УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «21» марта 2022 г. № 144н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по организации эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи

167

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение эксплуатации муниципальных линий электропередачи»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением по техническому обслуживанию и ремонту муниципальных линий электропередачи»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое руководство эксплуатацией, ремонтом и развитием оборудования организации муниципальных электрических сетей»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство организацией муниципальных электрических сетей»	20

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи |  | 16.020 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей

Группа занятий:

| 1120 | Руководители учреждений, организаций и предприятий | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы | - | ### - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.12.2 | Технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| --- | --- |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| (ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение эксплуатации муниципальных линий электропередачи | 5 | Проверка технического состояния муниципальных линий электропередачи | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Производство работ по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль соблюдения персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | A/03.5 | 5 |
| B | Руководство структурным подразделением по техническому обслуживанию и ремонту муниципальных линий электропередачи | 6 | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация технологического, технического и материального обеспечения работ по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Управление процессом эксплуатации муниципальных линий электропередачи | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | B/04.6 | 6 |
| C | Техническое руководство эксплуатацией, ремонтом и развитием оборудования организации муниципальных электрических сетей | 7 | Техническое руководство эксплуатацией оборудования организации муниципальных электрических сетей | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Техническое руководство разработкой и внедрением мероприятий по повышению надежности работы оборудования организации муниципальных электрических сетей, подготовкой оборудования к работе в осенне-зимних условиях, разработкой планов проведения ремонтов, перспективного развития организации муниципальных электрических сетей | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Техническое руководство подготовкой технических условий на подключение новых потребителей к муниципальным электрическим сетям | C/03.7 | 7 |
| D | Руководство организацией муниципальных электрических сетей | 8 | Осуществление руководства финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью организации муниципальных электрических сетей | D/01.8 | 8 |
|  |  |  | Решение задач, направленных на улучшение охраны труда и окружающей среды, обеспечение организации муниципальных электрических сетей квалифицированными кадрами | D/02.8 | 8 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации муниципальных линий электропередачи | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в области эксплуатации линий электропередачи |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие III группы допуска по электробезопасности |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Мастер участка |
|  | - | Техник |
| ОКПДТР | 23796 | Мастер |
|  | 23936 | Мастер по ремонту технологического оборудования |
|  | 23998 | Мастер участка |
|  | 27123 | Техник-энергетик |
| ОКСО | 2.13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 2.13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния муниципальных линий электропередачи | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений) |
| --- | --- |
|  | Регистрация в отчетной документации (журналах) обнаруженных в процессе обхода и осмотра линий электропередачи неисправностей |
|  | Подготовка предложений для разработки мероприятий по внедрению передовых технологий и способов эксплуатации, повышающих срок службы линий электропередачи, планов и графиков работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линий электропередачи |
|  | Проведение измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи, при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта |
|  | Контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, в том числе пожарного |
| Необходимые умения | Обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости |
|  | Диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований и испытаний |
|  | Осуществлять обработку информации в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, локальными нормативными актами и стандартами |
|  | Контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе |
|  | Составлять заявки на необходимые оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Порядок и методы оперативного, текущего и перспективного производственного (технико-экономического) планирования |
|  | Основы электротехники и механики |
|  | Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Приказы и распоряжения руководства организации электрических сетей |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения |
|  | Стандарты организации, в том числе делопроизводства (классификация документов, документирование, документооборот, архивное дело) |
|  | Положение о структурном подразделении |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство работ по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения графиков и планов работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи, а также работ по подготовке их к сезонной эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ, связанных с охраной линий электропередачи: вырубка и обрезка деревьев и кустарников, надзор за работами, производимыми вблизи линий электропередачи сторонними организациями с использованием землеройной и грузоподъемной техники, проверка наличия и состояния предостерегающих табличек и знаков |
|  | Допуск персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирование исполнителей работ на рабочих местах |
|  | Подготовительные работы, сокращающие период отключения линий электропередачи на время ремонта |
|  | Координация действий подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи |
|  | Обеспечение правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе эксплуатации линий электропередачи |
|  | Контроль исполнения технических условий технологического присоединения электроустановок потребителей |
|  | Подготовка предложений о выдаче предписаний (письменных предупреждений) сторонним организациям, нарушающим правила производства работ вблизи линий электропередачи |
| Необходимые умения | Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Выявлять факторы, которые могут привести к возникновению аварий в процессе эксплуатации линий электропередачи |
|  | Изучать технологическую документацию для понимания специфики и особенностей работы линий электропередачи |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
| Необходимые знания | Приказы и распоряжения руководства организации |
|  | Основы электротехники и механики |
|  | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей |
|  | Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе |
|  | Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи |
|  | Методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения |
|  | Современные формы коммуникаций и методы работы с персоналом |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение персонала инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного выполнения работ, составление графиков проверки знаний по охране труда у рабочих и проверка знаний в составе комиссии |
| --- | --- |
|  | Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Проведение производственного инструктажа персонала на рабочем месте |
|  | Проверка состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдения рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Обеспечение в соответствии с нормами выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты |
|  | Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение |
| Необходимые умения | Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Обрабатывать данные для анализа результатов выполняемых работ |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Формировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализуемой трудовой функции |
| Необходимые знания | Приказы и распоряжения руководства организации |
|  | Положения по оплате труда и формы материального стимулирования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Стандарты организации, в том числе делопроизводства (классификация документов, документирование, документооборот, архивное дело) |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения |
|  | Положение о структурном подразделении |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство структурным подразделением по техническому обслуживанию и ремонту муниципальных линий электропередачи | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник участка Начальник лаборатории Начальник службы Начальник цеха |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование –бакалавриат или Среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образования – программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области эксплуатации линий электропередачи при наличии высшего образования Не менее трех лет в области эксплуатации линий электропередачи при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие IV группы допуска по электробезопасности |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22618 | Инженер по наладке и испытаниям |
|  | 22620 | Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | 22644 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
|  | 24603 | Начальник лаборатории (в прочих отраслях) |
|  | 25082 | Начальник участка (в прочих отраслях) |
|  | 25114 | Начальник цеха |
| ОКСО | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка графиков периодических обходов, осмотров и испытаний конструктивных элементов линий электропередачи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технической документации |
| --- | --- |
|  | Организация контроля качества выполнения работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Определение перечня и видов работ, подлежащих выполнению на линиях электропередачи, и организация оперативного, текущего и перспективного планирования производственной деятельности структурного подразделения |
|  | Согласование с уполномоченными организациями производства земляных работ на кабельных линиях электропередачи |
|  | Разработка проектной, эксплуатационной, технической и технологической рабочей документации |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию систем учета электрической энергии, передаваемой по электрическим сетям, находящимся в эксплуатации |
|  | Разработка технических условий для технологического присоединения потребителей |
|  | Выдача заключений по вопросам реконструкции и технического перевооружения линий электропередачи |
|  | Оценка аварийных ситуаций в работе линий электропередачи, разработка мероприятий по их недопущению |
| Необходимые умения | Разрабатывать мероприятия по внедрению передовых технологий и способов эксплуатации, повышающих срок службы линий электропередачи, планов и графиков работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линий электропередачи и предложения по увеличению пропускной способности, развитию электрических сетей и учету электрической энергии |
|  | Организовывать работы по проведению профилактических осмотров линий электропередачи |
|  | Вырабатывать варианты организации технических и технологических решений по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи |
|  | Применять современные программные средства разработки технологической документации и управления технологическими процессами в сфере передачи и распределения электроэнергии |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной практики, использовать их при эксплуатации элементов линий электропередачи |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Схема электрических сетей, находящихся в эксплуатации организации |
|  | Технические характеристики элементов электрических сетей и технические требования, предъявляемые к их работе |
|  | Методы расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям |
|  | Приказы и распоряжения руководства организации электрических сетей |
|  | Основы экономики услуг по передаче и распределению электрической энергии |
|  | Технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи |
|  | Должностные инструкции подчиненного персонала, передовой отечественный и зарубежный опыт организации эксплуатации электрических сетей |
|  | Современные информационно-коммуникационные технологии, специализированные программные продукты, применяемые в сфере электроснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация технологического, технического и материального обеспечения работ по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности в обновлении линий электропередачи и технического оборудования для их эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Обеспечение технической, технологической и рабочей документацией по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи |
|  | Организация необходимых подготовительных работ и мероприятий для сокращения периода отключения линий электропередачи на время ремонта |
|  | Организация и контроль правильного хранения материалов, запасных частей, инструментов, приспособлений, спецодежды, защитных средств на рабочих местах |
|  | Подготовка технической, технологической и рабочей распорядительной документации для предупреждения и устранения нарушений, возникающих в процессе работы линий электропередачи |
|  | Обеспечение экономии материалов и запасных частей, внедрение прогрессивных форм организации труда и новой техники, аттестация и сертификация рабочих мест, использование резервов повышения производительности труда и снижения издержек производства |
| Необходимые умения | Оценивать основные производственно-технические показатели работы линий электропередачи |
|  | Определять трудоемкость, расход материалов и технологическую себестоимость работ по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Осуществлять проведение технических расчетов, разработку проектов и схем в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, локальными нормативными актами и стандартами |
|  | Применять современные программные средства разработки технологической документации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Нормативы расчета материалов и запасных частей, необходимых для осуществления работ по эксплуатации элементов линий электропередачи |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
|  | Современные информационно-коммуникационные технологии, специализированные программные продукты, применяемые в сфере электроснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом эксплуатации муниципальных линий электропередачи | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи, системе учета электрической энергии и по выполнению работ, необходимых для осуществления технологического присоединения электроустановок потребителей |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения планов и графиков проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, работ по подготовке электрических сетей к работе в зимних условиях эксплуатации и выполнения противопаводковых мероприятий |
|  | Контроль выполнения работ, связанных с охраной линий электропередачи |
|  | Контроль допустимых нагрузок линий электропередачи и организация своевременных переключений и ограничений при их превышении, контроль выполнения необходимых измерений нагрузок в периоды зимнего максимума и летнего минимума нагрузок |
|  | Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта и технологий в сфере услуг по передаче и распределению электрической энергии |
|  | Оповещение диспетчерской службы организации о возникновении аварийной ситуации на линии электропередачи |
|  | Осуществление координации работ структурного подразделения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |
|  | Контроль обеспеченности работников современным оборудованием, инструментами, оснасткой и оргтехникой |
| Необходимые умения | Разрабатывать мероприятия по внедрению передовых технологий и способов эксплуатации, повышающих срок службы линий электропередачи, планов и графиков работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линий электропередачи и предложения по увеличению пропускной способности и развитию электрических сетей |
|  | Применять современные программные средства разработки технологической документации и расчетов технологических параметров функционирования электрических сетей |
|  | Обеспечивать соблюдение технологической последовательности производства работ, необходимые условия для своевременного и качественного их выполнения |
|  | Проводить оперативные совещания с целью координации работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи |
|  | Руководить персоналом, организовывать повышение квалификации сотрудников |
|  | Формировать предложения по внесению изменений в стандарты организации в области совершенствования организации и технологии выполнения эксплуатационных и ремонтных работ, направленные на предотвращение аварийности и травматизма, улучшение качества, снижение затрат, сокращение продолжительности ремонта и увеличение межремонтных циклов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Схема электрических сетей, находящихся в эксплуатации организации |
|  | Технические характеристики элементов электрических сетей и технические требования, предъявляемые к их работе |
|  | Правила технической эксплуатации, требования охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Основные требования к организации труда при производстве работ по эксплуатации элементов линий электропередачи |
|  | Должностные инструкции подчиненного персонала, передовой отечественный и зарубежный опыт организации эксплуатации электрических сетей |
|  | Современные информационно-коммуникационные технологии, специализированные программные продукты, применяемые в сфере электроснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации муниципальных линий электропередачи | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки должностных инструкций с учетом специфики производства работ по эксплуатации муниципальных линий электропередачи |
| --- | --- |
|  | Разработка и доведение до сведения персонала внутренних локальных актов (производственных и должностных инструкций, эксплуатационных и противопожарных инструкций, документов, регулирующих технологию производственного процесса) |
|  | Организация работы с персоналом по изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере эксплуатации электрических сетей |
|  | Проведение в составе комиссии расследований несчастных случаев на производстве |
|  | Контроль соблюдения персоналом производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Представление предложений о поощрении персонала и наложении дисциплинарных взысканий |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий по улучшению условий труда, повышению культуры производства |
|  | Подготовка проектов приказов и распоряжений по оперативным вопросам эксплуатации линий электропередачи |
| Необходимые умения | Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Контролировать подготовку персонала и своевременность проверки знаний персоналом требований группы электробезопасности, соответствующей выполняемой работе |
|  | Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования |
|  | Организовывать стажировку новых рабочих и контролировать ее прохождение |
|  | Контролировать соблюдение персоналом технологической дисциплины при производстве работ по эксплуатации линий электропередачи |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации, требования охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации линий электропередачи |
|  | Положения и инструкции по учету и расследованию несчастных случаев на производстве, нарушений в работе линий электропередачи |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Основы конфликтологии |
| Другие характеристики | Несет ответственность за выполнение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатации линий электропередачи |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое руководство эксплуатацией, ремонтом и развитием оборудования организации муниципальных электрических сетей | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный инженер Технический директор Заместитель директора (генерального директора) по эксплуатации электрических сетей |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области эксплуатации линий электропередачи |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда Наличие V группы допуска по электробезопасности |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Главный инженер |
|  | - | Главный энергетик |
| ОКПДТР | 20758 | Главный инженер (в прочих отраслях) |
|  | 21044 | Главный энергетик (в прочих отраслях) |
|  | 21571 | Директор технический |
| ОКСО | ### 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое руководство эксплуатацией оборудования организации муниципальных электрических сетей | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство обеспечением надежной, безопасной, бесперебойной и экономичной эксплуатации муниципальных электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Руководство календарным и оперативным планированием подготовки и проведения регламентных работ по диагностике технического состояния, поддержанию в эксплуатационной готовности оборудования и сооружений муниципальных электрических сетей, работ по техническому обслуживанию оборудования организации муниципальных электрических сетей |
|  | Обеспечение своевременного технического освидетельствования оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Организация оперативного обслуживания оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Подготовка графиков и программ оперативных переключений, ограничений и отключений потребителей в целях поддержания устойчивой работы оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Контроль своевременности проведения испытаний, освидетельствования и технических осмотров защитных средств, инструмента, грузоподъемного оборудования и вышек, соблюдения правил технической эксплуатации и охраны труда при выполнении работ |
|  | Организация выполнения работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, нарушивших нормальную работу муниципальных электрических сетей |
|  | Контроль комплектования рабочих мест персонала должностными и производственными инструкциями, нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, локальными нормативными актами и стандартами |
|  | Контроль своевременного прохождения аттестации подчиненным персоналом на право эксплуатации грузоподъемных механизмов и вышек |
|  | Организация работы по обучению, переподготовке и повышению квалификации подчиненного персонала, прохождению инструктажа персоналом на рабочих местах, руководство комиссией по проверке знаний персонала для допуска по электробезопасности, соответствующей выполняемой работе |
| Необходимые умения | Организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных подразделений организации |
|  | Обеспечивать деятельность организации в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу муниципальных линий электропередачи |
|  | Применять современные программные средства разработки технологической документации и управления технологическими процессами в сфере электроснабжения |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной практики, использовать их при работе по эксплуатации элементов линий электропередачи |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в сфере электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Распорядительные документы организации муниципальных электрических сетей |
|  | Положения, инструкции и порядки по расследованию и учету аварий (технологических нарушений) и несчастных случаев на производстве |
|  | Принципиальные электрические схемы муниципальных электрических сетей |
|  | Принципиальные схемы и принцип работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Должностные и производственные инструкции подчиненного персонала |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи, применяемые в сфере электроснабжения |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики оборудования и сооружений, входящих в состав муниципальных электрических сетей |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое руководство разработкой и внедрением мероприятий по повышению надежности работы оборудования организации муниципальных электрических сетей, подготовкой оборудования к работе в осенне-зимних условиях, разработкой планов проведения ремонтов, перспективного развития организации муниципальных электрических сетей | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение содержания оборудования электрических сетей в исправном состоянии и безопасных условий его эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Руководство выполнением организационно-технических мероприятий и проведением диагностических и проектно-конструкторских работ, направленных на повышение уровня технической эксплуатации и безопасного обслуживания муниципальных электрических сетей |
|  | Подготовка перспективных, годовых и месячных графиков планово-предупредительных ремонтов, планов капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных электрических сетей |
|  | Организация проведения расчетов, анализа и контроля показателей качества электрической энергии, поставляемой потребителям, присоединенным к муниципальным электрическим сетям |
|  | Организация технического взаимодействия со смежными сетевыми организациями, подразделениями системного оператора, территориальными органами и подразделениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору, управлению, координации, контролю и реагированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности |
|  | Организация оформления договоров на проведение работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений муниципальных электрических сетей |
|  | Организация сбора и формирования отчетных данных, необходимых в соответствии с требованиями к раскрытию информации о работе электрических сетей |
|  | Подготовка и организация выполнения планов по подготовке к работе организации в осенне-зимних условиях и планов противопаводковых мероприятий |
|  | Организация проведения расчетов и анализа потерь электроэнергии при ее передаче по муниципальным электрическим сетям |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, проведения мероприятий по защите окружающей среды |
|  | Подготовка и организация выполнения планов по повышению надежности электроснабжения потребителей муниципальных электрических сетей |
| Необходимые умения | Организовывать мероприятия и проведение диагностических и проектно-конструкторских работ, направленных на повышение уровня технической эксплуатации и безопасного обслуживания муниципальных электрических сетей |
|  | Производить расчеты и анализ показателей качества электрической энергии, технических и коммерческих составляющих потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной практики, использовать их при работе по подготовке планов капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных электрических сетей |
|  | Определять расход материалов, трудоемкость, технологическую себестоимость работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации линий электропередачи |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии и специализированные программные продукты в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в сфере электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные электрические схемы муниципальных электрических сетей |
|  | Требования муниципальных органов исполнительной власти к подготовке электросетевой организации к работе в осенне-зимних условиях и к проведению противопаводковых мероприятий |
|  | Нормативы расчета материалов и запасных частей, необходимых для осуществления работ по эксплуатации элементов линий электропередачи |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики оборудования и сооружений, входящих в состав муниципальных электрических сетей |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи, применяемые в сфере электроснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Техническое руководство подготовкой технических условий на подключение новых потребителей к муниципальным электрическим сетям | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация анализа и контроля загрузки центров питания, трансформаторных подстанций и линий электропередачи муниципальных электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Организация контроля использования заявленной мощности потребителей |
|  | Контроль обеспечения доступности потребителям сведений о возможности технологического присоединения к муниципальным электрическим сетям |
|  | Подготовка предложений в планы капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных электрических сетей в целях обеспечения технологического присоединения потребителей |
|  | Контроль подготовки, выдачи и выполнения технических условий на технологическое присоединение потребителей и их согласования с системным оператором и со смежными сетевыми организациями |
|  | Организация осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств с участием должностных лиц органа исполнительной власти, уполномоченного в области промышленной безопасности, государственного энергетического надзора, и собственника устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления |
| Необходимые умения | Осуществлять оперативный анализ пропускной способности муниципальных электрических сетей |
|  | Подготавливать предложения по модернизации муниципальных электрических сетей в целях оптимизации их пропускной способности |
|  | Взаимодействовать с потребителями и смежными сетевыми организациями в области оптимизации схем технологического присоединения |
|  | Подготавливать предложения в территориальные схемы развития муниципального образования с учетом возможности осуществления технологического присоединения к муниципальным электрическим сетям |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в сфере электроэнергетики |
|  | Пропускная способность муниципальных электрических сетей и возможность технологического присоединения потребителей |
|  | Перспективная схема развития муниципального образования и перспективная потребность в объемах технологического присоединения потребителей |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство организацией муниципальных электрических сетей | Код | D | Уровень квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Директор Генеральный директор |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на руководящих должностях в области электроэнергетики |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие V группы допуска по электробезопасности |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1120 | Руководители учреждений, организаций и предприятий |
| ЕКС | - | Директор (генеральный директор) |
| ОКПДТР | 20560 | Генеральный директор предприятия |
|  | 21319 | Директор акционерного общества |
|  | 21504 | Директор предприятия сетей (тепловых, электрических) |
| ОКСО | ### 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 5.38.00.00 | Экономика и управление |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление руководства финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью организации муниципальных электрических сетей | Код | D/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работы и взаимодействия всех производственных и функциональных подразделений организации |
| --- | --- |
|  | Организация взаимодействия с потребителями энергии, поставщиками и подрядчиками, органами власти, управления и надзора, учреждениями и (или) организациями |
|  | Обеспечение выполнения организацией всех обязательств перед бюджетами, государственными и внебюджетными фондами, кредиторами, поставщиками и подрядчиками, заказчиками, потребителями энергии, учреждениями, юридическими и физическими лицами |
|  | Обеспечение своевременной финансово-экономической и производственной отчетности организации муниципальных электрических сетей |
|  | Установление порядка эксплуатации оборудования в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, инструкциями по эксплуатации и стандартами |
|  | Утверждение перечня нормативно-технических документов, на основании которых обеспечивается эксплуатация оборудования, а также перечня технической и оперативной документации по каждому рабочему месту и производственному подразделению |
|  | Обеспечение деятельности организации муниципальных электрических сетей в аварийных и чрезвычайных ситуациях, организация проведения расследований причин аварийных ситуаций |
|  | Обеспечение выполнения планируемых величин (объемов) прибыли, утвержденных производственных, экономических, организационных, социальных показателей бизнес-планов, утвержденных инвестиционных программ |
|  | Обеспечение соблюдения законности в деятельности организации и при осуществлении ее хозяйственно-экономических связей |
|  | Организация защиты интересов организации муниципальных электрических сетей в судах, органах исполнительной и представительной власти и управления |
|  | Определение объема и состава информации, представляющей коммерческую тайну, создание условий для обеспечения информационной безопасности деятельности организации муниципальных электрических сетей |
|  | Решение задач, направленных на повышение уровня технической эксплуатации, энергоэффективности и экономической эффективности муниципальных электрических сетей в условиях либерализации рыночных отношений в электроэнергетике |
| Необходимые умения | Анализировать производственно-экономические показатели деятельности организации муниципальных электрических сетей |
|  | Анализировать тарифные решения по стоимости услуг при передаче электрической энергии по муниципальным электрическим сетям |
|  | Анализировать договоры, касающиеся производственной деятельности организации муниципальных электрических сетей |
|  | Анализировать судебные материалы, касающиеся деятельности организации муниципальных электрических сетей |
|  | Определять состав информации о деятельности организации муниципальных электрических сетей, не подлежащей разглашению и требующей специальной защиты |
|  | Обеспечивать деятельность организации муниципальных электрических сетей в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии и специализированные программные продукты в профессиональной деятельности |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной практики, использовать их при формировании технической политики организации муниципальных электрических сетей |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации муниципальных электрических сетей |
|  | Постановления региональных и местных органов исполнительной и представительской власти, касающиеся деятельности организации муниципальных электрических сетей |
|  | Требования, касающиеся составления производственных и инвестиционных программ организации муниципальных электрических сетей |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров |
|  | Научно-технические достижения и передовой производственный опыт в сфере передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям |
|  | Методы управления экономикой и финансами организации муниципальных электрических сетей |
|  | Порядок проведения торгов, конкурсов и условия участия в торгах, тендерных конкурсах на выполнение работ (оказание услуг), поставку продукции для нужд организации |
|  | Устав и внутренние распорядительные документы и стандарты организации муниципальных электрических сетей |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи, применяемые в сфере электроснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Решение задач, направленных на улучшение охраны труда и окружающей среды, обеспечение организации муниципальных электрических сетей квалифицированными кадрами | Код | D/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация соблюдения законодательства Российской Федерации об охране труда |
| --- | --- |
|  | Обеспечение организации квалифицированными кадрами |
|  | Обеспечение условий для профессионального обучения и повышения квалификации персонала организации муниципальных электрических сетей, рационального использования профессиональных знаний и опыта работников |
|  | Выполнение обязательств по трудовым договорам (контрактам) в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  | Организация контроля трудовой и производственной дисциплины |
|  | Организация соблюдения требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды |
| Необходимые умения | Контролировать соблюдение нормативных правовых актов, инструкций, требований охраны труда, противопожарной защиты |
|  | Проверять знания персонала группы по электробезопасности, соответствующей должностным обязанностям |
|  | Анализировать и разрабатывать положения коллективного договора |
|  | Применять принципы материальной заинтересованности, мотивации и ответственности персонала за эффективность исполнения должностных обязанностей |
|  | Оценивать уровень квалификации персонала и принимать решения по организации дополнительной профессиональной подготовки (переподготовки) |
|  | Расследовать в составе комиссии несчастные случаи с персоналом организации муниципальных электрических сетей |
|  | Оценивать соответствие деятельности организации муниципальных электрических сетей требованиям нормативных правовых актов об охране окружающей среды |
| Необходимые знания | Основы законодательства Российской Федерации в области электроэнергетики, трудового законодательства, гражданского законодательства, жилищного законодательства, строительного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о налогах и сборах, законодательства об охране окружающей среды, судопроизводства в арбитражных судах, инструкции, требования охраны труда, электробезопасности, противопожарной защиты, нормы и правила охраны окружающей среды |
|  | Коллективный договор, штатное расписание и положение об оплате труда в организации муниципальных электрических сетей |
|  | Нормативные правовые акты в сфере независимой оценки квалификации персонала |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства», город Москва

Генеральный директор Иванов Роман Валерьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Роскоммунэнерго», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | СРО «Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа», город Москва |
| 3 | # ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.