УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «17» марта 2022 г. № 137н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения

592

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок и проведение испытаний оборудования повышенным напряжением, профилактического контроля и профилактического восстановления защит»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок»	19

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок»	24

3.5. Обобщенная трудовая функция «Контроль технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции»	32

3.6. Обобщенная трудовая функция «Оперативное руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»	36

3.7. Обобщенная трудовая функция «Руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»	43

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	51

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание, ремонт и контроль технического состояния оборудования железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |  | 17.024 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, контроля технического состояния оборудования цифровой тяговой подстанции для бесперебойного электроснабжения контактной сети, линий автоблокировки и других потребителей, получающих питание от тяговых подстанций железнодорожного транспорта

Группа занятий:

| 2151 | Инженеры-электрики | 4322 | Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства |
| --- | --- | --- | --- |
| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.13. | Деятельность железнодорожной инфраструктуры |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | 2 | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | A/04.2 | 2 |
| B | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок и проведение испытаний оборудования повышенным напряжением, профилактического контроля и профилактического восстановления защит | 3 | Подготовка к выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание оборудования электроустановок | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт оборудования электроустановок | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж оборудования электроустановок | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Испытание оборудования электроустановок повышенным напряжением | B/05.3 | 3 |
|  |  |  | Профилактический контроль простых защит и защит средней сложности | B/06.3 | 3 |
| C | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | 4 | Монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Определение места повреждения изоляции электроустановок | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Капитальный ремонт оборудования электроустановок | C/03.4 | 4 |
| D | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | 5 | Монтаж нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Техническое обслуживание нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Монтаж электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Техническое обслуживание электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения | D/04.5 | 5 |
| E | Контроль технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции | 5 | Мониторинг технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Анализ технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции | E/02.5 | 5 |
| F | Оперативное руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | 6 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | F/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | F/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль работников при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | F/03.6 | 6 |
| G | Руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | 6 | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | G/01.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, средствами защиты, инструментом и приспособлениями, технической документацией | G/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация проведения технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | G/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда Электромонтер тяговой подстанции 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II для электромонтера тяговой подстанции 2-го разряда Наличие группы по электробезопасности не ниже III для электромонтера тяговой подстанции 3-го разряда |
| Другие характеристики | При выполнении простейших вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок (выполнение оперативных переключений в электроустановках, зачистка и смазка контактов аппаратуры, ремонт инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты), выполнении работ по содержанию помещения и территории подстанции в надлежащем состоянии, получение и складирование материалов – электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда При выполнении вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок, разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок – электромонтер тяговой подстанции 3-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 114 | Электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда |
|  | § 115 | Электромонтер тяговой подстанции 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19888 | Электромонтер тяговой подстанции |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение состояния (исправности) инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты |
| --- | --- |
|  | Выбраковка инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты при выявлении неисправности или ее устранение |
| Необходимые умения | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями, средствами защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по содержанию инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Виды и назначение инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты |
|  | Признаки и виды неисправностей инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты |
|  | Технология выполнения вспомогательных работ (ремонт инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты) |
|  | Свойства материалов, применяемых при ремонте оборудования электроустановок |
|  | Правила пользования ручным и электрическим инструментом |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение состояния помещений и территории тяговой подстанции для определения объемов работ по их содержанию в надлежащем состоянии |
| --- | --- |
|  | Устранение нарушений в содержании помещений и территории тяговой подстанции (покраска, уборка, очистка, благоустройство, складирование материалов) |
| Необходимые умения | Визуально оценивать состояние конструкций, фундаментов кабельных каналов, помещений и территории тяговой подстанции |
|  | Выполнять работы по покраске металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовок опор тяговой подстанции |
|  | Выполнять работы по уборке территории тяговой подстанции |
|  | Выполнять работы по складированию груза и материалов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения вспомогательных работ (покраска металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовков опор, уборка территорий, складирование и транспортировка грузов и материалов) |
|  | Расположение тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в пределах обслуживаемого участка |
|  | Расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения |
|  | Назначение и порядок применения инструмента, средств защиты и монтажных приспособлений |
|  | Виды, назначение ручного и электрического инструмента, правила пользования им |
|  | Свойства и правила применения лакокрасочных материалов |
|  | Устройство такелажной оснастки и правила обращения с ней |
|  | Наименование, обозначение и назначение получаемых материалов |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций при проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |
| --- | --- |
|  | Выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |
|  | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Проверка состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |
|  | Устранение выявленных неисправностей при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
| Необходимые умения | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций |
|  | Выполнять работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В |
|  | Выполнять работы по разделке и ремонту кабелей |
|  | Выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных аппаратов |
|  | Оценивать визуально состояние оборудования электроустановок |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по проведению вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология проведения вспомогательных работ (мероприятия по подготовке рабочего места; заготовка шин, спусков, перемычек; разделка кабелей и их ремонт; проверка состояния заземляющих устройств; измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В; отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов; окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках; снятие показаний электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в распределительных устройствах для учета потребляемой электроэнергии) |
|  | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках |
|  | Виды крепежных деталей, арматуры, проводов |
|  | Марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Свойства и назначения лакокрасочных материалов |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор инструмента и монтажных приспособлений для разборки (сборки) оборудования электроустановок |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для разборки (сборки) оборудования электроустановок |
|  | Последовательная разборка узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ |
|  | Очистка, смазка, пайка, наладка узлов и частей оборудования электроустановок |
|  | Последовательная сборка узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ |
|  | Оценка качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроустановок |
| Необходимые умения | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок |
|  | Визуально оценивать состояние электроустановок при разборке (сборке) оборудования электроустановок |
|  | Выполнять вспомогательные работы по ремонту оборудования электроустановок тяговых подстанций |
|  | Выполнять работы по разборке (сборке) оборудования электроустановок, дугогасительных камер |
|  | Выполнять работы по монтажу электрического освещения на тяговой подстанции |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по разборке (сборке) оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения вспомогательных работ (разборка (сборка) электрооборудования, дугогасительных камер, монтаж электрического освещения) |
|  | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках |
|  | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок и проведение испытаний оборудования повышенным напряжением, профилактического контроля и профилактического восстановления защит | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер тяговой подстанции 4-го разряда Электромонтер тяговой подстанции 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для электромонтера тяговой подстанции 4-го разряда – не менее трех месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 3-го разряда Для электромонтера тяговой подстанции 5-го разряда – не менее шести месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже IV для электромонтера тяговой подстанции 4-го разряда Наличие группы по электробезопасности не ниже V для электромонтера тяговой подстанции 5-го разряда |
| Другие характеристики | При выполнении простых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок – электромонтер тяговой подстанции 4-го разряда При выполнении испытаний оборудования повышенным напряжением, профилактического контроля и профилактического восстановления защит – электромонтер тяговой подстанции 5-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 116 | Электромонтер тяговой подстанции 4-го разряда |
|  | § 117 | Электромонтер тяговой подстанции 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19888 | Электромонтер тяговой подстанции |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок |
| --- | --- |
|  | Выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при подготовке к выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок |
|  | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок |
|  | Проверка исправности монтажных приспособлений и средств защиты при подготовке к выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок |
|  | Подготовка рабочего места для выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок путем обесточивания электрооборудования |
| Необходимые умения | Определять исправность монтажных приспособлений и средств защиты при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок тяговых подстанций и устройств электроснабжения |
|  | Переключать разъединители и коммутационные аппараты при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок |
|  | Читать схемы оборудования электроустановок тяговой подстанции |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения простых работ (мероприятия по подготовке к оперативным переключениям, оперативные переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В) |
|  | Правила технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок напряжением выше 1000 В |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования электроустановок | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка состояния обслуживаемого оборудования электроустановок |
| --- | --- |
|  | Выполнение профилактического контроля и профилактического восстановления простых защит |
|  | Ведение документации по техническому обслуживанию оборудования электроустановок, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Выполнять простые работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций |
|  | Выполнять оперативные переключения в электроустановках при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Оформлять документацию по техническому обслуживанию оборудования электроустановок, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения простых работ (мероприятия по подготовке к оперативным переключениям, оперативные переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В, профилактический контроль и профилактическое восстановление простых защит) |
|  | Правила технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология технического обслуживания оборудования электроустановок напряжением выше 1000 В |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы с программным обеспечением автоматизированных систем в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по техническому обслуживанию оборудования электроустановок, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт оборудования электроустановок | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление повреждений в оборудовании электроустановок |
| --- | --- |
|  | Устранение повреждений в оборудовании электроустановок |
|  | Выполнение ремонта оборудования электроустановок |
|  | Регенерация трансформаторного масла |
|  | Ведение документации по ремонту оборудования электроустановок, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по ремонту оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по ремонту оборудования электроустановок |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок при выполнении работ по ремонту оборудования электроустановок |
|  | Выполнять простые работы по ремонту оборудования электроустановок тяговых подстанций |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Выполнять работы по выявлению повреждений в оборудовании электроустановок |
|  | Устранять повреждения в оборудовании электроустановок при выполнении работ по ремонту оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по ремонту оборудования электроустановок |
|  | Оформлять документацию по ремонту оборудования электроустановок, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения простых работ (выявление повреждений в оборудовании электроустановок, устранение повреждений, ремонт оборудования электроустановок, регенерация трансформаторного масла) |
|  | Правила технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология ремонта оборудования электроустановок |
|  | Характеристика и свойства трансформаторного масла |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы с программным обеспечением автоматизированных систем в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по ремонту оборудования электроустановок, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж оборудования электроустановок | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности монтируемого оборудования электроустановок |
| --- | --- |
|  | Последовательный монтаж отдельных частей оборудования электроустановок согласно технологии монтажа |
|  | Запуск дизель-генераторного агрегата с проведением испытания его работоспособности |
|  | Контроль качества выполненных работ по монтажу оборудования электроустановок |
|  | Ведение документации по монтажу оборудования электроустановок, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по монтажу оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по монтажу оборудования электроустановок |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок при выполнении работ по монтажу оборудования электроустановок |
|  | Выполнять простые работы по монтажу оборудования электроустановок тяговых подстанций |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по монтажу оборудования электроустановок |
|  | Оформлять документацию по монтажу оборудования электроустановок, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по монтажу оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология монтажа оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы с программным обеспечением автоматизированных систем в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по монтажу оборудования электроустановок, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Испытание оборудования электроустановок повышенным напряжением | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор оборудования, испытательных приборов, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения испытаний оборудования электроустановок повышенным напряжением |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для испытания оборудования электроустановок повышенным напряжением |
|  | Проверка с наладкой оборудования электроустановок, испытательных приборов |
|  | Внешний осмотр электрических цепей, связывающих проверяемое устройство с иными устройствами, самого устройства |
|  | Проведение испытаний воздействием на оборудование электроустановок повышенным напряжением промышленной частоты для проверки его на соответствие требованиям нормативно-технических документов |
|  | Контроль качества проведенных испытаний оборудования электроустановок |
|  | Анализ соответствия оборудования электроустановок параметрам и требованиям нормативно-технических документов |
|  | Ведение документации по испытаниям оборудования электроустановок повышенным напряжением, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность оборудования, испытательных приборов, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по испытаниям оборудования электроустановок повышенным напряжением |
|  | Пользоваться инструментом, оборудованием, испытательными приборами, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по испытаниям оборудования повышенным напряжением |
|  | Оценивать состояние электроустановок при выполнении работ по испытаниям оборудования электроустановок повышенным напряжением |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Выполнять работы по испытаниям оборудования электроустановок повышенным напряжением |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по испытаниям оборудования электроустановок повышенным напряжением |
|  | Оформлять документацию по испытаниям оборудования электроустановок повышенным напряжением, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по испытаниям оборудования электроустановок повышенным напряжением |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология межремонтных испытаний оборудования электроустановок повышенным напряжением |
|  | Компоновка оборудования, испытательных приборов и монтажных приспособлений |
|  | Правила работы с оборудованием электроустановок, средствами измерения и испытательным оборудованием |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы с программным обеспечением автоматизированных систем в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации при выполнении работ по испытаниям оборудования электроустановок, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | Выполняется под руководством квалифицированного работника |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Профилактический контроль простых защит и защит средней сложности | Код | B/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка нормативно-технических документов с параметрами и характеристиками простых защит и защит средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка средств измерений испытательного оборудования, инструмента и материалов, монтажных приспособлений и средств защиты |
|  | Отсоединение электрических цепей, связывающих проверяемое устройство с иными устройствами |
|  | Контроль соответствия проверяемого устройства нормативно-техническим документам и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и другими устройствами защит |
|  | Контроль действия устройства при имитации аварийного режима при повторном включении и профилактическом восстановлении |
|  | Контроль защит с подачей рабочих токов и напряжений |
|  | Включение защит в работу оборудования электроустановок тяговой подстанции |
|  | Ведение документации по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность средств измерений испытательного оборудования, инструмента и материалов, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности |
|  | Пользоваться средствами измерений испытательного оборудования, инструментом и материалами, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок при выполнении работ по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности |
|  | Выполнять работы по профилактическому контролю и профилактическому восстановлению защит |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности |
|  | Оформлять документацию по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология межремонтных испытаний оборудования электроустановок |
|  | Компоновка оборудования электроустановок и испытательных приборов |
|  | Правила работы с оборудованием электроустановок, средствами измерения и с испытательным оборудованием |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования к техническому обслуживанию и ремонту релейных защит, устройств автоматики, телемеханики, средств постоянного диагностирования |
|  | Устройство применяемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок средств измерений и испытательного оборудования |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы с программным обеспечением автоматизированных систем в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по профилактическому контролю простых защит и защит средней сложности, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер тяговой подстанции 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | При выполнении работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок (монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок, определение места повреждения изоляции электроустановок, капитальный ремонт оборудования электроустановок) – электромонтер тяговой подстанции 6-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 118 | Электромонтер тяговой подстанции 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19888 | Электромонтер тяговой подстанции |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
| --- | --- |
|  | Подготовка нормативно-технических документов с параметрами и характеристиками сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Изучение параметров, характеристик и особенностей монтажа сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Настройка с регулировкой приборов, применяемых при монтаже сложного оборудования электроустановок |
|  | Разметка мест установки преобразовательных агрегатов в соответствии с их параметрами и характеристиками |
|  | Установка с регулировкой сложных аппаратов оборудования электроустановок, приборов и их отдельных блоков и узлов |
|  | Контроль качества выполненных работ по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Ведение документации по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность приборов, инструментов, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Пользоваться приборами, инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Оценивать состояние электроустановок при выполнении работ по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Выполнять работы по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Выполнять работы по разметке мест установки преобразовательных агрегатов |
|  | Выполнять работы по установке и регулировке сборных комплектных распределительных устройств и их отдельных блоков и узлов |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Оформлять документацию по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения работ средней сложности (разметка мест установки преобразовательных агрегатов, монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов, установка и регулировка сборных комплектных распределительных устройств и их отдельных блоков и узлов) |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Методы проверки и регулирования электрооборудования |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций, пунктов электропитания и секционирования |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по монтажу сложных аппаратов, оборудования и приборов электроустановок, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Определение места повреждения изоляции электроустановок | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по определению места повреждения изоляции электроустановок |
| --- | --- |
|  | Настройка аппаратуры и приборов для определения места повреждения изоляции электроустановок по их характеристикам и параметрам |
|  | Определение места повреждения изоляции в сети собственных нужд и в системе оперативного тока электроустановок |
|  | Переключение регулировочных ответвлений силовых трансформаторов |
|  | Фазировка силовых кабелей оборудования тяговых подстанций |
|  | Контроль качества выполненных работ по определению места повреждения изоляции электроустановок |
|  | Ведение документации по определению места повреждения изоляции электроустановок, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность приборов, инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по определению места повреждения изоляции электроустановок |
|  | Пользоваться приборами, инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по определению места повреждения изоляции электроустановок |
|  | Оценивать состояние изоляции электроустановок при выполнении работ по определению места повреждения изоляции электроустановок |
|  | Выполнять работы по определению мест повреждения изоляции электроустановок |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по определению места повреждения изоляции электроустановок |
|  | Оформлять документацию по определению места повреждения изоляции электроустановок, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по определению места повреждения изоляции электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Методы определения мест повреждения изоляции электроустановок |
|  | Технические данные о материалах, применяемых при ремонте оборудования тяговой подстанции |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Принципиальные схемы защит электрооборудования, электронных устройств автоматики и телемеханики |
|  | Карты технологических процессов капитального, текущего ремонтов и профилактических испытаний |
|  | Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по определению места повреждения изоляции электроустановок, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Капитальный ремонт оборудования электроустановок | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по капитальному ремонту оборудования электроустановок |
| --- | --- |
|  | Проверка оборудования электроустановок на предмет необходимости проведения капитального ремонта |
|  | Определение причин необходимости проведения капитального ремонта оборудования электроустановок |
|  | Выполнение капитального ремонта оборудования электроустановок |
|  | Контроль качества произведенных работ по капитальному ремонту оборудования электроустановок |
|  | Ведение документации по капитальному ремонту оборудования электроустановок, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность приборов, инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования электроустановок |
|  | Пользоваться приборами, инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования электроустановок |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок при выполнении работ по капитальному ремонту |
|  | Выполнять работы по капитальному ремонту оборудования электроустановок |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования электроустановок |
|  | Оформлять документацию по капитальному ремонту оборудования электроустановок, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по капитальному ремонту оборудования электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Методы проверки и регулирования электрооборудования |
|  | Технические данные о материалах, применяемых при капитальном ремонте оборудования тяговой подстанции |
|  | Конструкция распределительных устройств и щитов управления |
|  | Принципиальные схемы защит электрооборудования, электронных устройств автоматики и телемеханики |
|  | Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов |
|  | Карты технологических процессов капитального, текущего ремонтов и профилактических испытаний |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Обозначения выводов трансформаторов |
|  | Нормы расхода кабелей, проводов, материалов и трансформаторного масла |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по капитальному ремонту оборудования электроустановок, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер тяговой подстанции 7-го разряда Электромонтер тяговой подстанции 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для электромонтера тяговой подстанции 7-го разряда – не менее шести месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 6-го разряда для прошедших профессиональное обучение Для электромонтера тяговой подстанции 7-го разряда – не менее трех месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 6-го разряда при наличии среднего профессионального образования Для электромонтера тяговой подстанции 8-го разряда – не менее шести месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 7-го разряда для прошедших профессиональное обучение Для электромонтера тяговой подстанции 8-го разряда – не менее трех месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 7-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | При выполнении монтажа и технического обслуживания нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики – электромонтер тяговой подстанции 7-го разряда При выполнении монтажа и технического обслуживания электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения – электромонтер тяговой подстанции 8-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 119 | Электромонтер тяговой подстанции 7-го разряда |
|  | § 120 | Электромонтер тяговой подстанции 8-го разряда |
| ОКПДТР | 19888 | Электромонтер тяговой подстанции |
| ОКСО | 2.23.01.13 | Электромонтер тяговой подстанции |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
| --- | --- |
|  | Изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики и порядка их работы |
|  | Монтаж новых типов оборудования, аппаратов, приборов, электроустановок |
|  | Монтаж сложных устройств автоматики цепей первичной и вторичной коммутации и электронных защит |
|  | Установка вакуумных выключателей и элегазового оборудования тяговой подстанции |
|  | Наладка нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Контроль качества выполненных работ по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Ведение документации по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность приборов, инструментов, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Пользоваться приборами, инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок при выполнении работ по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Выполнять работы по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Выполнять работы по установке вакуумных и элегазовых выключателей |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Оформлять документацию по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения сложных работ (монтаж, техническое обслуживание, испытание нетиповых оборудования, аппаратов, приборов, электроустановок, сложных устройств автоматики, установка вакуумных выключателей и элегазового оборудования) |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Монтажные и принципиальные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит |
|  | Карты технологических процессов капитального, текущего ремонтов и профилактических испытаний |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций, пунктов электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по монтажу нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
| --- | --- |
|  | Проверка сложных устройств автоматики цепей первичной и вторичной коммутации |
|  | Регулировка вакуумных выключателей оборудования тяговой подстанции |
|  | Обслуживание элегазового оборудования тяговой подстанции |
|  | Нетиповые испытания высоковольтного оборудования и силовых кабелей по специальным программам |
|  | Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Ведение документации по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность приборов, инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Пользоваться приборами, инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Оценивать состояние оборудования электроустановок при выполнении работ по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Выполнять работы по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Выполнять работы по нетиповым испытаниям оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Оформлять документацию по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Монтажные и принципиальные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций, пунктов электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог |
|  | Технологические карты текущего ремонта устройств электронной автоматики тяговых подстанций и постов секционирования |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования |
|  | Карты технологических процессов капитального, текущего ремонтов и профилактических испытаний |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по техническому обслуживанию нетиповых оборудования, аппаратов, приборов электроустановок, сложных устройств автоматики, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Изучение устройства, характеристик и отличительных особенностей оборудования на интеллектуальной основе |
|  | Монтаж устройств автоматики, выполненных на микросхемах |
|  | Монтаж устройств электронных защит, выполненных на микросхемах |
|  | Монтаж устройств диагностирования оборудования электроснабжения |
|  | Контроль качества выполненных работ по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Ведение документации по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность приборов, инструментов, монтажных приспособлений и средств защиты при подготовке к выполнению работ по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Пользоваться приборами, инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Оценивать состояние электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике |
|  | Выполнять работы по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Выполнять работы по установке электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике, устройств электронных защит, выполненных на микросхемах |
|  | Выполнять работы по установке и наладке устройств диагностирования |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Оформлять документацию по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения сложных работ (монтаж устройств автоматики, выполненных на микросхемах; монтаж устройств электронных защит, выполненных на микросхемах; монтаж устройств диагностирования оборудования электроснабжения) |
|  | Устройство, способы регулировки и наладки управляемых тиристорных преобразователей |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций, пунктов электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Технологические карты текущего ремонта устройств электронной автоматики тяговых подстанций и постов секционирования |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Принципиальные монтажные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит, выполненных на микросхемах |
|  | Устройство систем диагностирования оборудования электроснабжения |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по монтажу электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |  |  |  |  | Код |  | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Регулировка с наладкой управляемых тиристорных преобразователей |
|  | Проверка устройств автоматики и электронных защит, выполненных на микросхемах |
|  | Обслуживание устройств диагностирования оборудования электроснабжения |
|  | Обслуживание устройств электронной аппаратуры с заменой неисправных блоков |
|  | Обслуживание с заменой неисправной аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Ведение документации по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять исправность приборов, инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Пользоваться приборами, инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Оценивать состояние электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций |
|  | Выполнять работы по обслуживанию устройств автоматики, электронных защит, выполненных на микросхемах |
|  | Выполнять работы по диагностированию электрооборудования |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Оформлять документацию по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, способы регулировки и наладки управляемых тиристорных преобразователей |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций, пунктов электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Технологические карты текущего ремонта устройств электронной автоматики тяговых подстанций и постов секционирования |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Принципиальные монтажные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит, выполненных на микросхемах |
|  | Устройство систем диагностирования оборудования электроснабжения |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по техническому обслуживанию электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор системы управления цифровой тяговой подстанцией |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы электромонтером тяговой подстанции 6-го – 8-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 6-го – 8-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 4322 | Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства |
| ОКПДТР | 19888 | Электромонтер тяговой подстанции |
| ОКСО | 2.23.01.13 | Электромонтер тяговой подстанции |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции с использованием аппаратного и программного комплекса |
| --- | --- |
|  | Расшифровка информации о нарушениях в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции в соответствии с локальными нормативными актами |
|  | Передача информации о нарушениях в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции по каналам специальной связи в соответствии с локальными нормативными актами |
|  | Проверка правильности цифрового кодирования оборудования электроустановок и коммуникационных сетей цифровой тяговой подстанции |
|  | Восстановление цифрового кодирования оборудования электроустановок и коммуникационных сетей цифровой тяговой подстанции при обнаружении ошибок |
|  | Отключение оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции в случае возникновения нештатной ситуации |
|  | Ведение документации по мониторингу технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем для получения данных о техническом состоянии оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Осуществлять процедуры поиска, сортировки, оценки информации о техническом состоянии оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии при мониторинге технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Принимать решения при возникновении нештатной ситуации при мониторинге технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Оценивать состояние и работоспособность программного обеспечения автоматизированной системы цифровой тяговой подстанции |
|  | Оформлять заявку на восстановление рабочего состояния программного обеспечения автоматизированной системы цифровой тяговой подстанции |
|  | Оформлять документацию по мониторингу технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по мониторингу технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Архитектура системы автоматизации цифровой тяговой подстанции |
|  | Правила технической эксплуатации технических носителей информации цифровой тяговой подстанции, интеллектуального первичного и вторичного оборудования |
|  | Цифровое кодирование в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Блок-схемы настройки цифровых интерфейсов |
|  | Методы проверки и регулирования электрооборудования и коммуникационных сетей энергообъекта |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Порядок работы с программным обеспечением автоматизированных систем в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по мониторингу технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ данных мониторинга технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
| --- | --- |
|  | Оценка масштаба нарушений в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Выявление причин нарушений в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Принятие мер по устранению выявленных нарушений в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Регистрация выявленных нарушений в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
| Необходимые умения | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем для получения данных о техническом состоянии оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Осуществлять процедуры сбора, сортировки и оценки информации о нарушениях в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Определять критерии возникновения отказов в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Анализировать информацию о причинах нарушений в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии при анализе технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по анализу технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Архитектура системы автоматизации цифровой тяговой подстанции |
|  | Виды (классификация) нарушений в работе оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции |
|  | Порядок работы с программным обеспечением автоматизированных систем в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативное руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | Код | F | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы электромонтером тяговой подстанции 6-8-го разряда при наличии среднего профессионального образования Не менее шести месяцев работы электромонтером тяговой подстанции 6-8-го разряда при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
|  | 2.23.05.03 | Подвижной состав железных дорог |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор инструментов, приборов, оборудования, монтажных приспособлений и средств защиты для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Выявление причин преждевременного износа и неисправностей оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Принятие мер по предупреждению и устранению износа оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль технического состояния оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Устранение выявленных неисправностей оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Помощь работникам при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Техническое сопровождение работ, выполняемых смежными службами и сторонними организациями |
|  | Ведение документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Планировать собственную деятельность и деятельность подчиненных работников при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Определять исправность приборов, инструментов, монтажных приспособлений и средств защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оценивать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями, средствами защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оценивать состояние оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Анализировать причины преждевременного износа и неисправностей оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Взаимодействовать со смежными службами и сторонними организациями по вопросам выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оформлять документацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила и порядок испытания устройств |
|  | Правила и порядок электротехнических измерений |
|  | Организация и технология выполнения электромонтажных работ |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Технологические карты текущего ремонта устройств электронной автоматики тяговых подстанций и постов секционирования |
|  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках |
|  | Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Составление плана производственного задания по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Выбор технологии и способов выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Проведение инструктажа по безопасному выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Ознакомление работников с технологией выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Изучение передовых методов технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Ознакомление работников с прогрессивными методами и трудовыми приемами технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Помощь работникам при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Ведение документации по организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Планировать собственную деятельность и деятельность работников, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оценивать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем, установленных на рабочем месте, при организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оформлять документацию по организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила и порядок испытания устройств |
|  | Правила и порядок электротехнических измерений |
|  | Организация и технология выполнения электромонтажных работ |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Технологические карты текущего ремонта устройств электронной автоматики тяговых подстанций и постов секционирования |
|  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках |
|  | Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работников при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | Код | F/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль расстановки работников для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Выбор методов и инструментов контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль состояния инструмента, оборудования и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль действий работников при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль работы вспомогательной техники и средств малой механизации при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Анализ результатов контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Ведение документации по контролю работников при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Оценивать результаты выполнения производственного задания по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оценивать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться измерительным инструментом, приборами, монтажными приспособлениями и средствами защиты при проведении контроля работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контролировать технологию выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Принимать решения в случае неудовлетворительно выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при контроле выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оформлять документацию по контролю работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по контролю работников при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила и порядок испытания устройств |
|  | Правила и порядок электротехнических измерений |
|  | Организация и технология выполнения электромонтажных работ |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Технологические карты текущего ремонта устройств электронной автоматики тяговых подстанций и постов секционирования |
|  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по контролю работников при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет работы электромонтером тяговой подстанции 6-8-го разряда при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года работы тяговой подстанции 6-8-го разряда при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
|  | 2.23.05.03 | Подвижной состав железных дорог |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества выполняемых работ и соблюдения технологии работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Контроль устранения выявленных повреждений при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль условий труда при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль соблюдения правил и требований охраны труда при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Ведение документации по контролю выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
|  | Учет выявленных в ходе комиссионных осмотров и проверок тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения в составе комиссии недостатков с принятием мер |
| Необходимые умения | Оценивать результаты выполнения оперативного плана работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения |
|  | Оценивать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Принимать решения в случае неудовлетворительно выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Взаимодействовать со смежными службами при контроле выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при контроле выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оформлять документацию по контролю выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по контролю выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Технологический процесс выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и способы их устранения |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии |
|  | Требования безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования тяговых подстанций |
|  | Организация и технология выполнения электромонтажных работ |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по контролю выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, средствами защиты, инструментом и приспособлениями, технической документацией | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение необходимых материальных ресурсов для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Определение потребности в совершенствовании нормативно- технических документов на рабочих местах работников по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
|  | Составление заявок на материалы, запасные части, измерительные приборы, средства защиты, инструмент и приспособления для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
|  | Проверка исправности материалов, запасных частей, измерительных приборов, средств защиты, инструмента и приспособлений для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Выдача работникам материалов, запасных частей, измерительных приборов, средств защиты, инструмента и приспособлений для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Проверка наличия и состояния нормативно-технической документации на рабочих местах работников по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Ведение документации по обеспечению рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, средствами защиты, инструментом и приспособлениями, нормативно-технической документацией, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Производить расчеты количества материалов, запасных частей, измерительных приборов, средств защиты, инструмента и приспособлений для обеспечения бесперебойной работы оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Анализировать информацию при определении необходимых материальных ресурсов для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при обеспечении рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, средствами защиты, инструментом и приспособлениями, технической документацией |
|  | Оформлять документацию по обеспечению рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, средствами защиты, инструментом и приспособлениями, технической документацией, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по материально-техническому обеспечению рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, средствами защиты, инструментом и приспособлениями, технической документацией |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Нормы расхода материалов, деталей, защитных средств, инструмента и приспособлений |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования тяговых подстанций |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по обеспечению рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, средствами защиты, инструментом и приспособлениями, технической документацией, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация проведения технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |  | Код |  | G/03.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Разработка плана технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Составление плана-графика проведения технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Проведение технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Контроль выполнения планов технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Ознакомление работников с локальными нормативными актами и нормативно-техническими документами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Обучение методам поиска и устранения отказов, сбоев в работе оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Проведение проверки знаний и аттестации работников участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
|  | Анализ уровня квалификации работников участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
|  | Ведение документации по технической учебе с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием программного обеспечения автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |
| Необходимые умения | Использовать информационно-коммуникационные технологии в области проведения технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться формами и методами проведения технического обучения при проведении технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Систематизировать информацию из нормативно-технических документов, необходимую для проведения технической учебы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
|  | Оценивать уровень квалификации работников участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированных систем при проведении технической учебы с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Оформлять документацию по технической учебе с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе в автоматизированных системах |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по технической учебе с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и способы их устранения |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Организация и технология выполнения электромонтажных работ |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
|  | Правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Технологические карты текущего ремонта устройств электронной автоматики тяговых подстанций и постов секционирования |
|  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии |
|  | Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах и программном обеспечении в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации по технической учебе с работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Дмитрий Николаевич

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. № 68н «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, разделы: «Железнодорожный транспорт»; «Морской и речной транспорт» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., регистрационный № 27905).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.