УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «16» сентября 2022 г. № 574н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода

77

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения в условиях внедрения интеллектуальных систем управления»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация оборудования интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления системами водоснабжения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию насосной станции водопровода и автоматизацию его технологических процессов»	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт сооружений, оборудования и автоматики насосных станций водопровода |  | 16.013 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение снабжения населения качественной питьевой водой и устойчивого водоснабжения хозяйственных и производственных нужд

Группа занятий:

| 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы | 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3114 | Техники-электроники | 3115 | Техники-механики |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| --- | --- |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |  |
| A | Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода | 4 | Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода | A/01.4 | 4 |  |
|  |  |  | Контроль параметров процесса подачи воды в водопроводную сеть | A/02.4 | 4 |  |
|  |  |  | Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода | A/03.4 | 4 |  |
| B | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | 5 | Автоматизированный мониторинг данных о состоянии оборудования насосной станции, определение и обоснование возможности применения интеллектуальных систем управления | B/01.5 | 5 |  |
|  |  |  | Разработка технических заданий на автоматизацию систем управления оборудованием насосной станции водоснабжения в целях снижения энергопотребления | B/02.5 | 5 |  |
|  |  |  | Настройка автоматизированных систем и блоков технологических участков насосной станции водоснабжения | B/03.5 | 5 |  |
| C | Эксплуатация оборудования интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления системами водоснабжения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 6 | Комплексная проверка технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения | C/01.6 | 6 |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения | C/02.6 | 6 |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения | C/03.6 | 6 |  |
| D | Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию насосной станции водопровода и автоматизацию его технологических процессов | 7 | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации и автоматизации оборудования насосной станции водопровода и соблюдению персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | D/01.7 | 7 |  |
|  |  |  | Организация и автоматизация технического и материального обеспечения эксплуатации насосной станции водопровода | D/02.7 | 7 |  |
|  |  |  | Разработка и экономическое обоснование планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модернизацию технологического процесса, перевод на интеллектуальные системы управления | D/03.7 | 7 |  |
|  |  |  | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации насосной станции водопровода, в целях достижения экономии энергии, материалов, человеческих ресурсов | D/04.7 | 7 |  |
|  |  |  | Ведение работ по развитию интеллектуальных систем управления насосными станциями и иным оборудованием водоснабжения | D/05.7 | 7 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник Техник-технолог Мастер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в сфере водоснабжения и водоотведения при непрофильном среднем профессиональном образовании |
| Особые условия допуска к работе | Не ниже III группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется получение дополнительного профессионального образования – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по вопросам автоматизации процессов управления |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Техник-технолог |
|  | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 26996 | Техник-конструктор |
| ОКСО | 2.08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | 2.15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
|  | 2.20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
|  | 2.20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности состояния систем отопления, освещения, ограждающих и предохранительных устройств, средств контроля исправности основного оборудования насосной станции и средств сигнализации о наличии неисправностей |
|  | Составление дефектных актов на оборудование и сооружения насосной станции водопровода |
|  | Подготовка предложений для составления ежемесячного плана работ по эксплуатации и годового плана текущего и капитального ремонта насосного и технологического оборудования |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы оценки технического состояния оборудования, оценивать степень и уровень его износа и перспективы работоспособности основного и вспомогательного оборудования насосной станции |
|  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания основного и вспомогательного оборудования насосной станции |
|  | Составлять проекты графиков работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода |
|  | Составлять заявки на технологическое и вспомогательное оборудование, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации насосной станции водопровода |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов работы оборудования в реализации трудовой функции |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для проверки технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода |
| Необходимые знания | Технические характеристики сооружений насосных станций водопровода |
|  | Порядок и методы технико-экономического и текущего производственного планирования |
|  | Основы электротехники, гидравлики и механики |
|  | Материаловедение |
|  | Основы информатики и вычислительной техники |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Положение организации о структурном подразделении |
|  | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров процесса подачи воды в водопроводную сеть | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка динамики изменения показателей, характеризующих работу оборудования станции, напорных и самотечных сетей |
| --- | --- |
|  | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций в работе сооружений и оборудования, принятие мер по их предотвращению и локализации |
|  | Контроль заданного давления воды в сети обслуживаемого участка водопровода, рабочего режима насосного оборудования и инженерных систем насосных станций водопровода |
|  | Контроль поддержания санитарно-технического состояния оборудования, помещений, территории насосной станции, экономного расходования электроэнергии |
|  | Подготовка предложений по установке современного насосного и технологического оборудования |
|  | Ведение отчетности о работе насосной станции водопровода |
| Необходимые умения | Определять сроки вывода насосного оборудования в ремонт |
|  | Вести журналы учета работы технологического оборудования и инженерных систем насосной станции, фиксировать изменение технического состояния технологического оборудования и инженерных систем |
|  | Обрабатывать данные для использования в отчетах о работе оборудования насосной станции водопровода |
|  | Оценивать работу насосных агрегатов, оборудованных различными типами насосов, и инженерных систем станции |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с применением стандартного программного обеспечения (искать возможные причины изменения режима работы конкретного устройства или оборудования) |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Необходимые знания | Основы электротехники, гидравлики и механики |
|  | Исполнительная документация на оборудование, сооружения и коммуникации насосной станции водопровода |
|  | Основы компьютерной техники, программирования |
|  | Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации |
|  | Правила и нормы промышленной и пожарной безопасности |
|  | Распоряжения руководства и приказы по организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и выдача производственных заданий бригадам и отдельным рабочим станции в соответствии с утвержденными планами и графиками производства работ |
| --- | --- |
|  | Координация выполнения графиков проведения планово-предупредительного ремонта насосного и технологического оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений подчиненным персоналом |
|  | Проведение и организация проведения сезонных работ по подготовке насосных станций к работе в зимних условиях |
|  | Проведение работ по модернизации оборудования водоснабжения, внедрение автоматизированных средств контроля его работы |
|  | Организация работы персонала по ликвидации аварийных ситуаций и проведения ремонтно-восстановительных работ на станции в любое время суток |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Руководить сложными и опасными ремонтными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, топлива, электроэнергии, а также правильное использование производственных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Контролировать учет рабочего времени, оформление табеля рабочих насосной станции водопровода |
|  | Применять типовые методы и приемы труда, алгоритмы автоматизированных систем управления оборудованием станции |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии, интеллектуальные системы управления в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к оборудованию и инженерным системам насосных станций водопровода, оборудованию автоматизации технологических процессов |
|  | Правила пуска и остановки оборудования и насосных установок |
|  | Устройство и расположение технологического оборудования (аванкамер, сеток, колодцев), трубопроводов и контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы устранения неисправностей и ликвидации аварий в работе оборудования и инженерных систем |
|  | Эксплуатационная документация на технологическое оборудование насосной станции (насосное оборудование и системы управления им). |
|  | Законодательство Российской Федерации по вопросам функционирования водоснабжения |
|  | Методические материалы и нормативные правовые акты, касающиеся правил эксплуатации и ремонта основного и вспомогательного оборудования конкретной насосной станции и выполняемой работы |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-электроник Техник-программист Программист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Не ниже III группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3114 | Техники-электроники |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Техник-технолог |
| ОКПДТР | 26996 | Техник-конструктор |
|  | 27099 | Техник-программист |
|  | 47022 | Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами (техник-конструктор-системотехник) |
| ОКСО | 2.08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | 2.09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
|  | 2.20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Автоматизированный мониторинг данных о состоянии оборудования насосной станции, определение и обоснование возможности применения интеллектуальных систем управления | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг работы средств автоматизации процессов подачи воды насосной станции |
| --- | --- |
|  | Контроль динамики изменения параметров воды, реакции автоматики насосной станции на изменение указанных параметров |
|  | Осмотр технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования насосной станции |
|  | Проведение текущих измерений параметров воды в режиме реального времени, выявление ошибок в работе автоматики насосной станции |
|  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения |
|  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов и систем, задействованных в оценке качества водоснабжения |
| Необходимые умения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения |
|  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  | Давать оценку состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения с соблюдением требований охраны труда и охраны здоровья |
|  | Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации проверки технического состояния средств контроля работы оборудования, разрабатывать предложения по наладке систем водоснабжения |
| Необходимые знания | Принципы и правила проведения измерения параметров подаваемой воды на всех уровнях подачи, принципы работы контрольно-измерительного оборудования для измерения параметров сетевой воды, области применения, правила и регламенты ухода за оборудованием и технического обслуживания оборудования, а также порядок действий при их повреждении |
|  | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и правила их применения при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, оборудования для контроля и управления систем водоснабжения |
|  | Значения параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, обеспечивающие качественную работу систем водоснабжения, порядок организации мониторинга наиболее важных параметров работы оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на автоматизацию систем управления оборудованием насосной станции водоснабжения в целях снижения энергопотребления | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по улучшению работы основного оборудования насосной станции, совершенствованию управления и разработка проектов технических заданий на их реализацию |
| --- | --- |
|  | Проверка технического состояния пускового электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения |
|  | Подготовка технических заданий на автоматизацию не охваченных звеньев управления оборудования насосной станции |
|  | Установка, настройка и регулировка/калибровка измерительных систем и датчиков систем автоматики |
|  | Обеспечение функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения, оценка энергоемкости работы оборудования |
| Необходимые умения | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения |
|  | Определять и исправлять неточности монтажа оборудования систем водоснабжения |
|  | Определять и исправлять неточности работы оборудования систем водоснабжения |
|  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования, приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение |
|  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации оборудования |
|  | Производить измерение параметров контроля работы оборудования и выполнять оценку их результатов |
|  | Производить подключение оборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков |
|  | Оценивать состояние энергопотребления основным и вспомогательным оборудованием насосной станции и учитывать получаемые данные при подготовке технических заданий |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения электро- и механического оборудования, систем автоматизации и управления |
|  | Правила и регламенты ухода за электро- и механическим оборудованием, системами автоматизации и управления и их технического обслуживания, а также порядок действий при их повреждении |
|  | Схемы подключения оборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническая документация и руководства по эксплуатации |
|  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических и механических систем |
|  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования электробезопасности |
|  | Принципы построения автоматизированных систем управления |
|  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |
|  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения, достижения энергоэффективности, снижения энергоемкости |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Настройка автоматизированных систем и блоков технологических участков насосной станции водоснабжения | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления оборудованием насосной станции |
|  | Проверка работоспособности контроллеров, модемов, каналов связи и вычислительных блоков автоматики и средств отображения параметров работы насосной станции и ее отдельных технологических блоков |
|  | Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуры их связи на рабочем оборудовании насосной станции |
| Необходимые умения | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения |
|  | Осуществлять наблюдение за работой автоматики, применяемого технологического оборудования насосной станции и управлять им |
|  | Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  | Использовать вспомогательное диагностическое оборудование при изменении рабочих параметров основного оборудования насосной станции |
|  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем насосной станции |
|  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров работы насосной станции |
|  | Выявлять источники затрат на выпуск готовой продукции (воды) и определять методы их минимизации |
|  | Определять техническое состояние оборудования, необходимость его профилактического обслуживания и ремонта |
|  | Находить легкореализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения средств автоматики и связи |
|  | Правила и регламенты ухода за средствами автоматики и связи и их технического обслуживания |
|  | Основные сведения о конструкциях, назначении узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики, интеллектуальных систем в области водоснабжения |
|  | Методы обработки информации |
|  | Технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |
|  | Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей |
|  | Постановления, распоряжения, приказы по вопросам функционирования систем водоснабжения |
|  | Принципы построения систем водоснабжения населения |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация оборудования интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления системами водоснабжения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-программист Начальник участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Дополнительные характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
|  | - | Инженер-программист |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22524 | Инженер по автоматизированным системам управления производством |
|  | 22824 | Инженер-программист |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.09.03.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.03.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.09.03.04 | Программная инженерия |
|  | 2.20.03.01 | Техносферная безопасность |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Комплексная проверка технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотров технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем автоматики и связи с базовым процессором автоматизированной системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Проведение комплексного тестирования технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения или ее отдельных блоков без остановки насосной станции |
|  | Анализ и выявление причин сбоя работы основного и вспомогательного оборудования систем автоматики, систем водоснабжения |
|  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии и нарушениях штатной работы систем автоматизации насосной станции |
|  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов, средств контроля и предупреждения аварийных и нештатных ситуаций систем водоснабжения |
| Необходимые умения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования автоматизации процессов управления систем водоснабжения |
|  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем, контролировать исправность их функциональных элементов одновременно с контролем механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  | Выполнять оценку состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения с соблюдением требований охраны труда и охраны здоровья |
|  | Составлять отчетную документацию по результатам проверки технического состояния, разрабатывать предложения по оптимизации работы систем водоснабжения |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения оборудования автоматизированных и интеллектуальных |
|  | Правила и регламенты ухода за оборудованием автоматизированных и интеллектуальных систем и его технического обслуживания, а также порядок действий при их повреждении |
|  | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и правила их применения при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации и интеллектуальных систем, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения |
|  | Значения параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, обеспечивающие качественную работу систем водоснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния элементов автоматического управления электрооборудованием систем водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических систем и датчиков, контрольно-измерительной аппаратуры и аппаратуры диагностирования электрооборудования насосной станции |
|  | Обеспечение функционирования автоматизированной системы управления электроснабжением рабочего оборудования и элементов самой автоматизированной системы |
| Необходимые умения | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения |
|  | Определять и исправлять неточности монтажа электрооборудования систем водоснабжения |
|  | Определять и исправлять неточности работы электрооборудования систем водоснабжения |
|  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение |
|  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, систем датчиков и средств информационных каналов связи элементов автоматизированной системы с управляемым электрооборудованием |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения электрооборудования, систем автоматизации и управления |
|  | Правила и регламенты ухода за электрооборудованием, системами автоматизации и управления и их технического обслуживания, а также порядок действий при их повреждении |
|  | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническая документация и руководства по эксплуатации |
|  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем |
|  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования электробезопасности |
|  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |
|  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
| Другие характеристики | Наличие допусков к работе с электрооборудованием соответствующего уровня |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностика и настройка необходимых технологических параметров элементов автоматизированных систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Контрольное тестирование интеллектуальных, автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием |
|  | Локализация мест поломок интеллектуальных, автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием и замена вышедших из строя элементов систем управления |
| Необходимые умения | Осуществлять ремонт узлов и деталей автоматизированного управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения |
|  | Осуществлять наблюдение за работой технологического оборудования насосной станции и при необходимости управлять им |
|  | Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем водоснабжения в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  | Использовать вспомогательное диагностическое оборудование при ликвидации неисправностей |
|  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |
|  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  | Выявлять источники энергозатрат технологии водоснабжения и определять методы их минимизации |
|  | Определять техническое состояние оборудования насосной станции, необходимость его профилактического обслуживания или ремонта |
|  | Находить легкореализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь персоналу при освоении новых видов механического, пневматического и гидравлического оборудования насосной станции, систем и средств автоматизации процесса водоснабжения |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения оборудования водоснабжения, его агрегаты и узлы |
|  | Правила и регламенты ухода за оборудованием водоснабжения, его агрегатами и узлами и их технического обслуживания |
|  | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования водоснабжения |
|  | Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов насосной станции |
|  | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем автоматики и интеллектуальных систем; аналитические методы обнаружения неисправностей в них |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию насосной станции водопровода и автоматизацию его технологических процессов | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник насосной станции Начальник цеха Начальник участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат и дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Не ниже III группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Дополнительные характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Мастер участка |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 22524 | Инженер по автоматизированным системам управления производством |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.20.03.01 | Техносферная безопасность |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации и автоматизации оборудования насосной станции водопровода и соблюдению персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация текущего производственного планирования, учета производственной деятельности насосной станции водопровода |
| --- | --- |
|  | Разработка планов и графиков капитального и текущего ремонта оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода, автоматизации отдельных звеньев производства и в целом |
|  | Осуществление технического надзора за строительством новых сооружений и проведением работ по капитальному ремонту сооружений насосных станций водопровода, работ по автоматизации технологических процессов |
|  | Разработка эффективных технологий эксплуатации оборудования, инженерных сетей, зданий и сооружений насосной станции водопровода, в том числе на основе передового отечественного и зарубежного опыта и технологий организации аналогичных видов деятельности |
|  | Контроль наличия и правильности ведения рабочей документации насосной станции водопровода |
|  | Контроль качества работ по обслуживанию и ремонту конструктивных элементов, оборудования, систем и сетей водозаборных сооружений |
|  | Составление графиков проверки знания персоналом требований охраны труда и работа в комиссии по проверке знаний |
|  | Контроль наличия и исправности средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря, укомплектованности медицинских аптечек |
|  | Совершенствование правил по охране труда на основе предложений и опыта исполнителей работ |
|  | Проверка состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдения персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения |
|  | Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений, возникающих в процессе эксплуатации насосной станции водопровода |
|  | Разрабатывать документацию для работников насосной станции водопровода |
|  | Контролировать поддержание должного санитарного состояния зданий и сооружений насосной станции водопровода и санитарно-защитных зон вокруг них |
|  | Оценивать новейшие разработки в области автоматизации, электротехники, гидравлики и механики для подготовки предложений по совершенствованию оборудования, средств автоматизации и механизации |
|  | Осуществлять экспертизу технической документации |
|  | Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, их соответствие требованиям трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности при реализации трудовой функции |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
|  | Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения |
|  | Порядок, методы и средства проектирования и программирования систем автоматизации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации насосных станций водопровода |
|  | Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные правовые акты по вопросам выполняемой работы |
|  | Правила организации планирования деятельности ремонтно-эксплуатационных работ на оборудовании, инженерных системах, зданиях и сооружениях насосной станции водопровода |
|  | Требования к параметрам качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения |
|  | Перспективы развития профессиональной деятельности в области водоснабжения и водоотведения |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи |
|  | Устав организации водоснабжения и водоотведения |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и автоматизация технического и материального обеспечения эксплуатации насосной станции водопровода | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка законченных работ по реконструкции инженерных сетей (водовода), капитальному ремонту технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение паспортизации и инвентаризации эксплуатируемого оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода |
|  | Организация обеспечения структурного подразделения оборудованием, инструментом, запасными частями, материалами, контрольно-измерительными приборами для нужд эксплуатации и ремонта, составление материальных отчетов |
|  | Организация и контроль правильного складирования материалов, запасных частей, инструментов, приспособлений, специальной одежды, защитных средств на рабочих местах, в кладовых и на складах |
|  | Организация оперативного контроля и анализа расхода электроэнергии |
|  | Проведение расчета удельных норм расхода электроэнергии |
| Необходимые умения | Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации насосной станции водоснабжения |
|  | Выстраивать логистику доставки в срок необходимого на замену оборудования и используемых в работе насосной станции материалов |
|  | Отслеживать сроки службы, поверки, замены и регламентного ремонта применяемого оборудования насосной станции и средств автоматизированного и (или) интеллектуального управления |
|  | Оценивать возможность применения аналогов в случаях дефицита или отсутствия оригинальных узлов, инструментов, средств автоматики и связи, расходных материалов |
|  | Внедрять энергоэффективные технологии подачи воды в сеть (водопровода) |
|  | Изучать и использовать передовой отечественный и зарубежный опыт в области водоснабжения |
|  | Применять современные программные средства разработки документации |
| Необходимые знания | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения) |
|  | Ведение учета основного и вспомогательного оборудования станций водоснабжения |
|  | Теория логистики работы сетей водоснабжения, обеспечения необходимыми расходными материалами, запасными частями, контрольно-измерительным оборудованием |
|  | Материаловедение, технологии очистки воды |
|  | Современные средства автоматики и интеллектуальных систем управления в отрасли водоснабжения и в частности в работе насосных станций водоснабжения |
|  | Современные информационные технологии в сфере водоснабжения и в работе насосных станций водоснабжения |
|  | Современные энергосберегающие технологии при эксплуатации станций водоснабжения, направления снижения энергоемкости технологии работы насосных станций |
|  | Устав организации водоснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и экономическое обоснование планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модернизацию технологического процесса, перевод на интеллектуальные системы управления | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения специалистами подразделения и соисполнителями предусмотренных планом экономических показателей, договорных финансовых обязательств |
| --- | --- |
|  | Экономическое обоснование производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделения |
|  | Определение стратегии экономического управления процессами, формирование экономической составляющей мотивации принятия выгодных решений на уровне подразделения |
|  | Разработка планово-экономических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями, контрагентами |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов автоматизации нормативным правовым актам, планам организации, составу мероприятий по сокращению затрат на технологические процессы водоснабжения, энергозатрат |
|  | Анализ экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования |
|  | Консультирование и информирование руководителей подразделений об экономической составляющей в вопросах систем автоматизации |
|  | Изучение и внедрение нормативных правовых актов и требований законодательства Российской Федерации, касающихся производства, охраны труда и защиты окружающей среды |
|  | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями |
| Необходимые умения | Обосновывать экономическую целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения исходя из анализа затратности каждого технологического этапа |
|  | Определять показатели экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |
|  | Осуществлять контроль выполнения специалистами подразделения и соисполнителями предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, контролировать качество работ |
| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
|  | Нормативные правовые акты и методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения |
|  | Порядок, методы и средства проектирования и программирования систем автоматизации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации насосной станции водопровода, в целях достижения экономии энергии, материалов, человеческих ресурсов | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения этапов |
| --- | --- |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделения в работах по развитию интеллектуальных систем управления насосными станциями |
|  | Управление работой персонала по автоматизации технологических процессов путем планирования работ по техническому обслуживанию всего оборудования |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов автоматизации нормативным правовым актам и нормативно-технической документации по водоснабжению |
|  | Управление работой систем автоматизации и качеством технологических процессов путем планирования технического обслуживания, рабочего времени и поставки запасных частей и инструментов |
|  | Оценка эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования в каждом технологическом процессе |
|  | Оценка готовности средств автоматизации управления оборудованием насосной станции к переходу на внедрение интеллектуальных систем |
|  | Надзор за приобретением и установкой новых системных решений, программного обеспечения и оборудования |
|  | Контроль хода подготовки проектной, производственной документации и отчетов |
| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения |
|  | Определять показатели эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов |
|  | Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
|  | Использовать методы оптимизации и многовариантного проектирования |
|  | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |
| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
|  | Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Ведение работ по развитию интеллектуальных систем управления насосными станциями и иным оборудованием водоснабжения | Код | D/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения этапов |
| --- | --- |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделения в работах по развитию интеллектуальных систем управления насосными станциями |
|  | Анализ эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования в каждом технологическом процессе |
|  | Анализ готовности средств автоматизации управления оборудованием насосной станции к переходу на внедрение интеллектуальных систем |
| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения |
|  | Определять показатели эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов |
|  | Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
|  | Использовать методы оптимизации и многовариантного проектирования |
|  | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |
| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
|  | Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Д. Н.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | ЗАО «АКЦ «ЖИЛКОМАУДИТ», город Москва |
|  | ЗАО «Центр муниципальной экономики», город Москва |
|  | МУП «Домодедовский водоканал», город Домодедово, Московская область |
|  | НП «Жилкоммунстройсертификация», город Москва |
|  | ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.