УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» марта 2023 г. № 145н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по обслуживанию средств автоматизации управления гражданскими зданиями

36

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение технической эксплуатации средств автоматизации управления гражданскими зданиями»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение автоматизации рабочих процессов эксплуатации гражданских зданий и управления ими»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Организация внедрения и проведение технической эксплуатации средств автоматизации управления гражданскими зданиями |  | 16.009 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение внедрения и функционирования средств автоматизации управления зданиями (систем умного дома, видеомониторинга, автоматизированных систем учета, контроля и регулирования качества коммунальных ресурсов и услуг, автоматизированных систем мониторинга и регулирования технического состояния элементов и помещений зданий, автоматизированных систем управления зданиями и взаимодействия с потребителями)

Группа занятий:

| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| --- | --- |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение технической эксплуатации средств автоматизации управления гражданскими зданиями | 5 | Выполнение осмотра и текущего технического обслуживания средств автоматизации управления зданиями | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение текущего ремонта средств автоматизации управления зданиями | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение монтажа и наладки средств автоматизации управления зданиями | A/03.5 | 5 |
| B | Обеспечение автоматизации рабочих процессов эксплуатации гражданских зданий и управления ими | 6 | Подготовка предложений по внедрению средств автоматизации управления зданиями | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация разработки проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль реализации проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение внедрения проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими | B/04.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль обмена данных в автоматизированных системах управления зданий | B/05.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение технической эксплуатации средств автоматизации управления гражданскими зданиями | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер по обслуживанию средств автоматизации зданий |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Техник |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение осмотра и текущего технического обслуживания средств автоматизации управления зданиями | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование обхода и осмотра средств автоматизации управления зданиями |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка переносного устройства для ввода данных, измерительных приборов, инструментов, материалов для устранения мелких неисправностей, бланков документов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выполнение мероприятий для обеспечения безопасности при проведении работ |
|  | Выявление в ходе осмотра неисправностей приборов средств автоматизации управления зданиями |
|  | Выявление в ходе осмотра целостности элементов средств автоматизации управления зданиями, корректности данных |
|  | Устранение выявленных мелких неисправностей в ходе осмотра в пределах своей квалификации |
|  | Анализ результата осмотра и параметров состояния элементов средств автоматизации управления зданиями |
|  | Внесение информации о работе средств автоматизации управления зданиями в базу данных и в программы |
|  | Информирование о выявленных неисправностях работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Формирование предложений по текущим и перспективным потребностям в средствах автоматизации управления зданиями |
| Необходимые умения | Подбирать необходимые программы и приборы согласно сменному заданию |
|  | Определять целостность средств автоматизации управления зданиями |
|  | Определять неисправности и дефекты средств автоматизации управления зданиями |
|  | Определять наличие сбоев в работе средств автоматизации управления зданиями |
|  | Загружать данные в специализированные базы данных и оформлять электронные таблицы |
|  | Работать на персональном компьютере с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Интерпретировать и анализировать информацию из отчетов, сформированных автоматически, и вырабатывать рекомендации по дальнейшим действиям |
| Необходимые знания | Основы метрологии и законодательства Российской Федерации об единстве измерений |
|  | Законодательство Российской Федерации об энергосбережении |
|  | Приборный учет коммунальных ресурсов |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Программные продукты по автоматизации управления зданиями и эксплуатации зданий |
|  | Виды и назначение средств автоматизации управления зданиями |
|  | Методы диагностирования и выявления сбоев в работе средств автоматизации управления зданиями |
|  | Требования охраны труда при технической эксплуатации средств автоматизации управления зданиями |
|  | Принципы работы средств автоматизации управления зданиями и их компонентов |
|  | Схемы подключения оборудования средств автоматизации управления зданиями и устройств сбора и передачи данных (далее – УСПД) |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в процессах автоматизации управления зданиями |
|  | Нормативные требования к организации процессов автоматизации управления зданиями |
|  | Методы диагностирования и выявления сбоев в работе средств автоматизации управления зданиями |
|  | Типичные неисправности устройств, приборов, датчиков, кабельных линий средств автоматизации управления зданиями |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение текущего ремонта средств автоматизации управления зданиями | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на производство ремонта средств автоматизации управления зданиями |
| --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий для обеспечения безопасности при проведении работ |
|  | Выбор технологии ремонта средств автоматизации управления зданиями |
|  | Выбор и проверка переносного устройства для ввода данных, измерительных приборов, инструментов, материалов для проведения ремонтных работ, подготовка бланков документов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проведение работ по ремонту проводки, оборудования, демонтаж неисправных приборов и других элементов средств автоматизации управления зданиями |
|  | Подготовка к передаче в ремонт неисправных приборов |
|  | Проверка приборов, полученных из ремонта, завершение ремонта средств автоматизации управления зданиями |
|  | Внесение информации о результатах деятельности средств автоматизации управления зданиями в программы и базы данных |
|  | Разработка предложений по оптимизации работ по обеспечению надлежащего технического состояния средств автоматизации управления зданиями |
|  | Информирование о выполненном ремонте средств автоматизации управления зданиями работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
| Необходимые умения | Интерпретировать и анализировать информацию из отчетов, сформированных автоматически, и вырабатывать рекомендации по дальнейшим действиям |
|  | Документировать результаты проверок средств автоматизации управления зданиями |
|  | Определять исправность средств автоматизации управления зданиями |
|  | Устранять в ходе ремонта выявленные обрывы, оплавления кабелей, неисправности кабелей, приборов и устройств средств автоматизации управления зданиями |
|  | Производить замену неисправных приборов, устройств, датчиков, регуляторов средств автоматизации управления зданиями |
|  | Производить оценку параметров состояния средств автоматизации управления зданиями |
|  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Использовать инструмент и измерительные приборы |
| Необходимые знания | Основы метрологии и законодательства Российской Федерации об единстве измерений |
|  | Законодательство Российской Федерации об энергосбережении |
|  | Приборный учет коммунальных ресурсов |
|  | Нормативные требования к организации процессов автоматизации управления зданиями |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Программные продукты по автоматизации управления зданиями и эксплуатации зданий |
|  | Виды и назначение средств автоматизации управления зданиями |
|  | Требования охраны труда при технической эксплуатации средств автоматизации управления зданиями, электронных систем учета и регулирования потребления энергоресурсов зданий |
|  | Принципы работы средств автоматизации управления зданиями |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности компонентов средств автоматизации управления зданиями |
|  | Схемы подключения оборудования средств автоматизации управления зданиями и УСПД |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в средствах автоматизации управления зданиями |
|  | Методы диагностирования и выявления сбоев в работе средств автоматизации управления зданиями |
|  | Типичные неисправности устройств, приборов, датчиков, кабельных линий систем автоматизации управления зданиями |
|  | Технологии ремонта средств автоматизации управления зданиями |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение монтажа и наладки средств автоматизации управления зданиями | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на проведения работ по монтажу средств автоматизации управления зданиями |
| --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий для обеспечения безопасности при проведении работ |
|  | Установление щитов с установкой в них оборудования |
|  | Монтаж кабеля и трубопроводов (гофротруб) |
|  | Подключение оборудования (структурированных кабельных систем) в соответствие с инструкциями |
|  | Коммутация проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами |
|  | Монтаж приборов средств автоматизации управления зданиями в соответствии с инструкциями |
|  | Программирование параметров средств автоматизации управления зданиями |
|  | Пробный запуск средств автоматизации управления зданиями |
|  | Проверка работоспособности средств автоматизации управления зданиями, устранение выявленных неисправностей путем изменения параметров программными способами |
|  | Назначение паролей доступа пользователей к системам автоматизации управления зданиями |
| Необходимые умения | Проверять приборы и устройства средств автоматизации управления зданиями перед началом работы для обеспечения безопасности на рабочем месте |
|  | Проверять работоспособность приборов и устройств средств автоматизации управления зданиями |
|  | Производить наладку оборудования (выбирать и применять программное обеспечение для реле, шин, производить необходимые установки на приборах, загружать и импортировать программы средств автоматизации управления зданиями) |
|  | Использовать различные типы систем управления базами данных |
|  | Организовывать настройку системы программно-аппаратного контроля доступа к данным на основе стандартных ролей пользователей и сценариев их работы |
|  | Подготавливать приборы и устройства средств автоматизации управления зданиями к штатной работе с использованием всех предусмотренных функций |
|  | Осуществлять подбор кабелей, приборов и устройств средств автоматизации управления зданиями в зависимости от потребностей заказчика |
|  | Использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов |
|  | Производить монтаж кабеля на различных поверхностях, надежное закрепление кабеля на различных видах лотков и поверхностях |
|  | Производить монтаж металлического и пластикового кабель-каналов |
|  | Измерять и обрезать металлический и пластиковый кабель-каналы нужной длины (в том числе под углом) |
|  | Устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабельных каналах и крепить их на поверхность |
|  | Монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на поверхность без искажений при поворотах, устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность |
|  | Устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них |
|  | Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами |
| Необходимые знания | Инструменты и программное обеспечение, используемые для изменения параметров, программирования и ввода в эксплуатацию приборов и устройств средств автоматизации управления зданиями |
|  | Правила технической эксплуатации слаботочных систем зданий |
|  | Различные виды приборов и устройств средств автоматизации управления зданиями для различных областей применения |
|  | Правила подключения оборудования средств автоматизации управления зданиями и УСПД |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах автоматизации управления зданиями |
|  | Назначение и технические возможности, особенности использования приборов и устройств средств автоматизации управления зданиями |
|  | Программные продукты по автоматизации управления зданиями и эксплуатации зданий |
|  | Системы программно-аппаратного контроля доступа к данным на основе стандартных ролей пользователей и сценариев их работы |
|  | Современные форматы представления графических данных |
|  | Графические приложения с динамической связью с основной базой данных |
|  | Виды и назначение средств автоматизации управления зданиями |
|  | Требования охраны труда при технической эксплуатации средств автоматизации управления зданиями |
|  | Принципы работы средств автоматизации управления зданиями и соответствующих компонентов |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности компонентов средств автоматизации управления зданиями |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение автоматизации рабочих процессов эксплуатации гражданских зданий и управления ими | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сервис-менеджер по автоматизации управления зданиями Инженер по автоматизации управления зданиями |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области эксплуатации гражданских зданий или управления многоквартирными домами |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в два года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| ОКПДТР | 22647 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 5.38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |
|  | 5.43.03.01 | Сервис |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по внедрению средств автоматизации управления зданиями | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление проблем в процессах управления эксплуатацией зданий |
| --- | --- |
|  | Выбор и обоснование области, которая должна быть автоматизирована |
|  | Составление технического задания на основе потребностей собственников недвижимости в оснащении средствами автоматизации управления зданиями |
|  | Выбор и обоснование технологий выбранной области автоматизации |
|  | Согласование области автоматизации с руководством организации и (или) собственниками недвижимости |
| Необходимые умения | Разрабатывать предложения по оснащению средствами автоматизации различных составных частей и элементов зданий |
|  | Разрабатывать предложения по автоматизации системы управления технической эксплуатацией зданий |
|  | Комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения по оснащению средствами автоматизации различных составных частей и элементов зданий |
|  | Подбирать необходимые приборы и программы, соответствующие потребностям собственников недвижимости в оснащении средствами автоматизации управления зданиями |
|  | Производить наладку средств автоматизации управления зданиями (выбирать и применять программное обеспечение, производить необходимые установки на приборах, загружать и импортировать программы систем автоматизации зданий) |
|  | Оформлять акты ввода в эксплуатацию компонентов средств автоматизации управления зданиями |
|  | Работать на персональном компьютере с использованием специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Нормативные требования к организации систем автоматизации управления зданиями |
|  | Требования законодательства Российской Федерации в области эксплуатации объектов жилой и коммерческой недвижимости и управления ими |
|  | Основы экономики и планирования работ по управлению зданиями и технической эксплуатации зданий |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Процедуры, регламенты и нормы технической эксплуатации зданий |
|  | Законодательство Российской Федерации об энергосбережении |
|  | Технологии подготовки и производства работ по технической эксплуатации зданий, в том числе по нарядам-заказам |
|  | Технологии автоматизации в области управления эксплуатацией зданий |
|  | Схемы построения средств автоматизации управления зданиями |
|  | Принципы построения и нормы технической эксплуатации слаботочных систем зданий |
|  | Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области применения |
|  | Виды и назначение средств автоматизации управления зданиями |
|  | Возможности приборов и оборудования средств автоматизации управления зданиями |
|  | Приборный учет коммунальных ресурсов |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности компонентов средств автоматизации управления зданиями |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация разработки проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор характеристик и параметров объекта автоматизации для разработки проекта оснащения средствами автоматизации управления зданиями |
| --- | --- |
|  | Определение основных процессов изменения характеристик и параметров объекта автоматизации в целях разработки проекта оснащения средствами автоматизации управления зданиями |
|  | Формирование базы знаний, связанных с объектом автоматизации, его управлением и технической эксплуатацией |
|  | Определение формата представления информации для ее использования, обработки, принятия на ее основе оперативных решений |
|  | Выбор программного обеспечения, обеспечивающего выполнение целей и задач проекта оснащения здания средствами автоматизации управления |
|  | Проведение демонстрационных презентаций систем различных поставщиков решений в пределах компетенции |
|  | Детальная оценка решений и выбор поставщика системы и организации – разработчика программного обеспечения в пределах компетенции |
|  | Разработка технического задания на проектирование оснащения средств автоматизации управления зданиями совместно с организацией – разработчиком программного обеспечения |
|  | Выбор подрядной организации для создания средств автоматизации управления зданиями, поставщиков приборов и устройств для проекта оснащения здания средствами автоматизации управления |
| Необходимые умения | Осуществлять постановку задач по обработке информации |
|  | Производить анализ предметной области |
|  | Организовывать сбор данных и сведений для автоматизации учета объектов эксплуатации и их элементов с детализацией до узла или компонента, необходимых для функционирования средств автоматизации управления зданиями |
|  | Формировать алгоритмы работы пользователей проектируемых средств автоматизации управления зданиями в рамках процедур и регламентов управления зданиями, технической эксплуатации или использования здания (помещений) |
|  | Формировать блок-схемы технологических процессов управления, технической эксплуатации или использования здания (помещений) для целей автоматизации в рамках проекта оснащения здания средствами автоматизации управления |
|  | Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ |
|  | Осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и программных средств |
|  | Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений |
|  | Работать на персональном компьютере с использованием специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Нормативные требования к организации систем автоматизации управления в жилых и нежилых зданиях |
|  | Требования законодательства Российской Федерации в области эксплуатации объектов жилой и коммерческой недвижимости и управления ими |
|  | Основы экономики и планирования работ по управлению зданиями и технической эксплуатации зданий |
|  | Процедуры, регламенты и нормы технической эксплуатации зданий |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Законодательство Российской Федерации об энергосбережении |
|  | Технологии подготовки и производства работ по технической эксплуатации зданий, в том числе по нарядам-заказам |
|  | Аппаратная основа и структурные схемы построения систем автоматизации управления зданиями |
|  | Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации |
|  | Основные платформы для создания, исполнения информационных систем и управления ими |
|  | Способы репликации данных в случае территориально разнесенной системы от локальных баз данных в центральную базу данных в сеансовом или фоновом режимах |
|  | Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области применения |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности компонентов средств автоматизации управления зданиями |
|  | Основные процессы управления проектом разработки |
|  | Способы защиты информации в информационных системах |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль реализации проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация и контроль работ подрядных организаций |
| --- | --- |
|  | Согласование с пользователями зданий сроков реализации проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Проверка качества установленных средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Организация проведения работ по пуску и наладке средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Организация ввода в эксплуатацию средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Разработка и корректировка технической документации по эксплуатации средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Проведение мониторинга характеристик технического и эксплуатационного состояния средств автоматизации в период опытной эксплуатации |
|  | Разработка предложений по оптимизации работ по технической эксплуатации средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль проведения работ на всех стадиях реализации проекта оснащения здания средствами автоматизации |
|  | Обеспечивать коммуникацию рабочего персонала с пользователями здания в рамках реализации проекта оснащения зданий средствами автоматизации |
|  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией |
|  | Интерпретировать и анализировать информацию из отчетов, сформированных автоматически, и вырабатывать рекомендации по дальнейшим действиям |
|  | Оформлять акты проверки и ввода в эксплуатацию средств автоматизации |
| Необходимые знания | Виды и назначение приборов и оборудования средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Основы экономики и планирования работ по управлению зданиями и технической эксплуатации зданий |
|  | Процедуры, регламенты и нормы технической эксплуатации зданий |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Технологии подготовки и производства работ по технической эксплуатации зданий, в том числе по нарядам-заказам |
|  | Техническая эксплуатация инженерного оборудования и конструктивных элементов |
|  | Правила технической эксплуатации слаботочных систем зданий |
|  | Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Нормативные требования к установке, поверке и использованию приборов учета и регулирования коммунальных ресурсов (в том числе интеллектуальных систем учета) |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение внедрения проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по финансовому обеспечению реализации проекта и необходимым трудовым ресурсам для внедрения проекта автоматизации процессов управления зданиями и эксплуатации зданий |
| --- | --- |
|  | Определение координаторов внедрения проекта автоматизации процессов управления зданиями и эксплуатации зданий в каждом структурном подразделении и распределение степени ответственности участников проекта |
|  | Формирование алгоритмов работы пользователей внедряемой системы автоматизации средств управления зданиями и эксплуатации зданий (описание, организация выполнения проекта автоматизации процессов управления зданиями и эксплуатации зданий) |
|  | Организация мероприятий по обучению персонала организации работе во внедряемых системах автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Организация формирования баз данных и справочников, необходимых для работы средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Формирование алгоритмов работы специалистов для поддержки связи и помощи пользователям зданий |
|  | Контроль внедрения проекта автоматизации процессов управления зданиями и эксплуатации зданий |
| Необходимые умения | Выявлять риски проекта, которые могут оказывать влияние на ход внедрения и окончательный результат проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Определять финансовые потребности проекта автоматизации процессов управления зданиями и эксплуатации зданий |
|  | Распределять роли персонала организации при внедрении проекта автоматизации процессов управления зданиями и эксплуатации зданий |
|  | Составлять алгоритмы работы и руководства для пользователей систем автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Организовывать настройку системы программно-аппаратного контроля доступа к данным на основе стандартных ролей пользователей и сценариев их работы |
|  | Организовывать запуск средств автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими в опытную эксплуатацию |
|  | Составлять техническое задание на доработку проекта (устранение несоответствия проекту, изменение проекта) автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими по результатам опытной эксплуатации |
| Необходимые знания | Нормативные требования к организации оснащения зданий средствами автоматизации рабочих процессов эксплуатации жилых и нежилых зданий и управления ими |
|  | Схемы построения систем автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Основы экономики и планирования работ по управлению зданиями и технической эксплуатации зданий |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Процедуры, регламенты и нормы технической эксплуатации зданий |
|  | Технологии подготовки и производства работ по технической эксплуатации зданий, в том числе по нарядам-заказам |
|  | Инструменты управления проектами |
|  | Методы управления рисками реализации проекта автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Инструменты и программное обеспечение, используемые для изменения параметров, программирования и ввода в эксплуатацию приборов и устройств систем автоматизации рабочих процессов эксплуатации зданий и управления ими |
|  | Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; правила и технология демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии |
|  | Структура локальных, в том числе территориально разнесенных, систем, методы реализации доступа к серверной части с удаленного терминала по каналам проводной или беспроводной связи |
|  | Способы репликации данных в случае территориально разнесенной системы от локальных баз данных в центральную базу данных в сеансовом или фоновом режимах |
|  | Способы организации веб-доступа в систему пользователей недвижимостью для формирования заявок и получения оперативной информации и других форм взаимодействия |
|  | Нормативные требования к организации оснащения жилых и нежилых зданий средствами автоматизации |
|  | Системы технической эксплуатации зданий |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль обмена данных в автоматизированных системах управления зданий | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование команды специалистов для обеспечения передачи данных внутри системы |
| --- | --- |
|  | Обеспечение бесперебойной работоспособности системы |
|  | Обеспечение безопасности передачи данных в автоматизированных системах управления зданиями |
|  | Контроль достоверности данных в автоматизированных интеллектуальных системах управления зданиями |
|  | Контроль соответствия данных в автоматизированных интеллектуальных системах управления зданиями процессам управления зданиями и технической эксплуатации зданий |
|  | Контроль использования персональных данных и сведений, представляющих коммерческую тайну организации, в автоматизированных системах управления зданиями |
|  | Организация устранения неисправностей автоматизированных интеллектуальных систем управления зданиями |
| Необходимые умения | Принимать меры по нештатным состояниям параметров в автоматизированных интеллектуальных системах управления зданиями |
|  | Производить проверку достоверности данных систем автоматизации управления зданиями процессам управления зданиями и эксплуатации зданий |
|  | Анализировать данные систем автоматизации управления зданиями на предмет соответствия процессам управления зданиями и технической эксплуатации зданий |
|  | Производить наладку средств автоматизации зданий (выбирать и применять программное обеспечение; производить необходимые установки на приборах, загружать и импортировать программы систем автоматизации зданий) |
|  | Осуществлять диагностику средств автоматизации зданий, в том числе их компонентов и устройств |
|  | Определять неисправности и дефекты средств автоматизации зданий, в том числе их компонентов и устройств |
| Необходимые знания | Нормативные требования к организации внедрения средств автоматизации жилых и нежилых зданий |
|  | Аппаратная основа и структурные схемы построения систем автоматизации управления зданиями |
|  | Основы экономики и планирования работ по управлению зданиями и технической эксплуатации зданий |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Процедуры, регламенты и нормы технической эксплуатации зданий |
|  | Технологии подготовки и производства работ по технической эксплуатации зданий, в том числе по нарядам-заказам |
|  | Неисправности и дефекты средств автоматизации управления зданиями, в том числе их компонентов и устройств |
|  | Методы визуальной, инструментальной и программной диагностики средств автоматизации управления зданиями и их компонентов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Дмитрий Николаевич Платыгин

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Национальное объединение организаций жилищно-коммунального комплекса», город Москва |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий ЖКХ Московской области», город Балашиха, Московская область |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва |
|  | СРО НП «Центр по управлению и обслуживанию объектов недвижимости и общего имущества многоквартирных домов», город Мытищи, Московская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.