УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «25» апреля 2023 г. № 329н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и управлению режимами работы муниципальных электрических сетей

97

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Контроль рабочих режимов и оперативное управление рабочими режимами муниципальных электрических сетей»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по контролю режимов и по оперативному управлению режимами муниципальных электрических сетей»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	22

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт электротехнических устройств, оборудования и установок |  | 16.019 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация управления режимами, надзора, технического обслуживания и ремонта электротехнических устройств, оборудования и установок для обеспечения устойчивого снабжения электрической энергией соответствующих параметров качества коммунально-бытовых потребителей городов и поселений

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 3113 | Техники-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | 5 | Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль соблюдения персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте | A/03.5 | 5 |
| B | Контроль рабочих режимов и оперативное управление рабочими режимами муниципальных электрических сетей | 5 | Ведение рабочих режимов муниципальных электрических сетей | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Управление локализацией и ликвидацией нарушений в работе муниципальных электрических сетей | B/02.5 | 5 |
| C | Руководство структурным подразделением по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | 6 | Организационно-техническое, технологическое и ресурсное обеспечение работ по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Координация деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | C/03.6 | 6 |
| D | Управление деятельностью по контролю режимов и по оперативному управлению режимами муниципальных электрических сетей | 6 | Организация и выполнение работ по контролю режимов муниципальных электрических сетей и оперативному управлению ими | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и контроль работы оперативных работников | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Специальная подготовка работников, занимающихся контролем режимов и оперативным управлением режимами муниципальных электрических сетей | D/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области электроэнергетики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительно профессиональное образование – программы повышения квалификации в области электроэнергетики не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
| ОКСО | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для выявления дефектов и нарушений в их работе |
| --- | --- |
|  | Инвентаризация и паспортизация эксплуатируемого оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Составление актов технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, дефектных ведомостей для планирования работ по капитальному и текущему ремонту |
|  | Оценка производственно-технических показателей работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в штатном и аварийном режимах |
|  | Выявление потребностей в оборудовании, запасных частях, инструменте, материалах и инвентаре для выполнения плановых работ по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, составление заявок на них |
|  | Подготовка предложений для разработки текущего и перспективного планов технического обслуживания и ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач |
|  | Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обосновывать необходимость вывода в ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Осуществлять обработку информации в соответствии с действующими стандартами и требованиями нормативно-технической документации |
|  | Осуществлять поиск и использование необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач информации |
|  | Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Основы электротехники |
|  | Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности |
|  | Правила технической эксплуатации электротехнических установок |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Положение о структурном подразделении по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых при выполнении трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и выдача суточных заданий производственному персоналу в соответствии с утвержденными планами и графиками |
| --- | --- |
|  | Обеспечение работ по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов технической и технологической документацией |
|  | Координация деятельности подчиненного персонала по техническому обслуживанию, ремонту и подготовке трансформаторных подстанций и распределительных пунктов к работе в зимних условиях |
|  | Контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации |
|  | Составление актов о выполненных работах и отчетов об использовании материалов и запасных частей при выполнении работ по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач |
|  | Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обосновывать необходимость вывода в ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, по проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Пользоваться конструкторской, эксплуатационной и технологической документацией |
|  | Осуществлять руководство подчиненными работниками |
|  | Осуществлять поиск и использование необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач информации |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила технической эксплуатации электротехнических установок |
|  | Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности |
|  | Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых на сетях 0,4–35 кВ |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Положение о структурном подразделении по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение производственного инструктажа персонала на рабочем месте |
| --- | --- |
|  | Обеспечение правильного и своевременного оформления первичных документов по учету рабочего времени |
|  | Организация первой помощи пострадавшему, направление его в медицинское учреждение |
|  | Составление графиков проведения занятий подчиненного персонала по охране труда |
|  | Проведение совместно с уполномоченным лицом по охране труда первой ступени трехступенчатого контроля, устранение выявленных недостатков |
| Необходимые умения | Контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, в том числе пожарного, средств индивидуальной и коллективной защиты, укомплектованность медицинских аптечек |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Использовать эксплуатационную, технологическую документацию для понимания специфики и особенностей работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализации трудовой функции |
|  | Осуществлять поиск и использование необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач информации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила безопасной эксплуатации электротехнических установок |
|  | Современные формы коммуникаций и методы работы с персоналом |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Устав территориальной сетевой организации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль рабочих режимов и оперативное управление рабочими режимами муниципальных электрических сетей | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Диспетчер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области электроэнергетики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области организации поставки электрической энергии потребителям |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области электроэнергетики не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Диспетчер электрических (тепловых) сетей |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
| ОКСО | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 2.27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение рабочих режимов муниципальных электрических сетей | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация согласованной работы оперативных работников по ремонту и техническому обслуживанию муниципальных электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль проведения переключений и подключений, производимых оперативными работниками на оборудовании муниципальных электрических сетей |
|  | Организация отключений и включений оборудования потребителей в соответствии с разрешенными заявками и графиками |
|  | Организация проверки действия сигнализации, средств связи |
|  | Контроль ввода в работу и вывода в резерв оборудования, находящегося в оперативном управлении |
|  | Контроль подготовки к ремонтным работам |
|  | Контроль проведения испытаний технологического оборудования |
|  | Ведение оперативной документации |
| Необходимые умения | Осуществлять сдачу и приемку смены в соответствии с требованиями руководящей документации |
|  | Оформлять диспетчерские заявки и выдавать разрешения на вывод из работы или резерва и ввод в работу или вывод в резерв оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
|  | Управлять сетью точек учета и промежуточным оборудованием посредством имеющегося программного обеспечения |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие ведение рабочих режимов муниципальных электрических сетей |
|  | Нормальные и аварийные режимы работы муниципальных электрических сетей |
|  | Основы статической и динамической устойчивости энергосистем |
|  | Устройство и принцип действия оборудования муниципальных электрических сетей, находящегося в оперативном управлении, контрольно-измерительных приборов, средств управления и систем интеллектуального учета электроэнергии |
|  | Принципиальная схема муниципальных электрических сетей |
|  | Порядок приема-передачи смены |
|  | Регламент передачи оперативной информации |
|  | Порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах управления режимами муниципальных электрических сетей |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление локализацией и ликвидацией нарушений в работе муниципальных электрических сетей | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование в установленном порядке о произошедших или возможных нарушениях нормального режима работы оборудования муниципальных электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Информирование в установленном порядке о ходе аварийно-восстановительных работ |
|  | Организация выявления причин нарушений нормальных режимов работы сетей, определения мест и характера повреждений |
|  | Оценка правильности работы коммутационного оборудования при действии релейной защиты и автоматики |
|  | Принятие мер по локализации аварийного режима и мер по предупреждению развития аварии оборудования |
|  | Организация восстановления нормального режима работы оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Организация оперативного переключения в схемах муниципальных электрических сетей в целях минимизации отключений потребителей электрической энергии в случаях нарушения нормального режима работы оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Документальное фиксирование времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в оборудовании муниципальных электрических сетей |
|  | Выполнение мероприятий, предусмотренных противоаварийными, эксплуатационными и директивными документами |
| Необходимые умения | Управлять оборудованием в условиях ликвидации аварий, выполнять диспетчерские команды вышестоящей сетевой организации |
|  | Прогнозировать возможное развитие аварийной ситуации и последствия предпринимаемых действий |
|  | Оформлять аварийное донесение с указанием причин, обстоятельств и своих действий при ликвидации аварийной ситуации |
|  | Пользоваться эксплуатационной и технологической документацией |
|  | Оценивать эффективность управляющих воздействий при изменении эксплуатационного состояния или технологического режима работы оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Анализировать текущий режим работы оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Читать нормальные схемы электрических соединений муниципальных электрических сетей |
|  | Использовать средства диспетчерского и технологического управления |
|  | Вести оперативные переговоры с диспетчерским и оперативным персоналом муниципальных электрических сетей и смежных сетевых организаций |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность электросетевых организаций |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов, систем релейной защиты и автоматики и средств управления |
|  | Основы статической и динамической устойчивости энергосистем |
|  | Действия работников в аварийных ситуациях |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты и автоматики |
|  | Схемы электрических сетей и оборудования, находящихся в оперативном управлении |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Средства диспетчерского и технологического управления |
|  | Руководящие документы по организации и проведению противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, используемых при выполнении трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство структурным подразделением по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник службы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области электроэнергетики или Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года в области эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие IV группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области электроэнергетики не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 24705 | Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) |
|  | 25082 | Начальник участка (в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационно-техническое, технологическое и ресурсное обеспечение работ по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расстановка и целесообразное использование закрепленного персонала на рабочих местах при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| --- | --- |
|  | Руководство персоналом при ликвидации аварийных ситуаций и проведении работ, не предусмотренных графиком |
|  | Прием законченных работ по реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, руководство испытаниями вновь вводимого оборудования |
|  | Внедрение передовых методов и приемов труда, а также форм его организации (аттестации и рационализации рабочих мест) |
|  | Оценка результатов производственной деятельности структурного подразделения, составление отчетности |
|  | Контроль соответствия характеристик электроэнергии нормативным показателям качества (частота, напряжение) |
| Необходимые умения | Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обосновывать необходимость вывода в ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, по проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной практики эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Разрабатывать техническую и технологическую документацию для работников, осуществляющих эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Применять знания в области электротехники и гидравлики для подготовки предложений по совершенствованию эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Осуществлять экспертизу технической документации |
|  | Оценивать результаты деятельности с точки зрения эффективности конечных результатов труда |
|  | Осуществлять поиск и использование необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач информации |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность территориальных сетевых организаций |
|  | Эксплуатационные требования к оборудованию, инженерным системам, зданиям и сооружениям трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Допустимые значения нормативных показателей качества электрической энергии |
|  | Методы устранения неисправностей в работе и ликвидации аварий трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература по вопросам эксплуатации оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,4–35 кВ |
|  | Перспективы развития области профессиональной деятельности, связанной с эксплуатацией трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Современные информационные технологии, технологии дистанционного управления режимами работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение видов и объемов работ, подлежащих выполнению на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах в процессе технического обслуживания и ремонта |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения графиков осмотров, выполнения планов технического обслуживания и ремонта, профилактических испытаний эксплуатируемого оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Проверка наличия и правильности хранения проектной, эксплуатационной, технической, технологической рабочей документации, материалов, запасных частей и инструментов |
|  | Разработка вариантов организации технических и технологических решений по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, оценка результатов их реализации |
|  | Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при ликвидации нештатных и аварийных ситуаций на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах |
| Необходимые умения | Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обосновывать необходимость вывода в ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Осуществлять оперативное, текущее и перспективное планирование производственной деятельности структурного подразделения, направленной на обеспечение исправного состояния, эффективной и безаварийной работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Разрабатывать планы и графики производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Применять современные программные средства разработки технической и технологической документации |
|  | Пользоваться конструкторской, эксплуатационной и технологической документацией |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение и системы дистанционного управления режимами работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность территориальных сетевых организаций |
|  | Порядок и методы оперативного, текущего и перспективного производственного (технико-экономического) планирования |
|  | Основы экономики и управления |
|  | Эксплуатационные требования к оборудованию, инженерным системам, зданиям и сооружениям трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Современные информационные технологии, технологии дистанционного управления режимами работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Координация деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка и утверждение в установленном порядке внутренних локальных документов, касающихся организации деятельности по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| --- | --- |
|  | Внедрение новых форм хозяйствования, направленных на улучшение нормирования труда, применение современных форм и систем заработной платы и материального стимулирования |
|  | Ознакомление подчиненного персонала с инструкциями и квалификационно-разрядными документами |
|  | Подготовка приказов по персоналу согласно специфике выполняемых работ |
|  | Организация обучения персонала согласно утвержденным программам и графикам |
|  | Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации по проверке знаний и повышению квалификации персонала |
|  | Проведение в составе комиссии расследований несчастных случаев на производстве |
| Необходимые умения | Контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, в том числе пожарного, средств индивидуальной и коллективной защиты, укомплектованность медицинских аптечек |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Формировать бригады, их количественный, профессиональный и квалификационный состав в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками |
|  | Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом |
|  | Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования |
|  | Организовывать и контролировать стажировку вновь принятых рабочих |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность территориальных сетевых организаций |
|  | Правила технической эксплуатации электротехнических установок |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Положения по оплате труда и формы материального стимулирования |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Этика делового общения |
|  | Основы конфликтологии |
|  | Устав территориальной сетевой организации |
|  | Современные информационные технологии |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по контролю режимов и по оперативному управлению режимами муниципальных электрических сетей | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник диспетчерской службы Начальник отдела |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области электроэнергетики или Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области эксплуатации электрических сетей, в том числе не менее одного года диспетчером, при наличии среднего профессионального образования Не менее трех лет в области эксплуатации электрических сетей, в том числе не менее одного года диспетчером, при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие II группы по электробезопасности |
| Дополнительные требования | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области электроэнергетики не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник оперативно-диспетчерской службы электрических (тепловых) сетей |
| ОКПДТР | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
|  | 24705 | Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) |
| ОКСО | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение работ по контролю режимов муниципальных электрических сетей и оперативному управлению ими | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация непрерывного оперативного контроля режима работы муниципальных электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Организация выполнения оперативных переключений |
|  | Согласование графиков отключения оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, систем интеллектуального учета электроэнергии, находящихся в оперативном управлении, с соответствующими службами смежных сетевых организаций |
|  | Контроль сроков окончания работ на оборудовании, выведенном в ремонт, с целью своевременного включения его в работу |
|  | Руководство действиями оперативных работников при ликвидации аварийной ситуации |
|  | Выявление причин и обеспечение принятия мер по устранению нарушений нормальной работы сетей, небалансов сетей и сверхнормативных потерь энергии в муниципальных электрических сетях |
|  | Выполнение противоаварийных мероприятий |
|  | Организация подготовки исходных данных для проектирования программно-технических комплексов управления режимами работы муниципальных электрических сетей |
|  | Разработка предложений для включения в план реконструкции, модернизации оборудования муниципальных электрических сетей, цифровизации технологических процессов |
|  | Формирование необходимой отчетности |
| Необходимые умения | Анализировать выполнение заданных режимов работы оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Рассчитывать режимы статической устойчивости энергосистем |
|  | Определять отклонения и нарушения в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Вести обмен информацией со службами смежных сетевых организаций в соответствии с согласованным порядком |
|  | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять справочные материалы в области оперативного управления муниципальными электрическими сетями, анализировать научно-техническую информацию |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение и средства цифровизации технологических процессов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность по управлению режимами работы муниципальных электрических сетей |
|  | Нормальные и аварийные режимы работы муниципальных электрических сетей |
|  | Устройство и принцип действия оборудования муниципальных электрических сетей, находящегося в оперативном управлении, контрольно-измерительных приборов и средств управления, систем релейной защиты и автоматики и систем интеллектуального учета электроэнергии |
|  | Основы статической и динамической устойчивости энергосистем |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи |
|  | Действия работников в аварийных ситуациях |
|  | Регламент передачи оперативной информации |
|  | Порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты и автоматики |
|  | Схемы муниципальных электрических сетей и оборудования, находящихся в оперативном управлении |
|  | Руководящая документация по организации и проведению противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений в работе муниципальных электрических сетей, несчастных случаев |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий и средства цифровизации технологических процессов |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы оперативных работников | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование сменных графиков работы подчиненных оперативных работников, графиков спецподготовки |
| --- | --- |
|  | Организация сдачи и приемки смены в соответствии с требованиями руководящей документации |
|  | Контроль соблюдения порядка приемки-сдачи смены, производственной и трудовой дисциплины, ведения оперативной документации |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Разработка и корректировка должностных и производственных инструкций для подчиненных работников |
|  | Разработка годовых и текущих планов работы для подчиненных оперативных работников и контроль их выполнения |
|  | Инструктирование подчиненных работников |
|  | Контроль выполнения оперативными работниками учебных противоаварийных и противопожарных тренировок, имитационных упражнений, приближенных к производственным условиям |
|  | Организация работы по подготовке резерва оперативных работников |
|  | Разработка и выполнение мероприятий по охране труда, работа в качестве эксперта при расследовании несчастных случаев |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности подчиненными работниками |
| Необходимые умения | Анализировать соблюдение заданных режимов работы муниципальных электрических сетей |
|  | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Организовывать обучение подчиненных работников при внедрении средств цифровизации технологических процессов |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Нормальные и аварийные режимы работы муниципальных электрических сетей |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления, устройств релейной защиты и автоматики |
|  | Основы статической и динамической устойчивости энергосистем |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи |
|  | Действия работников в аварийных ситуациях |
|  | Порядок приема-передачи смены |
|  | Порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Должностные и производственные инструкции оперативных работников муниципальных электрических сетей |
|  | Конструктивные особенности, технические характеристики, особенности режимов эксплуатации оборудования муниципальных электрических сетей |
|  | Основные задачи организации оперативно-диспетчерского управления, требования к оперативным схемам |
|  | Руководящая документация по организации и проведению противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений в работе муниципальных электрических сетей и несчастных случаев |
|  | Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по оперативному управлению режимами муниципальных электрических сетей |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Специальная подготовка работников, занимающихся контролем режимов и оперативным управлением режимами муниципальных электрических сетей | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и контроль выполнения учебных противоаварийных и противопожарных тренировок и имитационных упражнений, приближенных к производственным условиям |
| --- | --- |
|  | Изучение изменений, внесенных в обслуживаемые схемы муниципальных электрических сетей |
|  | Ознакомление с текущими распорядительными документами по вопросам аварийности и травматизма |
|  | Проработка обзоров несчастных случаев и технологических нарушений, произошедших на энергетических объектах |
|  | Прохождение инструктажей по вопросам соблюдения порядка технической эксплуатации, производственных и должностных инструкций |
|  | Проведение необходимых дополнительных обучающих мероприятий и проверок профессиональных знаний при перерывах в работе или переводе на новую должность подчиненных работников |
|  | Проведение подготовки работников по новой должности, в том числе организация дублирования, стажировки |
| Необходимые умения | Осуществлять наставничество |
|  | Разъяснять значение профессиональных норм и правил |
|  | Контролировать и корректировать работу обучаемого работника при дублировании |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | Организовывать обучение подчиненных работников при внедрении средств цифровизации технологических процессов |
|  | Оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым |
| Необходимые знания | Порядок действий в чрезвычайных ситуациях |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность по управлению режимами работы муниципальных электрических сетей |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных тренировок работников |
|  | Нормативно-техническая документация, содержащая требования к уровню подготовки работников |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Дмитрий Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Роскоммунэнерго», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | СПК ЖКХ, город Москва |
| 3 | СРО РА «Комэнерго» имени Э. Хижа, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.