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[bookmark: _Toc116590962]I. Общие сведения

	Осуществление химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	 
	16.063

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	
	код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение и повышение эффективности, надежности и качества водоочистки в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения



Группа занятий:

	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности
	3111
	Техники в области химических и физических наук

	3116
	Техники в химическом производстве
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	35.30
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды

	36.00
	Забор, очистка и распределение воды

	37.00
	Сбор и обработка сточных вод

	(код ОКВЭД[endnoteRef:3]) [3:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)


18




[bookmark: _Toc116590963]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Осуществление подготовительных работ для проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	4
	Проведение проверки технического состояния аналитического оборудования, установок и приборов для химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	A/01.4
	4

	
	
	
	Подготовка расходных материалов для проведения анализа химического состава воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	A/02.4
	4

	
	
	
	Проведение мероприятий по выполнению требований нормативных правовых актов к отбору проб, требований охраны окружающей среды, безопасности работ, охраны труда
	A/03.4
	4

	B
	Организация и осуществление работ по химико-бактериологическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	5
	Организация и проведение химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	B/01.5
	5

	
	
	
	Осуществление оперативного контроля процессов химического и бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	B/02.5
	5

	
	
	
	Осуществление технологического контроля качества анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ведение контрольно-учетных записей
	B/03.5
	5

	C
	Руководство структурным подразделением, выполняющим работы по химико-бактериологическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	6
	Осуществление оперативного планирования деятельности персонала, выполняющего работы по химико-бактериологическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	C/01.6
	6

	
	
	
	Организация контроля деятельности персонала структурного подразделения по химико-бактериологическому анализу воды систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	C/02.6
	6

	
	
	
	Организация мероприятий по соблюдению требований компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, стандартов и методик химического и бактериологического анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	C/03.6
	6



[bookmark: _Toc116590964]III. Характеристика обобщенных трудовых функций

[bookmark: _Toc116590965]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Осуществление подготовительных работ для проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	A
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Техник-лаборант
Лаборант химического анализа
Лаборант химико-бактериологического анализа



	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.] 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда[endnoteRef:5] [5:  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.] 


	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	3111
	Техники в области химических и физических наук

	ЕКС[endnoteRef:6] [6:  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.] 

	-
	Техник-лаборант

	ОКПДТР[endnoteRef:7] [7:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	26999
	Техник-лаборант

	ОКСО[endnoteRef:8] [8:  Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
] 

	2.18.00.00
	Химические технологии



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проведение проверки технического состояния аналитического оборудования, установок и приборов для химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	A/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4




	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	 
	 
	 
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка рабочего места и рациональное распределение аналитического оборудования, приборов и оснастки для проведения работ по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Проверка работоспособности аналитического, спектрофотометрического оборудования, установок, приборов, определение ресурса их работоспособности для проведения химических анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Внесение записей по результатам проверки проб в оперативный журнал

	
	Осуществление проверки технического состояния аналитических весов и приборов, требующих стационарной установки, для выполнения химических анализов воды в системах водоподготовки

	
	Составление актов и дефектных ведомостей для определения видов и объемов необходимых ремонтных и наладочных работ

	
	Подготовка предложений для разработки ежемесячных планов, графиков работ по техническому обслуживанию оборудования, установок, приборов для химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Необходимые умения
	Обеспечивать наличие индивидуальных средств защиты на рабочем месте в зависимости от применяемой методики проведения анализов 

	
	Обеспечивать рациональное оборудование рабочих мест и размещение оборудования, оснастки, приборов для проведения химических анализов воды

	
	Представлять лабораторное оборудование, приборы, установки на периодическую проверку или аттестацию

	
	Диагностировать техническое состояние лабораторного оборудования для выполнения химического анализа воды и контролировать исправность приспособлений и приборов

	
	Обосновывать необходимость вывода оборудования из эксплуатации

	
	Составлять заявки на приборы, приспособления и средства защиты для выполнения плановых работ по химическому анализу воды

	Необходимые знания
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	
	Правила пользования системами коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Российской Федерации

	
	Номенклатура технологического и вспомогательного оборудования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Основы вычислительной техники, современных средств коммуникаций и связи

	
	Основы общей химии, органической химии

	
	Методы и методики проведения химических анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Другие характеристики
	-





3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка расходных материалов для проведения анализа химического состава воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	A/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Обоснование потребностей в номенклатуре и объемах материально-технического обеспечения деятельности по проведению химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Составление заявок на приобретение новых приборов, аналитического оборудования, химической посуды и вспомогательных материалов для выполнения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Формирование заявок на химические реактивы, стандартные образцы, паспорта и сертификаты качества реактивов и стандартных образцов для выполнения химического анализа воды

	
	Проведение проверки пригодности химических реагентов, химической посуды, средств индивидуальной защиты

	
	Организация оперативного контроля расхода электроэнергии и химических реагентов при выполнении работ по химическому анализу воды

	
	Расчет удельных норм расхода химических реагентов в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Поиск и внедрение новых экономичных, безопасных, более точных методов химического анализа воды

	Необходимые умения
	Готовить предложения по совершенствованию технологии проведения анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на основе результатов анализов 

	
	Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации лабораторного оборудования, установок

	
	Разрабатывать инструкции по внедрению экономичных и безопасных методов химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Осуществлять поиск решения проблем, возникающих при проведении анализов воды, связанных с нарушением работоспособности оборудования, средств измерений и связи

	Необходимые знания
	Этика делового общения

	
	Основы производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения по выполнению химических анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Правила работы в химической лаборатории

	
	Основы общей химии, органической химии

	
	Основы вычислительной техники, современных средств коммуникаций и связи

	
	Методы и методики проведения химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Другие характеристики
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Проведение мероприятий по выполнению требований нормативных правовых актов к отбору проб, требований охраны окружающей среды, безопасности работ, охраны труда
	Код
	A/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Обоснование потребностей в номенклатуре и объемах материально-технических средств обеспечения безопасности проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Составление заявок на приобретение средств защиты, вычислительных приборов, аналитического оборудования, нормативных и методических материалов для стандартизации и цифровизации процедур выполнения анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Формирование заявок на программное обеспечение и аппаратуру сопровождения и архивирования данных экспресс-анализов и анализов высокой частости контроля качества оцениваемой воды

	
	Проведение наблюдений за ходом химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Осуществление контроля работоспособности средств защиты, контроля и обеспечения безопасности персонала и помещений для проведении химико-бактериологического анализа, мест хранения химреактивов и опасных химических веществ 

	
	Поиск и внедрение новых экономичных, безопасных, более точных методов химического анализа воды, включая цифровизированные методики и оборудование

	Необходимые умения
	Готовить предложения по совершенствованию механизмов отбора проб в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации лабораторного оборудования, установок

	
	Разрабатывать инструкции по внедрению экономичных и безопасных методов химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Осуществлять поиск решения проблем, возникающих при повышении квалификации, сертификации и аттестации профессиональных компетенций

	
	Использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для отбора проб, подготовки и оформления результатов анализов

	Необходимые знания
	Этика делового общения

	
	Основы производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения по выполнению химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность испытательных и калибровочных лабораторий

	
	Правила работы в химической лаборатории

	
	Основы общей химии, органической химии

	
	Основы вычислительной техники, современных средств коммуникаций и связи

	
	Техника и технологии отбора, транспортировки и хранения проб для контроля качества воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc116590966]3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Организация и осуществление работ по химико-бактериологическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	B
	Уровень квалификации
	5



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
Химик-аналитик



	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности

	Требования к опыту практической работы
	Не менее трех лет техником-лаборантом, лаборантом химического анализа, лаборантом химико-бактериологического анализа 
или 
Не менее пяти лет на других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием 

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований 

	Другие характеристики
	-






Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	3116
	Техники в химическом производстве

	ЕКС
	-
	Техник-лаборант

	ОКПДТР
	26999
	Техник-лаборант

	ОКСО
	2.18.02.01
	Аналитический контроль качества химических соединений



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Организация и проведение химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	B/01.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Определение (выбор) метода анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Определение отдельных групп показателей качества воды в соответствии с требованиями и спецификой использования воды

	
	Осуществление работ по химико-бактериологическому анализу состава ливневой и сточной воды для определения ее соответствия санитарным правилам и нормам, техническим условиям, утвержденным для систем водоотведения

	
	Проведение химического анализа подземной воды из водозаборных скважин в соответствии с требованиями государственных стандартов для систем водоснабжения

	
	Выполнение химического анализа питьевой воды из распределительных сетей для определения ее соответствия санитарным правилам и нормам

	
	Осуществление отбора проб воды, выполнение анализа и анализа контрольных проб сетевой воды в системах теплоснабжения

	
	Проведение анализа химического состава дистиллированной воды для определения ее соответствия санитарным нормативам

	
	Контроль стабильности градировочных характеристик путем построения  графиков стабильности по питьевой, ливневой и сточной воде в соответствии с нормативно-методической документацией

	Необходимые умения
	Руководить выполнением лабораторных химических анализов воды для систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Обеспечивать экономичное использование материалов и химических реагентов, реактивов при выполнении химических и бактериологических анализов воды

	
	Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда, включая компьютерные технологии, при выполнении химических анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Пользоваться средствами измерений, указанными в стандартизованных методиках количественного химического анализа

	
	Контролировать соблюдение требований к мытью и сушке химической посуды и посуды, используемой в анализе

	Необходимые знания
	Правила технической эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населенных мест

	
	Правила водоподготовки и транспортировки питьевой, технической воды

	
	Правила приготовления, транспортировки и подачи горячей воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	
	Правила отбора образцов проб воды

	
	Правила учета и документирования результатов химического анализа воды

	
	Нормативные правовые акты, документация в области стандартизации

	
	Методики (методы) изменений, методы и методики проведения химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Другие характеристики
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Осуществление оперативного контроля процессов химического и бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	B/02.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Контроль на всех стадиях выполнения химического анализа воды, а также контроль показателей качества (точности, правильности, прецизионности) в соответствии с требованиями методики измерения

	
	Контроль правильности выбора методики и способов проведения химико-бактериологического анализа воды

	
	Мониторинг работы средств автоматизации контроля параметров качества воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

	
	Подготовка и выдача достоверной информации заинтересованным службам по результатам химического анализа воды

	
	Установление объема работ по определению состава воды при заключении договоров о контроле питьевой воды, санитарно-защитной зоны, рабочей зоны водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Подготовка технической документации по менеджменту качества технологических процессов химического анализа воды

	Необходимые умения
	Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач

	
	Выбирать средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, а также химическую посуду, реактивы и материалы в соответствии с требованиями методик измерений, стандартов и требованиями цифровизации 

	
	Обосновывать рациональное расходование материалов, химических реагентов, химической посуды, средств индивидуальной защиты

	
	Контролировать правильность хранения и складирования химических реагентов, рациональное расходование реагентов

	
	Проверять соответствие качества химического анализа установленным нормам, техническим условиям, государственным стандартам

	
	Работать со специализированным программным обеспечением на уровне пользователя

	
	Производить химические и физические исследования образцов воды

	
	Оформлять результаты анализа в рабочих журналах и протоколах 

	Необходимые знания
	Требования к испытательным лабораториям

	
	Правила и требования безопасного обращения с химическими реагентами, реактивами и химическими веществами

	
	Правила безопасности при хранении, транспортировании и применении реагентов, используемых для обработки воды

	
	Методы и методики проведения химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Организация производства труда и управления

	Другие характеристики
	-



3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Осуществление технологического контроля качества анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ведение контрольно-учетных записей
	Код
	B/03.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5


 
	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


 
	Трудовые действия
	Осуществление контроля хода технологического процесса химического анализа воды и выработка рекомендаций о проведении при необходимости корректировочных мероприятий для изменения качества воды

	
	Осуществление выбора аналитических методов проведения анализа отобранных проб воды

	
	Исследование физико-химических параметров проб воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Разработка проектов технологических нормативов, технологических графиков, инструкций и технологических карт для персонала систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Проверка правильности консервации и хранения проб в соответствии с требованиями нормативных правовых документов

	
	Ведение контрольно-учетных записей, осуществление экспертизы технической документации, подготовка и представление отчетов в контролирующие органы

	
	Осуществление контроля соблюдения технологической дисциплины при выполнении химического анализа воды на основании результатов лабораторного контроля

	Необходимые умения
	Выполнять измерения химических и физических параметров испытуемой воды, окружающей и производственной среды, осуществлять необходимые записи

	
	Осуществлять отбор и доставку проб питьевой воды для выполнения сторонними организациями радиологического, микробиологического и химического анализа

	
	Производить химический анализ хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод и рекомендовать корректировочные мероприятия перед выпуском их в городскую канализацию

	
	Контролировать динамику изменения параметров воды, реакцию автоматики оборудования контроля качества воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на изменение контролируемых параметров

	
	Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области проведения лабораторного химического и бактериологического анализа воды

	Необходимые знания
	Порядок документарного оформления отчета по итогам химического и бактериологического анализа воды с указанием сведений о корректирующих мероприятиях

	
	Санитарные нормы и правила, касающиеся качества химико-бактериологического анализа воды

	
	Стандарты качества и периодичность проведения химического и бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Методы химического и бактериологического анализа воды

	
	Достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области оценки качества воды

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc116590967]3.3. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Руководство структурным подразделением, выполняющим работы по химико-бактериологическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	C
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Начальник лаборатории




	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – бакалавриат 

	Требования к опыту практической работы
	Не менее трех лет в области водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда

	Другие характеристики
	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности один раз в пять лет  



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	1321
	Руководители подразделений

	ЕКС
	-
	Начальник исследовательской лаборатории

	ОКПДТР
	24603
	Начальник лаборатории (в прочих отраслях)

	ОКСО
	2.20.03.02
	Природообустройство и водопользование

	
	2.27.03.04
	Управление в технических системах

	
	5.38.03.10
	Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура



3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Осуществление оперативного планирования деятельности персонала, выполняющего работы по химико-бактериологическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	C/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Разработка текущих и оперативных планов эксплуатации лабораторного оборудования и проведения технологического контроля процесса химического анализа воды

	
	Составление планов выполнения химического анализа воды с указанием сроков и объемов работ, затрат трудовых и материальных ресурсов

	
	Разработка оперативных планов работы и постановка соответствующих задач персоналу, осуществляющему химический анализ воды для систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Оценка результатов производственной деятельности структурного подразделения, выявление причин возникновения нарушений в технологическом процессе, подготовка предложений по их недопущению

	
	Оформление внутренней документации для оценки метрологического обеспечения измерений химического состава и свойств веществ и материалов

	
	Осуществление контроля и ведение табелей учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Проведение производственного инструктажа для лаборантов и первичного инструктажа на рабочем месте для вновь принятых лаборантов и техников

	Необходимые умения
	Способствовать применению современных программных средств разработки технологической документации

	
	Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом

	
	Принимать решения на базе неполной или ограниченной информации

	Необходимые знания
	Положение о структурном подразделении (химической лаборатории)

	
	Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

	
	Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему химический анализ воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Положения об оплате труда и премировании персонала химической лаборатории

	
	Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация контроля деятельности персонала структурного подразделения по химико-бактериологическому анализу воды систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	C/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6


 
	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	 
	 
	 
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


 
	Трудовые действия
	Контроль выполнения нормативов состава воды при проведении производственного контроля санитарно-защитной зоны, промышленных выбросов 

	
	Осуществление контроля сроков выполнения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Осуществление контроля соблюдения методик проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в соответствии с метрологическими требованиями

	
	Организация контроля соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины, требований экологически безопасного обращения с химическими веществами и правил внутреннего трудового распорядка

	
	Контроль рациональной загрузки и работы оборудования, аппаратов, установок химической лаборатории с учетом требований рациональной организации труда

	
	Контроль исправного состояния и эффективного использования оборудования для проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Необходимые умения
	Контролировать правильность эксплуатации лабораторного оборудования

	
	Координировать режимы и контролировать соблюдение режимов проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Пользоваться оборудованием для проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

	
	Организовывать деятельность персонала исходя из целей и способов достижения задач, поставленных перед структурным подразделением

	
	Контролировать правильность применения специальной одежды, обуви, индивидуальных средств защиты и их учет

	Необходимые знания
	Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему химический анализ воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Положения об оплате труда и премировании персонала химической лаборатории

	
	Требования охраны труда

	Другие характеристики
	-



3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Организация мероприятий по соблюдению требований компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, стандартов и методик химического и бактериологического анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Код
	C/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	 
	 
	 
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


 
	Трудовые действия
	Контроль исполнения требований компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, стандартов и используемых методик химического и бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Контроль соответствия установленным стандартам применяемых аналитических методов (методик) анализа проб воды 

	
	Выбор прогрессивных цифровых методов исследования физико-химических параметров проб воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Рассмотрение и продвижение проектов технологических нормативов, технологических графиков, инструкций и технологических карт для персонала систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Проверка соблюдения требований нормативных правовых документов при отборе, транспортировке, консервации и хранении проб 

	
	Контроль правильности эксплуатации лабораторного оборудования

	
	Контроль соблюдения технологической дисциплины химического и бактериологического анализа воды на основании результатов лабораторного контроля

	Необходимые умения
	Контролировать правильность проведения измерения химических и физических параметров контролируемой воды, окружающей и производственной среды

	
	Контролировать соблюдение требований при отборе и доставке проб питьевой воды для выполнения сторонними организациями радиологического, микробиологического и химического анализа

	
	Готовить на основании результатов химико-бактериологического анализа хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод предложения о необходимости и составе корректировочных мероприятий перед выпуском их в городскую канализацию

	
	Готовить на основании результатов химического анализа предложения о необходимости и составе корректировочных мероприятий по изменению качества воды в системах теплоснабжения

	
	Выполнять текущие измерения параметров воды в режиме реального времени, выявлять ошибки в работе автоматики контроля качества воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области проведения лабораторного химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Организовывать мониторинг наиболее важных параметров работы испытательного оборудования

	Необходимые знания
	Порядок формирования документарного отчета по итогам химического анализа воды с указанием сведений о корректирующих мероприятиях

	
	Санитарные нормы и правила, касающиеся качества химико-бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Стандарты качества и периодичности проведения химического и бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Методы химического и бактериологического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области оценки качества воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Специальная научно-техническая информация в области оценки качества воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	
	Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, исправность которых обеспечивает качественную работу систем водоснабжения

	Другие характеристики
	-




[bookmark: _Toc116590968]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва

	Председатель						Козлов А. М.



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	2
	ООО «МЦОК «Технопрогресс», город Москва

	1
	Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, город Москва

	3
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва



