УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 415н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации тепловых пунктов и котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве

76

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функциям «Обеспечение эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение технического обслуживания и эксплуатации оборудования тепловых пунктов муниципальных тепловых сетей»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Эксплуатация тепловых пунктов и котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве |  | 16.012 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойной работы тепловых пунктов и котельных, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве, для устойчивого снабжения потребителей тепловой энергией

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 3115 | Техники-механики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| --- | --- |
| 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | 5 | Проверка технического состояния котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Анализ и контроль процесса выработки теплоносителя котлами на газообразном, жидком топливе и электронагреве | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте | A/04.5 | 5 |
| B | Обеспечение технического обслуживания и эксплуатации оборудования тепловых пунктов муниципальных тепловых сетей | 5 | Эксплуатация оборудования тепловых пунктов муниципальных тепловых сетей | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Техническое обслуживание оборудования тепловых пунктов муниципальных тепловых сетей | B/02.5 | 5 |
| C | Руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | 6 | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Управление процессом эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве | C/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы с персоналом котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве | C/04.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительные профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области теплоснабжения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в теплоснабжающей организации, в области эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Дополнительные требования | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области теплоснабжения не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Мастер участка |
|  | - | Техник |
|  | - | Техник-технолог |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
| ОКСО | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление проверки технического состояния котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) инженерных сетей, зданий и сооружений |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений для составления текущего и перспективного плана работ по техническому обслуживанию, ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА инженерных сетей, зданий и сооружений |
|  | Осуществление проверки наличия и исправности инструмента, материалов, запасных частей, защитных средств, необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Составление актов и дефектных ведомостей для планирования работ по капитальному и текущему ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА, инженерных сетей, зданий и сооружений |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач |
|  | Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытания технологического оборудования |
|  | Диагностировать техническое состояние котлового оборудования, вспомогательного оборудования, механизмов, приспособлений и инструмента |
|  | Составлять проекты планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Составлять заявки на технологическое и вспомогательное оборудование, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации котельной |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов и электродвигателей |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидрогазодинамики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы механики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Положение о структурном подразделении |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых при выполнении трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ и контроль процесса выработки теплоносителя котлами на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА, проведение учета выявленных неисправностей и дефектов и отражение результатов в отчетной документации |
| --- | --- |
|  | Сбор и представление оперативных данных о работе котельной |
|  | Осуществление контроля опробования запуска резервного оборудования, перехода с одного работающего насоса на другой, наличия смазки |
|  | Подготовка предложений по пересмотру действующей и разработке новой руководящей документации, касающейся эксплуатации котлоагрегатов |
|  | Контроль чистоты оборудования, помещений, экономного расходования сырья, материалов и топлива |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач |
|  | Обрабатывать данные для составления отчетов о работе котельной |
|  | Контролировать работу котлов и инженерных систем котельной, определять неисправности в их работе, разрабатывать комплекс мер по их устранению |
|  | Обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт |
|  | Вести журналы учета работы технологического оборудования и инженерных систем котельной, фиксировать изменение технического состояния оборудования и инженерных систем |
|  | Изучать технологическую документацию для понимания особенностей производственных процессов работы котельной |
|  | Осуществлять поиск и использование необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Порядок учета результатов работы оборудования |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики безопасности и регулирования |
|  | Свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов |
|  | Электрические и технологические системы котельной |
|  | Схемы тепло-, паро-, газо-, топливо- и водопроводов, принципиальные схемы и принципы работы комплектов средств управления, защиты и сигнализации |
|  | Должностные инструкции подчиненных работников |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и выдача суточных заданий бригадам и отдельным рабочим в соответствии с утвержденными планами и графиками |
| --- | --- |
|  | Координация работ по техническому обслуживанию и ремонту водогрейных и паровых котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве, котельного оборудования, вспомогательного оборудования, КИПиА, инженерных сетей, трубопроводов, зданий и сооружений котельной |
|  | Организация проведения работ, направленных на бесперебойную и безопасную выработку теплоносителя котлами, работающими на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Поддержание в исправном состоянии механизмов, приспособлений и инструмента, используемых в процессе эксплуатации котлов, работающих на газе, жидком топливе и электронагреве |
|  | Организация работы персонала по ликвидации аварийных ситуаций и проведения ремонтно-восстановительных работ в котельной |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений; работ по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, топлива, электроэнергии, правильное использование производственных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Обрабатывать данные для отчетов о выполненной работе, составлять материальные отчеты |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, а также инструкции и методические рекомендации, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидрогазодинамики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов |
|  | Правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением |
|  | Порядок учета результатов работы по техническому обслуживанию и ремонту котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Причины возникновения неисправностей в работе котлоагрегатов и методы их предупреждения |
|  | Методы регулирования режима работы котельного и вспомогательного оборудования в зависимости от показаний приборов |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление графиков проверки у рабочих знаний по охране труда и работа в составе комиссии по проверке знаний |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия и исправности средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря, укомплектованности медицинских аптечек |
|  | Контроль изучения подчиненными работниками требований охраны труда, правил эксплуатации и хранения приспособлений, оборудования и инструмента, соблюдения работниками правил производственной санитарии |
|  | Проведение производственного инструктажа для персонала и первичного инструктажа на рабочем месте для вновь принятых рабочих |
|  | Осуществление контроля и ведение табелей учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Организация оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Контролировать условия и безопасности труда на рабочих местах |
|  | Контролировать соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, требований охраны труда |
|  | Организовывать и контролировать стажировку вновь принятых рабочих |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализации трудовой функции |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, а также инструкции и методические рекомендации, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидрогазодинамики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету несчастных случаев на производстве |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Должностные инструкции подчиненных работников |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации котельных и оборудования котельных |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технического обслуживания и эксплуатации оборудования тепловых пунктов муниципальных тепловых сетей | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области теплоснабжения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в теплоснабжающей организации, в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Дополнительные требования | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области теплоснабжения не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Мастер участка |
|  | - | Техник |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
| ОКСО | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация оборудования тепловых пунктов муниципальных тепловых сетей | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль работы оборудования теплового пункта |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль проведения переключений и подключений, производимых оперативными работниками на оборудовании теплового пункта |
|  | Контроль параметров теплоносителя |
|  | Контроль за процессами регулирования расхода теплоносителя и распределения его по системам теплопотребления |
|  | Организация проверки функционирования систем и приборов контроля, управления и автоматизации, сигнализации, средств связи |
|  | Контроль за распределением тепловой нагрузки между агрегатами |
|  | Контроль за процессами заполнения и подпитки систем теплопотребления и водоподготовки для систем горячего водоснабжения |
|  | Ведение оперативной документации |
| Необходимые умения | Осуществлять сдачу и приемку смены в установленном порядке |
|  | Контролировать технические параметры работы обслуживаемого оборудования |
|  | Контролировать поддержание заданной температуры, давления и расхода теплоносителя |
|  | Использовать установленные средства цифровизации учета тепловой энергии и управления технологическими процессами |
|  | Принимать и реализовывать решения |
|  | Управлять сетью точек учета и промежуточным оборудованием посредством имеющегося программного обеспечения |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие эксплуатацию тепловых сетей и оборудования |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормальные и аварийные режимы работы муниципальных тепловых сетей |
|  | Устройство и принцип действия оборудования муниципальных тепловых сетей и оборудования тепловых пунктов, находящегося в оперативном управлении, контрольно-измерительных приборов и средств управления и систем учета тепловой энергии |
|  | Устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов и электродвигателей |
|  | Принципиальная схема муниципальных тепловых сетей и схемы подсоединения потребителей тепловой энергии к водяным сетям в тепловых пунктах |
|  | Температурный график и гидравлический режим работы тепловых сетей |
|  | Порядок приема-передачи смены |
|  | Регламент передачи оперативной информации |
|  | Положение о структурном подразделении |
|  | Требования охраны труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах управления технологическими параметрами и системах учета тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования тепловых пунктов муниципальных тепловых сетей | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за исправностью оборудования теплового пункта |
| --- | --- |
|  | Определение неисправностей в работе оборудования теплового пункта и выявление причин его отключения |
|  | Организация локализации повреждений оборудования теплового пункта |
|  | Передача информации, в установленном порядке, о произошедших или возможных нарушениях нормального режима работы оборудования теплового пункта, тепловых сетей потребителей и теплопотребляющих установок |
|  | Организация восстановления нормального режима теплоснабжения потребителей тепловой энергии |
|  | Передача информации, в установленном порядке, о ходе аварийно-восстановительных работ |
|  | Осуществление проверки технического состояния оборудования, КИПиА теплового пункта |
|  | Подготовка предложений для составления текущего и перспективного плана работ по техническому обслуживанию оборудования, КИПиА, помещения теплового пункта |
|  | Составление актов и дефектных ведомостей для планирования работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, КИПиА, помещения теплового пункта |
|  | Осуществление проверки наличия и исправности инструмента, материалов, запасных частей, защитных средств, необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования |
|  | Выполнение мероприятий, предусмотренных противоаварийными, эксплуатационными и директивными документами |
| Необходимые умения | Управлять оборудованием в условиях ликвидации аварий, выполнять команды диспетчера |
|  | Прогнозировать возможное развитие аварийной ситуации и последствия предпринимаемых действий |
|  | Оформлять аварийное донесение с указанием причин, обстоятельств и своих действий при ликвидации |
|  | Принимать и реализовывать решения |
|  | Пользоваться эксплуатационной и технологической документацией |
|  | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач |
|  | Диагностировать техническое состояние оборудования, КИПиА, механизмов, приспособлений и инструмента |
|  | Составлять проекты планов текущего и капитального ремонта оборудования, КИПиА и механизмов |
|  | Составлять заявки на технологическое и вспомогательное оборудование, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования теплового пункта |
|  | Использовать установленные средства цифровизации учета тепловой энергии и управления технологическими процессами |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие техническое обслуживание тепловых сетей и оборудования теплового пункта |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Устройство и принцип действия оборудования муниципальных тепловых сетей и оборудования тепловых пунктов, находящегося в оперативном управлении, контрольно-измерительных приборов и средств управления и систем учета тепловой энергии |
|  | Нормальные и аварийные режимы работы муниципальных тепловых сетей |
|  | Принципиальная схема муниципальных тепловых сетей и схемы подсоединения потребителей тепловой энергии к водяным сетям в тепловых пунктах |
|  | Температурный график и гидравлический режим работы тепловых сетей |
|  | Регламент передачи оперативной информации |
|  | Положение о структурном подразделении |
|  | Требования охраны труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах управления технологическими параметрами и системах учета тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник котельной |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области теплоснабжения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве при наличии высшего образования Не менее трех лет в области эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области теплоснабжения не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Мастер (участка) |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 24705 | Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) |
|  | 25082 | Начальник участка (в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка планов текущих и перспективных работ по эксплуатации котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
| --- | --- |
|  | Рассмотрение и утверждение ежемесячных планов-графиков проведения работ по снижению потерь тепловой энергии, рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и сокращению простоев котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования в ремонте |
|  | Контроль проведения технического освидетельствования котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, инженерных систем котельной |
|  | Контроль хранения технической документации на котлоагрегаты, котельное и вспомогательное оборудование, инструкций организаций-изготовителей, относящихся к их монтажу и эксплуатации оборудования |
| Необходимые умения | Проводить визуальное, инструментальное обследование и испытания технологического оборудования |
|  | Диагностировать техническое состояние котлового оборудования, вспомогательного оборудования, механизмов, приспособлений и инструмента |
|  | Составлять проекты планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере теплоснабжения |
|  | Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений, возникающих в процессе эксплуатации котельной |
|  | Применять современные программные средства |
|  | Осуществлять экспертизу технической документации |
|  | Вырабатывать варианты организации технических и технологических решений по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве, оценивать результаты их реализации |
|  | Осуществлять поиск и использование необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидрогазодинамики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы механики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы стратегического, текущего и оперативного планирования в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Передовой отечественный и мировой опыт теплоснабжения и эксплуатации котельных |
|  | Методы устранения неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций в работе котельного оборудования |
|  | Правила составления, хранения и учета исполнительной документации |
|  | Требования охраны труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Устав теплоснабжающей организации |
|  | Специализированное программное обеспечение и системы дистанционного контроля и управления режимами работы котельного оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребностей в обновлении технологического и вспомогательного оборудования котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
| --- | --- |
|  | Организация оперативного контроля расхода топлива, материалов и электроэнергии |
|  | Организация обновления котлоагрегатов, вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей |
|  | Обеспечение ввода в эксплуатацию нового оборудования, систем комплексной механизации и автоматизации технологических процессов |
|  | Приемка котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов после капитального ремонта и монтажа |
|  | Организация поддержания надлежащего санитарного состояния территории котельной и прилегающей территории |
| Необходимые умения | Обрабатывать данные для составления отчетов о работе котельной |
|  | Контролировать работу котлов и инженерных систем котельной, определять неисправности в их работе, разрабатывать комплекс мер по их устранению |
|  | Обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт |
|  | Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации котельной |
|  | Вырабатывать варианты организации энергосберегающих решений по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве, оценивать результаты их реализации |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение и системы дистанционного контроля и управления режимами работы котельного оборудования |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность теплоснабжающих организаций |
|  | Порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров |
|  | Передовой отечественный и мировой опыт теплоснабжения и эксплуатации котельных |
|  | Правила составления, хранения и учета исполнительной документации |
|  | Требования охраны труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Устав теплоснабжающей организации |
|  | Современные информационные технологии, технологии дистанционного контроля и управления режимами работы котельного оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА, инженерных сетей, зданий и сооружений |
| --- | --- |
|  | Разработка мероприятий по устранению и предупреждению причин аварий в котельной и контроль их выполнения |
|  | Проведение технического освидетельствования котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, систем и сооружений котельной |
|  | Организация работы по изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере теплоснабжения |
|  | Контроль правильности ведения технической документации в процессе эксплуатации и ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений |
|  | Контроль комплектования рабочих мест современным оборудованием, инструментами, оснасткой и оргтехникой |
|  | Контроль соблюдения в котельной требований экологической и санитарной безопасности |
| Необходимые умения | Организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, топлива, электроэнергии, правильное использование производственных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Применять современные программные средства разработки технической, технологической и иной документации |
|  | Применять знания в области электротехники, теплотехники, гидравлики, гидрогазодинамики и механики для подготовки предложений по совершенствованию оборудования, средств автоматизации и механизации |
|  | Осуществлять творческий поиск решения проблем, возникающих в процессе организации и осуществления процессов эксплуатации оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений котельной |
|  | Проводить оперативные совещания |
|  | Выносить суждения в процессе реализации трудовой функции на базе неполной или ограниченной информации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, а также инструкции и методические рекомендации, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидрогазодинамики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики, организации труда, производства и управления в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Причины возникновения неисправностей в работе котлоагрегата и методы их предупреждения и устранения |
|  | Методы регулирования режима работы котельного и вспомогательного оборудования в зависимости от показаний приборов |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области теплоснабжения |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы с персоналом котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка должностных инструкций с учетом специфики производства, эксплуатации оборудования котельной |
| --- | --- |
|  | Аттестация и рационализация рабочих мест |
|  | Организация работы с персоналом по повышению его квалификации и аттестации, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок с персоналом котельной в соответствии с разработанным планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий |
|  | Подготовка приказов по персоналу согласно специфике выполняемых работ |
|  | Представление предложений о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий |
|  | Проведение работы по расследованию несчастных случаев на производстве в составе комиссии |
|  | Организация соблюдения установленного порядка допуска персонала к обслуживанию котлоагрегатов, оборудования и трубопроводов котельной |
|  | Контроль прохождения работниками котельной медицинских осмотров в соответствии с утвержденными графиками |
| Необходимые умения | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Оценивать потребности котельной в квалифицированных рабочих и специалистах, готовить персонал к аттестации |
|  | Формировать бригады (их количественный, профессиональный и квалификационный состав) |
|  | Контролировать условия и безопасность труда на рабочих местах котельной |
|  | Контролировать соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, требований охраны труда |
|  | Организовывать и контролировать стажировку вновь принятых рабочих |
|  | Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом |
|  | Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, а также инструкции и методические рекомендации, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Основы гидравлики в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы теплотехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету несчастных случаев на производстве |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области теплоснабжения |
|  | Правила организации работы с персоналом в теплоснабжающих организациях |
|  | Требования охраны труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Современные информационные технологии |
|  | Этика делового общения |
|  | Основы конфликтологии |
|  | Устав теплоснабжающей организации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Д. Н.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Роскоммунэнерго», город Москва |
| --- | --- |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва |
|  | СРО РА «Комэнерго», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.