PAGE  
2

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 413н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник оборудования котельных
	264

	Регистрационный номер


Содержание
1I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
2
III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3
3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных»
3
3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных»
7
3.3. Обобщенная трудовая функция «Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников»
11
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
17


I. Общие сведения

	Монтаж оборудования котельных
	
	16.030

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	код


Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение безопасных и эффективных условий эксплуатации котельных для надежного теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий – потребителей


Группа занятий:

	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики
	-
	-

	(код ОКЗ
)
	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)


Отнесение к видам экономической деятельности:

	35.30.14
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

	35.30.4
	Обеспечение работоспособности котельных

	43.22
	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

	(код ОКВЭД
)
	(наименование вида экономической деятельности)


II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных
	2
	Приемка, распаковка и расконсервация котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов
	A/01.2
	2

	
	
	
	Разметка, подъем и перемещение с применением грузоподъемных механизмов котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов, подготовка их к монтажу
	A/02.2
	2

	B
	Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных
	3
	Подготовка инструмента и приспособлений для проведения работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов
	B/01.3
	3

	
	
	
	Выполнение монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных
	B/02.3
	3

	C
	Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников
	4
	Проведение гидро-, пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов
	C/01.4
	4

	
	
	
	Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных
	C/02.4
	4

	
	
	
	Организация работы и управление работой бригады монтажников по установке оборудования котельных
	C/03.4
	4


III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных
	Код
	A
	Уровень квалификации
	2


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда

Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 2-го разряда 

Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 3-го разряда 

Слесарь-котельщик


	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих 

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по профессии)

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
 
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда
 

Наличие удостоверения об аттестации работников в области промышленной безопасности
 при выполнении работ на объектах, эксплуатируемых при температуре теплоносителя выше 115 °С и давлении выше 0,07 МПа 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
 

Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более


	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	ЕТКС

	§ 242
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда

	
	§ 243
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда

	
	§ 247
	Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда

	
	§ 248
	Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда

	ОКПДТР

	14641
	Монтажник технологических трубопроводов

	
	14642
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций


3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Приемка, распаковка и расконсервация котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов
	Код
	A/01.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Проверка наличия необходимого комплекта технической документации на оборудование котельных

	
	Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов полученных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов 

	
	Распаковка оборудования и арматуры для монтажа оборудования котельных

	
	Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев, используемых для монтажа оборудования котельных

	
	Прием и проверка комплектности деталей, элементов и блоков для монтажа оборудования котельных

	
	Входной визуальный контроль поступившего оборудования и деталей на наличие вмятин, трещин и других видимых повреждений

	
	Составление отчета по результатам визуального осмотра котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов на наличие вмятин, трещин и повреждений

	Необходимые умения
	Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки материалов и арматуры, необходимых для монтажа оборудования котельных

	
	Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации оборудования котельных

	
	Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Читать рабочую документацию по монтажу оборудования котельных

	
	Применять способы расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов 

	
	Применять средства и материалы для расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов

	
	Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ

	
	Составлять отчет о контрольном осмотре котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов на наличие вмятин, трещин и повреждений

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

	Необходимые знания
	Перечень сопроводительных документов, отражающих комплектность и качество оборудования и арматуры котельных

	
	Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже оборудования котельных

	
	Назначение, правила эксплуатации, правила заточки и регулировки ручного и механизированного инструмента, необходимого для распаковки и монтажа оборудования котельных

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу оборудования котельных 

	
	Правила строповки и перемещения грузов

	
	Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов

	
	Условные изображения на чертежах и схемах котельных

	
	Способы распаковки арматуры, труб, деталей и узлов оборудования котельных

	
	Способы смазки деталей оборудования, а также расконсервации оборудования и арматуры котельных

	
	Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы 

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты при приемке, распаковке, расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Производственные инструкции по монтажу оборудования котельных

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по монтажу оборудования котельных

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при монтаже оборудования котельных

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте, при выполнении работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	Другие характеристики
	-


3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Разметка, подъем и перемещение с применением грузоподъемных механизмов котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов, подготовка их к монтажу
	Код
	A/02.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Разметка мест установки деталей оборудования котельных по шаблону

	
	Разметка трасс трубопроводов в котельных

	
	Изготовление подкладок и прокладок для сборки трубопроводов котельной

	
	Правка деталей металлоконструкций

	
	Зачистка (опиловка) кромок под сварку

	
	Нарезка резьбы вручную

	
	Сверление отверстий ручной и электрической дрелью для установки болтовых соединений, для вварки импульсных линий, закладных конструкций

	
	Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей для крепления оборудования и арматуры в котельных

	
	Проверка фундаментов под монтаж оборудования котельных

	
	Притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных болтов

	
	Подготовка котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов для монтажа

	
	Шлифовка поверхностей деталей котельного оборудования

	
	Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Укладка, расстроповка котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Перемещение котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок

	
	Крепление котлов и котельно-вспомогательного оборудования монтажными болтами

	
	Сборка резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов котельной 

	
	Выверка оборудования котельных по горизонтали и вертикали

	Необходимые умения
	Использовать средства страховки на высоте более 1,8 м при монтаже оборудования и трубопроводов котельных 

	
	Использовать подъемную технику для подачи материалов с места хранения к месту монтажа оборудования котельных

	
	Подавать материалы и оборудование к месту монтажа оборудования котельных

	
	Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей для монтажа оборудования и трубопроводов котельных

	
	Читать рабочую документацию по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации)

	
	Выполнять зачистку (опиловку) кромок под сварку

	
	Применять ручной и механизированный инструмент для подготовки к монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

	Необходимые знания
	Устройства такелажного оборудования и правила его применения

	
	Правила строповки и перемещения грузов

	
	Правила обеспечения сохранности оборудования котельных в процессе его перемещения 

	
	Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при выполнении подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных

	
	Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения

	
	Требования технических регламентов по монтажу оборудования котельных и трубопроводов

	
	Требования охраны труда в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных

	
	Способы сверления, развертки, правки и притирки узлов и деталей оборудования котельных

	
	Способы выверки оборудования котельных по горизонтали и вертикали

	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

	
	Условные обозначения и изображения оборудования котельных, его деталей и узлов, включая трубопроводы, на рабочих чертежах

	
	Правила проверки и принятия для монтажа фундаментов и опорных строительных конструкций

	
	Производственная инструкция по монтажу оборудования котельных

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	
	Требования охраны труда при работе на высоте

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	Другие характеристики 
	-


3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных
	Код
	B
	Уровень квалификации
	3


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда

Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 4-го разряда

Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 5-го разряда

Слесарь-котельщик


	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

Наличие удостоверения об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектах, эксплуатируемых при температуре теплоносителя выше 115 °С и давлении выше 0,07 МПа

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	ЕТКС
	§ 244
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда

	
	§ 245
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда

	
	§ 249
	Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда

	
	§ 250
	Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда

	ОКПДТР
	14641
	Монтажник технологических трубопроводов

	
	14642
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций


3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка инструмента и приспособлений для проведения работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов
	Код
	B/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов

	
	Подготовка оборудования для монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	Необходимые умения
	Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Читать сборочные чертежи по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

	Необходимые знания
	Инструкции по эксплуатации инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Назначение инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Комплектность оборудования для монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Устройство и правила монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	Другие характеристики 
	-


3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных
	Код
	B/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Монтаж котлов и котельно-вспомогательного оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками 

	
	Установка в котельных на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры, арматуры безопасности 

	
	Проведение статической и динамической балансировки котельного оборудования и узлов, центровки

	
	Монтаж трубопроводов в котельной с определением места сварки 

	
	Маркировка деталей монтируемого оборудования котельных и конструкций, регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях

	
	Затяжка болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей в котельной

	
	Опробование, прокрутка в холостом режиме вращающихся частей оборудования котельной

	Необходимые умения
	Производить работы по монтажу котлов и котельно-вспомогательного оборудования в соответствии с технологической документацией и технологическим процессом 

	
	Выполнять затяжку болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей

	
	Использовать оборудование, соответствующее выполняемой работе

	
	Регулировать зазоры зацеплений зубьев в зубчатых передачах

	
	Применять ручной и механизированный инструмент для проведения сборочных операций при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов 

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

	Необходимые знания
	Способы затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей при монтаже оборудования котельных

	
	Способы регулирования зазоров в зубчатых зацеплениях оборудования котельных

	
	Требований технических регламентов по монтажу оборудования

	
	Устройство и правила монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных

	
	Назначение инструментов и приспособлений, используемых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Производственные инструкции по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры 

	
	Назначение каждого вида оборудования котельных, основных деталей и узлов котельной

	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте в котельной

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	Другие характеристики 
	-


3.3. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников
	Код
	C
	Уровень квалификации
	4


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда

Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 6-го разряда

Бригадир 

Руководитель бригады монтажников


	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение
Для бригадира, для руководителя бригады монтажников – не менее пяти лет в области монтажа оборудования котельных 

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

Удостоверение об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектах, эксплуатируемых при температуре теплоносителя выше 115 °С и давлении выше 0,07МПа

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	ЕТКС
	§ 246
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда

	
	§ 251
	Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда

	ОКПДТР
	14641
	Монтажник технологических трубопроводов

	
	14642
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	ОКСО

	2.08.01.02
	Монтажник трубопроводов

	
	2.08.01.14
	Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования


3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проведение гидро-, пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов
	Код
	C/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Контрольный осмотр смонтированного оборудования и трубопроводов котельной

	
	Проверка наличия инструмента и материалов для проведения гидро-, пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов, их соответствия проводимым испытаниям

	
	Определение готовности оборудования и инструмента для проведения гидро-, пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов

	
	Контроль комплектности смонтированного оборудования котельной 

	
	Проверка соответствия установленного оборудования, смонтированных трубопроводов, включая газовоздушные тракты, рабочей документации и требованиям нормативных документов

	
	Визуальный осмотр сварных соединений трубопроводов, газовоздуховодов в котельной 

	
	Проверка качества сборки резьбовых, болтовых соединений на смонтированном оборудовании котельных и трубопроводах

	
	Испытание смонтированного оборудования и трубопроводов котельной манометрическим или гидростатическим методом 

	
	Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей 

	Необходимые умения
	Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по проведению испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов 

	
	Применять гидравлические и пневматические инструменты для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов

	
	Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов 

	
	Производить работы по проведению испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов в соответствии с технологическим процессом и технологической документацией

	
	Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов 

	
	Выявлять дефекты смонтированного оборудования и трубопроводов котельной 

	
	Применять прикладные компьютерные программы для заполнения технической документации по результатам испытаний смонтированного оборудования и трубопроводов котельной 

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

	Необходимые знания
	Назначения инструментов, необходимых для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов

	
	Правила проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов

	
	Методики контроля качества смонтированного оборудования котельных

	
	Назначение контрольно-измерительных приборов 

	
	Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов

	
	Виды дефектов и неисправностей при монтаже оборудования котельных

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте в котельной

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	Другие характеристики 
	-


3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных
	Код
	C/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Сравнение результатов визуального контроля смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами 

	
	Сравнение результатов инструментального контроля смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами 

	
	Сравнение результатов гидро-, пневмоиспытаний смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами 

	
	Устранение обнаруженных дефектов на смонтированном оборудовании котельных, газовоздушных трактах и трубопроводах

	Необходимые умения
	Обрабатывать результаты визуального контроля смонтированного оборудования котельных

	
	Обрабатывать результаты инструментального контроля смонтированного оборудования котельных

	
	Обрабатывать результаты гидро-, пневмоиспытаний смонтированного оборудования котельных

	
	Выявлять отклонения анализируемых показателей, полученных в результате проведенных испытаний, смонтированного оборудования котельных

	
	Оформлять исполнительную документацию по результатам испытаний смонтированного оборудования котельных

	
	Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов для обработки результатов испытаний и устранения неисправностей смонтированного оборудования котельных

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

	Необходимые знания
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу оборудования котельных 

	
	Стандарты качества, необходимые для обработки результатов испытаний и устранения неисправностей смонтированного оборудования котельных

	
	Методика проведения анализа дефектов и способы их устранения в объеме, необходимом для выполнения задания 

	
	Правила оформления исполнительной документации 

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте в котельной

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	Другие характеристики
	-


3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Организация работы и управление работой бригады монтажников по установке оборудования котельных
	Код
	C/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Контроль наличия работоспособного инструмента и инвентаря для монтажа оборудования котельных

	
	Контроль наличия необходимого в процессе монтажа оборудования котельных расходного материала

	
	Контроль хода монтажа оборудования котельных и выполняемых операций

	
	Контроль статической балансировки и центровки оборудования котельных

	
	Контроль дефектации поступившего оборудования с проверкой его соответствия сопроводительным документам

	
	Проведение «сухой» обкатки вращающегося оборудования (без нагрузки) совместно с монтажниками-электриками для подтверждения качества монтажа

	
	Проведение инструктажа работников и осуществление контроля соблюдения работниками требований охраны труда и пожарной безопасности

	
	Составление заявок на расходные материалы, инструменты для монтажа оборудования котельной

	Необходимые умения
	Соблюдать требования нормативно-технических документов по монтажу оборудования котельной 

	
	Выполнять пооперационный контроль действий бригады при монтаже оборудования котельной

	
	Производить выверку фундаментов и опор под монтаж оборудования котельных

	
	Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций

	
	Применять прикладные компьютерные программы для составления заявок на расходные материалы для монтажа оборудования котельных

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

	Необходимые знания
	Правила выполнения выверки фундаментов и опор под монтаж оборудования котельных 

	
	Правила проведения прокрутки («сухой» обкатки) вращающихся частей оборудования котельной

	
	Нормы расхода расходных материалов и порядок их заказа

	
	Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением

	
	Правила пооперационного контроля действий бригады при монтаже оборудования котельных и методические рекомендации проведению этого контроля

	
	Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже оборудования котельных

	
	Назначение, правила применения и эксплуатации инструментов, оборудования, материалов для монтажа оборудования котельных

	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу оборудования котельных

	
	Правила внутреннего трудового распорядка

	
	Правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

	
	Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами

	
	Основания административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации

	
	Меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по монтажу оборудования котельных

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при монтаже оборудования котельных

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу оборудования котельных

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу оборудования котельных

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	Другие характеристики
	-


IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

	Председатель



Ишин Александр Васильевич


4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург

	2
	ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург

	3
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва


� Общероссийский классификатор занятий.


� Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.


� Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.


� Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.


� Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».


� Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует �до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.


� Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует �до 31 декабря 2025 г.


� Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». 


� Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.


� Общероссийский классификатор специальностей по образованию.





