УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 343н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений и городских фонтанов

438

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание вспомогательного оборудования водозаборных сооружений»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация основного оборудования водозаборных сооружений, в том числе с применением средств автоматизации»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация основного оборудования и технических помещений городских фонтанов»	9

3.4. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация и ремонт музыкально-светового вспомогательного оборудования городских фонтанов»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Эксплуатация водозаборных сооружений и контроль подачи воды в водозаборные сооружения |  | 16.056 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение рациональных режимов эксплуатации водозаборных сооружений и бесперебойной подачи воды к системам холодного, горячего водоснабжения и городским фонтанам

Группа занятий:

| 3511 | Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | 2 | Наблюдение за санитарно-техническим состоянием вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по обслуживанию вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по промывке и очистке вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | A/03.2 | 2 |
| B | Эксплуатация основного оборудования водозаборных сооружений, в том числе с применением средств автоматизации | 3 | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования сооружений для забора воды из поверхностных источников воды | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования водозаборных сооружений подземного водозабора | B/02.3 | 3 |
| C | Эксплуатация основного оборудования и технических помещений городских фонтанов | 4 | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования городских фонтанов с применением цифровых технологий | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Эксплуатационное обслуживание технических помещений и оборудования в них | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Эксплуатация и ремонт архитектурной части фонтана и малых архитектурных форм его украшения | C/03.4 | 4 |
| D | Эксплуатация и ремонт музыкально-светового вспомогательного оборудования городских фонтанов | 5 | Эксплуатационное обслуживание оборудования светотехнического оформления фонтана | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Эксплуатационное обслуживание оборудования музыкального сопровождения и синхронизации давления воды, цвета и музыки | D/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор водозаборных сооружений |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 10 | Оператор водозапорных сооружений 2-го разряда |
| ОКПДТР | 15523 | Оператор водозапорных сооружений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Наблюдение за санитарно-техническим состоянием вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия |  | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по контролю санитарно-технического состояния вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка инструментов и приспособлений для выполнения работ в соответствии с утвержденным заданием |  |  |  |  |
|  |  | Обход водозаборных сооружений и осмотр санитарно-технического состояния вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Определение технического состояния берегового колодца и его элементов, берегов и берегоукрепительных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Очистка оборудования, уборка мусора и уничтожение сорной растительности |  |  |  |  |
|  |  | Наблюдение за свободным напором воды в сети водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение свободного напора воды в сети водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния ложа источника и фарватера водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Удаление шуги из береговых колодцев с использованием приспособлений |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание минимального уровня воды в береговом водоприемном колодце водозаборного сооружения |  |  |  |  |
|  |  | Наблюдение за загрязненностью воды в водоприемной части водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Контроль санитарного состояния водоприемника |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение работоспособности водоприемных отверстий и фильтров водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Устранение оледенения и закупорки шугой водоприемников водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение обогрева решеток водоприемника водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Установка сеток соответствующих типов для предварительной очистки воды в водоприемниках водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение работ по подъему воды из скважин с применением насосов с погружным электродвигателем |  |  |  |  |
|  |  | Очистка воды в водоприемных очистных камерах от проникшего мусора и удаление его за пределы водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и обобщение информации о санитарно-техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Ведение журналов осмотров |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить визуальный осмотр и обследование режимов работы вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Вести наблюдение за динамическим и статическим уровнем воды в оборудовании артезианских скважин |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать время прибывания воды в водоприемники после пуска и по мере изменения подачи воды |  |  |  |  |
|  |  | Изолировать и ограждать зоны санитарной охраны от доступа посторонних лиц на объекты водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать равномерность распределения воды в сети водозаборных сооружений |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Устройство и режим работы водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Порядок обслуживания водозаборных сооружений и вспомогательного оборудования в эксплуатационном режиме |  |  |  |  |
|  |  | Схема зон санитарной охраны источников водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Порядок и сроки проведения осмотров закрепленного основного и вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  |  | Правила ведения технической документации |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по обслуживанию вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по обслуживанию вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |
| --- | --- |
|  | Получение и подготовка к работе инструментов и контрольно-измерительных приборов |
|  | Визуальное обследование насосных агрегатов, оборудования и коммутаций насосных станций |
|  | Определение неисправностей в работе насосных агрегатов |
|  | Контроль работоспособности вспомогательного оборудования и внесение необходимых записей в журнал эксплуатации оборудования водозаборных сооружений |
|  | Определение и устранение мест утечки воды во вспомогательном оборудовании водозаборных сооружений |
|  | Контроль уровня воды в резервуарах водозаборных сооружений с использованием контрольно-измерительных приборов |
|  | Ведение записей в журнале учета забираемой из источника воды |
| Необходимые умения | Использовать в работе контрольно-измерительные приборы |
|  | Контролировать работоспособность вспомогательного оборудования |
|  | Устранять мелкие неисправности и утечку воды на оборудовании водозаборных сооружений |
| Необходимые знания | Номенклатура оборудования водозаборных сооружений и правила его эксплуатации |
|  | Характеристики оборудования и сооружений водозабора и требования к их эксплуатации |
|  | Требования охраны труда |
|  | Требования промышленной безопасности и производственной санитарии |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по промывке и очистке вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по промывке и очистке вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |
| --- | --- |
|  | Очистка элементов водоприемника от загрязнений, осадка и засорения плавающими предметами |
|  | Промывка водоприемных линий в сочетании с обратной промывкой |
|  | Очистка дна и донных наносов от илистых отложений |
|  | Покрытие стержней сороудерживающих решеток водозаборных сооружений теплоизоляционными материалами |
|  | Промывка сеток для предварительной очистки воды в водоприемниках водозаборных сооружений |
|  | Очистка поверхностей насосного агрегата водозаборных сооружений от механических загрязнений |
|  | Промывка элементов насосов водозаборных сооружений |
|  | Промывка и очистка днища резервуаров |
|  | Очистка стен и колонн резервуаров водозаборных сооружений от обрастаний |
|  | Промывка фильтрующих кассет рыбозащитных сооружений |
|  | Ведение эксплуатационной документации |
| Необходимые умения | Обследовать водоприемники путем прощупывания багром |
|  | Проверять наличие инструмента, запасов материалов, необходимых для эксплуатации водозаборных сооружений |
|  | Удалять осадки и загрязнения кассет в водоприемных отверстиях |
|  | Поддерживать технологический режим очистки и промывки основного и вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |
| Необходимые знания | Номенклатура оборудования водозаборных сооружений и правила его эксплуатации |
|  | Инструкции по эксплуатации вспомогательного оборудования водозаборного сооружения |
|  | Технологические чертежи насосных агрегатов и водоприемной части водозаборных сооружений |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация основного оборудования водозаборных сооружений, в том числе с применением средств автоматизации | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший оператор водозаборных сооружений |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 47а.4 (45а.4) | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15523 | Оператор водозапорных сооружений |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования сооружений для забора воды из поверхностных источников воды | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по эксплуатационному обслуживанию основного оборудования водозаборных сооружений поверхностного водозабора |
| --- | --- |
|  | Подготовка и проверка исправности необходимого инвентаря и приспособлений для выполнения работ |
|  | Обследование работоспособности основного оборудования с использованием необходимых приспособлений |
|  | Контроль работоспособности самотечных и сифонных линий, колодца и насосных агрегатов, в том числе с применением средств автоматизированного контроля |
|  | Контроль температуры и перепадов уровней воды в водоисточнике и водоприемном колодце |
|  | Измерение глубины вокруг оголовка водоприемника |
|  | Проверка герметичности трубопроводов методом их обратной промывки или нагнетания воздуха |
|  | Контроль продвижения льда и его воздействия на водозаборные сооружения |
|  | Определение наличия отложений путем промеров глубины колодца с помощью приспособлений |
|  | Устранение закупорки входных отверстий водоприемных сооружений |
|  | Устранение утечки воды из резервуаров водозаборных сооружений |
|  | Контроль режимов работы водоводов, водопроводной сети, коллекторов и резервуаров водозаборных сооружений, в том числе с применением средств автоматизированного контроля |
|  | Ведение технической документации и журналов эксплуатации оборудования водозаборных сооружений |
| Необходимые умения | Корректировать графики эксплуатации оборудования при изменении условий работы основного и вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |
|  | Определять наличие отложений в водозаборных сооружениях |
|  | Устранять утечки и закупорки в резервуарах |
|  | Вести оперативные журналы эксплуатационного обслуживания водозаборных сооружений |
| Необходимые знания | Назначение водозаборных механизмов и устройств |
|  | Сроки профилактических осмотров оборудования водозаборных сооружений |
|  | Системы подводящих и отводящих коммуникаций водозаборных сооружений |
|  | Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования водозаборных сооружений подземного водозабора | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по эксплуатационному обслуживанию основного оборудования водозаборных сооружений подземного водозабора |
| --- | --- |
|  | Подбор контрольно-измерительных приборов для выполнения работ в соответствии с утвержденным регламентом |
|  | Контроль состояния подземных вод в пределах первого пояса санитарной зоны |
|  | Определение состояния устья скважины путем герметизации водоподъемного оборудования, вскрытия устья колодца и извлечения из колодца водоподъемного оборудования |
|  | Обследование состояния скважины и выявление возможных дефектов |
|  | Фиксирование характера отложений на внутренней поверхности и выявление процессов коррозии водоподъемных труб |
|  | Контроль динамического уровня воды при работе оборудования и статического уровня воды при остановке скважины |
|  | Обеспечение установленного режима работы основного оборудования водозаборных сооружений в пределах объемов забираемой воды |
|  | Выявление источников загрязнения воды водозаборных сооружений |
|  | Устранение попадания загрязненных вод в скважину |
|  | Контроль соблюдения регламента откачки воды из скважины |
|  | Промывка ствола скважин и прокачка скважин водой |
|  | Контроль динамического и статического уровня воды в оборудовании артезианских скважин |
|  | Выполнение гидрорежимных замеров на артезианских скважинах водозаборных сооружений подземного водозабора |
|  | Контроль величины и режима водопотребления водозаборных сооружений |
|  | Обеспечение надлежащего санитарного состояния основного оборудования водозаборных сооружений подземного водозабора |
|  | Определение режимной производительности эксплуатируемых скважин с помощью водосчетчиков, средств автоматизированного контроля, путем пробных откачек воды |
|  | Внесение необходимых записей по результатам работ в эксплуатационный журнал |
| Необходимые умения | Производить пробные откачки воды из скважины |
|  | Производить оперативный контроль количества добываемой воды с детализацией по скважинам водозаборных сооружений |
|  | Устранять зарастания и продукты коррозии на водоподъемном оборудовании |
|  | Контролировать состояние подземных вод с помощью контрольно-измерительных приборов и приспособлений и средств автоматики |
|  | Снимать показания контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации водозаборного сооружения, в том числе по эксплуатации водоприемной части при обеспечении наносозащиты, шугозащиты и рыбозащиты |
|  | Назначение и устройство скважин, лучевых и горизонтальных водозаборных сооружений подземного водозабора |
|  | Технологические чертежи насосных агрегатов и водоприемной части водозаборных сооружений |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация основного оборудования и технических помещений городских фонтанов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор пульта управления оборудованием Механик компрессорных установок |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящих в другие группы |
| ЕТКС | § 47а (45а) | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15523 | Оператор водозапорных сооружений |
| ОКСО | 2.08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования городских фонтанов с применением цифровых технологий | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по эксплуатационному обслуживанию основного оборудования городских фонтанов |
| --- | --- |
|  | Подготовка и проверка исправности необходимого инвентаря и приспособлений для выполнения работ |
|  | Обследование работоспособности основного оборудования с использованием необходимых приспособлений |
|  | Контроль работоспособности системы водоснабжения и водоотведения, электропроводки, электрораспределительных шкафов, источников питания, целостности несущих и ограждающих конструкций чаш фонтанов, облицовки фонтанов |
|  | Перед пуском фонтанов очистка фильтров насосов, форсунок, дна и стенок чаш фонтанов, осмотр осветительного оборудования |
|  | Регулярное проведение профилактических работ на конструкциях и оборудовании фонтанов, проверка электроснабжения насосов, работоспособности двигателей насосов, автоматики управления работой двигателей |
|  | Проверка герметичности трубопроводов методом их обратной промывки или нагнетания воздуха перед пуском фонтана в эксплуатацию |
|  | Контроль состояния работающих форсунок, водозаборников, чистоты воды |
|  | Контроль температуры элементов насосной станции и системы управления |
|  | Контроль температуры наружного воздуха, отсутствия мусора на водной поверхности фонтана, уровня шума работающего оборудования, отсутствия сильных вибраций, стуков |
|  | Устранение утечки воды из чаши фонтана, в том числе вблизи электрооборудования |
|  | Контроль режимов работы водоводов, водопроводной сети, коллекторов и резервуаров системы водоснабжения фонтана |
|  | Ведение технической документации и журналов эксплуатации оборудования |
| Необходимые умения | Корректировать графики работы фонтана при изменении условий работы основного и вспомогательного оборудования и в реальном времени |
|  | Определять наличие отложений в чаше фонтана и производить ее очистку |
|  | Устранять утечки и закупорки водоводов, водопроводной сети, коллекторов и резервуаров системы водоснабжения фонтана |
|  | Вести оперативные журналы эксплуатационного обслуживания фонтана |
|  | Осуществлять очистку форсунок и водозаборников фонтана |
|  | Определять степень чистоты воды и засоренность фильтров воды, осуществлять их очистку или замену |
|  | Контролировать работу автоматики, задающей режим работы фонтана |
| Необходимые знания | Назначение водозаборных механизмов и устройств фонтана |
|  | Сроки профилактических осмотров и ремонта оборудования фонтана |
|  | Системы подводящих и отводящих коммуникаций фонтана |
|  | Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание технических помещений и оборудования в них | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по эксплуатационному обслуживанию технических помещений и оборудования в них |
| --- | --- |
|  | Подбор контрольно-измерительных приборов для выполнения работ на светотехническом и музыкальном оборудовании оформления фонтана в соответствии с утвержденным регламентом |
|  | Контроль состояния помещения (температуры, относительной влажности воздуха) и органов управления оборудованием фонтана |
|  | Контроль состояния процессорной техники управления основного и вспомогательного оборудования фонтана |
|  | Определение состояния контрольно-измерительного оборудования, аварийной сигнализации, средств автоматизированного управления (при наличии) и связи |
|  | Обследование состояния освещения и вентиляции в помещении |
|  | Обеспечение установленного режима работы основного и вспомогательного оборудования фонтана |
|  | Выявление причин нарушения режимов работы фонтана и их устранение |
|  | Устранение попадания загрязненных вод в систему водоснабжения фонтана |
|  | Контроль соблюдения регламента обслуживания основного и вспомогательного оборудования фонтана |
|  | Обеспечение надлежащего санитарного состояния основного и вспомогательного оборудования фонтана |
|  | Внесение необходимых записей по результатам работ в эксплуатационный журнал |
| Необходимые умения | Производить необходимые регламентные и ремонтные работы на оборудовании фонтана |
|  | Производить оперативный контроль параметров работы основного и вспомогательного оборудования фонтана |
|  | Устранять загрязнения поверхности чаши фонтана и фильтров воды |
|  | Контролировать состояние контрольно-измерительных приборов, приспособлений |
|  | Контролировать параметры воздуха внутри помещения и снаружи |
|  | Контролировать состояние цифровой аппаратуры для учета расхода электроэнергии, воды, сопутствующих материалов |
|  | Снимать показания контрольно-измерительных приборов, вести журналы проведения профилактических и регламентных работ на оборудовании помещения для управления работой фонтана |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования фонтана |
|  | Назначение и устройство основного и вспомогательного оборудования фонтана, контрольно-измерительных приборов, приборов связи и автоматики |
|  | Технологические чертежи насосных агрегатов и водоприемной части фонтанов, конструкции чаши, систем фильтрации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и ремонт архитектурной части фонтана и малых архитектурных форм его украшения | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с состоянием архитектурной части фонтана и малых архитектурных форм его украшения перед расконсервацией |
| --- | --- |
|  | Определение состояния архитектурной части рабочих органов фонтана и малых архитектурных форм его украшения |
|  | Определение перечня необходимых работ по восстановлению или замене деталей архитектурной части фонтана, перечня необходимых материалов и инструментов для проведения намеченных работ |
|  | Обследование состояния художественного оформления чаши фонтана и ее малых архитектурных форм |
|  | Организация и проведение необходимого ремонта чаши фонтана и ее малых архитектурных форм |
|  | Согласование работ с архитектурным подразделением органа самоуправления муниципального образования |
|  | Внесение необходимых записей по результатам работ в эксплуатационный журнал |
| Необходимые умения | Организовывать работы по согласованию и реализации ремонта архитектурной части фонтана |
|  | Производить оперативный контроль состояния архитектурной части и отдельных архитектурных элементов фонтана |
| Необходимые знания | Материалы для исполнения архитектурной части фонтанов |
|  | Порядок взаимодействия с архитектурным подразделением органа самоуправления муниципального образования для организации необходимого ремонта архитектурной части фонтана |
|  | Технологические чертежи скульптурных групп и малых архитектурных форм фонтанов |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и ремонт музыкально-светового вспомогательного оборудования городских фонтанов | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-программист Техник-электроник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3511 | Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ |
| ЕКС | - | Техник-электрик – наладчик электронного оборудования |
| ОКПДТР | 27099 | Техник-программист |
|  | 47022 | Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами (техник-конструктор – системотехник) |
| ОКСО | 2.11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание оборудования светотехнического оформления фонтана | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на производство работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования светотехнического оформления фонтана |
| --- | --- |
|  | Подготовка и проверка исправности необходимого инвентаря и приспособлений для выполнения работ |
|  | Обследование работоспособности оборудования светотехнического оформления фонтана с использованием необходимых приборов |
|  | Контроль работоспособности системы управления светотехническим оформлением фонтана |
|  | Контроль работоспособности оборудования светотехнического оформления фонтана и его замена или ремонт |
|  | Регулярное проведение профилактических работ на оборудовании светотехнического оформления фонтана |
|  | Проверка целостности, исправности ламп (светодиодов) и их защищенности от воздействия влаги |
|  | Контроль состояния многофункциональных выключателей, коммутаторов и электропереключающего оборудования светового сопровождения работы фонтана |
|  | Контроль исправности систем электрозащиты от перенапряжения и короткого замыкания |
|  | Ведение технической документации и журналов эксплуатации оборудования |
| Необходимые умения | Устанавливать цветовую программу работы фонтана при изменении музыкального сопровождения работы фонтана |
|  | Определять работоспособность программного обеспечения светового сопровождения работы фонтана |
|  | Устранять неисправности и сбои в работе системы управления световым сопровождением работы фонтана и в работе светового оборудования |
|  | Вести оперативные журналы эксплуатационного обслуживания оборудования управления световым сопровождением работы фонтана и обслуживания светового оборудования |
|  | Осуществлять необходимые профилактические и регламентные работы на оборудовании светотехнического оформления фонтана |
|  | Определять работоспособность оборудования светотехнического оформления фонтана и оперативно производить необходимый ремонт |
| Необходимые знания | Состав и назначение оборудования светотехнического оформления фонтана |
|  | Сроки проведения профилактических осмотров и ремонта оборудования фонтана |
|  | Принцип работы программного обеспечения светотехнического оформления фонтана |
|  | Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание оборудования музыкального сопровождения и синхронизации давления воды, цвета и музыки | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление тестовых проверок оборудования музыкального сопровождения работы фонтана |
| --- | --- |
|  | Подбор контрольно-измерительных приборов для выполнения работ в соответствии с утвержденным регламентом контроля работоспособности оборудования музыкального сопровождения работы фонтана |
|  | Контроль состояния аудиооборудования музыкального сопровождения работы фонтана |
|  | Определение состояния контрольно-измерительного оборудования, аварийной сигнализации, средств автоматизированного управления (при наличии) и связи систем музыкального сопровождения работы фонтана |
|  | Обследование состояния программного обеспечения и исполнительных механизмов синхронизации режима работы фонтана со световым и музыкальным сопровождением |
|  | Обеспечение выбранного режима или программы работы основного и вспомогательного оборудования фонтана со световым и музыкальным сопровождением и без сопровождения |
|  | Выявление источников нарушения выбранного режима работы фонтана и их устранение |
|  | Контроль соблюдения регламента обслуживания оборудования синхронизации давления воды, цвета и музыки фонтана и аппаратуры управления им |
|  | Обеспечение надлежащего санитарного состояния оборудования синхронизации работы приводов для изменения давления воды и цветомузыкальной аппаратуры фонтана, защиты оборудования от влаги |
|  | Контроль потребления электроэнергии и воды |
|  | Внесение необходимых записей по результатам работ в эксплуатационный журнал |
| Необходимые умения | Производить необходимые регламентные и ремонтные работы на оборудовании синхронизации давления воды, цвета и музыки фонтана |
|  | Производить оперативный контроль параметров работы оборудования синхронизации давления воды, цвета и музыки фонтана |
|  | Устранять попадание воды на музыкально-световое оборудование |
|  | Контролировать состояние контрольно-измерительных приборов, приспособлений, параметры оборудования для обеспечения переменного давления воды, цветомузыкальной аппаратуры |
|  | Снимать показания контрольно-измерительных приборов, вести журналы проведения профилактических и регламентных работ на оборудовании синхронизации давления воды, цвета и музыки |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования синхронизации давления воды, цвета и музыки |
|  | Назначение и устройство основного и вспомогательного оборудования фонтана, контрольно-измерительных приборов, приборов связи и автоматики |
|  | Технологические чертежи насосных агрегатов и водоприемной части фонтанов, конструкции чаши, систем фильтрации, устройств цветомузыкального сопровождения |
|  | Правила безопасности при работе с электрооборудованием и водной средой |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Дмитрий Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «МЦОК «Технопрогресс», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 69, раздел «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.