УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «10» августа 2023 г. № 656н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по оперативному управлению малыми гидроэлектростанциями

356

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Оперативно-технологическое управление оборудованием малых гидроэлектростанций под руководством центра управления малых 
гидроэлектростанций»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Оперативно-технологическое управление оборудованием малых гидроэлектростанций»	16

3.3. Обобщенная трудовая функция «Оперативно-технологическое управление оборудованием группы малых гидроэлектростанций»	26

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	41

I. Общие сведения

| Оперативное управление гидроэнергетическими объектами – малыми гидроэлектростанциями с установленной мощностью менее 50 МВт (далее – МГЭС) |  | 20.006 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Оперативное управление МГЭС, обеспечивающее надежную, бесперебойную и безаварийную работу оборудования и производство электроэнергии

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Оперативно-технологическое управление оборудованием МГЭС под руководством центра управления (далее – ЦУ) МГЭС | 5 | Ведение заданного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления под руководством ЦУ МГЭС | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Ликвидация аварийного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления под руководством ЦУ МГЭС | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления под руководством ЦУ МГЭС | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании МГЭС под руководством ЦУ МГЭС | A/04.5 | 5 |
| B | Оперативно-технологическое управление оборудованием МГЭС | 6 | Ведение заданного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ликвидация аварийного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании МГЭС | B/04.6 | 6 |
| C | Оперативно-технологическое управление оборудованием группы МГЭС | 7 | Обеспечение выполнения заданного водно-энергетического режима работы группы МГЭС с применением средств дистанционного управления | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль работы оперативного персонала группы МГЭС | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы оборудования группы МГЭС с применением средств дистанционного управления | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль оперативного мониторинга технического состояния оборудования группы МГЭС с применением средств дистанционного управления | C/04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании группы МГЭС | C/05.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка оперативного персонала группы МГЭС | C/06.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативно-технологическое управление оборудованием МГЭС под руководством ЦУ МГЭС | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист гидроагрегатов Машинист гидроагрегатов малой гидроэлектростанции |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное, техническое) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления оборудованием гидроэлектростанции (далее – ГЭС) / гидроаккумулирующей электростанции (далее – ГАЭС) или Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о допуске к самостоятельной работе при обслуживании сосудов, работающих под избыточным давлением Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV4 Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, прохождения стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Прохождение специальной подготовки по должности6 |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и со сложностью выполняемых работ Разряд машиниста гидроагрегатов устанавливается в зависимости от состава оборудования, находящегося в зоне оперативного обслуживания Наименование должности зависит от штатно-организационной структуры организации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии |
| ЕТКС | § 12 | Машинист гидроагрегатов 3–4-го разряда |
| ОКПДТР | 13660 | Машинист гидроагрегатов |
| ОКСО | 2.13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  | 2.13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки |
|  | 2.13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
|  | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 2.13.02.10 | Электрические машины и аппараты |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
|  | 2.15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение заданного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления под руководством ЦУ МГЭС | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение установленного режима работы оборудования МГЭС с применением автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) |
| --- | --- |
|  | Обеспечение необходимого режима работы водосбросных сооружений МГЭС с применением АРМ |
|  | Осуществление и контроль пусков и остановов генерирующего оборудования МГЭС дистанционно с АРМ и со шкафов местного управления |
|  | Выполнение команд вышестоящего оперативного персонала, диспетчерского персонала по изменению технологического режима работы и/или эксплуатационного состояния оборудования МГЭС с применением дистанционного управления |
|  | Производство переключений в электроустановках МГЭС с применением дистанционного управления |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования МГЭС и для доклада об их исполнении |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Дистанционное управление активной мощностью генерирующего оборудования МГЭС |
|  | Инициирование, рассмотрение, согласование, планирование совместных действий с техническими и производственными службами, внешними организациями |
|  | Обеспечение выполнения требований аварийной готовности в отношении оборудования МГЭС |
|  | Реализация и контроль мероприятий по исключению персонала из электроустановок при дистанционном управлении оборудованием МГЭС из ЦУ МГЭС, диспетчерских центров |
| Необходимые умения | Контролировать режим работы оборудования МГЭС с применением АРМ |
|  | Контролировать положение затворов водосбросных сооружений МГЭС с применением АРМ |
|  | Выполнять операции с применением бланков (типовых бланков, автоматизированных бланков) переключений, направленные на изменение эксплуатационного состояния коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, переключающих устройств релейной защиты и автоматики (далее – РЗА), посредством дистанционного управления |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования МГЭС с применением АРМ |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании МГЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием МГЭС |
|  | Использовать в работе нормативные правовые акты, техническую и эксплуатационную документацию для выполнения работ на оборудовании МГЭС |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров с использованием средств дистанционного общения (видеоконференция/аудиоконференция) |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию |
|  | Применять АРМ, сетевые компьютерные технологии, специализированное программное обеспечение, пакеты прикладных программ в области оперативно-технологического управления оборудованием МГЭС |
|  | Анализировать принимаемую информацию из автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее – АСУТП) МГЭС о текущем состоянии функций дистанционного управления |
|  | Определять исправность аппаратно-технических средств для осуществления функций дистанционного управления оборудованием МГЭС |
|  | Определять возможность дистанционного управления оборудованием МГЭС для обеспечения безопасности персонала |
|  | Выполнять операции в АРМ оперативного персонала по передаче и приемке прав дистанционного управления оборудованием МГЭС |
|  | Выполнять операции по изменению плановой мощности генерирующего оборудования МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Разрабатывать бланк переключений для производства переключений в электроустановках МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Оформлять текстовые документы с использованием текстовых процессоров |
|  | Осуществлять поиск информации в базе данных, системах сбора данных и оперативного контроля (далее – SCADA-системы) |
|  | Контролировать эксплуатационное состояние коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей по данным телеметрической информации при дистанционном управлении оборудованием МГЭС |
| Необходимые знания | Устройство и принципы работы механического и электротехнического оборудования МГЭС |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов с использованием текстовых процессоров |
|  | SCADA-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные элементы интерфейса SCADA-систем |
|  | Компоновка оборудования МГЭС |
|  | Порядок ведения гидрологического режима работы МГЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования МГЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования МГЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технологические и электрические схемы оборудования МГЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АСКУЭ) |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть МГЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Особенности эксплуатации оборудования МГЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации автоматизированных систем технологического управления (далее – АСТУ), обеспечивающих оперативно-технологического управление группой МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации автоматизированных систем технологического управления, обеспечивающих управление водным режимом группы МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации каналов связи между ЦУ МГЭС, МГЭС, диспетчерским центром при дистанционном управлении оборудованием МГЭС |
|  | Принципы производства переключений в электроустановках при осуществлении функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках при осуществлении функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Технические требования к АСУТП и системе обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (далее – СОТИАССО) для осуществления функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Технические требования к автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электрической энергии (далее – АИИС КУЭ) для осуществления функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Функции, порядок эксплуатации дистанционного управления и требования к дистанционному управлению активной мощностью генерирующего оборудования в области доведения и/или изменения заданий плановой мощности |
|  | Состав исходящих сигналов телеизмерений и телесигнализации для осуществления функций дистанционного управления оборудованием группы МГЭС |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации АРМ оперативного персонала для дистанционного управления |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с оперативными и диспетчерскими заявками |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и о нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |
|  | Регламенты взаимодействия с техническими службами, внешними организациями при осуществлении оперативно-технологического управления МГЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах МГЭС |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования МГЭС |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления под руководством ЦУ МГЭС | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение наличия отклонений от нормального режима работы оборудования МГЭС или возгорания по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации в АРМ и (или) путем визуального осмотра |
| --- | --- |
|  | Фиксация срабатывания устройств РЗА, аварийной и (или) пожарной сигнализации на оборудовании МГЭС в АРМ |
|  | Оценка правильности работы коммутационного и генерирующего оборудования МГЭС при действии РЗА по показаниям в АРМ |
|  | Выявление зоны действия РЗА, аварийного режима работы оборудования МГЭС при оперативном контроле по показаниям в АРМ |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства), диспетчерского персонала, персонала ситуационно-аналитических центров, внешних организаций о возникновении аварийного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации аварийного режима и по предупреждению развития аварийной ситуации на оборудовании МГЭС с применением дистанционного управления |
|  | Дистанционное управление оборудованием МГЭС в условиях ликвидации аварий, выполнение команд вышестоящего оперативного персонала, диспетчерского персонала |
|  | Обеспечение безопасности людей при ликвидации аварийного режима работы оборудования |
|  | Локализация очагов возгорания при ликвидации аварийного режима работы оборудования |
|  | Минимизация экологического ущерба при ликвидации аварийного режима работы оборудования |
|  | Выдача нарядов-допусков в аварийной ситуации |
|  | Выдача допуска на тушение пожара пожарной бригаде |
|  | Восстановление нормального режима работы оборудования МГЭС в соответствии с командами вышестоящего оперативного персонала, диспетчерского персонала |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Применять АРМ, сетевые компьютерные технологии, специализированное программное обеспечение, пакеты прикладных программ в сфере оперативно-технологического управления оборудованием МГЭС |
|  | Анализировать принимаемую информацию из АСУТП МГЭС о текущем состоянии функций дистанционного управления |
|  | Определять места возгорания по показаниям автоматизированных систем обнаружения возгорания |
|  | Определять исправность аппаратно-технических средств для осуществления функций дистанционного управления оборудованием группы МГЭС с применением АРМ |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования МГЭС |
|  | Производить оценку состояния неповрежденного оборудования МГЭС и ввод его в работу с применением АРМ |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и иных нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и с описанием своих действий при ликвидации аварийного режима |
|  | Координировать действия пожарных формирований при тушении пожаров, возгораний |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Руководить тушением пожара, возгорания до прибытия пожарных формирований |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании МГЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Порядок ликвидации аварий на оборудовании МГЭС и сооружениях МГЭС |
|  | Порядок предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима работы в группе МГЭС, в том числе посредством дистанционного управления |
|  | Принципы ликвидации аварий на МГЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на МГЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием МГЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании МГЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с оперативными и диспетчерскими заявками |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |
|  | Нарядно-допускная система |
|  | Основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий |
|  | Схемы подъездных путей |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления под руководством ЦУ МГЭС | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение периодических обходов, осмотров оборудования МГЭС в соответствии с эксплуатационным графиком |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров оборудования, гидротехнических сооружений МГЭС, оборудования АСУТП, систем диспетчерского телеуправления с применением АРМ, устройств и приспособлений |
|  | Выявление и фиксация отклонений от нормального режима работы оборудования, а также дефектов на оборудовании МГЭС |
|  | Проведение опробования и перехода с рабочего оборудования МГЭС на резервное согласно эксплуатационному графику с применением дистанционного управления |
|  | Устранение дефектов, производство профилактических работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на оборудовании МГЭС |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала оборудования МГЭС |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства), диспетчерского персонала, персонала ситуационно-аналитических центров, внешних организаций о возникновении аварийного режима работы оборудования МГЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу регуляторов скорости, маслонапорных установок, оборудования МГЭС по показаниям АРМ |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании МГЭС |
|  | Применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Контролировать текущую ситуацию на территории МГЭС с применением средств технологического видеонаблюдения |
|  | Производить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на оборудовании МГЭС |
|  | Устранять неисправности осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей |
|  | Анализировать достаточность и достоверность телеизмерений (далее – ТИ), необходимых для полноценной работы программных приложений, в текущем времени |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на оборудовании МГЭС |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования МГЭС |
|  | Компоновка оборудования МГЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации оборудования МГЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в рамках своей компетенции |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования МГЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технологические и электрические схемы оборудования МГЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть МГЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений МГЭС |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования МГЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования МГЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании МГЭС под руководством ЦУ МГЭС | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании МГЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на оборудовании МГЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на оборудовании МГЭС |
|  | Контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании МГЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании МГЭС по согласованию с ЦУ МГЭС |
|  | Приемка рабочего места и оборудования МГЭС после реализации воздействия в вопросах соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
| Необходимые умения | Выполнять вывод (ввод) оборудования МГЭС из работы (в резерв) под руководством ЦУ МГЭС |
|  | Производить осмотр и опробования оборудования МГЭС после ремонта/монтажа под руководством ЦУ МГЭС |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания оборудования МГЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого оборудования МГЭС |
| Необходимые знания | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на оборудовании МГЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение оборудования МГЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования МГЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей оборудования МГЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативно-технологическое управление оборудованием МГЭС | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Дежурный инженер Дежурный инженер станции |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в технических службах организаций электроэнергетики/гидроэнергетики по направлению деятельности |
| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о допуске к самостоятельной работе при обслуживании сосудов, работающих под избыточным давлением Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, прохождения стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Прохождение специальной подготовки по должности |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение категории производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и со сложностью выполняемых работ Категория дежурного инженера станции устанавливается в зависимости от состава оборудования, находящегося в зоне оперативного обслуживания Наименование должности зависит от штатно-организационной структуры организации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22873 | Инженер-энергетик |
|  | 42866 | Инженер-электрик |
| ОКСО | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение заданного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль установленного режима работы оборудования МГЭС с применением АРМ |
| --- | --- |
|  | Контроль необходимого режима работы водосбросных сооружений МГЭС с применением АРМ |
|  | Осуществление и контроль пусков и остановов генерирующего оборудования МГЭС дистанционно с АРМ и со шкафов местного управления |
|  | Выполнение команд вышестоящего диспетчерского персонала по изменению технологического режима работы и/или эксплуатационного состояния оборудования МГЭС с применением дистанционного управления |
|  | Производство переключений в электроустановках МГЭС с применением дистанционного управления |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования МГЭС и для доклада об их исполнении |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Дистанционное управление активной мощностью генерирующего оборудования МГЭС |
|  | Инициирование, рассмотрение, согласование, планирование совместных действий с техническими и производственными службами, внешними организациями |
|  | Обеспечение выполнения требований аварийной готовности в отношении оборудования МГЭС |
|  | Реализация и контроль мероприятий по исключению персонала из электроустановок при дистанционном управлении оборудованием МГЭС из диспетчерских центров |
| Необходимые умения | Контролировать режим работы оборудования МГЭС с применением АРМ |
|  | Контролировать положение затворов водосбросных сооружений МГЭС с применением АРМ |
|  | Выполнять операции с применением бланков (типовых бланков, автоматизированных бланков) переключений, направленные на изменение эксплуатационного состояния коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, переключающих устройств РЗА, посредством дистанционного управления |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования МГЭС с применением АРМ |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании МГЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием МГЭС |
|  | Использовать в работе нормативные правовые акты, техническую и эксплуатационную документацию для выполнения работ на оборудовании МГЭС |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров с использованием средств дистанционного общения (видеоконференция, аудиоконференция) |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию |
|  | Применять АРМ, сетевые компьютерные технологии, специализированное программное обеспечение, пакеты прикладных программ в области оперативно-технологического управления оборудованием МГЭС |
|  | Анализировать принимаемую информацию из АСУТП МГЭС о текущем состоянии функций дистанционного управления |
|  | Определять исправность аппаратно-технических средств для осуществления функций дистанционного управления оборудованием МГЭС |
|  | Определять возможность дистанционного управления оборудованием МГЭС для обеспечения безопасности персонала |
|  | Выполнять операции в АРМ оперативного персонала по передаче и приемке прав дистанционного управления оборудованием МГЭС |
|  | Выполнять операции по изменению плановой мощности генерирующего оборудования МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Разрабатывать бланк переключений для производства переключений в электроустановках МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Вести контроль экономической эффективности режима работы оборудования МГЭС |
|  | Оформлять текстовые документы с использованием текстовых процессоров |
|  | Анализировать информацию о ходе реализации технологических процессов и результатах контроля с использованием SCADA-систем |
|  | Контролировать эксплуатационное состояние коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей по данным телеметрической информации при дистанционном управлении оборудованием МГЭС |
| Необходимые знания | Устройство и принципы работы механического и электротехнического оборудования МГЭС |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов с использованием текстовых процессоров |
|  | Возможности и порядок использования инструментов SCADA-систем для анализа производственной информации |
|  | Компоновка оборудования МГЭС |
|  | Порядок ведения гидрологического режима работы МГЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования МГЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования МГЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технико-экономические показатели работы оборудования МГЭС |
|  | Технологические и электрические схемы оборудования МГЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть МГЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Особенности эксплуатации оборудования МГЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации АСТУ, обеспечивающих оперативно-технологического управление группой МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации автоматизированных систем технологического управления, обеспечивающих управление водным режимом группы МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации каналов связи между МГЭС, диспетчерским центром при дистанционном управлении оборудованием МГЭС |
|  | Принципы производства переключений в электроустановках при осуществлении функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках при осуществлении функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Технические требования к АСУТП и СОТИАССО для осуществления функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Технические требования к АИИС КУЭ для осуществления функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Функции, порядок эксплуатации дистанционного управления и требования к дистанционному управлению активной мощностью генерирующего оборудования в области доведения и/или изменения заданий плановой мощности |
|  | Состав исходящих сигналов телеизмерений и телесигнализации для осуществления функций дистанционного управления оборудованием группы МГЭС |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации АРМ оперативного персонала для дистанционного управления |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с оперативными и диспетчерскими заявками |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с графиками ремонта оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |
|  | Регламенты взаимодействия с техническими службами, внешними организациями при осуществлении оперативно-технологического управления МГЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах МГЭС |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования МГЭС |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийного режима работы оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение наличия отклонений от нормального режима работы оборудования МГЭС или возгорания по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации в АРМ и (или) путем визуального осмотра |
| --- | --- |
|  | Фиксация срабатывания устройств РЗА, аварийной и (или) пожарной сигнализации на оборудовании МГЭС в АРМ |
|  | Оценка правильности работы коммутационного и генерирующего оборудования МГЭС при действии РЗА по показаниям в АРМ |
|  | Выявление зоны действия РЗА, аварийного режима работы оборудования МГЭС при оперативном контроле по показаниям в АРМ |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства), диспетчерского персонала, персонала ситуационно-аналитических центров, внешних организаций о возникновении аварийного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации аварийного режима и по предупреждению развития аварийной ситуации на оборудовании МГЭС с применением дистанционного управления |
|  | Дистанционное управление оборудованием МГЭС в условиях ликвидации аварий, выполнение команд вышестоящего диспетчерского персонала |
|  | Обеспечение безопасности людей при ликвидации аварийного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Локализация очагов возгорания при ликвидации аварийного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Минимизация экологического ущерба при ликвидации аварийного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Выдача нарядов-допусков в аварийной ситуации |
|  | Выдача допуска на тушение пожара пожарной бригаде |
|  | Восстановление нормального режима работы оборудования МГЭС в соответствии с командами вышестоящего оперативного персонала, диспетчерского персонала |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Применять АРМ, сетевые компьютерные технологии, специализированное программное обеспечение, пакеты прикладных программ в области оперативно-технологического управления оборудованием МГЭС |
|  | Анализировать телеметрическую информацию в АРМ о состоянии оборудования, устройств и сооружений |
|  | Анализировать принимаемую информацию из АСУТП МГЭС о текущем состоянии функций дистанционного управления |
|  | Определять места возгорания по показаниям автоматизированных систем обнаружения возгорания |
|  | Определять исправность аппаратно-технических средств для осуществления функций дистанционного управления оборудованием МГЭС с применением АРМ |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования МГЭС |
|  | Производить оценку состояния неповрежденного оборудования МГЭС и ввод его в работу с применением АРМ |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и иных нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и с описанием своих действий при ликвидации аварийного режима |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании МГЭС |
|  | Координировать действия пожарных формирований при тушении пожаров, возгораний |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании МГЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Руководить тушением пожара, возгорания до прибытия пожарных формирований |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Порядок ликвидации аварий на оборудовании и сооружениях МГЭС |
|  | Порядок предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима работы в группе МГЭС, в том числе посредством дистанционного управления |
|  | Принципы ликвидации аварий на МГЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на МГЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием МГЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании МГЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с оперативными и диспетчерскими заявками |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |
|  | Нарядно-допускная система |
|  | Основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий |
|  | Схемы подъездных путей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования МГЭС с применением средств дистанционного управления | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение периодических обходов, осмотров оборудования МГЭС в соответствии с эксплуатационным графиком |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров оборудования МГЭС по АСУТП, АРМ и с применением устройств и приспособлений |
|  | Выявление и фиксация отклонений от нормального режима работы оборудования, а также дефектов на оборудовании МГЭС |
|  | Проведение опробования и перехода с рабочего оборудования МГЭС на резервное согласно эксплуатационному графику с применением дистанционного управления |
|  | Устранение дефектов, производство профилактических работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на оборудовании МГЭС |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала оборудования МГЭС |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства), диспетчерского персонала, персонала ситуационно-аналитических центров, внешних организаций о возникновении аварийного режима работы оборудования МГЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу регуляторов скорости, маслонапорных установок, оборудования МГЭС по показаниям АРМ |
|  | Применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Контролировать текущую ситуацию на территории МГЭС с применением средств технологического видеонаблюдения |
|  | Производить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на оборудовании МГЭС |
|  | Устранять неисправности осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей |
|  | Анализировать достаточность и достоверность ТИ, необходимых для полноценной работы программных приложений, в текущем времени |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на оборудовании МГЭС |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования МГЭС |
|  | Компоновка оборудования МГЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации оборудования МГЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в рамках своей компетенции |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования МГЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технико-экономические показатели работы оборудования МГЭС |
|  | Технологические и электрические схемы оборудования МГЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть МГЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений МГЭС |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования МГЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования МГЭС |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования МГЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании МГЭС | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании МГЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на оборудовании МГЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на оборудование МГЭС |
|  | Контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании МГЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании МГЭС по согласованию с диспетчерским персоналом |
|  | Приемка рабочего места и оборудования МГЭС после реализации воздействия в вопросах соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
| Необходимые умения | Выполнять вывод (ввод) оборудования МГЭС из работы (в резерв) |
|  | Производить осмотр и опробования оборудования МГЭС после ремонта/монтажа |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания оборудования МГЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого оборудования МГЭС |
| Необходимые знания | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на оборудовании МГЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение оборудования МГЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования МГЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей оборудования МГЭС |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативно-технологическое управление оборудованием группы МГЭС | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник смены центра управления Начальник смены центрального пульта управления Начальник смены главного щита управления |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное, техническое) – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на должностях по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |
| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение аттестации в области безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, прохождения стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Прохождение специальной подготовки по должности |
| Другие характеристики | Наименование должности зависит от штатно-организационной структуры организации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник смены электростанции |
| ОКПДТР | 44944 | Начальник смены электростанции |
| ОКСО | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения заданного водно-энергетического режима работы группы МГЭС с применением средств дистанционного управления | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение по АРМ и обеспечение из ЦУ МГЭС оптимального состава и режима работы оборудования группы МГЭС для реализации заданного диспетчерского графика нагрузки в соответствии с диспетчерскими командами |
| --- | --- |
|  | Выдача команд подчиненному оперативному персонала по изменению технологического режима работы и/или эксплуатационного состояния оборудования группы МГЭС из ЦУ МГЭС |
|  | Выполнение команд диспетчерского персонала по изменению технологического режима работы и/или эксплуатационного состояния оборудования группы МГЭС из ЦУ МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Контроль мероприятий по исключению персонала из электроустановок при дистанционном управлении оборудованием группы МГЭС из ЦУ МГЭС, диспетчерских центров |
|  | Оперативная оценка водно-энергетического и водно-хозяйственного режима работы оборудования группы МГЭС по показаниям АРМ |
|  | Определение и реализация необходимого режима работы водосбросных сооружений группы МГЭС по показаниям АРМ |
|  | Выполнение команд и разрешений диспетчерского персонала по оборудованию группы МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Формирование, направление и согласование диспетчерских заявок и уведомлений |
|  | Руководство проведением пусков и остановок основного оборудования группы МГЭС и изменением режимов его работы посредством дистанционного управления |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения (отдачи) команд (разрешений, подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования группы МГЭС и для получения и отдачи доклада об их исполнении |
|  | Осуществление информационного обмена по вопросам эксплуатации оборудования со всеми заинтересованными сторонами |
|  | Контроль выполнения требований аварийной готовности обслуживаемого оборудования группы МГЭС |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Инициирование, рассмотрение, согласование, планирование совместных действий с техническими и производственными службами, внешними организациями |
|  | Контроль, организация и производство переключений в электроустановках группы МГЭС посредством дистанционного управления |
| Необходимые умения | Выбирать оптимальный состав и режим работы оборудования группы МГЭС |
|  | Анализировать телеметрическую информацию о состоянии и режиме работы оборудования, устройств, гидротехнических сооружений, передаваемую с объектов группы МГЭС |
|  | Анализировать телеметрическую информацию в АРМ о состоянии оборудования, устройств и сооружений |
|  | Выполнять операции с применением бланков (типовых бланков, автоматизированных бланков) переключений, направленные на изменение эксплуатационного состояния коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, посредством дистанционного управления |
|  | Анализировать принимаемую информацию из АСУТП группы МГЭС о текущем состоянии функций дистанционного управления |
|  | Определять исправность аппаратно-технических средств для осуществления функций дистанционного управления оборудованием группы МГЭС |
|  | Определять возможность дистанционного управления оборудованием группы МГЭС с обеспечением безопасности персонала |
|  | Выполнять и контроллировать мероприятия по исключению персонала из электроустановок при дистанционном управлении оборудованием |
|  | Выполнять операций в АРМ оперативного персонала по передаче и приемке прав дистанционного управления оборудованием группы МГЭС |
|  | Разрабатывать бланк переключений для производства переключений в электроустановках группы МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Контролировать эксплуатационное состояние коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей по данным телеметрической информации, при дистанционном управлении оборудованием группы МГЭС |
|  | Выполнять операции по изменению плановой мощности генерирующего оборудования группы МГЭС посредством дистанционного управления |
|  | Определять возможность производства переключений в электроустановках с учетом реализации режимных, релейных, оперативных указаний, содержащихся в разрешенной заявке, готовности персонала, бланка (типового бланка, автоматизированного бланка) переключений и иных обстоятельств |
|  | Систематизировать и интерпретировать полученные данные |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров с использованием средств дистанционного общения (видеоконференция, аудиоконференция) |
|  | Оформлять диспетчерские заявки в соответствии с установленными требованиями |
|  | Вносить данные в соответствующие учетные регистры, базу данных, обеспечивать их хранение и передачу пользователям информации |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования группы МГЭС по АРМ, АСУТП |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием группы МГЭС |
|  | Использовать в работе нормативные правовые акты и техническую документацию по организации оперативно-технологического управления, анализировать научно-техническую информацию, необходимую для выполнения работ, передовой производственный опыт |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию |
|  | Вести контроль экономической эффективности режима работы оборудования группы МГЭС |
|  | Оформлять текстовые документы с использованием текстовых процессоров |
|  | Анализировать информацию о ходе реализации технологических процессов и результатах контроля с использованием SCADA-систем |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, специализированное программное обеспечение, пакеты прикладных программ в области оперативно-технологического управления оборудованием группы МГЭС |
| Необходимые знания | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть МГЭС |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов с использованием текстовых процессоров |
|  | Возможности и порядок использования инструментов SCADA-систем для анализа производственной информации |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации АСТУ, обеспечивающих оперативно-технологического управление группой МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации АСТУ, обеспечивающих управление водным режимом группы МГЭС |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации каналов связи между ЦУ МГЭС, группой МГЭС, диспетчерским центром при дистанционном управлении оборудованием группы МГЭС |
|  | Принципы производства переключений в электроустановках при осуществлении функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках при осуществлении функций дистанционного управления оборудованием |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации АСУТП и СОТИАССО |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации АИИС КУЭ |
|  | Функции, порядок эксплуатации дистанционного управления и требования к дистанционному управлению активной мощностью генерирующего оборудования в вопросах доведения и/или изменения заданий плановой мощности |
|  | Состав исходящих сигналов телеизмерений и телесигнализации для осуществления функций дистанционного управления оборудованием группы МГЭС |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений группы МГЭС |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации АРМ оперативного персонала для дистанционного управления |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования группы МГЭС |
|  | Законодательство Российской Федерации и программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Компоновка оборудования МГЭС |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования МГЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока для оборудования МГЭС |
|  | Нормативные правовые акты, методические и регламентирующие документы по учету стока на гидроэлектростанциях |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования МГЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА, противоаварийной системной автоматики |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Технико-экономические показатели оборудования, гидротехнических сооружений МГЭС |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Особенности эксплуатации оборудования, зданий и сооружений МГЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Положения о взаимоотношениях с субъектами электроэнергетики |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом, пользования каналами диспетчерской связи |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные руководящие материалы по оперативной эксплуатации оборудования МГЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Правила и нормы промышленной безопасности |
|  | Правила и регламенты рынка электроэнергии |
|  | Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка |
|  | Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима работы электрической части энергосистем |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Предельно допустимые нагрузки на оборудование, находящееся в оперативном управлении или в ведении оперативного персонала МГЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Режимы производства и основные правила работы рынка электроэнергии |
|  | Режимы работы оборудования, порядок включения в работу отключенного защитами оборудования |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах МГЭС |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Схемы построения и правила эксплуатации программно-технических средств автоматизированных систем управления |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы оборудования МГЭС |
|  | Технологические схемы систем охлаждения, вентиляции и отопления, водоснабжения, пожаротушения, воздушного хозяйства оборудования МГЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с оперативными и диспетчерскими заявками |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с графиками ремонта оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |
|  | Порядок ведения гидрологического режима работы группы МГЭС |
|  | Регламенты взаимодействия с техническими службами, внешними организациями при осуществлении оперативно-технологического управления группой МГЭС |
|  | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования МГЭС |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы оперативного персонала группы МГЭС | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация сдачи (приемки) смены оперативным персоналом группы МГЭС |
| --- | --- |
|  | Распределение задач для оперативного персонала группы МГЭС, находящегося на смене |
|  | Организация действий оперативного персонала МГЭС по ликвидации аварийной ситуации на оборудовании группы МГЭС |
|  | Организация профилактических работ по предупреждению аварий, пожаров, технологических нарушений в работе оборудования группы МГЭС |
|  | Контроль выполнения подчиненными поставленных задач |
|  | Контроль производственной и трудовой дисциплины |
|  | Контроль выполнения персоналом правил, производственных и должностных инструкций, поддержания персоналом заданного режима работы оборудования МГЭС |
|  | Осуществление административного контроля соблюдения подчиненным персоналом требований охраны труда и правил безопасности |
|  | Формирование отчетности о деятельности оперативного персонала группы МГЭС |
|  | Формирование предложений доработке производственных инструкций и положений, о внесении изменений в них |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности оперативного персонала группы МГЭС и информирование о них вышестоящего руководства |
| Необходимые умения | Планировать свою работу и работу подчиненного персонала |
|  | Организовывать рабочее время подчиненного персонала |
|  | Выполнять руководство подчиненным персоналом и координировать его действия |
|  | Анализировать эффективность деятельности подчиненного персонала |
|  | Оценивать состояние рабочих мест подчиненного персонала |
|  | Обеспечивать дисциплину труда подчиненного персонала, формировать культуру безопасного производства работ |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания с персоналом |
|  | Организовывать изучение персоналом отчетов и распорядительных документов |
|  | Управлять конфликтными и стрессовыми ситуациями |
|  | Подготавливать и оформлять отчетную документацию |
| Необходимые знания | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Нормативные и методические материалы по оперативному управлению производством |
|  | Требования охраны труда при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Должностные и производственные инструкции оперативного персонала |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики и соответствующие стандарты организации |
|  | Производственная и организационная структура МГЭС, специализация подразделений МГЭС и производственные связи между ними |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области оперативного управления оборудованием МГЭС и организации работы с оперативным персоналом |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы оборудования группы МГЭС с применением средств дистанционного управления | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство действиями оперативного персонала МГЭС при ликвидации аварийных ситуаций на оборудовании группы МГЭС |
| --- | --- |
|  | Принятие решений в нештатной ситуации об изменении режима оборудования группы МГЭС |
|  | Выдача нарядов-допусков в аварийной ситуации |
|  | Информирование диспетчерского персонала, персонала ситуационно-аналитических центров, внешних организаций о возникновении аварийного режима работы оборудования группы МГЭС |
|  | Осуществление специальных мероприятий в рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС) |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования группы МГЭС |
|  | Производить по показаниям в АРМ дистанционную оценку технического состояния неповрежденного оборудования МГЭС |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и с описанием своих действий при ликвидации аварийного режима |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании ЦУ МГЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
|  | Производить оперативную оценку аварийной ситуации и ее возможных последствий |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, специализированное программное обеспечение, пакеты прикладных программ в области оперативно-технологического управления оборудованием МГЭС |
|  | Координировать действия оперативного персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Производить аварийно-спасательные работы |
|  | Принимать меры по обеспечению безопасности подчиненного персонала, сохранности оборудования группы МГЭС, минимизации ущерба |
| Необходимые знания | Правила и регламенты рынка электроэнергии |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на МГЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на оборудовании МГЭС |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации |
|  | Нарядно-допускная система |
|  | Основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании МГЭС |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок действий в рамках ГО и ЧС |
|  | Порядок ликвидации системных аварий, связанных с нарушением работы единой энергетической системы |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием МГЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на МГЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Системы пожарообнаружения и пожаротушения |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса по работе с оперативными и диспетчерскими заявками |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программного комплекса для подготовки и отправки уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |
|  | Порядок предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима работы в группе МГЭС, в том числе посредством дистанционного управления |
|  | Схемы подъездных путей |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль оперативного мониторинга технического состояния оборудования группы МГЭС с применением средств дистанционного управления | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения периодических обходов, осмотров оборудования, зданий и сооружений МГЭС |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров оборудования МГЭС по АСУТП, АРМ |
|  | Организация и контроль выявления и фиксации отклонений от нормального режима работы, а также дефектов оборудования, гидротехнических сооружений и зданий МГЭС |
|  | Информирование диспетчерского персонала, персонала ситуационно-аналитических центров, внешних организаций о возникновении аварийного режима работы оборудования МГЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу оборудования группы МГЭС по показаниям АРМ, АСУТП |
|  | Анализировать по показаниям средств измерений режим работы и состояние оборудования, устройств и гидротехнических сооружений группы МГЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании МГЭС |
|  | Контролировать текущую ситуацию на территории группы МГЭС с применением средств технологического видеонаблюдения |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, специализированное программное обеспечение, пакеты прикладных программ в области оперативно-технологического управления оборудованием МГЭС |
|  | Определять места возгорания по показаниям автоматизированных систем обнаружения возгорания |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Анализировать достаточность и достоверность ТИ, необходимых для полноценной работы программных приложений, в текущем времени |
|  | Координировать действия пожарных формирований при тушении пожаров, возгораний |
| Необходимые знания | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования объектов группы МГЭС |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений группы МГЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы для ведения оперативной и эксплуатационной документации МГЭС в электронном виде |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации информационной системы по передаче информации о результатах работы МГЭС, для отправки рапорта в ситуационно-аналитический центр, формирования оперативных сообщений об авариях и нарушениях нормального режима |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации программно-аппаратных комплексов мобильной аудиорегистрации и видеорегистрации |
|  | Назначение, функции и порядок эксплуатации оперативного информационно-управляющего комплекса |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования МГЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании группы МГЭС | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения профилактических мероприятий в рамках технического обслуживания оборудования группы МГЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании группы МГЭС |
|  | Контроль сроков окончания работ на оборудовании группы МГЭС, выведенном в ремонт, с целью своевременного включения в работу в соответствии с разрешенными заявками |
|  | Контроль выполнения графиков опробования оборудования группы МГЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Определять показания средств измерений в АРМ, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Координировать действия ремонтного, оперативного персонала при проведении работ на оборудовании группы МГЭС |
|  | Выявлять неисправности, дефекты оборудования, гидротехнических сооружений, зданий и сооружений, ненормальные режимы работы оборудования группы МГЭС |
|  | Оформлять наряды-допуски и распоряжения |
| Необходимые знания | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть МГЭС |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений группы МГЭС |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования группы МГЭС |
|  | Законодательство Российской Федерации и программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по использованию и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Компоновка оборудования МГЭС |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования МГЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока для оборудования МГЭС |
|  | Нормативные правовые акты, методические и регламентирующие документы по учету стока на гидроэлектростанциях |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования МГЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА, противоаварийной системной автоматики |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Технико-экономические показатели оборудования, гидротехнических сооружений МГЭС |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Особенности эксплуатации оборудования, зданий и сооружений МГЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Положения о взаимоотношениях с субъектами электроэнергетики |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Правила и нормы промышленной безопасности |
|  | Правила и регламенты рынка электроэнергии |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима работы электрической части энергосистем |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Предельно допустимые нагрузки на оборудование МГЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Режимы работы оборудования, допустимые отклонения в режимах работы оборудования МГЭС, порядок включения в работу отключенного защитами оборудования МГЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах МГЭС |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Структурные схемы построения автоматизированной системы диспетчерского управления, АСУТП, АИИС КУЭ и СОТИАССО |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы оборудования МГЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования МГЭС |
|  | Порядок организации вывода оборудования МГЭС из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оперативного персонала группы МГЭС |  |  |  |  | Код | C/06.7 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Организация работы с персоналом по вопросам исполнения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, работы с персоналом |
| --- | --- |
|  | Проведение производственных инструктажей, инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей оперативного персонала группы МГЭС |
|  | Инструктирование персонала и работа в комиссии по приему экзаменов по проверке знания персоналом нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оперативно-технологического управления оборудованием группы МГЭС |
|  | Проверка навыков оперативного персонала группы МГЭС в контрольных, учебных противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Проведение технической учебы оперативного персонала группы МГЭС |
|  | Определение потребности в обучении оперативного персонала МГЭС |
|  | Контроль применения подчиненными работниками полученных знаний и навыков в работе |
| Необходимые умения | Осуществлять наставничество и обучение персонала |
|  | Производить проверку знаний и умений |
|  | Применять средства тренажерной подготовки, обучающе-контролирующие системы в бласти оперативно-технологического управления оборудованием МГЭС при проведении специальной подготовки оперативного персонала в дистанционном формате |
|  | Производить специальную подготовку оперативного персонала группы МГЭС в дистанционном формате |
|  | Формировать предложения по дорабтке информационных систем и тренажеров для повышения эффективности проведении специальной подготовки оперативного персонала в дистанционном формате |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки персонала |
|  | Руководить действиями оперативного персонала при проведении аварийных и противопожарных тренировок, занятий (учений) по гражданской обороне и отработке действий при чрезвычайных ситуациях |
|  | Осуществлять разбор действий оперативного персонала после проведения тренировок |
|  | Организовывать передачу производственного опыта оперативному персоналу и сохранение профессиональных знаний |
| Необходимые знания | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Методы и инструменты, применяемые при проведении специальной подготовки оперативного персонала группы МГЭС в дистанционном формате |
|  | Регламенты организации и проведения подготовки оперативного персонала МГЭС с применением средств тренажерной подготовки, обучающе-контролирующих систем |
|  | Требования к проведению основных форм работы с персоналом в дистанционном формате в области своей компетенции |
|  | Стандарты организации по работе с персоналом |
|  | Требования охраны труда при работе в электроустановках |
|  | Требования нормативно-технической документации к уровню подготовки оперативного персонала |
|  | Должностные и производственные инструкции оперативного персонала |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва

Президент Замосковный Аркадий Викторович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», город Красноярск |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, город Москва |
| 4 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115) с измеениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 ноября 2022 г. № 1271 (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2022 г., регистрационный № 71394).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».