УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «2» апреля 2024 г. № 173н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по метрологическому обеспечению вооружения и военной техники

1653

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Организационно-техническая поддержка работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники»	23

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление метрологическим обеспечением разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники»	39

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	47

I. Общие сведения

| Метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники |  | 28.015 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, направленных на достижение единства, требуемой точности измерений и достоверности контроля параметров при разработке, производстве, испытаниях и эксплуатации вооружения и военной техники

Группа занятий:

| 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3115 | Техники-механики | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Организационно-техническая поддержка работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | 4 | Оформление технической документации при проведении работ по метрологическому обеспечению военной измерительной техники | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка к хранению, постановка на хранение и хранение военной измерительной техники | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Поверка средств измерений военного назначения, применяемых при выполнении работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | A/03.4 | 4 |
| B | Выполнение работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | 5 | Выполнение измерений при метрологическом сопровождении разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Категорирование военной измерительной техники | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Техническое обслуживание военной измерительной техники | B/03.5 | 5 |
|  |  |  | Текущий ремонт военной измерительной техники | B/04.5 | 5 |
|  |  |  | Поверка средств измерений военного назначения и аттестация (независимая аттестация) военных эталонов единиц величин | B/05.5 | 5 |
|  |  |  | Метрологическая экспертиза образцов вооружения и военной техники и технической документации на них | B/06.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка методик (методов) измерений и испытаний | B/07.5 | 5 |
|  |  |  | Аттестация испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов | B/08.5 | 5 |
|  |  |  | Метрологическое обеспечение оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники | B/09.5 | 5 |
| C | Организация работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | 6 | Организация и проведение сличений и аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин, поверки средств измерений военного назначения | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка метрологических подразделений организации к прохождению процедур аккредитации, подтверждения компетентности на выполнение работ в области обеспечения единства измерений | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация рабочих мест в метрологических подразделениях | C/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и проведение технического обслуживания военной измерительной техники | C/04.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и проведение ремонта военной измерительной техники | C/05.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и выполнение разработки методик (методов) измерений и испытаний | C/06.6 | 6 |
|  |  |  | Испытания средств измерений военного назначения в целях утверждения типа и утверждение их типа | C/07.6 | 6 |
|  |  |  | Научно-методическое сопровождение деятельности по метрологическому обеспечению военной измерительной техники | C/08.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и проведение метрологической экспертизы образцов вооружения и военной техники и технической документации на них | C/09.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и проведение работ по метрологическому обеспечению оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники | C/10.6 | 6 |
| D | Управление метрологическим обеспечением разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | 7 | Анализ состояния метрологического обеспечения организации | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Функциональное руководство работниками метрологического подразделения организации | D/02.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование деятельности метрологической службы организации | D/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация научно-методического сопровождения деятельности по метрологическому обеспечению военной измерительной техники | D/04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по прохождению процедур аккредитации метрологического подразделения организации, подтверждения компетентности на выполнение работ в области обеспечения единства измерений | D/05.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организационно-техническая поддержка работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-метролог Техник по метрологии Техник-метролог II категории Техник-метролог I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для техника-метролога II категории не менее трех месяцев в должности техника-метролога Для техника-метролога I категории не менее шести месяцев в должности техника-метролога II категории |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Техник по метрологии |
| ОКПДТР | 27012 | Техник-метролог (техник по метрологии) |
| ОКСО | 2.27.02.01 | Метрология |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Оформление технической документации при проведении работ по метрологическому обеспечению военной измерительной техники | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оформление документов, связанных с осуществлением метрологического обеспечения военной измерительной техники, методик (методов) измерений и испытаний |
| --- | --- |
|  | Регистрация результатов метрологических работ в учетно-отчетной документации и с использованием прикладных программ |
|  | Регистрация и учет организационно-распорядительной и технической документации |
|  | Разработка перечня применяемой нормативно-технической документации в области метрологического обеспечения военной измерительной техники |
| Необходимые умения | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями руководящих документов |
|  | Пользоваться прикладными программами, необходимыми для проведения, обработки и регистрации измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Анализировать потребность и достаточность комплектации применяемой нормативно-технической документации в области обеспечения единства измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Организационная и функциональная структура подразделений организации |
|  | Формы представления результатов и погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Основные принципы работы в офисных программах на компьютере |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к хранению, постановка на хранение и хранение военной измерительной техники | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль состояния военной измерительной техники |
| --- | --- |
|  | Проверка графиков технического обслуживания военной измерительной техники |
|  | Консервация (расконсервация) военной измерительной техники |
|  | Контроль условий хранения военной измерительной техники |
|  | Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию военной измерительной техники |
|  | Оформление результатов постановки на хранение и технического обслуживания военной измерительной техники |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности средств измерений по результатам измерений |
|  | Производить консервацию средств измерений, находящихся на хранении |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений, при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты, методические документы и нормативно-техническая документация, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания военной измерительной техники |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация средств измерений |
|  | Основные принципы работы в офисных программах на компьютере |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Правила хранения и требования к условиям хранения военной измерительной техники |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Поверка средств измерений военного назначения, применяемых при выполнении работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регистрация и учет средств измерений военного назначения, поступивших на поверку |
| --- | --- |
|  | Выполнение действий, предусмотренных методикой поверки средств измерений военного назначения |
|  | Оформление результатов поверки средств измерений военного назначения |
| Необходимые умения | Применять средства измерений, стандартные образцы, вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений |
|  | Применять методики поверки средств измерений военного назначения |
|  | Рассчитывать погрешность (неопределенность) результатов измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять и регистрировать результаты поверки средств измерений с использованием программного обеспечения |
|  | Оценивать пригодность эталонов единиц величин и средств измерений к применению по назначению на основании полученных результатов поверки с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Методики поверки средств измерений военного назначения |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Назначение, принципы построения, основные технические и метрологические характеристики и области применения используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении поверки эталонов единиц величин и средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-метролог II категории Метролог II категории Инженер по метрологии II категории Метролог Инженер по метрологии Инженер-метролог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей без категории не менее двух лет техником в области обеспечения единства измерений при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена или без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования – бакалавриат, специалитет Для должностей II категории не менее шести месяцев в области обеспечения единства измерений в должности без категории |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер по метрологии |
| ОКПДТР | 22602 | Инженер по метрологии |
| ОКСО | 2.27.02.01 | Метрология |
|  | 2.27.03.01 | Стандартизация и метрология |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение измерений при метрологическом сопровождении разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение параметров изделия, влияющих на выбор средств измерений |
| --- | --- |
|  | Выбор методик (методов) измерений и средств измерений |
|  | Подготовка к проведению измерений для определения значений контролируемых параметров в соответствии с методикой (методом) измерений |
|  | Проведение измерений для определения значений контролируемых параметров при метрологическом сопровождении разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники |
|  | Обработка результатов измерений для определения значений контролируемых параметров военной измерительной техники |
|  | Оформление результатов измерений |
| Необходимые умения | Применять средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений контролируемых параметров |
|  | Получать, интерпретировать и анализировать результаты измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений |
|  | Выбирать оптимальные методы и средства измерений для определения значений контролируемых параметров |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Порядок проведения измерения параметров и характеристик образцов военной измерительной техники в соответствии с требованиями технологических карт (эксплуатационной документации) |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы выбора методик (методов) измерений и средств измерений |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие условия проведения измерений |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Показатели качества продукции и параметров технологического процесса |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Категорирование военной измерительной техники | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль состояния военной измерительной техники |
| --- | --- |
|  | Разработка графиков поверки военной измерительной техники |
|  | Установление категории в зависимости от фактического технического состояния военной измерительной техники |
|  | Организация сдачи военных эталонов единиц величин на аттестацию (средств измерений на поверку) и в ремонт |
|  | Организация списания военной измерительной техники |
|  | Организация учета перемещений военной измерительной техники |
|  | Расчет обоснования приобретения военной измерительной техники |
|  | Оформление документации по результатам категорирования военной измерительной техники |
| Необходимые умения | Производить техническое обслуживание военной измерительной техники |
|  | Определять потребность в военной измерительной технике, методиках (методах) измерений и испытаний |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических документов |
|  | Подготавливать расчетные материалы для обоснования приобретения военной измерительной техники |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять и регистрировать данные о наличии, состоянии и движении военной измерительной техники, методиках (методах) измерений и испытаний |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при хранении, проведении поверки военной измерительной техники |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания военных эталонов единиц величин |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание военной измерительной техники | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка технического состояния военной измерительной техники |
| --- | --- |
|  | Разработка графиков технического обслуживания военной измерительной техники |
|  | Проведение технического обслуживания согласно эксплуатационной документации на военную измерительную технику |
|  | Составление заявок на приобретение запасных частей, инструментов и принадлежностей для технического обслуживания военной измерительной техники |
|  | Определение расхода ресурса (срока службы) военной измерительной техники с учетом ее эксплуатации |
|  | Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию военной измерительной техники |
|  | Оформление результатов технического обслуживания военной измерительной техники |
| Необходимые умения | Производить техническое обслуживание военной измерительной техники |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять и регистрировать данные о наличии, состоянии и движении военной измерительной техники, методиках (методах) измерений и испытаний |
|  | Выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания военной измерительной техники в соответствии с техническими требованиями |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы составления поверочных схем |
|  | Нормативные правовые акты, методическая и нормативно-техническая документация, регламентирующие вопросы технического обслуживания военных эталонов единиц величин, средств поверки, средств измерений |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация средств измерений |
|  | Основные принципы работы в офисных программах на компьютере |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Текущий ремонт военной измерительной техники | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр, определение комплектности военной измерительной техники |
| --- | --- |
|  | Проведение текущего ремонта военной измерительной техники путем устранения незначительных механических повреждений |
|  | Проведение текущего ремонта военной измерительной техники посредством замены отказавших (поврежденных) элементов |
|  | Проведение текущего ремонта военной измерительной техники посредством регулировки |
|  | Составление заявок на приобретение запасных частей, инструментов и принадлежностей для ремонта военной измерительной техники |
|  | Контроль качества выполненных работ по текущему ремонту военной измерительной техники |
|  | Оформление результатов текущего ремонта военной измерительной техники |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности военной измерительной техники |
|  | Производить текущий ремонт военной измерительной техники |
|  | Подготавливать расчетные материалы для обоснования ремонта военной измерительной техники |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять и регистрировать данные о наличии, состоянии и движении военной измерительной техники, методиках (методах) измерений и испытаний |
|  | Выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения текущего ремонта военной измерительной техники в соответствии с техническими требованиями |
|  | Проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы составления поверочных схем |
|  | Нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические документы, регламентирующие вопросы ремонта военной измерительной техники |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Виды неисправности военной измерительной техники |
|  | Методы определения неисправностей военной измерительной техники |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания и ремонта военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация средств измерений |
|  | Основные принципы работы в офисных программах на компьютере |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Поверка средств измерений военного назначения и аттестация (независимая аттестация) военных эталонов единиц величин | Код | B/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регистрация и учет средств измерений военного назначения, поступивших на поверку |
| --- | --- |
|  | Регистрация и учет военных эталонов единиц величин, поступивших на аттестацию (независимую аттестацию) |
|  | Проведение поверки средств измерений военного назначения |
|  | Проведение аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин |
|  | Выбор эталонов единиц величин для составления локальных поверочных схем по видам измерений |
|  | Выбор средств измерений, входящих в состав локальной поверочной схемы |
|  | Определение метрологических характеристик средств измерений, входящих в состав локальной поверочной схемы |
|  | Определение методов поверки средств измерений, входящих в состав локальной поверочной схемы |
|  | Разработка локальной поверочной схемы |
|  | Оформление результатов поверки средств измерений военного назначения |
|  | Оформление и регистрация результатов поверки средств измерений военного назначения с использованием программного обеспечения |
|  | Оформление результатов аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин |
| Необходимые умения | Применять средства измерений, стандартные образцы, вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений |
|  | Применять методики поверки средств измерений военного назначения и аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин |
|  | Определять порядок соподчинения эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, участвующих в передаче размера единицы величины от эталона единиц величин рабочим средствам измерений |
|  | Анализировать возможности методик (методов) измерений, технические и метрологические характеристики средств измерений |
|  | Рассчитывать погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять и регистрировать результаты поверки средств измерений военного назначения и аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин с использованием программного обеспечения |
|  | Оформлять отчетную и техническую документацию, необходимую для проведения поверки средств измерений военного назначения и аттестации военных эталонов единиц величин |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Методики поверки средств измерений военного назначения |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений военного назначения |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении поверки эталонов единиц величин и средств измерений |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Метрологическая экспертиза образцов вооружения и военной техники и технической документации на них | Код | B/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка рациональности номенклатуры измеряемых параметров образцов вооружения и военной техники |
| --- | --- |
|  | Оценка оптимальности требований к точности измерений |
|  | Оценка рациональности выбранных средств измерений и методик (методов) измерений |
|  | Оценка обеспечения возможности измерительного контроля параметров образцов вооружения и военной техники |
|  | Контроль применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц |
|  | Оценка полноты и обоснованности требований к метрологическому обеспечению образцов вооружения и военной техники в технических заданиях |
|  | Оценка возможности поверки средств измерений, входящих в состав образцов вооружения и военной техники |
|  | Оценка технико-экономической целесообразности разработки и применения средств измерений и контроля для испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники |
|  | Выявление и оценка источников погрешности (неопределенности) измерения |
|  | Оценка правильности выбора и применения методик (методов) измерений |
|  | Формирование заключения по результатам метрологической экспертизы образцов вооружения, военной техники и технической документации на них |
| Необходимые умения | Определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации |
|  | Рассчитывать погрешность (неопределенность) измерений |
|  | Определять правильность изложения, полноты и достаточности требований к метрологическому обеспечению вооружения и военной техники |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять результаты метрологической экспертизы образцов вооружения и военной техники и технической документации на них |
|  | Планировать проведение метрологической экспертизы технической документации организации |
|  | Читать конструкторскую и техническую документацию |
|  | Определять порядок построения метрологических цепей, отражающих прослеживаемость средств измерений на образце к государственному первичному эталону |
|  | Выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации |
|  | Выбирать критерии оценки технической документации |
|  | Оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации |
|  | Определять соответствие результатов метрологической экспертизы нормативным правовым актам и нормативно-технической документации |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Критерии оценки технической документации |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Порядок проведения метрологической экспертизы |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Разработка методик (методов) измерений и испытаний | Код | B/07.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение анализа содержания нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений и метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| --- | --- |
|  | Разработка методики (метода) измерений |
|  | Разработка методики (метода) испытаний |
|  | Корректировка раздела методики (метода) измерений |
|  | Корректировка раздела методики (метода) испытаний |
| Необходимые умения | Определять необходимость актуализации и разработки методики измерений |
|  | Определять необходимость актуализации и разработки методики (метода) испытаний |
|  | Определять необходимые требования к содержанию разрабатываемой методики (метода) измерений |
|  | Определять необходимые требования к содержанию разрабатываемой методики (метода) испытаний |
|  | Разрабатывать проекты разделов методик (методов) измерений |
|  | Разрабатывать проекты разделов методик (методов) испытаний |
|  | Оформлять результаты разработки методик (методов) измерений |
|  | Оформлять результаты разработки методик (методов) испытаний |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний |
|  | Методики (методы) поверки средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Правила оформления нормативно-технической документации |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.8. Трудовая функция

| Наименование | Аттестация испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов | Код | B/08.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка программы и методики аттестации испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов в области метрологического обеспечения |
| --- | --- |
|  | Выбор средств измерений при проведении аттестации испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов |
|  | Метрологическое сопровождение проведения аттестации испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов |
|  | Выполнение работ по подтверждению достоверности результатов измерений при аттестации испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов |
|  | Проведение аттестации программного обеспечения испытательного оборудования |
|  | Определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров |
|  | Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации |
|  | Проведение расчетов на основе статистических методов анализа и управления качеством продукции |
|  | Оформление результатов аттестации в области метрологического обеспечения испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов |
| Необходимые умения | Устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля на базе ошибок первого и второго рода |
|  | Выбирать средства и методики (методы) контроля |
|  | Определять порядок проведения аттестации испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов |
|  | Выявлять источники погрешности (неопределенности) измерения и выполнять их оценку |
|  | Осуществлять работы при проведении испытаний в области их метрологического обеспечения |
|  | Производить точностной анализ измерительных технологий |
|  | Проводить метрологическую экспертизу технической документации |
|  | Производить работы по аттестации испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять результаты аттестации испытательного оборудования |
|  | Определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров |
|  | Применять статистические методы анализа и управления качеством продукции |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы оценки погрешности (неопределенности) измерения и ошибки контроля |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению оценки соответствия |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по аттестации испытательного оборудования, технических систем (комплексов) полигонов |
|  | Общие принципы разработки технологии контроля |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Статистические методы анализа и управления качеством продукции |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.2.9. Трудовая функция

| Наименование | Метрологическое обеспечение оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники | Код | B/09.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подтверждение достоверности результатов измерений для оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
| --- | --- |
|  | Проведение анализа содержания технической документации, используемой для оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Оценка погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Статистическая обработка результатов измерений |
| Необходимые умения | Определять достоверность результатов измерений для оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Анализировать условия проведения измерений |
|  | Выявлять источники погрешности (неопределенности) измерения и выполнять их оценку |
|  | Применять средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению оценки соответствия в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Критерии оценки технической документации |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Способы выбора методик (методов) контроля изделий и технологических процессов по качественным показателям |
|  | Порядок проведения метрологической экспертизы |
|  | Порядок подтверждения соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник группы Начальник бюро Ведущий инженер по метрологии Ведущий инженер-метролог Инженер по метрологии I категории Инженер-метролог I категории Метролог I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии или Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование – специалитет, магистратура (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области обеспечения единства измерений при наличии высшего образования - бакалавриат Не менее двух лет в области обеспечения единства измерений при наличии высшего образования - специалитет, магистратура |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер по метрологии |
| ОКПДТР | 22602 | Инженер по метрологии |
|  | 24436 | Начальник бюро (в промышленности) |
| ОКСО | 2.27.03.01 | Стандартизация и метрология |
|  | 2.27.04.01 | Стандартизация и метрология |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение сличений и аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин, поверки средств измерений военного назначения | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и проведение поверки средств измерений военного назначения |
| --- | --- |
|  | Организация и проведение аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин |
|  | Организация составления и составление локальных поверочных схем |
|  | Планирование сличений и подготовка к сличениям военных эталонов единиц величин |
|  | Проведение отдельных этапов сличений военных эталонов единиц величин |
|  | Обработка результатов сличений военных эталонов единиц величин |
|  | Разработка предложений и реализация корректирующих действий по результатам сличений военных эталонов единиц величин |
|  | Оформление результатов сличений военных эталонов единиц величин |
|  | Оформление результатов поверки средств измерений военного назначения |
|  | Оформление результатов аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин |
|  | Внесение в реестр сведений о поверке средств измерений с использованием программного обеспечения |
| Необходимые умения | Разрабатывать графики поверки средств измерений |
|  | Пользоваться методиками (методами) проведения работ при проведении сличений эталонов единиц величин |
|  | Применять средства измерений военного назначения, эталоны единиц величин, стандартные образцы, вспомогательное оборудование |
|  | Выбирать и применять методики (методы) и средства поверки средств измерений военного назначения |
|  | Применять государственные поверочные схемы |
|  | Составлять и применять локальные поверочные схемы |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Обрабатывать и регистрировать результаты поверки средств измерений с использованием программного обеспечения |
|  | Рассчитывать погрешность (неопределенность) измерений и эталонов единиц величин |
|  | Анализировать результаты проведения сличений военных эталонов единиц величин |
|  | Разрабатывать корректирующие действия по результатам сличений военных эталонов единиц величин |
|  | Оформлять результаты сличений и аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы составления поверочных схем средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и внедрения нормативно-технической документации |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Правила оформления нормативно-технической документации |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Методики поверки средств измерений военного назначения |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка метрологических подразделений организации к прохождению процедур аккредитации, подтверждения компетентности на выполнение работ в области обеспечения единства измерений | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка документов метрологических подразделений к прохождению процедуры аккредитации на выполнение метрологических работ в области обеспечения единства измерений |
| --- | --- |
|  | Подготовка документов метрологических подразделений для прохождения процедуры подтверждения компетентности в области обеспечения единства измерений |
|  | Подготовка документов метрологических подразделений для расширения области аккредитации на выполнение метрологических работ в области обеспечения единства измерений |
|  | Исполнение процедур системы менеджмента качества метрологических подразделений согласно требованиям нормативных правовых актов в национальной системе аккредитации |
|  | Организация деятельности персонала по выполнению работ в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие метрологических подразделений требованиям нормативных правовых актов в национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Планировать и организовывать деятельность метрологических подразделений по прохождению процедуры аккредитации и подтверждения компетентности в области обеспечения единства измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять отчетную и техническую документацию |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прохождение процедуры аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация рабочих мест в метрологических подразделениях | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование обеспечения рабочих мест метрологических подразделений средствами измерений, материалами, вспомогательным оборудованием, специализированными компьютерными программами, необходимыми для выполнения работ по метрологическому обеспечению |
| --- | --- |
|  | Организация мероприятий для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах в метрологических подразделениях, выполняющих работы по метрологическому обеспечению |
|  | Контроль оснащения рабочих мест в метрологических подразделениях средствами измерений, материалами, испытательным и вспомогательным оборудованием, специализированными компьютерными программами |
| Необходимые умения | Определять потребность метрологических подразделений в средствах измерений, материалах, вспомогательном оборудовании, специализированных компьютерных программах |
|  | Осуществлять расстановку военной измерительной техники с учетом требований нормативных правовых актов и нормативно-технической документации |
|  | Оценивать состояние метрологического подразделения по вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах |
|  | Формировать, представлять документацию по вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах в метрологических подразделениях |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы по охране труда |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие требования к аттестации рабочих мест |
|  | Современные требования к оснащению рабочего места |
|  | Международная система единиц |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Основы эргономики рабочего места |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение технического обслуживания военной измерительной техники | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация контроля состояния эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов, средств поверки |
| --- | --- |
|  | Разработка и согласование графиков технического обслуживания средств измерений, эталонов единиц величин, средств поверки и калибровки |
|  | Определение потребности подразделения в эталонах единиц величин, средствах измерений, средствах поверки |
|  | Организация проведения технического обслуживания согласно эксплуатационной документации на военную измерительную технику |
|  | Определение расхода ресурса (срока службы) военной измерительной техники с учетом ее эксплуатации |
|  | Организация контроля и контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию военной измерительной техники |
|  | Оформление результатов технического обслуживания и ремонта эталонов единиц величин, средств поверки, средств измерений |
| Необходимые умения | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии средств измерений, эталонов единиц величин, средств поверки |
|  | Производить техническое обслуживание военной измерительной техники |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты, методическая и нормативно-техническая документация, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания военной измерительной техники |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация средств измерений |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания эталонов единиц величин |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение ремонта военной измерительной техники | Код | C/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по вопросам подбора и приобретения запасных частей, инструментов и принадлежностей для ремонта военной измерительной техники |
| --- | --- |
|  | Организация проведения и проведение ремонта военной измерительной техники посредством замены отказавших (поврежденных) элементов |
|  | Организация проведения и проведение ремонта военной измерительной техники с применением трудоемких регулировочно-настроечных операций |
|  | Организация контроля и контроль качества выполненных работ по ремонту военной измерительной техники |
|  | Оформление результатов ремонта военной измерительной техники |
| Необходимые умения | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии средств измерений, эталонов единиц величин, средств поверки |
|  | Производить техническое обслуживание военной измерительной техники |
|  | Выявлять неисправности военной измерительной техники |
|  | Производить ремонт военной измерительной техники |
|  | Подготавливать расчетные материалы для обоснования ремонта военной измерительной техники |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты, методическая и нормативно-техническая документация, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания военной измерительной техники |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении ремонта военной измерительной техники |
|  | Эксплуатационная документация средств измерений |
|  | Виды неисправности военной измерительной техники |
|  | Методы определения неисправностей военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания эталонов единиц величин |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение разработки методик (методов) измерений и испытаний | Код | C/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение актуальности существующей нормативно-технической документации, регламентирующей метрологическое обеспечение вооружения и военной техники |
| --- | --- |
|  | Проведение анализа содержания нормативных правовых актов, регламентирующих метрологическое обеспечение вооружения и военной техники |
|  | Организация разработки и разработка проекта новой методики (метода) измерений |
|  | Организация разработки и разработка проекта новой методики (метода) испытаний |
|  | Разработка изменений к методике (методу) измерений |
|  | Разработка изменений к методике (методу) испытаний |
|  | Организация проведения и проведение аттестации методик (методов) измерений |
|  | Согласование проекта методики (метода) измерений с заинтересованными сторонами |
|  | Согласование проекта методики (метода) испытаний с заинтересованными сторонами |
|  | Внедрение разработанного проекта новой методики (метода) измерений |
|  | Внедрение разработанного проекта новой методики (метода) испытаний |
| Необходимые умения | Производить анализ обеспеченности подразделения нормативными правовыми актами, методической и нормативно-технической документацией в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Выявлять потребность в актуализации нормативной базы организации в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Анализировать требования нормативных правовых актов, методической и нормативно-технической документации, регламентирующих работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Производить оценку состояния нормативной базы по метрологической прослеживаемости результатов, средств и методик (методов) измерений |
|  | Формулировать содержание разрабатываемых методик (методов) измерений и испытаний |
|  | Формулировать требования к схемам передачи размера единиц величин и прослеживаемости к единицам величин международной системы единиц |
|  | Оформлять методическую и нормативно-техническую документацию в области обеспечения единства измерений, распорядительную документацию организации |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы разработки методик измерений и испытаний |
|  | Методики поверки средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Правила оформления нормативно-технической документации |
|  | Порядок согласования нормативно-технической документации |
|  | Порядок утверждения нормативно-технической документации |
|  | Требования к содержанию нормативно-технической документации |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Испытания средств измерений военного назначения в целях утверждения типа и утверждение их типа | Код | C/07.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка методики испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов и средств измерений военного назначения |
| --- | --- |
|  | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов и средств измерений военного назначения в области метрологического обеспечения |
|  | Проведение испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов и средств измерений военного назначения |
|  | Разработка проекта описания типа стандартных образцов и средств измерений военного назначения |
|  | Оформление протоколов испытаний, разработка акта испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов и средств измерений военного назначения |
| Необходимые умения | Пользоваться методами проведения экспертизы заявки на предмет ее соответствия области аккредитации, достаточности документов для проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений военного назначения |
|  | Разрабатывать методики испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов и средств измерений военного назначения |
|  | Применять эталоны единиц величин и средства измерений, необходимые для проведения работ в целях утверждения типа стандартных образцов и средств измерений военного назначения |
|  | Применять испытательное оборудование |
|  | Обрабатывать результаты измерений, выполняемых при испытаниях средств измерений и стандартных образцов, обрабатывать результаты испытаний, нормировать метрологические характеристики средств измерений и стандартных образцов |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Интерпретировать и анализировать результаты измерений параметров испытуемых средств измерений военного назначения и стандартных образцов |
|  | Обрабатывать результаты измерений в целях определения метрологических характеристик средств измерений военного назначения и стандартных образцов |
|  | Формулировать выводы по результатам испытаний |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие условия, порядок проведения и отчетность при проведении испытаний в целях утверждения типа средств измерений военного назначения и стандартных образцов |
|  | Основы эксплуатации, принципы построения средств измерений |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Методы нормирования погрешностей |
|  | Правила оформления материалов испытаний, правила записи метрологических и технических характеристик, единиц измерений |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции и связанных с ней процессов в области испытаний средств измерений и стандартных образцов, нормирования их условий эксплуатации, определения требований к группам исполнения |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Области и условия применения методик (методов) и средств измерений, используемых при испытаниях в целях утверждения типа |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Научно-методическое сопровождение деятельности по метрологическому обеспечению военной измерительной техники | Код | C/08.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка возможности методик (методов) измерений, технических и метрологических характеристик средств измерений военного назначения |
| --- | --- |
|  | Анализ нормативных правовых актов, нормативно-технической документации, необходимых для разработки (совершенствования) военной измерительной техники |
|  | Проведение работ по совершенствованию военной измерительной техники |
|  | Планирование и проведение работ по созданию стандартных образцов свойств и характеристик материалов |
|  | Проведение работ по созданию методов и образцов, обеспечивающих метрологическую прослеживаемость референтных методик измерений, разработка соответствующего научно-методического обеспечения |
| Необходимые умения | Пользоваться методами проведения работ по совершенствованию эталонов единиц величин |
|  | Пользоваться методами проведения работ по созданию средств измерений |
|  | Пользоваться методами проведения работ по созданию и аттестации стандартных образцов, свойств и характеристик материалов |
|  | Пользоваться методами проведения работ по созданию методов и образцов, обеспечивающих метрологическую прослеживаемость референтных методик измерений |
|  | Применять нормативно-техническую документацию, инструкции и директивные документы при проведении работ и разработке научно-методического обеспечения |
|  | Определять потребность в получении информации, находить, анализировать и эффективно использовать полученную информацию |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Формировать отчетные документы по результатам проведенных работ |
|  | Составлять программы научно-методического обеспечения деятельности в области обеспечения единства измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность научных организаций, осуществляющих метрологическое обеспечение вооружения и военной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие условия, порядок отчетности и отчетность при проведении испытаний в целях утверждения типа |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Области и условия применения методик (методов) и средств измерений, используемых при испытаниях в целях утверждения типа |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы разработки и применения поверочных схем для средств измерений величин |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические и методические документы, регламентирующие обеспечение метрологической прослеживаемости методик (методов) измерений к референтным методикам (методам) измерений |
|  | Международные документы в области законодательной метрологии по вопросам метрологической прослеживаемости к единицам величин международной системы единиц |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.9. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение метрологической экспертизы образцов вооружения и военной техники и технической документации на них | Код | C/09.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценивание рациональности номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров образцов вооружения и военной техники |
| --- | --- |
|  | Оценивание оптимальности требований к показателям точности и достоверности измерительного контроля |
|  | Оценивание рациональности выбранных средств измерений военного назначения, систем измерений и контроля, методик (методов) измерений |
|  | Оценивание обеспечения возможности измерительного контроля параметров образцов вооружения и военной техники |
|  | Оценивание метрологического обеспечения испытаний вооружения и военной техники |
|  | Оценивание полноты и обоснованности требований к метрологическому обеспечению образцов вооружения и военной техники в технических заданиях |
|  | Оценивание возможности поверки средств измерений, входящих в состав образцов вооружения и военной техники |
|  | Оценивание технико-экономической целесообразности разработки и применения средств измерений и контроля для испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники |
|  | Оценивание правильности выбора и применения методик (методов) измерений |
|  | Оценивание контролепригодности образцов вооружения и военной техники |
|  | Контроль применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц |
|  | Организация метрологической экспертизы технической документации и проектов нормативных правовых актов |
|  | Организация подготовки заключения по результатам метрологической экспертизы образцов вооружения и военной техники и технической документации на них |
| Необходимые умения | Определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации |
|  | Осуществлять выбор военной измерительной техники |
|  | Оценивать затраты на проведение измерений |
|  | Рассчитывать погрешность (неопределенность) измерений |
|  | Определять правильность изложения, полноты и достаточности требований к метрологическому обеспечению вооружения и военной техники |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Оформлять результаты метрологической экспертизы образцов вооружения и военной техники и технической документации на них |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Методики поверки средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы обязательной метрологической экспертизы |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Критерии оценки технической документации |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.3.10. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение работ по метрологическому обеспечению оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники | Код | C/10.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подтверждение достоверности результатов измерений для оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
| --- | --- |
|  | Проведение анализа содержания технической документации, используемой для оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Выбор средств измерений для оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Оценка погрешности (неопределенности) измерения и ошибок контроля |
|  | Определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов |
|  | Разработка норм точности на базе анализа ошибок первого и второго рода |
|  | Статистическая обработка результатов измерений |
| Необходимые умения | Определять достоверность результатов измерений для оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Анализировать условия проведения измерений |
|  | Выявлять источники погрешности (неопределенности) измерения и выполнять их оценку |
|  | Применять средства измерений в соответствии с технической документацией |
|  | Определять потребность в получении информации, необходимой для метрологического обеспечения оценки соответствия продукции в процессе производства, находить, анализировать и эффективно использовать полученную информацию |
|  | Применять средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Критерии оценки технической документации |
|  | Порядок документального оформления результатов измерений параметров военной измерительной техники |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Способы выбора методик (методов) контроля изделий и технологических процессов по качественным показателям |
|  | Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы |
|  | Порядок подтверждения соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу |
|  | Принципы применения средств измерений и контроля, используемых в оценке соответствия продукции и оказания услуг |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление метрологическим обеспечением разработки, производства, испытаний и эксплуатации вооружения и военной техники | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный метролог Руководитель метрологической службы Заместитель главного метролога Начальник сектора Главный специалист по метрологии Главный специалист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование – специалитет, магистратура (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на инженерно-технических, научных или руководящих должностях в области обеспечения единства измерений |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕКС | - | Главный метролог |
| ОКПДТР | 20811 | Главный метролог |
|  | 24594 | Начальник лаборатории (в промышленности) |
|  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
| ОКСО | 2.27.04.01 | Стандартизация и метрология |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ состояния метрологического обеспечения организации | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка предложений по обеспечению метрологических подразделений организации квалифицированными кадрами |
| --- | --- |
|  | Оценка фонда нормативных правовых актов, нормативно-технической документации организации в области обеспечения единства измерений |
|  | Проверка соответствия применяемой военной измерительной техники |
|  | Проведение анализа состояния военной измерительной техники, условий ее хранения, эффективности использования |
|  | Проверка соответствия условий измерений, порядка подготовки и выполнения измерений требованиям нормативно-технической и методической документации |
|  | Проверка соответствия обработки и оформления результатов измерений требованиям, указанным в документе, регламентирующем методику (метод) измерений |
|  | Определение причин отказа средств измерений, контроля, испытаний в процессе эксплуатации |
|  | Разработка предложений по улучшению состояния метрологического обеспечения организации |
|  | Проверка соблюдения нормативных требований к обеспечению точности результатов измерений |
|  | Разработка графика метрологического надзора за подразделениями организации |
|  | Контроль соответствия квалификации работников, выполняющих измерения |
|  | Анализ выявленных нарушений при проведении метрологического надзора и проведения мероприятий по их устранению |
|  | Оформление результатов метрологического надзора за подразделениями организации |
| Необходимые умения | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии метрологического обеспечения |
|  | Определять потребность организации в средствах измерений, военной измерительной технике |
|  | Определять потребность метрологических подразделений организации в квалифицированных кадрах, оценивать соответствие специалистов квалификационным требованиям в области метрологического обеспечения |
|  | Планировать проведение работ по обучению и оценке квалификации специалистов |
|  | Определять необходимость разработки нормативно-технической документации |
|  | Определять необходимость разработки локальных поверочных схем |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Идентифицировать, оценивать и анализировать риски и возможности |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Методики поверки средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Функциональное руководство работниками метрологического подразделения организации | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация и контроль деятельности метрологического подразделения организации |
| --- | --- |
|  | Управление кадровыми ресурсами подразделения организации, распределение задач среди ответственных работников для достижения целевых показателей утвержденных планов |
|  | Формирование системы обеспечения метрологических подразделений организации квалифицированными кадрами, развития профессиональных знаний и опыта работы работников в области метрологического обеспечения |
|  | Организация и проведение производственных совещаний в области метрологического обеспечения организаций (подразделений) |
| Необходимые умения | Оценивать личные и трудовые качества, эффективность работы работников |
|  | Делегировать полномочия и распределять ответственность для организации оптимальной работы структурных подразделений организации |
|  | Контролировать исполнение, производить оценку качества выполненных работ |
|  | Определять потребность подразделений организации в квалифицированных кадрах, оценивать соответствие специалистов квалификационным требованиям в области метрологического обеспечения |
|  | Планировать проведение работ по обучению и оценке квалификации специалистов |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Основы гражданского законодательства Российской Федерации |
|  | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Современные технологии управления персоналом |
|  | Основы этики и психологии делового общения |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Планирование деятельности метрологической службы организации | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка планов по приобретению военной измерительной техники |
| --- | --- |
|  | Разработка планов работ по аттестации методик (методов) измерений |
|  | Согласование графиков работ по аттестации испытательного оборудования |
|  | Планирование работ по разработке, модернизации и аттестации (независимой аттестации) военных эталонов единиц величин |
|  | Планирование работ по сличениям военных эталонов единиц величин |
|  | Планирование работ и разработка (актуализация) производственно-технической документации метрологической службы организации |
|  | Разработка плана работ по проверке квалификации посредством межлабораторных сличительных испытаний |
|  | Разработка планов работ по проведению метрологического надзора (контроля) |
|  | Разработка планов работ по проведению обязательной метрологической экспертизы технической документации |
|  | Разработка планов работ по материально-техническому снабжению метрологической службы организации |
|  | Планирование работ по метрологическому обеспечению оценки соответствия продукции в процессе производства вооружения и военной техники |
|  | Разработка программы метрологического обеспечения |
|  | Планирование перспективного развития производственной деятельности метрологической службы организации |
| Необходимые умения | Производить анализ структуры и деятельности метрологической службы для оценки соответствия требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Определять потребность подразделений организации в средствах измерений |
|  | Анализировать нормативные правовые акты, нормативно-техническую документацию, необходимые для разработки (совершенствования) оборудования для оснащения эталонных комплексов |
|  | Планировать финансирование работ по метрологическому обеспечению |
|  | Анализировать производственно-техническую документацию |
|  | Разрабатывать предложения по участию в сличениях военных эталонов единиц величин |
|  | Определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации |
|  | Анализировать возможности методик (методов) измерений, технические и метрологические характеристики средств измерений |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
|  | Определять рациональность использования материально-технических и трудовых ресурсов |
|  | Оформлять организационно-распорядительную, отчетную документацию |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Методики поверки средств измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация научно-методического сопровождения деятельности по метрологическому обеспечению военной измерительной техники | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и проведение работ по совершенствованию военной измерительной техники |
| --- | --- |
|  | Планирование и проведение работ по созданию стандартных образцов свойств и характеристик материалов и разработка соответствующего научно-методического обеспечения |
|  | Планирование и проведение работ по созданию методов и образцов, обеспечивающих метрологическую прослеживаемость референтных методик измерений, и разработка соответствующего научно-методического обеспечения |
|  | Разработка научно-методического обеспечения при проведении работ по созданию средств измерений |
| Необходимые умения | Пользоваться методами проведения работ по совершенствованию эталонов единиц величин |
|  | Пользоваться методами проведения работ по созданию средств измерений |
|  | Пользоваться методами проведения работ по созданию стандартных образцов, свойств и характеристик материалов |
|  | Пользоваться методами проведения работ по созданию методов и образцов, обеспечивающих метрологическую прослеживаемость референтных методик измерений |
|  | Применять нормативно-техническую документацию, инструкции и директивные документы при проведении работ и разработке научно-методического обеспечения |
|  | Определять потребность в получении информации, находить, анализировать и эффективно использовать полученную информацию |
|  | Формировать отчетные документы по результатам проведенных работ |
|  | Составлять программы научно-методического обеспечения деятельности в области обеспечения единства измерений |
|  | Организовывать работы по научно-методическому обеспечению деятельности организации в области обеспечения единства измерений |
|  | Оформлять организационно-распорядительную, отчетную документацию |
|  | Анализировать, обобщать и систематизировать информацию |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Международные документы в области законодательной метрологии по вопросам метрологической прослеживаемости к единицам величин международной системы единиц |
|  | Методы расчета погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы поверки средств измерений |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Требования безопасности при эксплуатации военной измерительной техники |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по прохождению процедур аккредитации метрологического подразделения организации, подтверждения компетентности на выполнение работ в области обеспечения единства измерений | Код | D/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки комплекта документов для прохождения процедуры аккредитации на выполнение работ в области обеспечения единства измерений |
| --- | --- |
|  | Организация разработки комплекта документов для прохождения процедуры подтверждения компетентности в области обеспечения единства измерений |
|  | Организация разработки комплекта документов для расширения области аккредитации |
|  | Оценка соответствия организации требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Разработка и поддержание системы менеджмента качества организации согласно требованиям нормативных правовых актов в национальной системе аккредитации |
|  | Обеспечение соответствия компетентности работников трудовым функциям и повышения их квалификационного уровня |
|  | Организация обучения работников, необходимого для прохождения процедуры подтверждения компетентности в области обеспечения единства измерений |
|  | Ведение деловых переговоров и переписки с органом по аккредитации |
| Необходимые умения | Анализировать деятельность метрологического подразделения организации в области обеспечения единства измерений |
|  | Оценивать соответствие метрологического подразделения организации требованиям нормативных правовых актов в национальной системе аккредитации |
|  | Разрабатывать документацию, необходимую для аккредитации метрологического подразделения организации на выполнение работ в области обеспечения единства измерений |
|  | Организовывать и контролировать деятельность метрологического подразделения организации по прохождению процедуры аккредитации и подтверждению компетентности в области обеспечения единства измерений |
|  | Применять техники и методы ведения деловых переговоров |
|  | Применять нормативно-техническую документацию, инструкции и директивные документы при подготовке комплекта документов для прохождения процедуры аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Оформлять отчетную и техническую документацию |
|  | Определять потребность в получении информации, находить, анализировать и эффективно использовать полученную информацию |
|  | Применять специализированные программные продукты в области метрологического обеспечения вооружения и военной техники |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации |
|  | Основы военной метрологии |
|  | Международные документы в области законодательной метрологии по вопросам метрологической прослеживаемости к единицам величин международной системы единиц |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение вооружения и военной техники на стадиях жизненного цикла оборонной продукции и связанных с ней процессов |
|  | Области применения методик (методов) измерений |
|  | Международная система единиц |
|  | Государственные и военные поверочные схемы |
|  | Назначение, принципы построения и основные технические и метрологические характеристики используемых образцов военной измерительной техники |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прохождение процедуры аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к объектам аккредитации |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению деятельности в организации |
|  | Национальные стандарты и документы по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева», город Санкт-Петербург

Генеральный директор Пронин Антон Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | МОО «Метрологическая академия», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ОООР «Союзмаш России», город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
| 4 | ФБУ «Ростест-Москва», город Москва |
| 5 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», город Санкт-Петербург |
| 6 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», город Санкт-Петербург |
| 7 | ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского» Министерства обороны Российской Федерации, город Санкт-Петербург |
| 8 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», город Москва |
| 9 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», город Пенза |
| 10 | ФГБУ «ВНИИМС», город Москва |
| 11 | ФГБУ «ГНМЦ» Министерства обороны Российской Федерации, город Мытищи, Московская область |
| 12 | ФГБУ «Институт стандартизации», город Москва |
| 13 | ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», город Воронеж |
| 14 | ФГУП «ВНИИФТРИ», город Солнечногорск, Московская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.