УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «23» сентября 2024 г. № 492н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков

772

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Доочистка и обеззараживание сточных вод»	6

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	12

I. Общие сведения

| Очистка и обеззараживание сточных вод |  | 16.074 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение технологического процесса доочистки и обеззараживания сточных вод в системах водоотведения

Группа занятий:

| 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод | 3 | Проверка работоспособности технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод | A/02.3 | 3 |
| B | Доочистка и обеззараживание сточных вод | 4 | Регулирование технологического процесса доочистки сточных вод на фильтрах | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение процесса обеззараживания сточных вод с использованием инертных материалов и химических реагентов | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление процессом ультрафиолетовой обработки сточных вод | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Использование интеллектуальных систем контроля уровня очистки сточных вод | B/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения о праве работы с сосудами, работающими под давлением |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | §19 | Оператор на биофильтрах 2-го разряда |
|  | §56 | Оператор хлораторной установки 3-го разряда |
| ОКПДТР | 16155 | Оператор хлораторной установки |
|  | 15730 | Оператор на биофильтрах |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка работоспособности технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |  |  |  |  | Код | A/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации о состоянии рабочего места при приемке-сдаче смены |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий |
|  | Обход, осмотр и проверка технического и санитарного состояния технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Проверка работоспособности установок ультрафиолетовой обработки воды |
|  | Осуществление замены и транспортировки газовых баллонов к местам их использования и хранения |
|  | Ведение журнала расхода хлора, аммиака, фтора, сернистого газа, гидроокиси кальция, других обеззараживающих сточные воды инертных материалов и химических реагентов |
|  | Передача информации о выявленных дефектах и неисправностях в диспетчерскую службу |
|  | Уборка рабочего места, дезинфекция эксплуатируемого технологического и вспомогательного оборудования |
| Необходимые умения | Пользоваться визуальным и инструментальным методами проверки работоспособности технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Применять средства механизации при транспортировке баллонов с газом к местам их использования и хранения |
|  | Вести учет расхода хлора, аммиака, фтора, сернистого газа, гидроокиси кальция, других инертных материалов и химических материалов, используемых для обеззараживания сточных вод |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления при выполнении трудовых действий |
|  | Поддерживать состояние рабочего места, технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод в соответствии с санитарными требованиями, требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Назначение и принцип действия технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Технологические процессы доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Последовательность действий при обнаружении отклонений в работе технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Правила транспортировки баллонов с газом |
|  | Меры безопасности при работе с сосудами под давлением |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии для оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Отключение технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод для профилактического или планового ремонта |
|  | Выполнение работ по очистке и мелкому ремонту технологического и вспомогательного оборудования и подготовке его к ремонту |
|  | Обеспечение устойчивого режима работы вентиляционного оборудования |
|  | Контроль значений давления газа и опорожнения газовых баллонов, а также их исправности |
|  | Устранение утечек газа из баллонов на месте их использования |
|  | Демонтаж, монтаж кварцевых труб установок ультрафиолетовой обработки сточных вод в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Очистка поверхности корпуса (оболочки) установки ультрафиолетовой обработки сточных вод специальным раствором |
|  | Замена бактерицидных ультрафиолетовых ламп |
|  | Уборка рабочего места, дезинфекция эксплуатируемого технологического и вспомогательного оборудования |
| Необходимые умения | Производить пуск и остановку технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Выполнять слесарные и наладочные работы на технологическом и вспомогательном оборудовании доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Контролировать режим подачи воздуха на рабочее место через систему принудительной вентиляции |
|  | Проверять работу технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Обслуживать баллоны с газом в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления при выполнении трудовых действий |
| Необходимые знания | Номенклатура технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Приемы и методы выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания сточных вод |
|  | Способы ликвидации утечки газа из баллонов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности и производственной санитарии для оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Доочистка и обеззараживание сточных вод | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматизированной системы по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года оператором по доочистке и обеззараживанию сточных вод 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения о праве работы с сосудами, работающими под давлением |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 19 | Оператор на биофильтрах 2-го разряда |
|  | § 57 | Оператор хлораторной установки 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16155 | Оператор хлораторной установки |
|  | 15730 | Оператор на биофильтрах |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование технологического процесса доочистки сточных вод на фильтрах | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации о состоянии рабочего места при приемке-сдаче смены |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка состояния обслуживаемого технологического и вспомогательного оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Управление процессом распределения сточных вод на секции фильтра и равномерного орошения их поверхности |
|  | Промывка поддонного пространства и каналов фильтров в соответствии с установленными требованиями |
|  | Контроль работы дозирующих устройств и состояния загрузочного материала |
|  | Очистка межзонного пространства фильтров и лотков от осадка и ликвидация заболоченности поверхности фильтров |
|  | Выполнение вспомогательных работ при взятии проб для лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод |
|  | Контроль санитарного состояния и чистоты рабочего места |
|  | Ведение журнала и учетной документации оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
| Необходимые умения | Контролировать процесс доочистки осветленных сточных вод на фильтрах |
|  | Пользоваться способами очистки и промывки внутренней поверхности фильтра и ликвидации заболоченности его поверхности |
|  | Управлять процессом распределения сточных вод на секции фильтра и равномерного орошения их поверхности |
|  | Промывать поддонное пространство и каналы фильтров |
|  | Регулировать распределение осветленных сточных вод и орошение поверхности фильтра |
|  | Обеспечивать работу дозирующих устройств в соответствии с установленными требованиями |
|  | Очищать межзонное пространство фильтров и лотков от осадка и ликвидировать заболоченность поверхности фильтров |
|  | Вести сменный журнал доочистки осветленных сточных вод |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления при выполнении трудовых действий |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности фильтров доочистки осветленных сточных вод и правила их эксплуатации |
|  | Состав загрязняющих веществ в осветленных сточных водах и технология их обработки на фильтрах |
|  | Система учета результатов доочистки осветленных сточных вод на фильтрах и правила ведения установленной документации |
|  | Способы проверки исправности и правила применения средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений для выполнения трудовых действий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности и производственной санитарии для оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса обеззараживания сточных вод с использованием инертных материалов и химических реагентов | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации о состоянии рабочего места при приемке-сдаче смены |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка состояния обслуживаемого технологического и вспомогательного оборудования, приборов, инструмента и приспособлений |
|  | Приготовление обеззараживающих химических растворов с соблюдением установленных лабораторией доз хлора, фтора, аммиака, сернистого газа, гипохлорита кальция, хлорной извести |
|  | Транспортировка приготовленных химических растворов к месту контакта с осветленными сточными водами |
|  | Смешение осветленных сточных вод с химическими растворами в контактных резервуарах |
|  | Мониторинг расхода хлора, фтора, аммиака, сернистого газа, гидрохлорида кальция, хлорной извести |
|  | Контроль количества остаточного хлора, фтора и прочности раствора хлорной извести, гипохлорита кальция |
|  | Проверка работы автоматической системы дозирования, переключение режима с автоматического на ручной и наоборот |
|  | Контроль санитарного состояния и чистоты рабочего места |
|  | Определение уровня загазованности помещений продуктами обеззараживания сточных вод |
|  | Соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на рабочем месте |
|  | Ведение журнала и учетной документации оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
| Необходимые умения | Пользоваться методами приготовления химических растворов для обеззараживания осветленных сточных вод |
|  | Пользоваться подъемно-транспортными механизмами для транспортировки химических растворов к месту смешения с осветленными сточными водами |
|  | Регулировать время контакта осветленных сточных вод с химическим раствором до их полного обезвреживания |
|  | Определять оптимальный режим работы дозирующих устройств (автоматический или ручной) в зависимости от состава загрязнения осветленных сточных водах |
|  | Вести сменный журнал обеззараживания осветленных сточных вод с использованием инертных материалов и химических реагентов |
|  | Определять уровень загазованности помещений продуктами обеззараживания сточных вод |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления при выполнении трудовых действий |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности технологического и вспомогательного оборудования обеззараживания осветленных сточных вод |
|  | Способы определения концентрации химических растворов |
|  | Свойства хлора, аммиака, фтора, сернистого газа, гидроокиси кальция, других инертных материалов и химических реагентов, используемых для обеззараживания осветленных сточных вод |
|  | Устройство вентиляционной системы и подъемно-транспортных механизмов |
|  | Приемы и методы труда при выполнении работ по обеззараживанию осветленных сточных вод |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему при отравлении инертными материалами и химическими реагентами |
|  | Способы проверки исправности и правила применения средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений для выполнения трудовых действий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности и производственной санитарии для оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом ультрафиолетовой обработки сточных вод | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации о состоянии рабочего места при приемке-сдаче смены |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты, инструмента, приборов и приспособлений |
|  | Регулирование процесса облучения осветленных сточных вод бактерицидными ультрафиолетовыми лампами в режиме, соответствующем требованиям технического регламента |
|  | Обеспечение протекания потока жидкости, установленного требованиями технического регламента, через установку ультрафиолетовой обработки сточных вод |
|  | Контроль соответствия используемых в установках ультрафиолетовой обработки воды ламп режиму (времени) воздействия их облучения на обрабатываемую сточную воду |
|  | Ведение журнала и учетной документации оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
|  | Контроль санитарного состояния и чистоты рабочего места |
| Необходимые умения | Контролировать режим работы установки ультрафиолетовой обработки осветленных сточных вод |
|  | Синхронизировать модель бактерицидных ультрафиолетовых ламп и время облучения ими осветленных сточных вод в зависимости от уровня и состава их загрязнения |
|  | Изменять режим работы обслуживаемого оборудования в зависимости от уровня и состава загрязнения осветленных сточных вод |
|  | Производить аварийную остановку основного и вспомогательного оборудования установки ультрафиолетовой обработки осветленных сточных вод |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления при выполнении трудовых действий |
|  | Вести сменный журнал ультрафиолетовой обработки осветленных сточных вод |
|  | Соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной и электрической безопасности на рабочем месте |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности и принцип действия основных элементов установки ультрафиолетовой обработки осветленных сточных вод |
|  | Правила эксплуатации установки ультрафиолетовой обработки осветленных сточных вод |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности и производственной санитарии для оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и электробезопасности при эксплуатации установки ультрафиолетовой обработки осветленных сточных вод |
|  | Приемы и методы труда при выполнении работ по обеззараживанию осветленных сточных вод |
|  | Способы проверки исправности и правила применения средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений для выполнения трудовых действий |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Использование интеллектуальных систем контроля уровня очистки сточных вод | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление автоматической системой для жидко-химического анализа сточных вод |
| --- | --- |
|  | Измерение параметров сточных вод при низких уровнях концентрации веществ с использованием фотометрической технологии |
|  | Контроль автоматической системы проведения жидко-химического анализа различными методами (ионнометрическим, калориметрическим, титриметрическим) |
|  | Подключение спектрометра для контроля дополнительных параметров уровня очистки сточных вод |
|  | Контроль автоматической системы жидко-химического анализа сточных вод при проведении оптимизированных циклов химических анализов с укороченным временем выполнения |
|  | Использование интеллектуальной системы оповещения отправкой SMS-сообщений или посредством электронной почты |
|  | Обеспечение хранения информации об уровне очистки сточных вод в базе данных сервера, вывода интересующей информации и ее представления в режиме реального времени |
|  | Контроль системы автоматического регулирования работы дозирующих насосов и клапанов (аналогового и цифрового), реализуемый с помощью программируемых логических контроллеров |
|  | Настройка и поддержание функции удаленного мониторинга интеллектуальной системы контроля уровня очистки сточных вод через веб-сервер и облачное соединение |
|  | Контроль исправности дистанционного управления системы контроля посредством сетей интранет и каналов связи GPRS |
|  | Подключение к системе контроля уровня очистки сточных вод интеллектуальных спектральных анализаторов (при необходимости) |
|  | Контроль работы датчиков, используемых в системах непрерывного контроля, измеряющих различные физические и химические свойства примесей сточных вод |
|  | Проведение регламентных работ по диагностике датчиков и проверке всей измерительной системы с использованием интегрированной технологии интеллектуальной системы контроля уровня очистки сточных вод |
| Необходимые умения | Управлять автоматической системой жидко-химического анализа сточных вод |
|  | Измерять параметры сточных вод при низких уровнях концентрации веществ с использованием фотометрической технологии |
|  | Контролировать проведение системой контроля ионнометрического, калориметрического, титриметрического анализа |
|  | Подключать спектрометр для контроля дополнительных параметров уровня очистки сточных вод |
|  | Контролировать проведение оптимизированных циклов химических анализов с укороченным временем выполнения |
|  | Пользоваться интеллектуальной системой оповещения |
|  | Контролировать работу аналоговых и цифровых дозирующих насосов и клапанов |
|  | Обеспечивать хранение информации об уровне очистки сточных вод в базе данных сервера, пользоваться интерфейсом для просмотра информации в режиме реального времени |
|  | Настраивать и поддерживать систему удаленного мониторинга системы контроля через веб-сервер и облачное соединение |
|  | Контролировать исправность дистанционного управления системы контроля, посредством сетей интранет и каналов связи |
|  | Подключать к системе контроля уровня очистки сточных вод интеллектуальные спектральные анализаторы |
|  | Контролировать работу датчиков, используемых в системах непрерывного контроля, измеряющих различные физические и химические свойства примесей сточных вод |
|  | Проводить регламентные работы по диагностике датчиков и проверке всей измерительной системы с использованием интегрированной технологии интеллектуальной системы контроля уровня очистки сточных вод |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности и принцип действия основных элементов автоматизированной системы доочистки, обеззараживания и контроля уровня очистки сточных вод |
|  | Правила эксплуатации автоматизированной системы доочистки, обеззараживания и контроля уровня очистки сточных вод |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности и производственной санитарии для оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и электробезопасности при эксплуатации автоматизированной системы доочистки, обеззараживания и контроля уровня очистки сточных вод |
|  | Способы проверки исправности и правила применения средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений для выполнения трудовых действий |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

Председатель Козлов Александр Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | НО «Союз Инженеров Живой Воды», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| 3 | Фонд поддержки инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива», город Химки, Московская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 69, раздел «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.