УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «18» сентября 2024 г. № 470н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли

820

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение простых и средней сложности аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение простых и средней сложности изоляционных работ при производстве аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли»	14

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение сложных аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли»	18

3.4. Обобщенная трудовая функция «Проведение термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли»	26

3.5. Обобщенная трудовая функция «Проведение сложных изоляционных работ при производстве аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли»	32

3.6. Обобщенная трудовая функция «Проведение особо сложных аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли»	37

3.7. Обобщенная трудовая функция «Проведение термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли»	42

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	48

I. Общие сведения

| Осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ (далее – АВиР-работы) на объектах газовой отрасли |  | 19.035 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение восстановления работоспособности объектов газовой отрасли (линейная часть магистральных, межпромысловых и промысловых трубопроводов, трубопроводы шлейфов скважин, газосборных коллекторов, конденсато-, нефте-, метанолопроводы, трубопроводы-перемычки, трубопроводы-отводы, лупинги, пересечения с естественными и искусственными препятствиями, в том числе подводные и балочные переходы, свайные основания, технологические трубопроводы компрессорных и дожимных станций, межцеховые трубопроводы, технологические трубопроводы установок комплексной подготовки газа, подземных хранилищ газа, газораспределительных и газоизмерительных станций, узлов учета, газонаполнительных станций (пунктов), газгольдерных станций, трубопроводы газораспределительных сетей)

Группа занятий:

| 7124 | Укладчики тепло- и акустической изоляции | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 8121 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 06.20.1 | Добыча природного газа |
| --- | --- |
| 06.20.2 | Добыча газового конденсата |
| 19.20 | Производство нефтепродуктов |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 35.22.1 | Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям |
| 35.22.2 | Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям |
| 49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
| 49.50.22 | Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа |
| 52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение простых и средней сложности АВиР-работ на объектах газовой отрасли | 3 | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ в местах проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых и средней сложности монтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | A/04.3 | 3 |
| B | Проведение простых и средней сложности изоляционных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | 3 | Подготовка к выполнению простых и средней сложности изоляционных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Покрытие изоляционными материалами поверхностей простой конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | B/02.3 | 3 |
| C | Проведение сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли | 4 | Выполнение сложных ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сложных монтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Продувка и опрессовка трубопроводной арматуры, узлов и отдельных участков трубопроводов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | C/03.4 | 4 |
| D | Проведение термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | 4 | Подготовка к выполнению термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Термическая обработка сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | D/02.4 | 4 |
| E | Проведение сложных изоляционных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | 4 | Подготовка к выполнению сложных изоляционных работ при производстве АВР-работ на объектах газовой отрасли | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Покрытие изоляционными материалами поверхностей сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | E/02.4 | 4 |
| F | Проведение особо сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли | 5 | Выполнение особо сложных монтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | F/01.5 | 5 |
|  |  |  | Испытание участка трубопровода на прочность и герметичность после проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли | F/02.5 | 5 |
| G | Проведение термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | 5 | Подготовка к выполнению термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | G/01.5 | 5 |
|  |  |  | Термическая обработка сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | G/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение простых и средней сложности АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Трубопроводчик линейный 2-го разряда Трубопроводчик линейный 3-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда Монтажник наружных трубопроводов 2-го разряда Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда, установленного в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности, (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами (при необходимости) Лица не моложе 18 лет Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «Стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъемными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 51 | Трубопроводчик линейный 2-го разряда |
|  | § 52 | Трубопроводчик линейный 3-го разряда |
|  | § 247 | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда |
|  | § 248 | Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда |
|  | § 152 | Монтажник наружных трубопроводов 2-го разряда |
|  | § 153 | Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда |
|  | § 13 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2-го разряда |
|  | § 14 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 18556 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
|  | 19238 | Трубопроводчик линейный |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ в местах проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Погрузка и разгрузка грузов, в том числе тяжеловесных, негабаритных грузов, труб, механизмов, инструментов и приспособлений для ремонта устройств и сооружений в местах проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Установка подъемно-такелажных приспособлений для перемещения труб, звеньев, узлов и оборудования в местах проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Установка защитных и оградительных устройств в местах проведения АВиР-работ |
|  | Осмотр и оценка пригодности грузозахватных приспособлений перед выполнением погрузочно-разгрузочных работ в местах проведения АВиР-работ |
|  | Строповка и расстроповка грузов при доставке новой трубы, катушки, трубопроводного узла, привода запорного устройства, редукторов, техники и оборудования к месту проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Строповка и расстроповка труб, трубопроводной арматуры (далее – ТПА) и оборудования при сварке |
| Необходимые умения | Применять подъемно-такелажные приспособления и оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в местах проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выполнять сборку подъемно-такелажных приспособлений для перемещения труб, звеньев, узлов и оборудования в местах проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выполнять сборку защитных и оградительных устройств в местах проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Визуально определять центр тяжести перемещаемых грузов |
|  | Выбирать способы безопасной строповки грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выполнять строповку и расстроповку грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выполнять сборку оборудования, подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Проверять пригодность стропов и грузозахватных приспособлений перед использованием при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Устройство, типы, принцип работы и способы применения подъемно-такелажных приспособлений при проведении погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила и способы установки защитных и оградительных устройств |
|  | Порядок, методы осмотра, признаки неисправности и браковочные показатели строп и грузозахватных приспособлений |
|  | Способы строповки грузов и требования при их перемещении подъемными сооружениями |
|  | Типы, основные параметры стропов и технические требования к ним |
|  | Требования к эксплуатации грузозахватных приспособлений |
|  | Порядок подбора стропов и грузозахватных приспособлений в зависимости от веса и вида груза |
|  | Устройство, назначение и порядок сборки подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники |
|  | Правила складирования материально-технических ресурсов в месте проведения работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расстановка оборудования на рабочих местах при производстве АВиР-работ |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструментов и оборудования к работе в месте производства АВиР-работ |
|  | Снятие знаков и плакатов, ограждений крановых узлов с последующей их установкой после производства АВиР-работ |
|  | Установка защитных и оградительных устройств в местах аварий и производства АВиР-работ |
|  | Определение местоположения и глубины залегания трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций в месте производства АВиР-работ |
|  | Укрепление стенок траншей и котлованов в месте производства АВиР-работ |
|  | Отвод воды от крановых площадок, из шурфов, траншей, потенциально опасных участков трубопроводов в месте производства АВиР-работ |
|  | Замер загазованности в местах производства АВиР-работ |
|  | Наблюдение за состоянием работающих в колодцах, котлованах при производстве АВиР-работ |
|  | Очистка и приведение в порядок территории в месте производства АВиР-работ |
|  | Переключение ТПА путем открытия и закрытия кранов и задвижек по команде диспетчера или руководителя работ |
|  | Удаление газа из участка трубопровода через продувочные свечи |
|  | Очистка поверхности трубопроводов и ТПА, крановых площадок, оборудования от остатков грунта, наледи и снега в месте производства АВиР-работ |
|  | Очистка внутренней полости трубопровода от посторонних предметов |
|  | Зарядка пескоструйного аппарата песком |
|  | Пескоструйная очистка поверхности трубопроводов, ТПА и оборудования в месте производства АВиР-работ |
|  | Установка и снятие временных герметизирующих устройств (далее – ВГУ), глиняных пробок на трубопроводах в месте производства АВиР-работ |
|  | Контроль давления в установленных в трубопроводах ВГУ при производстве АВиР-работ |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Определять фактическое местоположение трубопровода, подземных коммуникаций |
|  | Выполнять плотницкие работы |
|  | Крепить стенки траншей и котлованов |
|  | Определять концентрацию метана и тяжелых углеводородов с помощью газоанализаторов |
|  | Оценивать состояние работающих в колодцах, котлованах при производстве АВиР-работ |
|  | Считывать показания приборов, установленных на трубопроводах и ТПА |
|  | Выполнять дренажные работы вручную и с использованием механизмов |
|  | Выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для изготовления приспособления для ремонта и монтажа оборудования, агрегатов и машин, трубопроводов и ТПА |
|  | Проверять исправность слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Работать с пескоструйным аппаратом |
|  | Выполнять простые кузнечные работы |
|  | Выполнять вспомогательные работы при сварке и резке труб на трубопроводе |
|  | Выполнять установку и удаление ВГУ, укладку и трамбование глиняных пробок на трубопроводах |
|  | Определять давление в ВГУ по приборам |
|  | Выполнять сортировку трубы, фасонных частей и средств крепления |
|  | Выполнять очистку внутренней полости трубопровода от посторонних предметов |
|  | Выполнять очистку ТПА, оборудования и крепежных элементов от консервирующей смазки |
|  | Выполнять устройство всех видов оснований под трубопроводы, оборудование, коллекторы, каналы, камеры и колодцы |
|  | Выявлять и устранять неполадки в используемом оборудовании, приспособлениях и инструменте |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила чтения схем, карт и чертежей |
|  | Физико-химические свойства газа, газового конденсата, порядок и правила обращения с ними |
|  | Устройство газоанализатора и порядок работы с ним |
|  | Назначение, виды и способы использования ручного и механизированного инструмента, технических устройств, материалов, применяемых при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Схема расположения и правила пользования ТПА |
|  | Правила и способы очистки основных деталей и внутренней полости трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев |
|  | Устройство пескоструйного аппарата и порядок работы с ним |
|  | Основные приемы и методы выполнения плотницких, малярных и штукатурных работ, применяемых при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила крепления и перекрепления траншей и котлованов |
|  | Виды труб, фасонных частей, средств крепления и деталей трубопроводов и арматуры |
|  | Основные приемы и методы выполнения слесарных работ |
|  | Правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры |
|  | Порядок выполнения земляных работ вручную и с использованием механизмов |
|  | Правила разработки грунта при укладке трубопровода |
|  | Требования к нормативной глубине залегания трубопроводов |
|  | Правила эксплуатации приборов (трассоискателей) |
|  | Порядок локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах |
|  | Типы креплений стенок траншей в зависимости от характеристики грунта |
|  | Виды инструментов и приспособлений, используемых при плотницких работах |
|  | Виды применяемых пиломатериалов и свойства древесины |
|  | Устройство и правила применения электрифицированного инструмента |
|  | Способы устройства временных сооружений при изготовлении настилов, креплении стенок траншей и котлованов |
|  | Правила работы в колодцах, котлованах |
|  | Способы и средства страховки работающих в колодцах, котлованах |
|  | Способы и устройства для удаления воды |
|  | Свойства металлов и марки сталей |
|  | Порядок вывода трубопровода в ремонт, проведения работ по отключению участков трубопроводов для проведения АВиР-работ и ввода трубопровода в эксплуатацию |
|  | Основные приемы и методы выполнения кузнечных работ |
|  | Требования к рабочей зоне после проведения АВиР-работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Вскрытие (шурфовка) трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций в местах проведения АВиР-работ |
| --- | --- |
|  | Разработка грунта вручную в местах установки ВГУ, глиняных пробок и вокруг трубопровода |
|  | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов |
|  | Уплотнение грунта под трубопроводом и у тела трубы |
|  | Подсыпка подушки трубы мягким грунтом |
|  | Засыпка траншей и приямков после окончания АВиР-работ |
|  | Выполнение слесарной обработки деталей и узлов по 11–14-му квалитету (4–7-й класс точности) |
|  | Разметка, сверление или пробивка отверстий |
|  | Правка, опиловка и нарезание резьб на трубах |
|  | Промывка, чистка, смазка деталей, узлов и механизмов |
|  | Шабрение деталей с помощью ручного или механизированного инструмента |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов |
|  | Производить планировку траншеи для укладки трубопровода |
|  | Выполнять разметочные работы и работы по резке металла |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для выполнения простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выполнять технические измерения при выполнении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для выполнения работ по рубке, правке, гибке, резке, опиливании, шабрении простых деталей |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для промывки, чистки и смазки деталей, узлов и механизмов |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для разметки, сверления или пробивки отверстий |
|  | Проверять исправность применяемого оборудования, слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Основы материаловедения |
|  | Правила чтения схем, карт и чертежей |
|  | Устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство, назначение и принцип действия ТПА |
|  | Принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций ремонтируемого объекта |
|  | Требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы |
|  | Простые виды слесарных работ |
|  | Порядок выполнения земляных работ при шурфовке трубопроводов и оборудования, расположенного под землей |
|  | Основные понятия системы допусков и посадок, квалитетов точности и параметров шероховатости |
|  | Способы и последовательность выполнения технических измерений при проведении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и правила использования измерительных инструментов и приборов, применяемых при проведении АВиР-работ |
|  | Виды, маркировка, правила применения масел, смазок, моющих составов |
|  | Особенности ремонта трубопроводов в траншее с разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности монтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Гнутье труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку |
| --- | --- |
|  | Правка концов труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку |
|  | Зачистка и опиловка концов стальных труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку |
|  | Просушка и утепление стыков стальных труб при сварке |
|  | Поворачивание стальных труб диаметром до 200 мм при сварке стыков |
|  | Совмещение кромок труб диаметром до 200 мм путем их центровки для выполнения сварочных работ |
|  | Стыковка труб диаметром до 200 мм с фланцами |
|  | Зачистка сварных швов от шлака и окалины после сварки |
|  | Пробивка отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб |
|  | Соединение труб манжетами с уплотнительным раствором (при прокладке кабелей) |
|  | Снятие и установка предохранительных пробок и заглушек на трубах |
|  | Сортировка труб, фасонных частей и средств крепления |
|  | Снятие и установка на трубопровод балластирующих устройств |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Устанавливать и центровать трубы диаметром до 200 мм |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для гнутья труб диаметром до 200 мм холодным способом |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для просушки и утепления стыков стальных труб при сварке |
|  | Выполнять монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм под сварку |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для стыковки труб диаметром до 200 мм с фланцами |
|  | Выполнять монтаж трубопроводов в траншеях и колодцах |
|  | Подготавливать концы труб диаметром до 200 мм, деталей и узлов под сварку |
|  | Выполнять монтаж труб при прокладке кабелей |
|  | Выполнять технические измерения при выполнении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для выполнения простых и средней сложности монтажных работ |
|  | Применять инструмент и приспособления для измерения диаметра труб |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Основы материаловедения |
|  | Правила чтения схем, карт и чертежей |
|  | Требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранных под сварку |
|  | Виды труб и деталей трубопроводов и арматуры, прокладочного материала и набивок |
|  | Способы и последовательность выполнения технических измерений при проведении простых и средней сложности монтажных работ |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и правила использования измерительных инструментов и приборов, применяемых при проведении АВиР-работ |
|  | Требования, предъявляемые к установке фасонных частей и запорной арматуры |
|  | Способы крепления трубопроводов |
|  | Способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке |
|  | Способы пробивки отверстий в стенах камер и колодцев для ввода труб |
|  | Правила установки и центровки труб |
|  | Виды прокладочных и уплотнительных материалов |
|  | Виды и технология гнутья труб холодным способом |
|  | Виды приспособлений, используемых для гнутья труб |
|  | Приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами, сваркой |
|  | Назначение и правила применения слесарного инструмента |
|  | Способы измерения диаметра труб |
|  | Порядок снятия и установки на трубопровод балластирующих устройств |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение простых и средней сложности изоляционных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Изолировщик 3-го разряда Изолировщик-пленочник 3-го разряда Изолировщик на термоизоляции 2-го разряда Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда, установленного в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами (при необходимости) Лица не моложе 18 лет Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7124 | Укладчики тепло- и акустической изоляции |
| ЕТКС | § 38 | Изолировщик на термоизоляции 2-го разряда |
|  | § 39 | Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда |
|  | § 43 | Изолировщик-пленочник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 12519 | Изолировщик |
|  | 12531 | Изолировщик на термоизоляции |
|  | 12533 | Изолировщик-пленочник |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению простых и средней сложности изоляционных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр места проведения простых и средней сложности изоляционных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния изоляции оборудования, трубопровода и ТПА |
|  | Ручная и механизированная очистка трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного покрытия |
|  | Обеспыливание, осушка и подогрев (при необходимости) изолируемых поверхностей, в том числе механизированным способом |
|  | Приготовление битумных мастик, праймера и специальных окрасочных составов |
|  | Подогрев битумных мастик и разлив в емкости для транспортировки |
|  | Подготовка рулонных изоляционных материалов к проведению работ |
|  | Продувка швов и торкретируемой поверхности сжатым воздухом |
|  | Раскрой рулонных изоляционных материалов по заданному размеру для простых и средней сложности изоляционных работ |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, повреждения изолируемых поверхностей оборудования, трубопроводов и ТПА |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для очистки трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного покрытия |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для обеспыливания, осушки и подогрева изолируемых поверхностей оборудования, трубопроводов и ТПА |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для приготовления и подогрева битумной мастики, праймера и специальных окрасочных составов при выполнении изоляционных работ |
|  | Определять готовность битумных мастик к работе при приготовлении и подогреве для выполнения изоляционных работ |
|  | Применять приспособления и инструмент для выполнения работ по раскрою рулонных изоляционных материалов по заданному размеру для простых и средней сложности изоляционных работ |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Номенклатура, назначение и свойства битумных мастик, праймера, специальных окрасочных составов, рулонных изоляционных материалов |
|  | Правила транспортировки, складирования и хранения изоляционных материалов |
|  | Виды, назначение, устройство и правила применения оборудования, приспособлений и инструмента, применяемых для очистки трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного покрытия, очистки, обеспыливания, осушки и подогрева изолируемых поверхностей |
|  | Состав, способы и режимы приготовления битумной мастики, праймера и специальных окрасочных составов |
|  | Правила и способы подготовки поверхностей под изоляционные покрытия |
|  | Способы раскроя рулонных изоляционных материалов по заданному размеру |
|  | Требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Покрытие изоляционными материалами поверхностей простой конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение ручным или механизированным способом нанесение на поверхности простой конфигурации битумной мастики, праймера |
| --- | --- |
|  | Нанесение шпатлевочных и специальных окрасочных составов кистью на поверхности простой конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Оклейка рулонными изоляционными материалами горизонтальных плоских поверхностей, прямых участков трубопроводов и цилиндрических поверхностей |
|  | Торкретирование и гидроизоляция колодцев |
|  | Изоляция плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами |
|  | Изоляция горячих и холодных поверхностей простой конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Установка бандажей и опорных колец всех видов |
|  | Монтаж готовых деталей металлопокрытий на горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный инструмент и приспособления для нанесения битумной мастики, праймера на поверхности простой конфигурации |
|  | Пользоваться приспособлениями для нанесения шпатлевочных и специальных окрасочных составов на поверхности простой конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование и приспособления для выполнения работ по оклеиванию рулонными изоляционными материалами горизонтальных плоских поверхностей, прямых участков трубопроводов и цилиндрических поверхностей |
|  | Применять инструмент и материалы для торкретирования и гидроизоляции колодцев |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для изоляции плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами |
|  | Применять механизмы, оборудование для проведения работ по изоляции горячих и холодных поверхностей простой конфигурации |
|  | Применять механизмы, оборудование для выполнения работ по установке бандажей и опорных колец всех видов |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для монтажа готовых деталей металлопокрытий на горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Назначение, виды и способы использования инструмента, технических устройств, материалов, применяемых при нанесении изоляционных материалов на поверхности простой конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Основные свойства изоляционных материалов и изоляционных покрытий |
|  | Номенклатура, назначение и правила нанесения битумной мастики, шпатлевочных и специальных окрасочных составов, наклейки рулонных материалов на изолируемые поверхности |
|  | Виды, назначение, устройство и правила применения оборудования, приспособлений и инструмента, применяемых для нанесения изоляционных покрытий |
|  | Способы монтажа защитных металлопокрытий на горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях |
|  | Способы и приемы нанесения торкрета на армированные и неармированные поверхности |
|  | Способы крепления защитных покрытий из минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполненной изоляции |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Трубопроводчик линейный 4-го разряда Трубопроводчик линейный 5-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4-го разряда Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда, установленного в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами (при необходимости) Лица не моложе 18 лет Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 53 | Трубопроводчик линейный 4-го разряда |
|  | § 54 | Трубопроводчик линейный 5-го разряда |
|  | § 249 | Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда |
|  | § 250 | Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда |
|  | § 154 | Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда |
|  | § 155 | Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда |
|  | § 10 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4-го разряда |
|  | § 11 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5-го разряда |
|  | § 15 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда |
|  | § 16 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 18449 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве |
|  | 18556 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
|  | 19238 | Трубопроводчик линейный |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наружный осмотр трубопровода и ТПА |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по устранению утечек газа на трубопроводе и ТПА |
|  | Набивка и подтяжка сальников у задвижек |
|  | Зачистка сварных швов под антикоррозионные покрытия |
|  | Выполнение слесарной обработки деталей и узлов по 6–10-му квалитету |
|  | Снятие и установка рабочих и контрольных предохранительных клапанов с емкостного оборудования |
|  | Удаление участка дефектного шва зубилом, специальным резаком |
|  | Разметка места предполагаемой выборки при устранении дефектов методом наплавки, шлифовки |
|  | Зачистка дефектного участка до металлического блеска при устранении дефектов методом наплавки, шлифовки |
|  | Просушка места предполагаемой зашлифовки, выборки дефектного участка |
|  | Зашлифовка дефектного участка |
|  | Выборка дефектного участка шлифмашинкой |
|  | Подогрев зоны наплавки дефектного участка |
|  | Зачистка каждого слоя после наплавки дефектного участка |
|  | Выполнение газовой резки металла |
|  | Замер магнитного поля труб |
|  | Нейтрализация намагниченности труб |
|  | Залив метанола для разрушения гидратных образований |
|  | Удаление жидкости из трубопроводов |
|  | Запасовка и извлечение очистных устройств и средств дефектоскопии из камер запуска и приема очистных устройств |
|  | Контроль прохождения внутритрубных устройств на крановых узлах в составе линейного звена |
|  | Выполнение разметки для установки ВГУ и глиняных пробок |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, неисправности, повреждения трубопровода и ТПА |
|  | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для выполнения сложных ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выявлять утечки газа на трубопроводе и ТПА |
|  | Выполнять технические измерения при выполнении сложных ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять ручной инструмент и электроинструмент |
|  | Определять степень изношенности узлов и механизмов на объектах АВиР-работ |
|  | Подготавливать узлы и детали для выполнения ремонта с помощью сварки и наплавки |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей |
|  | Выполнять рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление сложных деталей |
|  | Выполнять жестяные, регулировочные, смазочные, крепежные работы |
|  | Применять механизмы, оборудование, материалы для устранения утечек газа на трубопроводе и ТПА |
|  | Выполнять уплотнение трубопроводной и предохранительной арматуры |
|  | Выполнять работу по очистке полости трубопровода от гидратных образований, по их предотвращению |
|  | Применять инструмент для выполнения газовой резки металла |
|  | Устранять дефекты трубопровода методом шлифовки |
|  | Применять приспособления и инструмент для выполнения работ по замеру и устранению намагниченности труб |
|  | Применять инструмент для выполнения запасовки, контроля прохождения и извлечения внутритрубных устройств |
|  | Устанавливать места, размеры, контуры технологических отверстий для установки ВГУ, глиняных пробок на трубопроводах |
|  | Проверять исправность слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Основы материаловедения |
|  | Правила чтения схем, карт и чертежей |
|  | Устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство, назначение и принцип действия ТПА |
|  | Способы обнаружения утечки газа на трубопроводе и ТПА |
|  | Причины возникновения и способы устранения дефектов трубопроводов и ТПА |
|  | Технологические операции ремонта трубопроводов и ТПА |
|  | Методы и способы контроля качества при выполнении ремонта трубопроводов и ТПА |
|  | Назначение, виды и способы использования ручного и механизированного инструмента, технических устройств, материалов, применяемых при проведении АВиР-работ |
|  | Назначение, виды и способы использования слесарного электро- и пневмоинструмента |
|  | Приемы и методы выполнения слесарных работ |
|  | Понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах точности и чистоте обработки деталей |
|  | Технология сварочных работ, правила обращения с газовыми баллонами и их транспортировки |
|  | Особенности ремонта магистральных трубопроводов в траншее с разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи |
|  | Методы проверки внутреннего состояния трубопровода |
|  | Методы борьбы с гидратообразованием в трубопроводах |
|  | Физико-химические и биологические свойства, правила перевозки, хранения и заливки метанола |
|  | Назначение, конструкция метанольных установок (метанольниц) и системы подачи метанола |
|  | Требования к местам расположения и размерам технологических отверстий под вырезку в зависимости от конструктивных особенностей трубопроводов |
|  | Оборудование и сооружения для сбора и утилизации загрязнений, выносимых из полости трубопровода |
|  | Методы и средства контроля прохождения внутритрубных устройств |
|  | Способы технических измерений при проведении сложных ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и правила использования измерительных инструментов и приборов, применяемых при проведении АВиР-работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных монтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Гнутье труб диаметром свыше 200 мм |
| --- | --- |
|  | Обмер труб на эллипсность |
|  | Правка (калибровка) концов стальных труб диаметром свыше 200 мм в холодном состоянии и с подогревом |
|  | Зачистка кромок труб от окалины и наплывов после газовой резки |
|  | Изготовление фасок на концах трубопровода с зачисткой кромок |
|  | Зачистка напильником, стальной щеткой или ручной шлифмашинкой заводской кромки и зоны трубы, прилегающей к кромке |
|  | Стыковка труб диаметром свыше 200 мм с фланцами |
|  | Монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление до 9,8 МПа (100 кгс/см²) с установкой ТПА |
|  | Монтаж трубопроводов диаметром свыше 200 до 400 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см²) с установкой ТПА |
|  | Монтаж переходов, захлестов и катушек |
|  | Установка п-образных, сальниковых и линзовых компенсаторов диаметром до 400 мм |
|  | Установка уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей на трубопроводах |
|  | Продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов |
|  | Укладка труб диаметром до 500 мм в футлярах |
|  | Укладка трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром до 350 мм |
|  | Установка реперов для замера тепловых расширений и ползучести металла |
|  | Установка гидравлических и электрических приводов ТПА |
|  | Разметка, изготовление и монтаж фасонных частей и отдельных деталей непосредственно на трассе действующего трубопровода |
|  | Изготовление эскизов узлов трубопровода и его пересечений |
|  | Разметка для различного рода врезок, отводов и ТПА |
|  | Разметка мест прокладки трубопроводов |
|  | Укладка железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев |
|  | Укладка железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и арматуру |
|  | Монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев и железобетонных горловин колодцев и камер |
|  | Установка железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев |
|  | Установка ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах |
|  | Монтаж объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами |
|  | Устройство лотков в колодцах |
|  | Устройство щитовых железобетонных опор в каналах |
|  | Свертывание фланцевых соединений постоянными болтами |
|  | Насадка фланцев на трубы и фасонные части |
|  | Установка подкладных колец под сварные стыки |
|  | Установка штуцеров, тройников и секционных отводов |
|  | Демонтаж и установка контрольно-измерительных приборов |
|  | Установка специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели |
|  | Монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и запуска очистных устройств |
|  | Монтаж и демонтаж силовых заглушек (днищ) |
|  | Сборка полумуфт, полуколец и их фиксирование на ремонтном участке трубопровода с применением съемных приспособлений для обеспечения обжатия муфты на трубопроводе с соблюдением необходимых зазоров |
|  | Монтаж и демонтаж оборудования врезки под давлением |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выполнять технические измерения при проведении сложных монтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять слесарный, механизированный инструмент и приспособления для выполнения монтажных и демонтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Изготавливать приспособления для монтажных и демонтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Подготавливать концы труб диаметром свыше 200 мм, деталей и узлов под сварку |
|  | Применять оборудование, приспособления и инструмент для гнутья труб диаметром свыше 200 мм холодным способом |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент, технические устройства и материалы для монтажа трубопроводов среднего давления диаметром свыше 200 до 400 мм и высокого давления диаметром до 200 мм с установкой ТПА |
|  | Применять приспособления и инструмент для выполнения работ по стыковке трубы диаметром свыше 200 мм с фланцами |
|  | Применять технологии монтажа переходов, захлестов и катушек |
|  | Применять приспособления и инструмент для установки п-образных, сальниковых и линзовых компенсаторов диаметром до 400 мм |
|  | Применять приспособления и инструмент для установки уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей на трубопроводы |
|  | Применять гидравлические и ручные домкраты для продавливания стальных труб |
|  | Применять механизмы, оборудование для укладки трубы диаметром до 500 мм в футлярах |
|  | Выполнять монтаж и прокладку дюкеров и трубопроводов через водные преграды |
|  | Производить замеры тепловых расширений и ползучести металла |
|  | Применять инструменты и приспособления для установки гидравлических и электрических приводов ТПА |
|  | Изготавливать фасонные части и отдельные детали трубопровода непосредственно на трассе |
|  | Применять измерительные инструменты для изготовления эскизов узлов трубопровода и его пересечений |
|  | Выполнять различного рода разметки при монтаже трубопровода, в том числе непосредственно на трассе |
|  | Применять механизмы, оборудование для укладки железобетонных плит |
|  | Выполнять монтаж железобетонных коллекторов, каналов, камер, колодцев и их элементов |
|  | Выполнять сборку фланцевых соединений |
|  | Устанавливать подкладные кольца под сварные стыки, штуцеры, тройники и секционные отводы |
|  | Выполнять демонтаж и установку контрольно-измерительных приборов |
|  | Устанавливать специальные опоры и кронштейны под трубопроводы и кабели |
|  | Выполнять монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и запуска очистных устройств, силовых заглушек (днищ) |
|  | Устанавливать полумуфты и полукольца на ремонтном участке трубопровода |
|  | Выполнять монтаж и демонтаж оборудования врезки под давлением |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Основы материаловедения |
|  | Устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство, назначение и принцип действия ТПА |
|  | Приемы слесарных работ |
|  | Правила чтения схем, карт и чертежей |
|  | Правила выполнения и последовательность операций при осуществлении монтажных и демонтажных работ на сложном оборудовании, агрегатах и машинах |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и правила использования измерительных инструментов и приборов, применяемых при проведении АВиР-работ |
|  | Виды, назначение и способы использования ручного и механизированного инструмента, технических устройств и материалов, применяемых для проведения монтажа и демонтажа сложного оборудования |
|  | Технология проведения работ по замене дефектного участка трубопровода, захлестов, трубопроводного узла, приводов запорных устройств, редукторов |
|  | Правила установки и центровки труб |
|  | Требования, предъявляемые к монтажу переходов, захлестов, катушек, узлов, приводов запорных устройств |
|  | Виды износа и деформации деталей и узлов |
|  | Виды прокладочных и уплотнительных материалов |
|  | Виды и технология гнутья труб холодным способом |
|  | Виды и назначение приспособлений, используемых для гнутья труб |
|  | Приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами, сваркой |
|  | Правила продавливания стальных труб с помощью домкратов |
|  | Правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб |
|  | Назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев |
|  | Правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные преграды |
|  | Технология бестраншейной прокладки трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку |
|  | Устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев |
|  | Порядок выполнения различного рода разметок при монтаже трубопровода |
|  | Правила выполнения эскизов узлов трубопровода и его пересечений |
|  | Правила монтажа, прокладки трубопроводов и технические требования, предъявляемые к трубопроводам среднего давления диаметром свыше 200 до 400 мм и высокого давления диаметром до 200 мм с установкой ТПА |
|  | Устройство и порядок монтажа и демонтажа временных камер приема и запуска очистных устройств, силовых заглушек (днищ) |
|  | Порядок демонтажа и установки контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок сборки, разборки, монтажа и демонтажа оборудования врезки под давлением |
|  | Способы технических измерений при выполнении сложных монтажных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Продувка и опрессовка трубопроводной арматуры, узлов и отдельных участков трубопроводов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка запорной и предохранительной ТПА к опрессовке |
| --- | --- |
|  | Подготовка участков трубопровода и монтажных узлов к продувке и опрессовке |
|  | Опрессовка запорной и предохранительной ТПА |
|  | Продувка и опрессовка участков трубопровода и монтажных узлов |
|  | Проверка на герметичность фланцевых соединений узла врезки под давлением |
|  | Испытание узла врезки под давлением инертным газом |
|  | Контроль давления по манометрам при опрессовках запорной и предохранительной ТПА, опрессовках и продувках трубопроводов |
|  | Пуск газа в газораспределительную сеть |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Применять механизмы и оборудование для продувки и опрессовки участков трубопровода, монтажных узлов, ТПА |
|  | Применять приборы и приспособления для проверки фланцевых соединений на герметичность |
|  | Оценивать состояние оборудования, агрегатов и машин во время проведения испытаний |
|  | Оценивать состояние трубопроводов, монтажных узлов, ТПА при проведении продувки, опрессовки |
|  | Управлять ТПА для пуска газа в газораспределительную сеть |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство, назначение и принцип действия ТПА |
|  | Технические условия на продувку и опрессовку участков трубопровода и монтажных узлов, опрессовку ТПА |
|  | Правила продувки и опрессовки участков трубопровода и монтажных узлов, опрессовки ТПА |
|  | Правила эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением |
|  | Правила эксплуатации, производительность опрессовочных агрегатов, передвижных компрессорных станций, требования к установке насосов |
|  | Способы проверки на герметичность фланцевых соединений |
|  | Правила пуска газа в газораспределительную сеть |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда Оператор-термист на передвижных термических установках 5-го разряда Термист на установках ТВЧ 4-го разряда Термист на установках ТВЧ 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда, установленного в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами (при необходимости) Лица не моложе 18 лет Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 309 | Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда |
|  | § 310 | Оператор-термист на передвижных термических установках 5-го разряда |
|  | § 89 | Термист на установках ТВЧ 4-го разряда |
|  | § 88 | Термист на установках ТВЧ 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16071 | Оператор-термист на передвижных термических установках |
|  | 19104 | Термист на установках ТВЧ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и комплектности оборудования для проведения термообработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия средств пожаротушения, вентиляции, заземления, а также соблюдения норм безопасности, предусмотренных при проведении термической обработки сварных соединений |
|  | Установка временных опор по обе стороны от сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Визуальный осмотр поверхности сварных соединений труб, деталей и узлов на отсутствие загрязнений, огнеопасных наслоений в зоне проведения термической обработки при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Очистка сварных соединений труб, деталей и узлов ручными и механическими средствами обработки поверхности |
|  | Установка внутренней теплоизоляции на сварные соединения труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Установка на концы газопровода инвентарных заглушек или экранов для исключения циркуляции воздуха при термической обработке сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Установка над зоной проведения термической обработки, сварных соединений труб, деталей и узлов инвентарных укрытий для защиты от атмосферных осадков, ветра (при необходимости) |
|  | Установка контрольных термопар на участках сварного соединения труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Установка теплоизоляции и индуктора на участках сварного соединения труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Подключение индуктора к установке (отключение от установки) индукционного нагрева для осуществления технологического процесса термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Настройка режимов термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов на установке индукционного нагрева |
|  | Подключение и обслуживание устройств и схем дистанционного регулирования температуры на установках индукционного нагрева |
|  | Устранение дефектов в работе установок токов высокой частоты и определение подготовленности агрегатов к работе |
|  | Наладка работы пультов и установок дистанционного управления процессом термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Оценивать состояние средств пожаротушения, вентиляции, заземления, предусмотренных при проведении термической обработки сварных соединений |
|  | Выполнять тестирование оборудования на готовность к работе в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки опор по обе стороны от сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выявлять загрязнения, огнеопасные наслоения на поверхности сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять ручные и механические средства обработки поверхности для очистки сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки внутренней теплоизоляции на сварные соединения труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки на концы газопровода инвентарных заглушек или экранов для исключения циркуляции воздуха |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки контрольных термопар на участках сварного соединения труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование и инструмент для монтажа теплоизоляции и индуктора на участках сварного соединения труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять инструменты и приспособления для подключения индуктора к установке индукционного нагрева (отключения от установки) для осуществления технологического процесса термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Определять режимы термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов на установке индукционного нагрева |
|  | Выполнять мероприятия по сохранению тепла и минимизации скорости остывания зоны термообработки при вынужденном прерывании процесса термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять приборы и инструменты для подключения и обслуживания устройств и схем дистанционного регулирования температуры на установках индукционного нагрева |
|  | Определять параметры работы пультов и установок дистанционного управления процессом термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила выполнения и последовательность операций при осуществлении термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов, наладки установок с дистанционным управлением процессом термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила корректировки цикла термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство и электрические схемы источников питания и пультов дистанционного управления установок индукционного нагрева |
|  | Основные понятия о структурных изменениях в сталях, в том числе в зависимости от скорости их нагрева и температуры |
|  | Виды и способы термической обработки сварных соединений |
|  | Химический состав металлов и их свойства |
|  | Влияние специальных составов в сплавах на режим термической обработки сварных соединений |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и установок с дистанционным управлением процессом термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Меры безопасности при выполнении процессов термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Термическая обработка сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Термическая обработка сварных соединений труб, деталей и узлов с использованием многопламенных горелок и электротермического оборудования, работающего на токах промышленной частоты 50 Гц |
| --- | --- |
|  | Термическая обработка сварных соединений труб, деталей и узлов на индукционных установках, работающих на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц, и гибкими электронагревателями |
|  | Регулирование параметров нагрева с пульта дистанционного или программного управления при проведении термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Контроль параметров термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Поверхностная закалка на установках токов высокой частоты токами высокой и промышленной частоты сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Зачистка поверхности зоны термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов для проведения неразрушающего контроля и замеров твердости |
|  | Ведение журналов термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| Необходимые умения | Применять многопламенные горелки и электротермическое оборудование, работающее на токах промышленной частоты 50 Гц, для термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Применять индукционные установки, работающие на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц, и гибкие электронагреватели для термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Определять режимы нагрева индукционных установок токов повышенной частоты 2500–8000 Гц и гибких электронагревателей при проведении термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов |
|  | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Оценивать параметры термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование и инструменты для зачистки поверхности зоны термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов для проведения неразрушающего контроля и замеров твердости |
|  | Оформлять записи в журналах термической обработки сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство, назначение и принцип работы многопламенных горелок и электротермического оборудования, работающего на токах промышленной частоты 50 Гц |
|  | Устройство, назначение и принцип работы индукционных установок, работающих на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц |
|  | Устройство аппаратуры закрытых распределительных устройств, ламповых генераторов, закалочных силовых трансформаторов и конденсаторов |
|  | Схемы, конструкции высокочастотных генераторов и способ управления ими |
|  | Схема распределения токов высокой и промышленной частоты |
|  | Мощность установленных трансформаторов и генераторов |
|  | Допустимые отклонения от режимов термической обработки и влияние их на свойства сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила эксплуатации, производительность индукционных установок, работающих на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц |
|  | Химический состав, механические и физические свойства обрабатываемых металлов |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила оформления и сдачи технической документации по термической обработке сварных соединений труб, деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение сложных изоляционных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Изолировщик 4-го разряда Изолировщик 5-го разряда Изолировщик-пленочник 4-го разряда Изолировщик-пленочник 5-го разряда Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда, установленного в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами (при необходимости) Лица не моложе 18 лет Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7124 | Укладчики тепло- и акустической изоляции |
| ЕТКС | § 44 | Изолировщик-пленочник 4-го разряда |
|  | § 45 | Изолировщик-пленочник 5-го разряда |
|  | § 40 | Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда |
|  | § 41 | Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда |
|  | § 42 | Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда |
| ОКПДТР | 12519 | Изолировщик |
|  | 12531 | Изолировщик на термоизоляции |
|  | 12533 | Изолировщик-пленочник |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению сложных изоляционных работ при производстве АВР-работ на объектах газовой отрасли | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр места проведения сложных изоляционных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния изоляции оборудования, трубопровода и ТПА |
|  | Подготовка к работе оборудования для механизированного нанесения изоляции |
|  | Составление эскизов сложной конфигурации для раскроя изоляционных материалов |
|  | Снятие размеров металлопокрытий по месту производства работ |
|  | Изготовление матов из раскроенной асбестовой ткани |
|  | Устройство каркасов перед нанесением изоляции |
|  | Изготовление шаблонов для резки изделий |
|  | Изготовление шаблонов для резки сегментов из изоляционных плит |
|  | Изготовление шаблонов для резки изоляционных материалов сложной конфигурации (шаровые поверхности, съемные покрытия на запорную арматуру, фланцевые соединения, сферические части оборудования из лепестков) |
|  | Раскрой и заготовка элементов изоляционных покрытий сложной конфигурации (шаровые поверхности, съемные покрытия на запорную арматуру, фланцевые соединения, сферические части оборудования из лепестков) |
| Необходимые умения | Применять механизированный инструмент для проведения изоляционных работ |
|  | Выявлять дефекты, повреждения изолируемых поверхностей оборудования, трубопроводов и ТПА |
|  | Применять техническую документацию общего и специального назначения, измерительные инструменты для изготовления эскизов сложной конфигурации |
|  | Применять измерительные инструменты и приспособления для изготовления шаблонов для резки изоляционных материалов сложной конфигурации (шаровые поверхности, съемные покрытия на запорную арматуру, фланцевые соединения, сферические части оборудования из лепестков) |
|  | Применять инструменты и приспособления для раскроя и заготовки элементов изоляционных покрытий сложной конфигурации (шаровые поверхности, съемные покрытия на запорную арматуру, фланцевые соединения, сферические части оборудования из лепестков) |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Номенклатура, назначение и свойства изоляционных материалов |
|  | Правила транспортировки, складирования и хранения изоляционных материалов |
|  | Виды, назначение, устройство и правила применения оборудования, приспособлений и инструмента, применяемых для нанесения изоляционных покрытий |
|  | Виды изоляционных конструкций и покрытий |
|  | Технология изготовления изоляционных изделий и деталей покрытия из металла |
|  | Способы производства замеров по месту, раскроя и изготовления шаблонов, разметки и раскроя изоляционных материалов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Покрытие изоляционными материалами поверхностей сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нанесение кистью специальных составов на наружные и внутренние поверхности цилиндрической и конической формы, внутренние поверхности труб, крестовин и тройников |
| --- | --- |
|  | Нанесение специальных пленочных составов механизированным способом на наружные и внутренние поверхности оборудования различной конфигурации, труб, крестовин и тройников |
|  | Грунтовка и шпатлевка поверхностей сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Антикоррозионная окраска и обмазка закладных деталей |
|  | Изоляция покрытий горячими битумными мастиками, в том числе механизированным способом |
|  | Нанесение праймера на трубы механизированным способом |
|  | Изоляция вручную арматуры и катушек |
|  | Изоляция штучными изделиями и мастиками фланцевых соединений, вентилей, гладких сферических и конических поверхностей |
|  | Устройство температурных швов и разделка изоляции в местах ее сопряжения с неподвижными опорами и частями оборудования |
|  | Нанесение изоляции методом напыления и заливки |
|  | Устройство изоляционных покрытий из крупных блоков и оболочек |
|  | Сборка и монтаж готовых деталей металлопокрытий на фасонных частях арматуры |
|  | Измерение толщины слоя и равномерности захлестов изоляционных покрытий трубопроводов при механизированном способе производства работ |
|  | Изоляция горячих и холодных поверхностей сложной конфигурации (двоякой кривизны цилиндров турбин и поршневых машин, п-образных и лирообразных компенсаторов) |
|  | Изоляция вибрирующих поверхностей контрольно-измерительной аппаратуры, газовоздушных клапанов, запорных фасонных частей |
|  | Монтаж готовых деталей металлопокрытий на криволинейных участках трубопроводов, фасонных частях арматуры, сферических и цилиндрических поверхностях с подгонкой и вырезкой по месту |
|  | Проверка качества изоляции конструкций, трубопроводов и оборудования на объектах газовой отрасли |
| Необходимые умения | Применять кисти и механизированный инструмент для покрытия изоляционными материалами поверхностей сложной конфигурации |
|  | Применять инструмент и приспособления для нанесения антикоррозионных материалов на поверхности закладных деталей |
|  | Выполнять изоляцию покрытий горячими битумными мастиками, в том числе механизированным способом |
|  | Применять инструмент и приспособления для нанесения изоляционных материалов штучными изделиями и мастиками на поверхность фланцевых соединений, вентилей, гладкие сферические и конические поверхности и оборудование |
|  | Применять инструмент и приспособления для устройства температурных швов и разделки изоляции в местах ее сопряжения с неподвижными опорами и частями оборудования |
|  | Применять инструмент и приспособления для нанесения изоляционных материалов методом напыления и заливки |
|  | Применять инструмент и приспособления для нанесения изоляционного покрытия из крупных блоков и оболочек |
|  | Применять измерительные приборы и инструмент для контроля качества выполненной изоляции конструкций, трубопроводов и оборудования |
|  | Применять технологии, инструмент и приспособления для нанесения изоляционного покрытия на горячие и холодные поверхности сложной конфигурации (двоякой кривизны цилиндров турбин и поршневых машин, п-образных и лирообразных компенсаторов) |
|  | Применять технологии, инструмент и приспособления для нанесения изоляционного покрытия на вибрирующие поверхности контрольно-измерительной аппаратуры, газовоздушных клапанов, запорных фасонных частей |
|  | Применять технологии, оборудование и инструмент для монтажа готовых деталей металлопокрытий на криволинейных участках трубопроводов, фасонных частях арматуры, сферических и цилиндрических поверхностях с подгонкой и вырезкой по месту |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Номенклатура, назначение, свойства и правила нанесения битумной мастики, шпатлевочных и специальных окрасочных составов, наклейки рулонных материалов на изолируемые поверхности |
|  | Способы нанесения кистью и механизированным инструментом специальных составов на наружные и внутренние поверхности цилиндрической и конической формы, внутренние поверхности труб, крестовин и тройников |
|  | Приемы выполнения сложных изоляционных работ в условиях сопряжений переменных сечений |
|  | Способы нанесения специальных составов механизированным способом |
|  | Виды, назначение, устройство и правила применения оборудования, приспособлений и инструмента, применяемых для нанесения изоляционных покрытий |
|  | Виды изоляционных конструкций и покрытий, применяемых при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Способы крепления изоляции поверхностей |
|  | Способы монтажа защитных металлопокрытий на криволинейных участках трубопроводов, фасонных частях арматуры, сферических и цилиндрических поверхностях с подгонкой и вырезкой по месту |
|  | Способы проверки качества применяемых для изоляции материалов и выполненной изоляции |
|  | Устройство и принцип действия инструмента и приборов для контроля качества изоляции |
|  | Виды и способы изоляции горячих и холодных поверхностей сложной конфигурации (двоякой кривизны цилиндров турбин и поршневых машин, п-образных и лирообразных компенсаторов) |
|  | Способы нанесения изоляционных материалов на вибрирующие поверхности контрольно-измерительной аппаратуры, газовоздушных клапанов, запорных фасонных частей |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполненной изоляции |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение особо сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда Монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами (при необходимости) Лица не моложе 18 лет Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 251 | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда |
|  | § 252 | Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда |
|  | § 156 | Монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда |
|  | § 12 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 18449 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве |
| ОКСО | 2.08.01.02 | Монтажник трубопроводов |
|  | 2.15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных монтажных работ при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж трубопроводов диаметром от 200 до 600 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/см2) с установкой ТПА |
| --- | --- |
|  | Монтаж трубопроводов диаметром свыше 600 мм независимо от давления с установкой ТПА |
|  | Монтаж трубопроводов на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см2) независимо от диаметра с установкой ТПА |
|  | Установка п-образных, сальниковых и линзовых компенсаторов диаметром свыше 400 мм |
|  | Выполнение замеров мест прокладки трубопроводов по месту монтажа, составление эскизов для заготовки и прокладки трубопроводов |
|  | Разметка, изготовление и монтаж особо сложных крупных фасонных частей и отдельных деталей трубопровода непосредственно на трассе |
|  | Установка дистанционных приводов ТПА |
|  | Сборка стыковых соединений трубопроводов с различной толщиной стенок |
|  | Монтаж трубопроводов крупногабаритными блоками |
|  | Выполнение холодных натягов трубопроводов |
|  | Обвязка трубопроводами щитов управления и оборудования по чертежам и макетам |
|  | Укладка трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром свыше 350 мм |
|  | Перемещение трубопроводов по воде и установка их в створ подводной траншеи |
|  | Спуск под воду и укладка трубопровода с вывешиванием для приварки к береговой части трубопровода |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выполнять контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы |
|  | Выполнять подбор необходимого ручного и механизированного слесарного инструмента для выполнения монтажных и демонтажных работ |
|  | Выполнять технические измерения при проведении особо сложных монтажных работ |
|  | Применять технологии, оборудование и инструмент для монтажа трубопроводов высокого давления диаметром свыше 200 мм с установкой ТПА, особо сложных крупных фасонных частей и отдельных деталей трубопровода |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки п-образных, сальниковых и линзовых компенсаторов диаметром свыше 400 мм |
|  | Применять технологии, оборудование и инструмент для выполнения замеров мест прокладки трубопроводов по месту монтажа и составления эскизов для заготовки и прокладки трубопроводов |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки дистанционных приводов ТПА |
|  | Применять оборудование и инструмент для монтажа трубопроводов с различной толщиной стенок |
|  | Применять технологии, оборудование и инструмент для монтажа трубопроводов крупногабаритными блоками |
|  | Применять оборудование и инструмент для выполнения холодных натягов трубопроводов |
|  | Применять схемы обвязки трубопроводами щитов управления и оборудования |
|  | Выполнять монтаж и прокладку дюкеров и трубопроводов через водные преграды |
|  | Выполнять бестраншейную прокладку трубопроводов |
|  | Выполнять сборку детали с посадкой с натягом |
|  | Применять технологии, оборудование и инструмент для выполнения работ по центровке крупногабаритных объектов при монтаже трубопроводов |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство, назначение и принцип действия ТПА |
|  | Правила чтения схем, карт и чертежей |
|  | Правила монтажа, прокладки трубопроводов и технические требования, предъявляемые к трубопроводам высокого давления диаметром свыше 200 мм с установкой ТПА |
|  | Правила сборки звеньев стальных труб в плети |
|  | Правила сборки и укладки стальных труб, имеющих продольные сварные швы |
|  | Типы фланцевых соединений на специальных прокладках (линзовых, металлических) и специальных муфтовых соединениях (шар по конусу) |
|  | Методы выполнения замеров мест прокладки трубопроводов и правила выполнения эскизов деталей |
|  | Технология выполнения холодных натягов |
|  | Правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные преграды |
|  | Технология бестраншейной прокладки трубопроводов |
|  | Методы монтажа трубопроводов крупногабаритными блоками |
|  | Правила разбивки трассы, прокладки осей трубопроводов по чертежам и макетам |
|  | Назначение, виды и способы использования ручного и механизированного инструмента, технических устройств, материалов, применяемых при проведении АВиР-работ |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и правила использования измерительных инструментов и приборов, применяемых при проведении АВиР-работ |
|  | Способы технических измерений при выполнении особо сложных монтажных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Испытание участка трубопровода на прочность и герметичность после проведения АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | F/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка шлейфа для проведения испытания трубопровода и его элементов на прочность и герметичность |
| --- | --- |
|  | Подготовка элементов трубопроводов, предназначенных для замены, к гидроиспытаниям |
|  | Проведение гидроиспытаний элементов трубопроводов, предназначенных для замены |
|  | Контроль состояния элементов трубопроводов, предназначенных для замены, при проведении гидроиспытаний |
|  | Проведение гидравлических и пневматических испытаний смонтированных трубопроводов |
|  | Контроль состояния смонтированных трубопроводов при проведении гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Фиксация фактических значений давления газа в трубопроводе, проходящем испытание, по показаниям манометров |
|  | Контроль наполнения отключенного участка трубопровода газом до рабочего давления |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Применять оборудование и инструмент для сборки шлейфа для проведения испытания трубопровода и его элементов на прочность и герметичность |
|  | Применять технологии проведения гидроиспытаний элементов трубопроводов, предназначенных для замены |
|  | Применять технологии проведения гидравлических и пневматических испытаний смонтированных трубопроводов |
|  | Контролировать наполнение отключенного участка трубопровода газом до рабочего давления |
|  | Определять места, по которым происходит утечка рабочего тела при проведении гидравлических и пневматических испытаний смонтированных трубопроводов и элементов трубопроводов, предназначенных для замены |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Технические требования к стальным, сварным сосудам и аппаратам |
|  | Правила чтения схем, карт и чертежей |
|  | Методы и правила испытаний элементов трубопроводов, предназначенных для замены, и смонтированных трубопроводов |
|  | Параметры давления газа в трубопроводе, проходящем испытание |
|  | Способы определения утечек рабочего тела при проведении гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Порядок наполнения отключенного участка трубопровода газом до рабочего давления |
|  | Требования нормативно-технической документации к проведению гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | G | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор-термист на передвижных термических установках 6-го разряда 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами (при необходимости) Лица не моложе 18 лет Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 311 | Оператор-термист на передвижных термических установках 6-го разряда |
|  | § 89а | Термист на установках ТВЧ 6-го разряда |
| ОКПДТР | 16071 | Оператор-термист на передвижных термических установках |
|  | 19104 | Термист на установках ТВЧ |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | G/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и комплектности оборудования для индукционного нагрева перед проведением термообработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия средств пожаротушения, вентиляции, заземления, а также соблюдения норм безопасности, предусмотренных при проведении термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Установка временных опор по обе стороны от сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Визуальный осмотр поверхности сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов на отсутствие загрязнений, огнеопасных наслоений в зоне проведения термической обработки при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Очистка сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации ручными и механическими средствами обработки поверхности |
|  | Установка внутренней теплоизоляции на сварные соединения крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Установка на концы газопровода инвентарных заглушек или экранов для исключения циркуляции воздуха при термической обработке крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Установка над зоной проведения термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации инвентарных укрытий для защиты от атмосферных осадков, ветра (при необходимости) |
|  | Установка контрольных термопар на участках сварного соединения крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Установка теплоизоляции и индуктора на участках сварного соединения крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Подключение индуктора к установке индукционного нагрева (отключение от нее) для осуществления технологического процесса термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Настройка режимов технологического процесса термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации на установке индукционного нагрева |
|  | Подключение и обслуживание устройств и схем дистанционного регулирования температуры на индукционных установках, работающих на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц, с программным управлением |
|  | Наладка работы пультов и установок программного управления процессом термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Оценивать состояние средств пожаротушения, вентиляции, заземления, предусмотренных при проведении термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Выполнять тестирование оборудования на готовность к работе в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки опор по обе стороны от сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Выявлять загрязнения, огнеопасные наслоения на поверхности сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять ручные и механические средства обработки поверхности для очистки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки внутренней теплоизоляции на сварные соединения крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование и инструмент для установки контрольных термопар на участках сварного соединения крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование и инструмент для монтажа теплоизоляции и индуктора на участках сварного соединения крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять инструменты и приспособления для подключения индуктора к установке индукционного нагрева (отключения от нее) для осуществления технологического процесса термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Определять режимы термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации на установке индукционного нагрева |
|  | Выполнять мероприятия по сохранению тепла и минимизации скорости остывания зоны термообработки при вынужденном прерывании процесса термической обработки сварных крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять приборы и инструмент для подключения и обслуживания устройств и схем дистанционного регулирования температуры на индукционных установках, работающих на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц, с программным управлением |
|  | Определять параметры работы пультов и установок дистанционного управления процессом термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила выполнения и последовательность операций при осуществлении термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов, наладки установок с дистанционным управлением процессом термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила корректировки цикла термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Виды и способы термической обработки сварных соединений |
|  | Устройство и электрические схемы источников питания и пультов дистанционного управления установок индукционного нагрева |
|  | Влияние специальных составов в сплавах на режим термической обработки сварных соединений |
|  | Химический состав металлов и их свойства |
|  | Основы металловедения |
|  | Меры безопасности при выполнении процессов термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Термическая обработка сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли | Код | G/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подключение и обслуживание устройств и схем программного управления процессом термической обработки крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Термическая обработка сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации индукционными установками, работающими на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц, с программным управлением при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Регулирование параметров нагрева с пульта дистанционного или программного управления при проведении термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Контроль параметров термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Поверхностная закалка на установках токов высокой частоты токами высокой и промышленной частоты сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Зачистка поверхности зоны термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации для проведения неразрушающего контроля и замеров твердости |
|  | Ведение журналов термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| Необходимые умения | Применять оборудование и инструмент для подключения и обслуживания устройств и схем программного управления процессом термической обработки крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять индукционные установки токов повышенной частоты с программным управлением для термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Применять многопламенные горелки и электротермическое оборудование, работающее на токах промышленной частоты 50 Гц, для термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Применять индукционные установки, работающие на токах повышенной частоты 2500–8000 Гц, для термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Определять режимы нагрева токами повышенной частоты 2500–8000 Гц при проведении термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Оценивать параметры термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Применять оборудование и инструмент для зачистки поверхности зоны термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации |
|  | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Оформлять записи в журналах термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих выполнение АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к производству АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Устройство и электрические схемы обслуживаемых индукционных установок с программным управлением, правила их наладки и обслуживания |
|  | Устройство применяемых ламповых генераторов, закалочных силовых трансформаторов, конденсаторов |
|  | Мощность применяемых трансформаторов и генераторов |
|  | Методы контроля качества термической обработки сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Правила оформления и сдачи технической документации по термической обработке сварных соединений крупногабаритных деталей и узлов особо сложной конфигурации при производстве АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
|  | Химический состав металлов и их свойства |
|  | Основы металловедения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург

Начальник департамента Касьян Елена Борисовна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром добыча Уренгой», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром добыча Ямбург», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром переработка», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром трансгаз Москва», город Москва |
|  | ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара |
|  | ООО «Газпром трансгаз Саратов», город Саратов |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск |
|  | ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», город Москва |
|  | ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2020 г., регистрационный № 61847), действует до 1 января 2027 г.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 1 января 2027 г.

Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2020 г., регистрационный № 61411), действует до 31 декабря 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует 
до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 69, раздел «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 № 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Кузнечно-прессовочные и термические работы».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.