УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «18» сентября 2024 г. № 473н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области проектирования технологических решений тепловых электростанций

1678

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной и рабочей документации по отдельным узлам и элементам для проектирования технологических решений тепловых электростанций»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и оформление специальных расчетов для проектирования технологических решений тепловых электростанций»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство работниками, осуществляющими проектирование технологических решений тепловых электростанций»	11

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Проектирование технологических решений тепловых электростанций |  | 10.036 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка проектной и рабочей документации технологических решений тепловых электростанций

Группа занятий:

| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка проектной и рабочей документации по отдельным узлам и элементам для проектирования технологических решений тепловых электростанций | 6 | Выполнение проектной документации по отдельным узлам и элементам технологических решений тепловых электростанций на основании задания руководителя | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение чертежей компоновочных решений, принципиальных схем и разводки трубопроводов технологических решений тепловых электростанций | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Расчет и проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов технологических решений тепловых электростанций | A/03.6 | 6 |
| B | Подготовка и оформление специальных расчетов для проектирования технологических решений тепловых электростанций | 6 | Выполнение гидравлических расчетов технологических трубопроводов, расчетов технологических схем с выбором оборудования, арматуры и диаметров трубопроводов для проектирования технологических решений тепловых электростанций | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение прочностных расчетов технологических трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации для проектирования технологических решений тепловых электростанций | B/02.6 | 6 |
| C | Руководство работниками, осуществляющими проектирование технологических решений тепловых электростанций | 7 | Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ по проектированию технологических решений тепловых электростанций | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства | C/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной и рабочей документации по отдельным узлам и элементам для проектирования технологических решений тепловых электростанций | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер-проектировщик III категории Техник-проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное)– программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области проектирования технологических решений тепловых электростанций при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение аттестации в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Техник-проектировщик |
|  | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
|  | 27102 | Техник-проектировщик |
| ОКСО | 2.13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение проектной документации по отдельным узлам и элементам технологических решений тепловых электростанций на основании задания руководителя | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Компоновка и разбивка чертежа для выполнения отдельных узлов и элементов технологических решений тепловых электростанций |
| --- | --- |
|  | Выбор масштаба для выполнения отдельных узлов и элементов технологических решений тепловых электростанций |
|  | Вычерчивание отдельных узлов крепления и установки технологических решений тепловых электростанций |
|  | Вычерчивание элементов, узлов и деталей трубопроводов технологических решений тепловых электростанций |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей технологических решений тепловых электростанций |
|  | Сверка копий проектных документов для технологических решений тепловых электростанций |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию на технологические решения тепловых электростанций |
|  | Составление экспликаций и спецификаций по разработанным чертежам по отдельным узлам и элементам технологических решений тепловых электростанций |
| Необходимые умения | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности для подготовки проектной документации по отдельным узлам и элементам технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства и имеющуюся информацию для подготовки проектной документации по отдельным узлам и элементам технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства и имеющуюся информацию для составления экспликаций и спецификаций по разработанным чертежам |
|  | Применять технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе сбора, обработки и анализа информации о тепловых электростанциях |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на проектную документацию |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов в области промышленной безопасности к проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Номенклатура современных материалов и изделий, используемых при строительстве тепловых электростанций |
|  | Способы и технологии производства работ по строительству тепловых электростанций |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) |
|  | Средства автоматизированного проектирования |
|  | Правила оформления ведомостей и экспликаций |
|  | Требования охраны труда |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения и правила работы в программном обеспечении информационного моделирования при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
|  | Правила оформления текстовых и графических документов, входящих в состав рабочей и проектной документации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение чертежей компоновочных решений, принципиальных схем и разводки трубопроводов технологических решений тепловых электростанций | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных, необходимых для выполнения гидравлического расчета технологических трубопроводов тепловых электростанций |
| --- | --- |
|  | Выбор вариантов схемы технологического трубопровода тепловых электростанций и выбор оптимального решения |
|  | Выполнение компоновочных чертежей, технологических схем, разводки трубопроводов (планы, разрезы, сечения) технологических решений тепловых электростанций |
|  | Составление спецификаций оборудования, изделий и материалов по разработанным технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Выдача задания специалистам смежных специальностей по разработанным решениям |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по оформлению проектной документации технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления спецификаций, изделий и материалов технологических решений тепловых электростанций |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на проектную документацию |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов в области промышленной безопасности к проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Номенклатура современных материалов и изделий, используемых при строительстве тепловых электростанций |
|  | Способы и технологии производства работ по строительству тепловых электростанций |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) |
|  | Средства автоматизированного проектирования |
|  | Правила оформления ведомостей, спецификаций и экспликаций |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила оформления текстовых и графических документов, входящих в состав рабочей и проектной документации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Расчет и проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов технологических решений тепловых электростанций | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных, необходимых для выполнения расчета теплопотерь технологических трубопроводов и оборудования тепловых электростанций |
| --- | --- |
|  | Выбор типов изоляционных материалов и способов выполнения тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов тепловых электростанций и выбор оптимального решения |
|  | Выполнение чертежей изоляции технологического оборудования и трубопроводов тепловых электростанций и выбор оптимального решения |
|  | Составление спецификаций изоляционных материалов по разработанным технологическим решениям тепловых электростанций |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по оформлению проектной документации технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления спецификаций изоляционных материалов технологических решений тепловых электростанций |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на проектную документацию |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов в области промышленной безопасности к проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Номенклатура современных материалов и изделий, используемых при строительстве тепловых электростанций |
|  | Способы и технологии производства работ по строительству тепловых электростанций |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) |
|  | Средства автоматизированного проектирования |
|  | Правила оформления ведомостей, спецификаций и экспликаций |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила оформления текстовых и графических документов, входящих в состав рабочей и проектной документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и оформление специальных расчетов для проектирования технологических решений тепловых электростанций | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик II категории Инженер-проектировщик I категории Главный специалист Ведущий инженер-проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области проектирования технологических решений тепловых электростанций |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение аттестации в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение гидравлических расчетов технологических трубопроводов, расчетов технологических схем с выбором оборудования, арматуры и диаметров трубопроводов для проектирования технологических решений тепловых электростанций | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение диаметров трубопроводов при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
| --- | --- |
|  | Определение потерь давления на участке трубопроводной сети при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
|  | Оформление результатов расчетов и составление пояснительной записки по технологическим решениям тепловых электростанций |
| Необходимые умения | Определять необходимые данные для выполнения гидравлических расчетов технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять основные зависимости и методики по выполнению гидравлических расчетов |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для выполнения гидравлического расчета |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач проектирования |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления расчетов и составления пояснительной записки по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Отображать данные информационной модели в графическом и табличном видах |
|  | Просматривать и извлекать данные дисциплинарных информационных моделей, созданных другими специалистами |
|  | Анализировать и выбирать необходимые данные единой информационной модели при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на проектную документацию |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Методики по выполнению гидравлического расчета |
|  | Величины гидравлических характеристик, удельных потерь для разных типов материалов трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов в области промышленной безопасности к проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Правила выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Номенклатура современных изделий, оборудования и материалов, а также технологии производства работ |
|  | Специальные компьютерные программы для выполнения работ по проектированию технологических решений тепловых электростанций |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения информационного моделирования тепловых электростанций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение прочностных расчетов технологических трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации для проектирования технологических решений тепловых электростанций | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обработка подготовленных данных для выполнения прочностных расчетов технологических трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
| --- | --- |
|  | Определение длин участков технологических трубопроводов, разбивка их по группам для выполнения прочностного расчета технологических решений тепловых электростанций |
|  | Определение толщин стенок труб и деталей для выполнения прочностного расчета технологических решений тепловых электростанций |
|  | Определение нагрузок трубопроводов на опоры для выполнения прочностного расчета технологических решений тепловых электростанций |
|  | Определение допустимого расстояния трубопроводов по прогибу для выполнения прочностного расчета технологических решений тепловых электростанций |
|  | Оформление результатов прочностных расчетов трубопроводов и составление пояснительной записки при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
| Необходимые умения | Определение необходимых данных для выполнения прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять основные зависимости и методики по выполнению прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для выполнения прочностного расчета трубопроводов при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач проектирования |
|  | Выбирать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления расчетов и составления пояснительной записки при проектировании технологических решений тепловых электростанций |
| Необходимые знания | Методики по выполнению прочностных расчетов |
|  | Сопротивление материалов, величины прочностных характеристик для разных типов материалов трубопроводов |
|  | Правила выполнения и оформления проектной документации соответствии в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на проектную документацию |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по проектированию тепловых электростанций |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов в области промышленной безопасности к проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Правила выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Номенклатура современных изделий, оборудования и материалов, а также технологии производства работ |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения информационного моделирования тепловых электростанций |
|  | Специальные компьютерные программы для выполнения работ по проектированию технологических решений тепловых электростанций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работниками, осуществляющими проектирование технологических решений тепловых электростанций | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектной группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование или Высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет работы в области проектирования технологических решений тепловых электростанций |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение аттестации в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Руководитель проектной группы |
| ОКПДТР | 26136 | Руководитель бригады (изыскательской, проектной организации) |
|  | 26151 | Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ по проектированию технологических решений тепловых электростанций | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций |
| --- | --- |
|  | Определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций и отбора исполнителей таких работ |
|  | Координация деятельности исполнителей работ по подготовке проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Координация работы проектного подразделения, группы проектировщиков по проектированию технологических решений тепловых электростанций |
|  | Утверждение проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Составление планового задания, определяющего календарные сроки начала и окончания проектирования |
|  | Контроль сроков и качества разработки проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Составление и отслеживание графиков прохождения проектной документации |
|  | Формирование и комплектация полного раздела проектной и рабочей документации по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Утверждение проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций |
| Необходимые умения | Проверять соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для подготовки технических заданий на разработку проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Осуществлять контроль сроков и качества разработки проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Осуществлять координацию проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций между разработчиками внутри проектного подразделения |
|  | Планировать работу проектного подразделения и фонда оплаты труда |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для подготовки проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов об эффективности проектного подразделения |
|  | Использовать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла тепловых электростанций |
|  | Устанавливать критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций и отбора исполнителей таких работ, а также выполнять координацию деятельности исполнителей таких работ |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на проектную документацию |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов в области промышленной безопасности к проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Правила выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Номенклатура современных изделий, оборудования и материалов, а также технологии производства работ |
|  | Специальные компьютерные программы для выполнения работ по технологическим решениям тепловых электростанций |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения информационного моделирования тепловых электростанций |
|  | Психология поведения людей в коллективе |
|  | Требования к подготовке заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства |
|  | Критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбора исполнителей таких работ, а также методы координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Требования к приемке результатов работ по подготовке проектной документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и инструктаж специалистов для проведения авторского надзора за соблюдением проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства |
| --- | --- |
|  | Составление и отслеживание графиков авторского надзора за соблюдением проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Контроль соблюдения утвержденных проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства при подготовке исполнительной документации |
|  | Работа в комиссиях по освидетельствованию промежуточных и скрытых работ при монтаже тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Работа в комиссиях по обследованию тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Ведение журнала авторского надзора, составление иной необходимой документации |
|  | Контроль выполнения указаний, внесенных в журнал авторского надзора за выполнением проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Уточнение проектной документации, внесение изменений в проектную документацию при изменении технических решений в процессе строительства тепловых электростанций |
|  | Работа в комиссии по освидетельствованию и принятию решений о введении в эксплуатацию тепловых электростанций в процессе строительства |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для подготовки проектной документации по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
|  | Организовывать и производить работу по авторскому надзору при монтаже тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Выполнять освидетельствование тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Оценивать соблюдение утвержденных проектных решений по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Использовать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла тепловых электростанций |
|  | Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора по технологическим решениям тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию тепловых электростанций |
|  | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на проектную документацию |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности по проектированию и строительству тепловых электростанций в процессе строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов в области промышленной безопасности к проектированию и строительству тепловых электростанций |
|  | Требования к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Требования охраны труда при строительстве тепловых электростанций |
|  | Номенклатура современных изделий, оборудования и материалов, а также технологии производства работ |
|  | Требования охраны труда |
|  | Основы теории принятия решений |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения информационного моделирования тепловых электростанций |
|  | Специальные компьютерные программы для выполнения работ по проектированию технологических решений тепловых электростанций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, город Москва

Президент Шамузафаров Анвар Шамухамедович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «ИЭмСи», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Проектно-конструкторское бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (вместе с «Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»), действует 
до 1 сентября 2029 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.