УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» апреля 2025 г. № 195н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики атомной станции

473

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация и ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство работами по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики»	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	21

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	21

I. Общие сведения

| Поддержание функционирования систем контроля и управления технологическими процессами на объектах атомной энергетики |  | 24.033 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Организация, контроль и осуществление эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования контрольно-измерительных приборов, автоматики и автоматизированных систем управления технологическим процессом, систем управления и защиты в организациях атомной энергетики для обеспечения надежной и безаварийной работы объектов атомной энергетики

Группа занятий

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2152 | Инженеры-электроники |
| --- | --- | --- | --- |
| 3114 | Техники-электроники | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 24 | Атомная промышленность |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация и ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики | 5 | Слесарь по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике Техник-электроник Техник | Осуществление оперативного обслуживания и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики | A/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики | A/02.5 | 5 |
| B | Организация работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики | 6 | Мастер Инженер Инженер (дежурный) | Организация ремонта и обслуживания закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация работы персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики | B/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Совершенствование организации работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики | B/03.6 | 6 |
| C | Организация работ по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики | 6 | Начальник участка Начальник смены | Организация и контроль выполнения комплекса работ по эксплуатации, ТОиР (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) и модернизации систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики | C/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом, обеспечивающим эксплуатацию, ТОиР и модернизацию систем контроля и управления, средств измерения и автоматики, требований безопасности при выполнении работ | C/02.6 | 6 |
| D | Руководство работами по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики | 7 | Начальник цеха Заместитель начальника цеха | Управление комплексом работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами и ведению систем учета средств измерения цеха объекта атомной энергетики | D/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Контроль соблюдения требований правил ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, электробезопасности, охраны труда персоналом цеха объекта атомной энергетики | D/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике Техник-электроник Техник |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих или Средне профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики в условиях реального производства при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3114 | Техники-электроники |
| ЕКС | - | Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
|  | - | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
| ОКПДТР | 47040 | Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Перечень СПО | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|  | 13.01.13 | Электромонтажник-схемщик |
|  | 13.01.16 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей |
|  | 13.01.17 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций |
|  | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация |
|  | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 27.02.04 | Автоматические системы управления |
|  | 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
|  | 27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление оперативного обслуживания и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, инструментов и СИЗ к работе в соответствии с полученным заданием |
| --- | --- |
|  | Проверка помещений, систем, приборов и средств измерений на соответствие параметрам, установленным инструкциями по эксплуатации и ЛНА объекта атомной энергетики, в соответствии с полученным заданием |
|  | Оперативное отслеживание функционирования обслуживаемого оборудования систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики для выявления отказов и неисправностей |
|  | Устранение выявленных отказов, неисправностей и отклонений от установленных параметров работы обслуживаемого оборудования систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в рамках своей компетенции |
|  | Выполнение оперативных переключений на обслуживаемом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в соответствии с полученным заданием |
|  | Подготовка рабочих мест для проведения работ по ремонту оборудования систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики |
|  | Осуществление допуска ремонтного персонала на оборудование систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и локальных нормативных актов объектов атомной энергетики |
|  | В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций выполнение действий в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объектов атомной энергетики |
| Необходимые умения | Оформлять прием-сдачу смены в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объектов атомной энергетики |
|  | Проверять соответствие рабочего места и предстоящих способов выполнения задания по оперативному обслуживанию и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики требованиям охраны труда |
|  | Пользоваться СИЗ в соответствии с особенностями и условиями выполнения работ, дозиметрическим нарядом (при наличии) |
|  | Применять средства индивидуального дозиметрического контроля при выполнении работ по оперативному обслуживанию и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики |
|  | Определять безопасные маршруты передвижения к месту проведения работ в зоне с повышенными уровнями излучений |
|  | Планировать свои действия при выполнении работ в зоне с повышенными уровнями излучений для быстрого и четкого их исполнения |
|  | Проводить дезактивацию рабочих инструментов |
|  | Устранять причины и условия, способствующие возникновению травмоопасной, пожароопасной и аварийно опасной ситуации, а также причин и условий, затрудняющих нормальное производство работ |
|  | Выполнять предписания инструкций по пожарной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Выполнять предписания ЛНА объекта атомной энергетики по обеспечению радиационной безопасности |
|  | Выполнять предписания ЛНА объекта атомной энергетики в случае аварийной остановки |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Нормы, требования и инструкции по пожарной безопасности |
|  | Нормы, требования и инструкции по охране труда |
|  | Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объекта атомной энергетики |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики |
|  | Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции |
|  | Назначение, основные технические характеристики, принцип действия технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики |
|  | Порядок периодического опробования защит, блокировок, сигнализации на объектах атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, СИЗ, расходных материалов, инструментов и оборудования в соответствии с заданием на проведение работ по ремонту технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
| --- | --- |
|  | Выполнение демонтажа оборудования, приборов технологического контроля, средств измерений и автоматики объекта атомной энергетики и их элементов, подлежащих ремонту |
|  | Выполнение ремонта оборудования, приборов технологического контроля, средств измерений и автоматики объекта атомной энергетики и их элементов |
|  | Выполнение комплексного обследования, наладки и монтажа оборудования, приборов технологического контроля, средств измерений и автоматики объекта атомной энергетики после ремонта |
|  | Ввод технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в эксплуатацию после ремонта |
|  | В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций – выполнение действий в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объекта атомной энергетики |
| Необходимые умения | Пользоваться СИЗ в соответствии с особенностями и условиями выполнения работ, дозиметрическим нарядом |
|  | Применять средства индивидуального дозиметрического контроля при выполнении работ по ремонту технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Планировать свои действия при выполнении работ в зоне с повышенными уровнями излучений для быстрого и четкого их исполнения |
|  | Вести ремонтную документацию |
|  | Проводить дезактивацию рабочих инструментов |
|  | Выполнять сложный ремонт механической, электронной и силовой части устройств средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Выполнять ремонт кинематики, поверку, переградуировку всех видов средств измерения, приборов расхода, давления и уровня, потенциометров многоканальных, применяемых на объектах атомной энергетики |
|  | Выполнять ремонт, монтаж, регулировку, наладку, испытание, юстировку и тарировку особо сложной, опытной аппаратуры, средств измерений, авторегулирования и систем технологического оборудования объектов атомной энергетики |
|  | Осуществлять наладку и комплексное опробование после монтажа средств измерений и автоматики основного и вспомогательного технологического оборудования объектов атомной энергетики |
|  | Осуществлять сборку схем для проверки средств измерений и автоматики, осциллографирование, составление карт напряжений особо сложной и опытной аппаратуры объектов атомной энергетики |
|  | Осуществлять наладку сигнализации об отклонениях технологических параметров оборудования объектов атомной энергетики |
|  | Выполнять ремонт, монтаж, регулирование, и наладку аппаратуры на базе микропроцессоров, мини и микро электронно-вычислительных машин, терминальных устройств объектов атомной энергетики |
|  | Осуществлять диагностирование электронных узлов и модулей технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики |
|  | Выполнять введение и отладку программ в электронных устройствах управления, используемых на объектах атомной энергетики |
|  | Осуществлять наладку технологических защит блочного исполнения, используемых на объектах атомной энергетики |
|  | Устранять причины и условия, способствующие возникновению травмоопасной, пожароопасной и аварийно опасной ситуации, а также причин и условий, затрудняющих нормальное производство работ |
|  | Выполнять предписания инструкций по пожарной безопасности на объектах атомной энергетики |
|  | Выполнять предписания ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Выполнять предписания ЛНА объекта атомной энергетики в случае аварийной остановки |
| Необходимые знания | Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объекта атомной энергетики |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики |
|  | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда |
|  | Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции |
|  | Назначение, основные технические характеристики, принцип действия технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики |
|  | Устройство, правила эксплуатации, технические характеристики ремонтируемого технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики |
|  | Устройство и правила эксплуатации оборудования для ремонта и контроля параметров технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики |
|  | Порядок периодического опробования защит, блокировок, сигнализации объектов атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Мастер Инженер Инженер (дежурный) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет по профилю профессиональной деятельности при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Мастер по ремонту приборов и аппаратуры |
|  | - | Мастер по ремонту технологического оборудования |
| ОКПДТР | 23920 | Мастер по ремонту, наладке, испытаниям и пуску оборудования атомных станций |
|  | 22587 | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Перечень СПО | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация |
|  | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 27.02.04 | Автоматические системы управления |
|  | 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
|  | 27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений |
| Перечень ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 27.03.04 | Управление в технических системах |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация ремонта и обслуживания закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль нормативных условий эксплуатации и ремонта обслуживаемого технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
| --- | --- |
|  | Организация оперативной замены неисправного оборудования и устранения дефектов и замечаний на обслуживаемом оборудовании объекта атомной энергетики |
|  | Анализ причин аварий и отказов в работе обслуживаемого оборудования объекта атомной энергетики |
|  | Организация проведения технического обслуживания и ремонта обслуживаемого оборудования объекта атомной энергетики в соответствии с утвержденными графиками |
|  | Контроль качества и сроков выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на обслуживаемом оборудовании объекта атомной энергетики |
|  | В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций выполнение действий в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объекта атомной энергетики |
| Необходимые умения | Осуществлять мониторинг эксплуатационного состояния закрепленного оборудования объекта атомной энергетики, находящегося в работе или резерве |
|  | Выявлять дефекты и неисправности в работе обслуживаемого оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Контролировать проверку исправности и правильности применения инструмента, приспособлений, ремонтной оснастки, оборудования и СИЗ при ремонте и обслуживании технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Определять потребности в расходных материалах, запасных частях, оснастке и приборах, необходимых для эксплуатации и ремонта обслуживаемого технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Пользоваться СИЗ в соответствии с особенностями и условиями выполнения работ, дозиметрическим нарядом |
|  | Применять средства индивидуального дозиметрического контроля при выполнении работ |
|  | Применять принцип оптимизации - поддержания на возможно низком и достижимом уровне индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при выполнении и контроле работ в условиях воздействия ионизирующих излучений с учетом экономических и социальных факторов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции |
|  | Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оценка состояния рабочих мест на предмет соблюдения персоналом требований ЛНА объекта атомной энергетики по охране труда, надлежащего содержания инструментов, материалов, защитных средств и документации |
| --- | --- |
|  | Разработка производственных заданий персоналу на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Распределение производственных заданий персоналу на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в соответствии с квалификацией работников |
|  | Инструктирование персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Координация деятельности подчиненного персонала в процессе выполнения производственных заданий на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда, пожарной и радиационной безопасности при производстве работ на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Анализ деятельности подчиненного персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики для разработки мероприятий по ее совершенствованию |
|  | Определение потребностей в обучении и повышении квалификации персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
| Необходимые умения | Оценивать состояние рабочих мест на предмет соблюдения персоналом требований ЛНА объекта атомной энергетики по охране труда, надлежащего содержания инструментов, материалов, защитных средств и документации |
|  | Контролировать правильное использование персоналом оборудования, оснастки и инструмента, СИЗ |
|  | Устранять нарушения технологической дисциплины и принимать меры к их недопущению в дальнейшем |
|  | Оформлять первичные документы по учету рабочего времени |
|  | Организовывать обучение персонала безопасным методам и приемам работ, в том числе на рабочем месте |
|  | Использовать средства материальной и нематериальной мотивации персонала |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Правила организации работы с персоналом на атомных станциях |
|  | Нормы, требования и инструкции по охране труда |
|  | Нормы, требования и инструкции по пожарной безопасности |
|  | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики |
|  | Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Совершенствование организации работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка предложений по совершенствованию действующих производственных инструкций по эксплуатации и обслуживанию закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
| --- | --- |
|  | Инициирование своевременного пересмотра норм труда для внедрения технически обоснованных норм и нормированных заданий по эксплуатации и обслуживанию закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Разработка предложений по рациональному использованию рабочего времени и закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Подготовка документации для регистрации и технического освидетельствования закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики, подлежащих регистрации в государственных органах технического надзора |
| Необходимые умения | Анализировать действующие производственные инструкции, документацию по эксплуатации оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Выявлять области для совершенствования работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Обосновывать предлагаемые меры по совершенствованию действующих производственных инструкций, по рациональному использованию рабочего времени и оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции |
|  | Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда |
|  | Правила организации работы с персоналом на атомных станциях |
|  | Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики |
|  | Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник участка Начальник смены |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат и дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет по профилю профессиональной деятельности |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник смены цеха электростанции |
| ОКПДТР | 24705 | Начальник отдела (функционального в прочих отраслях деятельности) |
| Перечень ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 27.03.04 | Управление в технических системах |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения комплекса работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль ведения и актуализации производственно-технической документации по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
| --- | --- |
|  | Планирование проведения ТО и планового ремонта систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Контроль эффективной эксплуатации оборудования, качества ТОиР систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Анализ выявленных при ремонте дефектов оборудования и его отказов для внесения изменений в программы ТОиР систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики и подготовки предложений в план повышения качества ремонта |
|  | Разработка мер по модернизации, повышению надежности и безопасности эксплуатации оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики и снижению стоимости ТОиР оборудования |
|  | Реализация мер по предотвращению нарушения стандартов рабочего места, требований охраны труда, пожарной, радиационной и экологической безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | При нарушениях режима работы, повреждениях оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, возникновении пожара, обнаружении дефектов, угрожающих повреждением оборудования, – принятие мер к восстановлению нормального режима работы или ликвидации предаварийной ситуации (аварии) и предотвращению развития аварии |
| Необходимые умения | Проводить проверку исправности аварийных, предупредительных защит, блокировок и сигнализации в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Вести все виды плановой, исполнительной, отчетной документации по ТО, ремонту и модернизации закрепленного оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Проводить пусконаладочные работы после планово-предупредительного ремонта и при включении в работу нового оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Контролировать содержание в чистоте и исправности документации и переносных контрольно-измерительных приборов, запчастей, инструмента, защитных средств, медицинской аптечки, первичных средств пожаротушения |
|  | Контролировать осуществление оперативных переключений на оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Вести базу данных по состоянию оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Разрабатывать эксплуатационно-техническую документацию на вновь вводимое оборудование систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции |
|  | Эксплуатационная и техническая документация на используемое оборудование объекта атомной энергетики |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций |
|  | Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики |
|  | Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения подчиненным персоналом, обеспечивающим эксплуатацию, ТОиР и модернизацию систем контроля и управления, средств измерения и автоматики, требований безопасности при выполнении работ | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения подчиненным персоналом, обеспечивающим эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, требований правил ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, электробезопасности, охраны труда при выполнении работ |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия и сохранности на рабочих местах подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, переносных измерительных приборов, инструмента, материально-технических средств, средств связи, оперативной и производственно-технической документации |
|  | Организация информирования подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, об изменениях и дополнениях в производственных и должностных инструкциях, в нормативно-технической документации, требованиях охраны труда |
|  | Организация участия подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, в противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Разработка мероприятий по улучшению условий и обеспечению безопасности труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Организация разработки инструкций по охране труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Разработка мероприятий по поощрению подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, за применение безопасных методов и приемов труда, хорошее содержание и постоянное применение средств защиты, активное участие в работе по предупреждению травматизма на производстве |
|  | Контроль составления отчетности о состоянии охраны труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
| Необходимые умения | Оценивать безопасность орудий производства, производственных процессов, состояние охраны и условий труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Контролировать результаты обучения персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Организовывать своевременное пополнение необходимого запаса материально-технических средств, замену неисправного инструмента, получение документации |
|  | Проверять состояние рабочих мест на соответствие требованиям ЛНА к безопасности, исправность оборудования, средств связи, средств защиты |
|  | Контролировать соблюдение технологии и мер безопасности при выполнении работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Контролировать качество подготовки рабочих мест и оборудования к выполнению работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики |
|  | Контролировать противопожарное состояние помещений, наличие, исправное состояние и правильное использование первичных средств пожаротушения |
|  | Контролировать своевременное прохождение периодических медосмотров работниками, занятыми во вредных условиях труда |
|  | Принимать меры к устранению опасных ситуаций, вредных и опасных производственных факторов, превышающих допустимые уровни и защиту работающих от их воздействия |
|  | Организовывать эвакуацию подчиненного персонала с рабочих мест при авариях, пожарах, стихийных бедствиях |
| Необходимые знания | Правила организации работы с персоналом на атомных станциях |
|  | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций |
|  | Требования нормативных правовых актов, ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объекта атомной энергетики |
|  | Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работами по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник цеха Заместитель начальника цеха |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее пяти лет по профилю профессиональной деятельности |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник службы атомной станции |
| ОКПДТР | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
| Перечень ВО | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 27.04.04 | Управление в технических системах |
|  | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление комплексом работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами и ведению систем учета средств измерения цеха объекта атомной энергетики | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование работ ТОиР оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
| --- | --- |
|  | Контроль качества ТО, текущего и капитального ремонта оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Выявление резервов для повышения эффективности и надежности оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики, находящегося в работе или резерве |
|  | Контроль соблюдения графиков, объемов и качества выполнения работ подрядными организациями в рамках ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Организация поверки и калибровки средств измерений, используемых в цехе объекта атомной энергетики для контроля и управления технологическими процессами |
|  | Организация разработки организационно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Осуществление внедрения ЛНА объекта атомной энергетики по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами и ведения систем учета средств измерений цеха объекта атомной энергетики и поддержания их в актуальном состоянии |
|  | Контроль ведения и оформления эксплуатационной документации, включая оперативную, ремонтную, и ведение базы данных по состоянию оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
| Необходимые умения | Контролировать оформление отчетной ремонтной документации в соответствии с требованиями ЛНА объекта атомной энергетики и нормативно-технической документации |
|  | Оценивать качество выполнения работ по ремонту и монтажу систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики персоналом подрядных организаций |
|  | Оценивать качество пусконаладочных работ после ремонта и при включении в работу нового оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Организовывать испытания и техническое освидетельствование оборудования и систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Планировать мероприятия, технические решения, направленные на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации и снижение стоимости ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Организовывать распределение работ по ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики между собственным ремонтным персоналом и подрядными организациями |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции |
|  | Эксплуатационная и техническая документация на используемое оборудование |
|  | Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения требований правил ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, электробезопасности, охраны труда персоналом цеха объекта атомной энергетики | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль безопасного производства работ, безопасности технологических производственных процессов, безопасного состояния производственного оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
| --- | --- |
|  | Организация информирования работников подразделения о состоянии условий труда на рабочем месте и полагающихся им компенсациях и СИЗ |
|  | Организация обучения персонала практическим приемам выполнения работ по эксплуатации и ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Организация разработки и внедрения мероприятий по улучшению радиационной обстановки на рабочих местах и снижению доз облучения персонала цеха объекта атомной энергетики |
|  | Определение тематики противоаварийных и противопожарных тренировок с оперативным и ремонтным персоналом цеха объекта атомной энергетики |
|  | Контроль ведения персонального табельного учета времени пребывания персонала цеха объекта атомной энергетики в условиях радиационной вредности |
|  | Контроль своевременного и правильного оформления отчетных документов о санитарно-техническом состояния условий труда в цехе объекта атомной энергетики |
| Необходимые умения | Определять необходимый объем знаний по радиационной безопасности для подчиненных работников, осуществляющих эксплуатацию и ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Контролировать соблюдение порядка допуска персонала к самостоятельному выполнению работ |
|  | Контролировать обеспечение рабочих мест персонала цеха необходимой нормативно-технической документацией и документацией в области охраны труда и производственной безопасности |
|  | Контролировать поддержание в постоянном работоспособном состоянии систем и устройств для извещения, сигнализации, а также защиты от аварий, взрывов и пожаров |
|  | Инициировать внедрение в производство средств механизации и автоматизации работ по эксплуатации и ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики |
|  | Контролировать наличие эффективных средств защиты персонала и их надлежащее использование |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Правила организации работы с персоналом на атомных станциях |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций |
|  | Требования нормативных правовых актов и ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности объектов атомной энергетики |
|  | Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва

Генеральный директор Хитров А. Ю.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва |
| --- | --- |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ЛНА – локальный нормативный акт

СИЗ – средства индивидуальной защиты

ТО – техническое обслуживание

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 
19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 
20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 
10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 
23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 
11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 
23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 
27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 
13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183); абзац 7 пункт 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. 
№ 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610), срок действия ограничен
до 1 сентября 2026 г.