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	Поддержание функционирования систем контроля и управления технологическими процессами на объектах атомной энергетики
	
	24.033

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	код



Краткое описание вида профессиональной деятельности

	Организация, контроль и осуществление эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования контрольно-измерительных приборов, автоматики и автоматизированных систем управления технологическим процессом, систем управления и защиты в организациях атомной энергетики для обеспечения надежной и безаварийной работы объектов атомной энергетики



Группа занятий

	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности
	2152
	Инженеры-электроники

	3114
	Техники-электроники
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к области профессиональной деятельности

	24
	Атомная промышленность

	(код ОПД[endnoteRef:2]) [2:  Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).] 

	(наименование области профессиональной деятельности)



Отнесение к видам экономической деятельности

	35.11.3
	Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

	(код ОКВЭД[endnoteRef:3]) [3:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)


0

2

0

[bookmark: _Toc191217218]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	возможные наименования должностей, профессий рабочих
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Эксплуатация и ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики
	5
	Слесарь по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Техник-электроник
Техник
	Осуществление оперативного обслуживания и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики
	A/01.5
	5

	
	
	
	
	Ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики
	A/02.5
	5

	B
	Организация работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики
	6
	Мастер
Инженер
Инженер (дежурный)
	Организация ремонта и обслуживания закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики
	B/01.6
	6

	
	
	
	
	Организация работы персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики
	B/02.6
	6

	
	
	
	
	Совершенствование организации работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики
	B/03.6
	6

	C
	Организация работ по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики
	6
	Начальник участка
Начальник смены
	Организация и контроль выполнения комплекса работ по эксплуатации, ТОиР (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) и модернизации систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики
	C/01.6
	6

	
	
	
	
	Контроль соблюдения подчиненным персоналом, обеспечивающим эксплуатацию, ТОиР и модернизацию систем контроля и управления, средств измерения и автоматики, требований безопасности при выполнении работ
	C/02.6
	6

	D
	Руководство работами по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики
	7
	Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
	Управление комплексом работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами и ведению систем учета средств измерения цеха объекта атомной энергетики
	D/01.7
	7

	
	
	
	
	Контроль соблюдения требований правил ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, электробезопасности, охраны труда персоналом цеха объекта атомной энергетики
	D/02.7
	7



4
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[bookmark: _Toc191217220]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация и ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики
	Код
	A
	Уровень квалификации
	5



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Техник-электроник
Техник



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
или
Средне профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена

	Опыт практической работы
	Не менее одного года по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики в условиях реального производства при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих



	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	-



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	3114
	Техники-электроники

	ЕКС[endnoteRef:4] [4:  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.] 

	-
	Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике

	
	-
	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования

	ОКПДТР[endnoteRef:5] [5:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	47040
	Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Перечень СПО[endnoteRef:6] [6:  Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).] 

	13.01.10
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

	
	13.01.13
	Электромонтажник-схемщик

	
	13.01.16
	Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей

	
	13.01.17
	Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

	
	15.01.37
	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

	
	13.02.12
	Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

	
	13.02.13
	Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

	
	27.02.04
	Автоматические системы управления

	
	27.02.05
	Системы и средства диспетчерского управления

	
	27.02.06
	Метрологический контроль средств измерений



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Осуществление оперативного обслуживания и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики
	Код
	A/01.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Трудовые действия
	Подготовка рабочего места, инструментов и СИЗ к работе в соответствии с полученным заданием

	
	Проверка помещений, систем, приборов и средств измерений на соответствие параметрам, установленным инструкциями по эксплуатации и ЛНА объекта атомной энергетики, в соответствии с полученным заданием

	
	Оперативное отслеживание функционирования обслуживаемого оборудования систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики для выявления отказов и неисправностей

	
	Устранение выявленных отказов, неисправностей и отклонений от установленных параметров работы обслуживаемого оборудования систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в рамках своей компетенции

	
	Выполнение оперативных переключений на обслуживаемом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в соответствии с полученным заданием

	
	Подготовка рабочих мест для проведения работ по ремонту оборудования систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики

	
	Осуществление допуска ремонтного персонала на оборудование систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и локальных нормативных актов объектов атомной энергетики

	
	В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций выполнение действий в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объектов атомной энергетики

	Необходимые умения
	Оформлять прием-сдачу смены в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объектов атомной энергетики

	
	Проверять соответствие рабочего места и предстоящих способов выполнения задания по оперативному обслуживанию и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики требованиям охраны труда

	
	Пользоваться СИЗ в соответствии с особенностями и условиями выполнения работ, дозиметрическим нарядом (при наличии)

	
	Применять средства индивидуального дозиметрического контроля при выполнении работ по оперативному обслуживанию и эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля и средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики

	
	Определять безопасные маршруты передвижения к месту проведения работ в зоне с повышенными уровнями излучений

	
	Планировать свои действия при выполнении работ в зоне с повышенными уровнями излучений для быстрого и четкого их исполнения

	
	Проводить дезактивацию рабочих инструментов

	
	Устранять причины и условия, способствующие возникновению травмоопасной, пожароопасной и аварийно опасной ситуации, а также причин и условий, затрудняющих нормальное производство работ

	
	Выполнять предписания инструкций по пожарной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Выполнять предписания ЛНА объекта атомной энергетики по обеспечению радиационной безопасности

	
	Выполнять предписания ЛНА объекта атомной энергетики в случае аварийной остановки

	Необходимые знания
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Нормы, требования и инструкции по пожарной безопасности

	
	Нормы, требования и инструкции по охране труда

	
	Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объекта атомной энергетики

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики

	
	Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции

	
	Назначение, основные технические характеристики, принцип действия технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики

	
	Порядок периодического опробования защит, блокировок, сигнализации на объектах атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Ремонт технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики
	Код
	A/02.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Трудовые действия
	Подготовка рабочего места, СИЗ, расходных материалов, инструментов и оборудования в соответствии с заданием на проведение работ по ремонту технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Выполнение демонтажа оборудования, приборов технологического контроля, средств измерений и автоматики объекта атомной энергетики и их элементов, подлежащих ремонту

	
	Выполнение ремонта оборудования, приборов технологического контроля, средств измерений и автоматики объекта атомной энергетики и их элементов

	
	Выполнение комплексного обследования, наладки и монтажа оборудования, приборов технологического контроля, средств измерений и автоматики объекта атомной энергетики после ремонта

	
	Ввод технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в эксплуатацию после ремонта

	
	В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций – выполнение действий в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объекта атомной энергетики

	Необходимые умения
	Пользоваться СИЗ в соответствии с особенностями и условиями выполнения работ, дозиметрическим нарядом

	
	Применять средства индивидуального дозиметрического контроля при выполнении работ по ремонту технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Планировать свои действия при выполнении работ в зоне с повышенными уровнями излучений для быстрого и четкого их исполнения

	
	Вести ремонтную документацию

	
	Проводить дезактивацию рабочих инструментов

	
	Выполнять сложный ремонт механической, электронной и силовой части устройств средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Выполнять ремонт кинематики, поверку, переградуировку всех видов средств измерения, приборов расхода, давления и уровня, потенциометров многоканальных, применяемых на объектах атомной энергетики

	
	Выполнять ремонт, монтаж, регулировку, наладку, испытание, юстировку и тарировку особо сложной, опытной аппаратуры, средств измерений, авторегулирования и систем технологического оборудования объектов атомной энергетики

	
	Осуществлять наладку и комплексное опробование после монтажа средств измерений и автоматики основного и вспомогательного технологического оборудования объектов атомной энергетики

	
	Осуществлять сборку схем для проверки средств измерений и автоматики, осциллографирование, составление карт напряжений особо сложной и опытной аппаратуры объектов атомной энергетики

	
	Осуществлять наладку сигнализации об отклонениях технологических параметров оборудования объектов атомной энергетики

	
	Выполнять ремонт, монтаж, регулирование, и наладку аппаратуры на базе микропроцессоров, мини и микро электронно-вычислительных машин, терминальных устройств объектов атомной энергетики

	
	Осуществлять диагностирование электронных узлов и модулей технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики

	
	Выполнять введение и отладку программ в электронных устройствах управления, используемых на объектах атомной энергетики

	
	Осуществлять наладку технологических защит блочного исполнения, используемых на объектах атомной энергетики

	
	Устранять причины и условия, способствующие возникновению травмоопасной, пожароопасной и аварийно опасной ситуации, а также причин и условий, затрудняющих нормальное производство работ

	
	Выполнять предписания инструкций по пожарной безопасности на объектах атомной энергетики

	
	Выполнять предписания ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Выполнять предписания ЛНА объекта атомной энергетики в случае аварийной остановки

	Необходимые знания
	Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объекта атомной энергетики

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики

	
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности

	
	Нормы, правила и инструкции по охране труда

	
	Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции

	
	Назначение, основные технические характеристики, принцип действия технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики

	
	Устройство, правила эксплуатации, технические характеристики ремонтируемого технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики

	
	Устройство и правила эксплуатации оборудования для ремонта и контроля параметров технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объектов атомной энергетики

	
	Порядок периодического опробования защит, блокировок, сигнализации объектов атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc191217221]3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Организация работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики
	Код
	B
	Уровень квалификации
	6



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Мастер
Инженер
Инженер (дежурный)



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Высшее образование – бакалавриат
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена

	Опыт практической работы
	Не менее трех лет по профилю профессиональной деятельности при наличии среднего профессионального образования

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	-



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	2152
	Инженеры-электроники

	ЕКС
	-
	Мастер по ремонту приборов и аппаратуры

	
	-
	Мастер по ремонту технологического оборудования

	ОКПДТР
	23920
	Мастер по ремонту, наладке, испытаниям и пуску оборудования атомных станций

	
	22587
	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Перечень СПО
	13.02.12
	Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

	
	13.02.13
	Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

	
	27.02.04
	Автоматические системы управления

	
	27.02.05
	Системы и средства диспетчерского управления

	
	27.02.06
	Метрологический контроль средств измерений

	Перечень ВО[endnoteRef:7] [7:  Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 
19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 
20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 
10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 
23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 
11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 
23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 
27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 
13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183); абзац 7 пункт 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. 
№ 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610), срок действия ограничен
до 1 сентября 2026 г.] 

	13.03.02
	Электроэнергетика и электротехника

	
	13.03.03
	Энергетическое машиностроение

	
	14.03.01
	Ядерная энергетика и теплофизика

	
	15.03.04
	Автоматизация технологических процессов и производств

	
	27.03.04
	Управление в технических системах



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Организация ремонта и обслуживания закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики
	Код
	B/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Трудовые действия
	Контроль нормативных условий эксплуатации и ремонта обслуживаемого технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Организация оперативной замены неисправного оборудования и устранения дефектов и замечаний на обслуживаемом оборудовании объекта атомной энергетики

	
	Анализ причин аварий и отказов в работе обслуживаемого оборудования объекта атомной энергетики

	
	Организация проведения технического обслуживания и ремонта обслуживаемого оборудования объекта атомной энергетики в соответствии с утвержденными графиками

	
	Контроль качества и сроков выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на обслуживаемом оборудовании объекта атомной энергетики

	
	В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций выполнение действий в соответствии с инструкциями и требованиями ЛНА объекта атомной энергетики

	Необходимые умения
	Осуществлять мониторинг эксплуатационного состояния закрепленного оборудования объекта атомной энергетики, находящегося в работе или резерве

	
	Выявлять дефекты и неисправности в работе обслуживаемого оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Контролировать проверку исправности и правильности применения инструмента, приспособлений, ремонтной оснастки, оборудования и СИЗ при ремонте и обслуживании технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Определять потребности в расходных материалах, запасных частях, оснастке и приборах, необходимых для эксплуатации и ремонта обслуживаемого технологического оборудования, систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Пользоваться СИЗ в соответствии с особенностями и условиями выполнения работ, дозиметрическим нарядом

	
	Применять средства индивидуального дозиметрического контроля при выполнении работ

	
	[bookmark: _GoBack]Применять принцип оптимизации - поддержания на возможно низком и достижимом уровне индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при выполнении и контроле работ в условиях воздействия ионизирующих излучений с учетом экономических и социальных факторов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

	Необходимые знания
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции

	
	Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация работы персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики
	Код
	B/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Трудовые действия
	Оценка состояния рабочих мест на предмет соблюдения персоналом требований ЛНА объекта атомной энергетики по охране труда, надлежащего содержания инструментов, материалов, защитных средств и документации

	
	Разработка производственных заданий персоналу на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Распределение производственных заданий персоналу на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики в соответствии с квалификацией работников

	
	Инструктирование персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Координация деятельности подчиненного персонала в процессе выполнения производственных заданий на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда, пожарной и радиационной безопасности при производстве работ на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Анализ деятельности подчиненного персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики для разработки мероприятий по ее совершенствованию

	
	Определение потребностей в обучении и повышении квалификации персонала на закрепленном технологическом оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	Необходимые умения
	Оценивать состояние рабочих мест на предмет соблюдения персоналом требований ЛНА объекта атомной энергетики по охране труда, надлежащего содержания инструментов, материалов, защитных средств и документации

	
	Контролировать правильное использование персоналом оборудования, оснастки и инструмента, СИЗ

	
	Устранять нарушения технологической дисциплины и принимать меры к их недопущению в дальнейшем

	
	Оформлять первичные документы по учету рабочего времени

	
	Организовывать обучение персонала безопасным методам и приемам работ, в том числе на рабочем месте

	
	Использовать средства материальной и нематериальной мотивации персонала

	Необходимые знания
	Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

	
	Правила организации работы с персоналом на атомных станциях

	
	Нормы, требования и инструкции по охране труда

	
	Нормы, требования и инструкции по пожарной безопасности

	
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики

	
	Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Совершенствование организации работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики
	Код
	B/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Трудовые действия
	Разработка предложений по совершенствованию действующих производственных инструкций по эксплуатации и обслуживанию закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Инициирование своевременного пересмотра норм труда для внедрения технически обоснованных норм и нормированных заданий по эксплуатации и обслуживанию закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Разработка предложений по рациональному использованию рабочего времени и закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Подготовка документации для регистрации и технического освидетельствования закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики, подлежащих регистрации в государственных органах технического надзора

	Необходимые умения
	Анализировать действующие производственные инструкции, документацию по эксплуатации оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Выявлять области для совершенствования работ по поддержанию исправного состояния и готовности к работе закрепленного технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Обосновывать предлагаемые меры по совершенствованию действующих производственных инструкций, по рациональному использованию рабочего времени и оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	Необходимые знания
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции

	
	Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности

	
	Нормы, правила и инструкции по охране труда

	
	Правила организации работы с персоналом на атомных станциях

	
	Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по радиационной безопасности объекта атомной энергетики

	
	Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc191217222]3.3. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Организация работ по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики
	Код
	C
	Уровень квалификации
	6



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Начальник участка
Начальник смены



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Высшее образование – бакалавриат и дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности

	Опыт практической работы
	Не менее трех лет по профилю профессиональной деятельности



	Особые условия допуска к работе
	- 

	Другие характеристики
	-



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности

	ЕКС
	-
	Начальник смены цеха электростанции

	ОКПДТР
	24705
	Начальник отдела (функционального в прочих отраслях деятельности)

	Перечень ВО
	13.03.02
	Электроэнергетика и электротехника

	
	13.03.03
	Энергетическое машиностроение

	
	14.03.01
	Ядерная энергетика и теплофизика

	
	14.03.02
	Ядерные физика и технологии

	
	15.03.04
	Автоматизация технологических процессов и производств

	
	27.03.04
	Управление в технических системах



3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Организация и контроль выполнения комплекса работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики
	Код
	C/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Трудовые действия
	Контроль ведения и актуализации производственно-технической документации по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Планирование проведения ТО и планового ремонта систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Контроль эффективной эксплуатации оборудования, качества ТОиР систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Анализ выявленных при ремонте дефектов оборудования и его отказов для внесения изменений в программы ТОиР систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики и подготовки предложений в план повышения качества ремонта

	
	Разработка мер по модернизации, повышению надежности и безопасности эксплуатации оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики и снижению стоимости ТОиР оборудования

	
	Реализация мер по предотвращению нарушения стандартов рабочего места, требований охраны труда, пожарной, радиационной и экологической безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	При нарушениях режима работы, повреждениях оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, возникновении пожара, обнаружении дефектов, угрожающих повреждением оборудования, – принятие мер к восстановлению нормального режима работы или ликвидации предаварийной ситуации (аварии) и предотвращению развития аварии

	Необходимые умения
	Проводить проверку исправности аварийных, предупредительных защит, блокировок и сигнализации в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Вести все виды плановой, исполнительной, отчетной документации по ТО, ремонту и модернизации закрепленного оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Проводить пусконаладочные работы после планово-предупредительного ремонта и при включении в работу нового оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Контролировать содержание в чистоте и исправности документации и переносных контрольно-измерительных приборов, запчастей, инструмента, защитных средств, медицинской аптечки, первичных средств пожаротушения

	
	Контролировать осуществление оперативных переключений на оборудовании систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Вести базу данных по состоянию оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Разрабатывать эксплуатационно-техническую документацию на вновь вводимое оборудование систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	Необходимые знания
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции

	
	Эксплуатационная и техническая документация на используемое оборудование объекта атомной энергетики

	
	Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций

	
	Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Требования ЛНА к проведению работ в зоне контролируемого доступа объектов атомной энергетики

	
	Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль соблюдения подчиненным персоналом, обеспечивающим эксплуатацию, ТОиР и модернизацию систем контроля и управления, средств измерения и автоматики, требований безопасности при выполнении работ
	Код
	C/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Трудовые действия
	Контроль соблюдения подчиненным персоналом, обеспечивающим эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, требований правил ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, электробезопасности, охраны труда при выполнении работ

	
	Контроль наличия и сохранности на рабочих местах подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, переносных измерительных приборов, инструмента, материально-технических средств, средств связи, оперативной и производственно-технической документации

	
	Организация информирования подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, об изменениях и дополнениях в производственных и должностных инструкциях, в нормативно-технической документации, требованиях охраны труда

	
	Организация участия подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, в противоаварийных и противопожарных тренировках

	
	Разработка мероприятий по улучшению условий и обеспечению безопасности труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Организация разработки инструкций по охране труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Разработка мероприятий по поощрению подчиненного персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики, за применение безопасных методов и приемов труда, хорошее содержание и постоянное применение средств защиты, активное участие в работе по предупреждению травматизма на производстве

	
	Контроль составления отчетности о состоянии охраны труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	Необходимые умения
	Оценивать безопасность орудий производства, производственных процессов, состояние охраны и условий труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Контролировать результаты обучения персонала, обеспечивающего эксплуатацию, ТОиР и модернизацию оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Организовывать своевременное пополнение необходимого запаса материально-технических средств, замену неисправного инструмента, получение документации

	
	Проверять состояние рабочих мест на соответствие требованиям ЛНА к безопасности, исправность оборудования, средств связи, средств защиты

	
	Контролировать соблюдение технологии и мер безопасности при выполнении работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Контролировать качество подготовки рабочих мест и оборудования к выполнению работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации оборудования систем контроля и управления, средств измерения и автоматики на участке объекта атомной энергетики

	
	Контролировать противопожарное состояние помещений, наличие, исправное состояние и правильное использование первичных средств пожаротушения

	
	Контролировать своевременное прохождение периодических медосмотров работниками, занятыми во вредных условиях труда

	
	Принимать меры к устранению опасных ситуаций, вредных и опасных производственных факторов, превышающих допустимые уровни и защиту работающих от их воздействия

	
	Организовывать эвакуацию подчиненного персонала с рабочих мест при авариях, пожарах, стихийных бедствиях

	Необходимые знания
	Правила организации работы с персоналом на атомных станциях

	
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций

	
	Требования нормативных правовых актов, ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объекта атомной энергетики

	
	Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Программа обеспечения качества объекта атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc191217223]3.4. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Руководство работами по обеспечению безопасного, надежного и безаварийного функционирования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики
	Код
	D
	Уровень квалификации
	7



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Начальник цеха
Заместитель начальника цеха



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности

	Опыт практической работы
	Не менее пяти лет по профилю профессиональной деятельности

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	-





Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности

	ЕКС
	-
	Начальник службы атомной станции

	ОКПДТР
	24920
	Начальник службы (в промышленности)

	Перечень ВО
	13.04.03
	Энергетическое машиностроение

	
	15.04.04
	Автоматизация технологических процессов и производств

	
	27.04.04
	Управление в технических системах

	
	14.04.01
	Ядерная энергетика и теплофизика

	
	14.04.02
	Ядерные физика и технологии

	
	14.05.02
	Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

	
	27.05.01
	Специальные организационно-технические системы



3.4.1. Трудовая функция

	Наименование
	Управление комплексом работ по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами и ведению систем учета средств измерения цеха объекта атомной энергетики
	Код
	D/01.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Трудовые действия
	Планирование работ ТОиР оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Контроль качества ТО, текущего и капитального ремонта оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Выявление резервов для повышения эффективности и надежности оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики, находящегося в работе или резерве

	
	Контроль соблюдения графиков, объемов и качества выполнения работ подрядными организациями в рамках ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Организация поверки и калибровки средств измерений, используемых в цехе объекта атомной энергетики для контроля и управления технологическими процессами

	
	Организация разработки организационно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Осуществление внедрения ЛНА объекта атомной энергетики по эксплуатации, ТОиР и модернизации систем контроля и управления технологическими процессами и ведения систем учета средств измерений цеха объекта атомной энергетики и поддержания их в актуальном состоянии

	
	Контроль ведения и оформления эксплуатационной документации, включая оперативную, ремонтную, и ведение базы данных по состоянию оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	Необходимые умения
	Контролировать оформление отчетной ремонтной документации в соответствии с требованиями ЛНА объекта атомной энергетики и нормативно-технической документации

	
	Оценивать качество выполнения работ по ремонту и монтажу систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики персоналом подрядных организаций

	
	Оценивать качество пусконаладочных работ после ремонта и при включении в работу нового оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Организовывать испытания и техническое освидетельствование оборудования и систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Планировать мероприятия, технические решения, направленные на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации и снижение стоимости ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Организовывать распределение работ по ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики между собственным ремонтным персоналом и подрядными организациями

	Необходимые знания
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Технологический процесс и основные элементы технологической схемы блока, влияющие на безопасность атомной электростанции

	
	Эксплуатационная и техническая документация на используемое оборудование

	
	Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	
	Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



3.4.2. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль соблюдения требований правил ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, электробезопасности, охраны труда персоналом цеха объекта атомной энергетики
	Код
	D/02.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Трудовые действия
	Контроль безопасного производства работ, безопасности технологических производственных процессов, безопасного состояния производственного оборудования систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Организация информирования работников подразделения о состоянии условий труда на рабочем месте и полагающихся им компенсациях и СИЗ

	
	Организация обучения персонала практическим приемам выполнения работ по эксплуатации и ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Организация разработки и внедрения мероприятий по улучшению радиационной обстановки на рабочих местах и снижению доз облучения персонала цеха объекта атомной энергетики

	
	Определение тематики противоаварийных и противопожарных тренировок с оперативным и ремонтным персоналом цеха объекта атомной энергетики

	
	Контроль ведения персонального табельного учета времени пребывания персонала цеха объекта атомной энергетики в условиях радиационной вредности

	
	Контроль своевременного и правильного оформления отчетных документов о санитарно-техническом состояния условий труда в цехе объекта атомной энергетики

	Необходимые умения
	Определять необходимый объем знаний по радиационной безопасности для подчиненных работников, осуществляющих эксплуатацию и ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Контролировать соблюдение порядка допуска персонала к самостоятельному выполнению работ

	
	Контролировать обеспечение рабочих мест персонала цеха необходимой нормативно-технической документацией и документацией в области охраны труда и производственной безопасности

	
	Контролировать поддержание в постоянном работоспособном состоянии систем и устройств для извещения, сигнализации, а также защиты от аварий, взрывов и пожаров

	
	Инициировать внедрение в производство средств механизации и автоматизации работ по эксплуатации и ТОиР систем контроля и управления технологическими процессами цеха объекта атомной энергетики

	
	Контролировать наличие эффективных средств защиты персонала и их надлежащее использование

	Необходимые знания
	Основные правила обеспечения безопасности атомных станций

	
	Правила организации работы с персоналом на атомных станциях

	
	Нормы, правила и инструкции по охране труда персонала атомных станций

	
	Требования нормативных правовых актов и ЛНА по обеспечению радиационной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности объектов атомной энергетики

	
	Требования ЛНА к организации и проведению ТОиР технологического оборудования систем управления и приборов технологического контроля, средств измерения и автоматики объекта атомной энергетики

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc191217224]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва

	Генеральный директор			Хитров А. Ю.



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	АО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва
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V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ЛНА – локальный нормативный акт
СИЗ – средства индивидуальной защиты
ТО – техническое обслуживание
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт



