УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «14» апреля 2025 г. № 227н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации электрических зарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)

1698

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических зарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обеспечение эксплуатации
электрических зарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Планирование, организация и контроль функционирования электрических зарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	23

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	23

I. Общие сведения

| Эксплуатация электрических зарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) |  | 17.145 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования оборудования электрозарядных станций (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)

Группа занятий

| 2151 | Инженеры-электрики | 3113 | Техники-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 17 | Транспорт |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| --- | --- |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 45.20.5 | Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | 4 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Электрослесарь по ремонту электрических машин Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электрослесарь по ремонту оборудования электрических зарядных станций Электромонтер Слесарь-электромонтажник | Установка и монтаж оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание оборудования электрозарядной станции для электробусов и электромобилей | A/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Производство работ по ремонту оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | A/03.4 | 4 |
| B | Техническое обеспечение эксплуатации электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | 5 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту электрических зарядных станций Техник-энергетик по обслуживанию электрических зарядных станций | Организация проведения работ по техническому обслуживанию оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и контроль штатной работы электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | B/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Обеспечение ремонта, реконструкции и модернизации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | B/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение диагностических и наладочных работ на электрозарядных станциях для электробусов и электромобилей, включая настройку отдельных элементов и устройств | B/04.5 | 5 |
| C | Планирование, организация и контроль функционирования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | 6 | Инженер по организации эксплуатации электрических зарядных станций Инженер-энергетик | Организационное и техническое обеспечение полного цикла или отдельных стадий эксплуатации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | C/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация работы подчиненного персонала по обслуживанию электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | C/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Электрослесарь по ремонту электрических машин Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электрослесарь по ремонту оборудования электрических зарядных станций Электромонтер Слесарь-электромонтажник |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух месяцев на должностях электротехнического (электротехнологического) персонала, имеющих II группу по электробезопасности |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе восемнадцати лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе Группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к проведению работ на высоте и к самостоятельной работе с подъемными сооружениями |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 60 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19844 | Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств |
|  | 19923 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |
| Перечень СПО | 13.01.03 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций |
|  | 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и монтаж оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение работ по установке оборудования с применением необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры |
| --- | --- |
|  | Выполнение такелажных работ по перемещению и установке узлов, деталей и элементов оборудования электрозарядных станций |
|  | Монтаж стоек и фундамента для оборудования электрозарядных станций, кабельных линий, опорных и ограждающих конструкций |
|  | Выполнение регулировки инструмента, приспособлений, узлов и деталей оборудования электрозарядных станций |
|  | Проведение пусконаладочных работ |
|  | Проведение испытаний электрооборудования в составе бригады, включая испытания «фаза – ноль» и заземления, а также испытаний функционирования электрозарядной станции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Выполнять работы на электрооборудовании |
|  | Работать с электрическим, пневматическим, специализированным тестовым и испытательным оборудованием и инструментом |
|  | Читать чертежи и схемы электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Производить работы на высоте и такелажные работы |
|  | Проводить испытания электрооборудования |
|  | Оценивать работоспособное состояние оборудования |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Применять средства пожаротушения и защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Основы электротехники, силовой электроники, информатики и механики |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Принцип работы узлов и аппаратов электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения различных типов оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила технической эксплуатации электрических сетей |
|  | Нормы испытаний и измерений электрооборудования |
|  | Назначение и конструкция вводов, выводов электрозарядных станций |
|  | Методы проведения испытаний оборудования электрозарядных станций |
|  | Тепловой режим работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы проведения тепловизионного контроля электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок приемки в эксплуатацию оборудования электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда при проведении регламентного обслуживания, диагностики неисправностей оборудования электрозарядной станции |
|  | Правила промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Правила безопасности при эксплуатации подъемных механизмов и грузоподъемных кранов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования электрозарядной станции для электробусов и электромобилей | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда-допуска или распоряжения на наличие комплектности средств защиты, ограждающих и запирающих устройств, заземлений, инструментов, приборов контроля и безопасности, контроль обеспечения их сохранности во время выполнения работ |
| --- | --- |
|  | Содержание в исправном состоянии закрепленного инструмента, ремонтных приспособлений, такелажных средств |
|  | Проверка режимов работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Проведение тепловизионного контроля состояния электрооборудования, включая определение неисправностей и дефектов оборудования |
|  | Оперативное устранение выявленных дефектов и неисправностей электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Выявление аварийных повреждений оборудования электрозарядных станций |
|  | Устранение аварийных повреждений на электрозарядной станции в рамках своей зоны ответственности |
|  | Информирование руководителя работ о выявленных дефектах, неисправностях или аварийных ситуациях электрооборудования электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Выполнять работы на электрооборудовании |
|  | Работать с электрическим, пневматическим, специализированным тестовым и испытательным оборудованием и инструментом |
|  | Производить работы по обслуживанию электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Проводить испытания электрооборудования, средств автоматики и контроля параметров электрозарядных станций в качестве члена бригады |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Читать чертежи и схемы электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Вести локальную техническую документацию |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Оценивать состояние оборудования, определять мероприятия по устранению дефектов |
|  | Оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Оценивать состояние оборудования электрозарядных станций в целях выявления дефектов оборудования и предотвращения аварийной ситуации |
|  | Применять средства пожаротушения и защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Основы электротехники и механики |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Чертежи и схемы оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения различных типов оборудования электрозарядных станций |
|  | Технические характеристики оборудования электрозарядных станций |
|  | Назначение и конструкция вводов, выводов электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения подвесной и натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств |
|  | Виды работ и последовательность операций при техническом обслуживании узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Признаки повреждения отдельных элементов узлов, аппаратов электрозарядных станций |
|  | Порядок производства профилактических ремонтных работ на действующем оборудовании и аппаратуре узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования |
|  | Нормы и объемы испытаний ремонтируемого оборудования электрозарядных станций |
|  | Методы проведения испытаний оборудования электрозарядных станций |
|  | Нормы испытаний и измерений оборудования электрозарядных станций |
|  | Тепловой режим работы оборудования узлов и аппаратов электрозарядных станций |
|  | Принципы проведения тепловизионного контроля электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы работы устройств защиты от перенапряжений электрозарядных станций |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила безопасности при работе со специализированным инструментом и приспособлениями |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Производство работ по ремонту оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка при допуске перед началом проведения ремонта оборудования электрозарядных станций соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда-допуска или распоряжения на наличие комплектности средств защиты, ограждающих и запирающих устройств, заземлений, инструментов, приборов контроля и безопасности, контроль обеспечения их сохранности во время выполнения ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Контроль исправности закрепленного инструмента, ремонтных приспособлений, такелажных средств |
|  | Проведение подготовительных работ перед началом ремонтных работ по разборке, перемещению и установке узлов и деталей оборудования электрозарядных станций |
|  | Выполнение демонтажа и монтажа оборудования, стоек и фундамента для оборудования электрозарядных станций, кабельных линий, опорных и ограждающих конструкций |
|  | Проведение такелажных работ при разборке, перемещении и установке оборудования электрозарядных станций |
|  | Проведение ремонта кабельных линий и электрощитового оборудования всех типов и мощностей |
|  | Проведение ремонта узлов и деталей оборудования электрозарядных станций, аппаратов и арматуры |
|  | Выполнение работ по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования с частичной или полной заменой элементов |
|  | Проведение ремонта инструмента и приспособлений |
|  | Проведение испытаний оборудования электрозарядных станций после проведения ремонтных работ |
|  | Информирование руководителя работ по наряду-допуску или распоряжению об окончании проведения работ по ремонту оборудования электрозарядных станций или о приостановлении работ при невозможности их выполнения |
|  | Внесение записей в локальную техническую документацию о выполненных работах по ремонту оборудования электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Выполнять работы на электрооборудовании |
|  | Работать с электрическим, пневматическим, диагностическим и тестовым инструментом и оборудованием |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Производить текущие, планово-предупредительные и капитальные ремонтные работы на оборудовании электрозарядных станций |
|  | Проводить испытания электрооборудования, средств автоматики и контроля параметров электрозарядных станций |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Производить ремонт оборудования электрозарядных станций по расчетам с помощью специализированного оборудования и инструмента, специальных ремонтно-монтажных приспособлений, точных средств измерений и защитных средств |
|  | Читать чертежи и схемы электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Вести локальную техническую документацию |
|  | Применять средства пожаротушения и средства защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Конструктивное устройство ввода оборудования электрозарядных станций |
|  | Технические характеристики оборудования электрозарядных станций |
|  | Нормы и объемы испытаний и измерений оборудования электрозарядных станций |
|  | Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения подвесной и натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств |
|  | Чертежи и схемы, связанные с ремонтом оборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок производства профилактических ремонтных работ на действующем оборудовании и аппаратуре узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Порядок организации такелажных работ |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках |
|  | Принципы работы устройств защиты от перенапряжений электрозарядных станций |
|  | Тепловой режим работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы проведения тепловизионного контроля электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок организации работ под напряжением |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Требования охраны труда при проведении предупредительного и текущего ремонта электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила безопасности при осуществлении работы на высоте и работ под напряжением |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обеспечение эксплуатации электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту электрических зарядных станций Техник-энергетик по обслуживанию электрических зарядных станций |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет в электроэнергетике или в структурах по ремонту и обслуживанию электрооборудования транспорта (электротранспорта), электрозарядных станций |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе восемнадцати лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе Группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже, чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
| ЕКС | - | Мастер участка |
|  | - | Техник-энергетик |
| ОКПДТР | 23796 | Мастер |
|  | 23998 | Мастер участка |
|  | 27123 | Техник-энергетик |
| Перечень СПО | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация проведения работ по техническому обслуживанию оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение состава бригады по численности и квалификации с учетом условий выполнения работ и возможности обеспечения необходимого надзора и ее формирование |
| --- | --- |
|  | Составление заявок на получение материальных ресурсов (материалы, оборудование, инструменты, специальная одежда), обеспечение их правильного хранения, использования и списания |
|  | Оформление, выдача нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании электрозарядных станций согласно нормативно-технической документации |
|  | Обеспечение подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей, нормативно-технической и технологической документацией |
|  | Проведение инструктажей подчиненного персонала по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске |
|  | Ознакомление производителей работ и рабочих с технологическими картами выполнения работ на электрозарядных станциях |
|  | Проверка при допуске соответствия рабочего места производителя работ указаниям наряда-допуска или распоряжения на проведение работ на оборудовании электрозарядных станций, включая наличие средств защиты, приспособлений, такелажа, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля |
|  | Проверка перед началом работы соответствия требованиям безопасности инструмента, оборудования, механизмов, предохранительных приспособлений, средств защиты, устройств, предназначенных для технического обслуживания |
|  | Контроль действий членов бригады при выполнении работ с электрооборудованием, включая работу с действующим оборудованием и несанкционированный выход из зоны рабочего места |
|  | Контроль обеспечения безопасности при проведении работ по техническому и сервисному обслуживанию оборудования электрозарядных станций |
|  | Выявление и устранение нарушений требований охраны труда подчиненным персоналом |
|  | Информирование ответственного руководителя работ по наряду-допуску или распоряжению об окончании работ бригады |
|  | Планирование комплекса мероприятий по обеспечению безопасности при выполнении технического обслуживания электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Ведение локальной технической документации по работам, выполняемым членами бригады |
| Необходимые умения | Оценивать состояние оборудования электрозарядной станции и определять мероприятия, необходимые для его дальнейшей эксплуатации |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненного персонала, осуществляющего техническое обслуживание электрозарядных станций |
|  | Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
|  | Контролировать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, нарядов-допусков и распоряжений |
|  | Производить работы по техническому обслуживанию электрооборудования и устройств электрозарядных станций согласно правилам устройства электроустановок |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Определять потребность в материальных ресурсах для обеспечения работы подчиненного персонала при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Требования конструкторской, нормативно-технологической и нормативно-технической документации по эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Порядок вывода оборудования электрозарядной станции в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения работ по техническому сопровождению технологических процессов электрозарядных станций |
|  | Нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность по техническому сопровождению технологических процессов электрозарядных станций |
|  | Принципы и правила организации безопасного производства работ по техническому сопровождению технологических процессов электрозарядных станций |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике и на транспорте |
|  | Требования охраны труда допускающего, наблюдающего и производителя работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Порядок организации работ под напряжением |
|  | Методики проведения противопожарных тренировок |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
|  | Правила работы с персоналом |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль штатной работы электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление графиков технического обслуживания электрозарядных станций |
| --- | --- |
|  | Контроль эксплуатации оборудования электрозарядных станций в соответствии с нормативно-технической документацией и локальными нормативными актами |
|  | Изучение и анализ информации о работе оборудования электрозарядных станций, технических данных, их обобщение и систематизация |
|  | Проведение выборочных контрольных и внеочередных осмотров оборудования электрозарядных станций, оценка качества работ по обслуживанию оборудования электрозарядных станций |
|  | Проверка состояния рабочих мест, инструмента, приспособлений и механизмов, вентиляционных систем, помещений, а также безопасности их эксплуатации и принятие мер к устранению обнаруженных нарушений и недостатков |
|  | Подготовка аналитических материалов о состоянии оборудования электрозарядных станций |
|  | Ведение претензионной работы с организациями – изготовителями техники и электрооборудования |
|  | Составление списков аварийного запаса оборудования и материалов по службе и по подразделениям |
|  | Контроль комплектования, хранения и расходования аварийного запаса |
|  | Подготовка предложений для списания не подлежащего восстановлению оборудования |
|  | Оценка качества работы вновь введенных объектов городского пассажирского транспорта в области оборудования электрозарядных станций |
|  | Контроль ведения регистрирующей локальной технической документации по эксплуатации электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Производить работы по техническому обслуживанию электрооборудования и устройств электрозарядных станций согласно правилам устройства электроустановок |
|  | Принимать технические решения по составу проводимых работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Производить техническое освидетельствование оборудования электрозарядных станций |
|  | Оценивать работоспособность оборудования электрозарядных станций, определять мероприятия по устранению дефектов в случае их выявления и предупреждению аварийных ситуаций |
|  | Оценивать качество произведенных работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Оценивать состояние безопасности на объекте городского пассажирского транспорта в области оборудования электрозарядных станций |
|  | Предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по организации и контролю работы электрозарядных станций |
|  | Составлять документы, относящиеся к организации безопасной работы и проведению технического обслуживания электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для проведения технического обслуживания электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Схема электрических сетей и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций в сфере организации и контроля их работы |
|  | Методы анализа качественных показателей работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки |
|  | Характеристики, принципы построения и функционирования эксплуатируемого оборудования электрозарядных станций и требования нормативно-технической документации к его эксплуатации |
|  | Признаки повреждений обслуживаемого оборудования электрозарядных станций |
|  | Технология проведения и организации регламентных работ по проверке технического состояния электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Нормативно-техническая документация, регулирующая правила эксплуатации оборудования электрозарядных станций и проведение технических осмотров |
|  | Порядок и методы планирования работ по организации и контролю работы электрозарядных станций |
|  | Порядок организации обеспечения работы электрозарядных станций материально-техническими ресурсами |
|  | Требования к составлению локальной отчетности |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение ремонта, реконструкции и модернизации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление заявок на оборудование, запасные части и другие материалы, необходимые для бесперебойного функционирования электрозарядных станций |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по проведению мероприятий по выявлению, предотвращению и устранению дефектов оборудования электрозарядных станций |
|  | Сбор и анализ информации об отказах новой техники и электрооборудования, составление дефектных ведомостей |
|  | Подготовка материалов для разработки под руководством инженера и руководителя работ планов внедрения новой техники и технологии электрозарядных станций |
|  | Обеспечение безопасности при выполнении текущего и планового ремонта электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Производить под руководством более квалифицированного специалиста работы по ремонту, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности по ремонту, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Составлять документы по ремонту, реконструкции и модернизации сооружений, энергетических сетей и энергетического оборудования электрозарядных станций |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация, регулирующая проведение работ по ремонту оборудования электрозарядных станций, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда при ремонте, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок, при проведении ремонтных работ и реконструкции (модернизации) электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций, организации их безопасной работы, работ по ремонту и реконструкции (модернизации) электрооборудования |
|  | Технология проведения и организации регламентных работ по проверке технического состояния электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Требования к составлению локальной отчетности |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение диагностических и наладочных работ на электрозарядных станциях для электробусов и электромобилей, включая настройку отдельных элементов и устройств | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение регламентных работ по выполнению диагностических и наладочных работ на электрозарядных станциях |
| --- | --- |
|  | Проверка выполнения мер по обеспечению надлежащего технического состояния электрооборудования, устройств и оборудования электрозарядных станций |
|  | Контроль качества настройки отдельных элементов, соблюдения правильного применения материалов, технологии и периодичности проверок технического состояния электрозарядных станций |
|  | Планирование комплекса мероприятий по проверке технического состояния электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Производить регламентные работы по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций, настройке отдельных элементов электрооборудования и устройств, регистрации полученных в процессе выполнения работ данных |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для проведения регламентных работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций, настройке отдельных элементов, регистрации данных, полученных в процессе выполнения работ |
|  | Составлять документы, относящиеся к организации проведения регламентных работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций, настройке отдельных элементов электрооборудования и устройств, регистрации полученных в процессе выполнения работ данных |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация, регулирующая проведение диагностики и наладки оборудования электрозарядных станций, настройки отдельных элементов |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок, проведении работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации, проведения работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций |
|  | Технология проведения и организации регламентных работ по проверке технического состояния электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Планирование, организация и контроль функционирования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер по организации эксплуатации электрических зарядных станций Инженер-энергетик |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года на должностях специалистов и руководителей в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы подразделения |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Группа по электробезопасности не ниже V Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений |
|  | - | Начальник отдела подготовки и проведения ремонта организации электроэнергетики |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
|  | - | Начальник ремонтного цеха |
|  | - | Инженер-электрик |
|  | - | Инженер-энергетик |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
|  | 24482 | Начальник группы (в промышленности) |
|  | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
|  | 42866 | Инженер-электрик |
| Перечень ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и техническое обеспечение полного цикла или отдельных стадий эксплуатации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка технических условий, технических заданий в области проектирования электрозарядных станций |
| --- | --- |
|  | Проведение экспертизы проектов вновь вводимых и реконструируемых (модернизируемых) электрозарядных станций |
|  | Проведение (в составе комиссии) процедур ввода объектов по новому строительству и технологическому присоединению к электрическим сетям, реновации |
|  | Формирование планов и графиков работ по обеспечению полного цикла или отдельных стадий эксплуатации (исследования и диагностики технического состояния, поддержания и восстановления работоспособности) оборудования электрозарядных станций |
|  | Контроль исполнения планов и графиков работ по обеспечению полного цикла или отдельных стадий эксплуатации (исследования и диагностики технического состояния, поддержания и восстановления работоспособности) оборудования электрозарядных станций |
|  | Планирование материальных ресурсов для технического обслуживания и ремонта электрозарядных станций |
|  | Технический контроль качества работ подрядных организаций, занятых работами по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту электрозарядных станций |
|  | Координация ведения договорной работы в области обеспечения технического обслуживания и ремонта электрозарядных станций |
|  | Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий, сооружений, контроль ведения исполнительной документации |
|  | Координация выполнения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на электрозарядных станциях |
|  | Расследование (в составе комиссии) причин аварий и нарушений работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Контроль учета и расхода электроэнергии, эффективного и рационального использования энергетических ресурсов |
|  | Учет и анализ технико-экономических показателей работы, дефектности составных узлов, деталей, конструкций электрозарядных станций, наличия аварийных и пожароопасных очагов на оборудовании |
| Необходимые умения | Координировать деятельность подчиненного персонала при внедрении новых устройств и оборудования электрозарядных станций |
|  | Координировать деятельность подчиненного персонала по ремонту оборудования электрозарядных станций и проводимым отключениям |
|  | Анализировать перспективные направления развития электрозарядных станций в Российской Федерации и в мировой практике, внедрять новые перспективные технологии |
|  | Вести локальную техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства работ |
|  | Соблюдать нормы этики делового общения |
|  | Анализировать, систематизировать, интерпретировать и обрабатывать техническую информацию с применением информационно-коммуникационных технологий |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Схема электрических сетей |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки |
|  | Порядок и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрозарядных станций |
|  | Методы анализа качественных показателей работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила планирования, исполнения производственной программы (в области планирования технических воздействий) |
|  | Нормы численности персонала и производственных мощностей для выполнения ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Требования конструкторской документации к проведению планово-предупредительного и текущего ремонта |
|  | Нормативные и методические материалы по планированию и организации технического и сервисного обслуживания и ремонта электрозарядных станций |
|  | Порядок вывода электрозарядных станций в ремонт и оформления распоряжений или нарядов-допусков для выполнения работ |
|  | Порядок организации обеспечения производства ремонта материально-техническими ресурсами |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Требования к составу, содержанию и оформлению проекта производства работ для ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Технология производства ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике и в городском пассажирском электротранспорте |
|  | Порядок подготовки организационно-распорядительной документации |
|  | Состав и порядок подготовки локальной производственно-технической и проектной документации для проведения обслуживания и ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Номенклатура документации в области сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с нормативными документами, регламентирующими техническую эксплуатацию электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам производственного планирования и оперативного управления производством |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок разработки и оформления технической документации |
|  | Правила проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Нормы, стандарты по испытаниям и требования к испытаниям оборудования, пусконаладочным, сервисным и ремонтным работам для оборудования электрозарядных станций |
|  | Нормы аварийного запаса деталей, узлов и материалов для проведения оперативного ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы и правила производственного планирования в организации |
|  | Требования охраны труда ответственного руководителя работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Нормативные правовые акты, определяющие направления развития электроэнергетики и городского пассажирского электротранспорта |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подчиненного персонала по обслуживанию электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Распределение производственных задач для подчиненного персонала, расстановка персонала по участкам, бригадам, обслуживаемым объектам электрозарядных станций для электробусов и электромобилей |
| --- | --- |
|  | Контроль оснащения рабочих мест подчиненного персонала расходными материалами и инструментами, технической документацией по эксплуатации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей |
|  | Контроль сроков и качества работ подчиненного персонала, обслуживающего электрозарядные станции для электробусов и электромобилей |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом производственной и трудовой дисциплины, своевременности прохождения им проверки знаний и медицинских осмотров |
|  | Проверка документов подчиненного персонала для допуска к работам |
|  | Разработка и пересмотр должностных инструкций подчиненного персонала |
|  | Проведение производственных собраний |
|  | Контроль сохранности оборудования, технических носителей, технической документации на рабочих местах |
|  | Формирование предложений по совершенствованию выполняемых трудовых функций |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы, принятие мер по устранению выявленных нарушений |
|  | Проведение инструктажей, тренировок, технической учебы подчиненного персонала по работе с закрепленным оборудованием, по охране труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Подготовка предложений, заявок по обучению подчиненного персонала, включению в программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации |
|  | Формирование предложений по повышению эффективности и производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых подчиненным персоналом |
| Необходимые умения | Планировать производственную деятельность |
|  | Координировать деятельность подчиненного персонала по ремонту оборудования электрозарядных станций |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Координировать деятельность подчиненного персонала по внедрению новых устройств, оборудования и программного обеспечения |
|  | Анализировать перспективные направления развития электрозарядных станций в Российской Федерации и в мировой практике, внедрять новые перспективные технологии |
|  | Вести локальную техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства работ |
|  | Анализировать, систематизировать, интерпретировать и обрабатывать техническую информацию с применением информационно-коммуникационных технологий |
|  | Формулировать задания подчиненному персоналу |
|  | Контролировать оснащение рабочих мест подчиненного персонала в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Планировать и контролировать деятельность подчиненного персонала при выполнении работ по обслуживанию электрозарядных станций |
|  | Соблюдать нормы этики делового общения |
|  | Оценивать потребность в дополнительной подготовке персонала, обслуживающего электрозарядные станции, исходя из профиля должности и квалификации работников |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Схема электрических сетей и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Основы электротехники |
|  | Методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки |
|  | Порядок и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок организации обеспечения производства ремонта материально-техническими ресурсами |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Нормы, стандарты по испытаниям и требования к испытаниям оборудования, пусконаладочным работам |
|  | Методы анализа качественных показателей работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Характеристики, принципы построения и функционирования эксплуатируемых электрозарядных станций и требования организаций-изготовителей к его эксплуатации |
|  | Требования конструкторской документации по проведению планово-предупредительного и текущего ремонта |
|  | Нормативные и методические материалы по планированию и организации технического обслуживания и ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок вывода оборудования электрозарядных станций в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них работ |
|  | Правила планирования, исполнения производственной программы (в области планирования технических воздействий) |
|  | Нормы численности персонала и производственных мощностей для выполнения ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Требования к составу, содержанию и оформлению проекта производства работ для ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Технология производства ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике и в городском пассажирском транспорте |
|  | Порядок подготовки организационно-распорядительной документации |
|  | Состав и порядок подготовки локальной производственно-технической и проектной документации для проведения обслуживания и ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Номенклатура документации в области сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с нормативными документами, регламентирующими техническую эксплуатацию электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам производственного планирования и оперативного управления производством |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок разработки и оформления технической документации |
|  | Правила проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Нормы аварийного запаса деталей, узлов и материалов для проведения оперативного ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы и правила производственного планирования в организации |
|  | Нормативные правовые акты, определяющие направления развития электроэнергетики и городского пассажирского электротранспорта |
|  | Методики проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики и городского пассажирского электротранспорта |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва

Генеральный директор Тихонов Алексей Никитович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт», город Пермь |
| --- | --- |
|  | ГУП «Мосгортранс», город Москва |
|  | НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», город Москва |
|  | ОООР «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в сфере нанотехнологий и микроэлектроники, город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта, город Москва |
|  | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

Электрозарядные станции – электрические зарядные станции.

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Статьи 28 и 28.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; пункты 21 и 22 приказа Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 30 ноября 2022 г. № 1271 (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2022 г., регистрационный № 71394), от 9 декабря 2024 г. № 2398 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2024 г., регистрационный № 80837); приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. 
№ 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России 
от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г..

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) 
с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 9, раздел «Ремонт оборудования электростанций и сетей».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183).