## Механические
Приложение № 1 к приказу Минпромторга России и Минтруда России от 16 июня 2026 г. № 2908/253
Перечень комплектующих, применяемых при изготовлении протезно-ортопедических изделий, с учетом характеристик их взаимозаменяемости (аналогичности)
Таблица сопоставления параметров коленных модулей с механическим управлением ОКПД2 32.50.23.141
| Вид узла протеза нижней конечности | Способ управления | Конструктивная особенность (моноцентрический/ полицентрический) | Функциональная особенность (замковые/беззамковые) |  | Наименование коленного модуля (шифр, артикул, страна происхождения, производитель) |  | Функционально-антропометрические данные |  |  |  | Технические характеристики
[6 empty] | Модули российского производства | Модули иностранного производства | Возможность использовать в детских протезах | Уровень активности | Применяется при вычленении в коленном суставе | Применяется в протезе на вычленение в тазобедренном суставе | Материал | Соединение-верхняя часть (соединение проксимальной части) | Соединение-нижняя часть (соединение дистальной части) | Строительная дистальная высота КМ, мм | Угол сгибания шарнира | Вес, г | Максимальная допустимая нагрузка, кг | Регулируемая подкосоустойчивость | Регулируемая скорость сгибания/разгибания | Применение в протезах для купания/ водостойкость | Маркетинговый (неизмеряемый параметр)/ Дополнительные функции
| коленные модули с механическим управлением ОКПД2 32.50.23.141 | Механические | Полицентрические | Замковые |  | Коленный модуль МК-025 НОЦ Ортос (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий, сталь, углепластик | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | Нет информации | 130° | 470 | 125 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | да | нет
[6 empty] | Коленный модуль 6Н09В Метиз Производство (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | Нет информации | 135° | 480 | 125 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | да | Позволяют принимать водные процедуры как в пресной, так и в морской воде
[7 empty] | Коленный модуль Balance Knee OFM1 OSSUR (Исландия) | нет | 1-2 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 159 | 150° | 640/770 | 136 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | Оснащены функцией блокировки, обеспечивающей высокую степень безопасности при выполнении первых упражнений в положении стоя и при ходьбе
[7 empty] | Коленный модуль 2-01-S400L Regal (Китай) | нет | 2-3 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка/ лотос/ проксимальная полная юстировка | хомут | Нет информации | н/д | 668/695 | 125 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | В конструкции для увеличения надежности протезной системы и плавности походки применены игольчатые подшипники
[7 empty] | Коленный модуль кк-102 (Тайвань) * | нет |  |  |  | Алюминий | посадочный узел под РСУ | хомут 22 |  | 145 | 348 | 55
|  |  |  | Беззамковые |  | Коленный модуль 5К060 (5К055) КЗТМ (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий, нерж. сталь | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | Нет информации | 130° | 600 | 120 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль 6H01С/6H01Т Метиз Производство (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Титановый сплав / нерж. сталь | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка, хомут | Нет информации | 135° | 483/683 | 100/125 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | используются шариковые подшипники
[6 empty] | Коленный модуль 5M060 АО Московское ПРОП (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | Нет информации | 135° | 485 | 100 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль 5К035 (4К060, 4К062) КЗТМ Россия |  | нет | 1-2 | да |  | Алюминий, нерж. сталь, титановый сплав | крепление 4 винта/адаптер на вычленение | хомут | Нет информации | 135° | 950 | 100 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль МК-010 НОЦ Ортос (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий, сталь, углепластик | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка, хомут | Нет информации | 130° | 460 | 125 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 3R20/3R36 OTTOBOCK (Германия) | нет | 1-2 | нет |  | Титановый сплав / сталь | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка, хомут | 77 | 110° | 445/690 | 100 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль PM-KJM103S Promedi (Турция/Китай) | нет | 1-2 | нет |  | Нерж. сталь | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка, хомут |  | 110° | 700 | 100 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 5K1 Antares (Н/Д) | нет | 1-2 | нет |  | Сталь | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка, хомут | Нет информации | 125° | 645 | 100 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль E53S Бета (Турция) | нет | 1-2 | нет |  | Сталь | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка, хомут |  | 120° | 700 | 100 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 2-01-4s3t/2-01-4s3s Regal (Китай) | нет | 1-2 | нет |  | Титановый сплав / нерж. сталь | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка, хомут | Нет информации | н/д | 453/662 | 100 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 3R62 OTTOBOCK (Германия) | нет | 1-2 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 142 | 155 | от 846 до 865 | 145 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 3R62=1 OTTOBOCK (Германия) | от 45 кг | 1-2 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 142 | 155 | 815 | 75 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 3R66 OTTOBOCK (Германия) | да | не применимо | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 78 | 175 | 310 | 35 | да | взамосвязанная регулировка сгибания/разгибания | нет | Встроенная система ротации
[7 empty] | Коленный модуль кк-100 (тайвань) * | да |  |  |  | Алюминий | посадочный узел под РСУ | хомут 22 |  | 145 | 322 | 55
[7 empty] | Коленный модуль 1М112 Proteor (Франция) | да |  | да |  | Алюминий, титан | посадочный узел под РСУ | хомут 22 | 75 | 165 | 320 | 45
[7 empty] | Коленный модуль 1М113 Proteor (Франция) | да |  | да |  | Алюминий, титан | посадочный узел под РСУ | хомут | 75 | 165 | 340 | 80
|  |  | Одноосные (моноцентрические) | Замковые | С блокировкой под нагрузкой | Коленный модуль 6H02А Метиз Производство (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 130° | 520 | 100 | нет | нет | нет | Два варианта работы: модуль с фиксацией под нагрузкой или модуль замковый
[6 empty] | Коленный модуль МК-024 НОЦ Ортос (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 145° | 500 | 125 | нет | нет | нет | Регулируемое голенооткидное устройство
[6 empty] | Коленный модуль 6H02 Метиз Производство (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 130° | 680 | 125 | нет | нет | нет | В конструкции коленного модуля использованы подшипники скольжения из современных полимерных материалов, позволяющие увеличить плавность хода и компенсирующие боковые люфты
[7 empty] | Коленный модуль 3R15/3R49 OTTOBOCK (Германия) | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий или титан | юстировочная пирамидка | хомут | 9 | 150° | 490/360 | 100 | нет | нет | нет | Алюминий или титан
[7 empty] | Коленный модуль Balance Knee OFM2 OSSUR (Исландия) | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 63 | 145° | 495 | 125 | нет | нет | нет | Скорость сгибания и разгибания может быть адаптирована к потребностям пользователя
[5 empty] | Без блокировки под нагрузкой | Коленный модуль МК-022 НОЦ Ортос (Ростия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий, нержавеющая сталь, углепластик | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 120° | 220 | 100 | нет | нет | да | Несущие конструкции выполнены из водоотталкивающих материалов
[7 empty] | Коленный модуль 3R41 OTTOBOCK (Германия) | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий, сталь, углепластик | юстировочная пирамидка | хомут | 70 | 150° | 385 | 125 | нет | нет | да | нет
[6 empty] | Коленный модуль 5M014 АО Московское ПРОП (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 135° | 380 | 100 | нет | нет | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль МК-008-1 НОЦ Ортос (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий, сталь, угленаполненные композиции | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 130° | 270 | 125 | нет | нет | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль МК-008 НОЦ Ортос (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий, сталь, углепластик | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | Нет информации | 130° | 270 | 125 | нет | нет | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль 5К016 КЗТМ (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 140° | 380 | 100 | нет | нет | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль 6H06А1 Метиз Производство (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | Нет информации | 120° | 305 | 125 | нет | нет | нет | нет
[6 empty] | Коленный модуль 6H06А3 Метиз Производство (Россия) |  | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 120° | 295 | 125 | нет | нет | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль Locking Knee OSSUR (Исландия) | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 81 | 140° | 248 | 125 | нет | нет | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 3R40 OTTOBOCK (Германия) | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 55 | 155° | 290 | 100 | нет | нет | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 5К40 Antares (Н/Д) | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | Нет информации | 140° | 285 | 100 | нет | нет | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль PM-KJM108A Promedi (Турция/Китай) | нет | 1-2 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут |  | 155° | 314 | 100 | нет | нет | нет | нет
[7 empty] | Коленный модуль 3R39 OTTOBOCK (Германия) | да |  |  |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут (22 мм) | 24 | 145 | 145 | 45 | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Беззамковые |  |  | Коленный модуль 3R38 OTTOBOCK (Германия) | да | не применимо | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут (22 мм) | 24 | 145 | 160 | 45 | нет | нет | ет | Регулировка механизма толкателя, управление фазой переноса
[7 empty] | Коленный модуль 3RС10 (Китай) * | да |  |  |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут (22 мм) |  | 145 | 183 | 45