## Гидравлические
Приложение № 4 к приказу Минпромторга России и Минтруда России от 16 июня 2026 г. № 2908/253
Таблица сопоставления параметровколенных модулей с гидравлическим управлением ОКПД2 32.50.23.143
Вид узла протеза нижней конечности | Конструктивная особенность (моноцентрический/ полицентрический) | Функциональная особенность (замковые/беззамковые) |  | Наименование коленного модуля (шифр, артикул, страна происхождения, производитель) |  | Функционально-антропометрические данные |  |  |  | Технические характеристики
|  |  |  | Модули российского производства | Модули иностранного производства | Возможность использовать в детских протезах | Уровень активности | Применяется при вычленении в коленном суставе | Применяется в протезе на вычленение в тазобедренном суставе | Материал | Соединение-верхняя часть (соединение проксимальной части) | Соединение-нижняя часть (соединение дистальной части) | Строительная дистальная высота КМ, мм | Угол сгибания шарнира | Вес, г | Максимальная допустимая нагрузка, кг | Регулируемая подкосоустойчивость | Регулируемая скорость сгибания/ разгибания | Автоматическое торможение в фазе опоры | Поддержка при присаживании | Адаптивность к скорости ходьбы | Амортизация опоры | Регулировка усилия выброса ГОУ | Применение в протезах для купания/ водостойкость | Маркетинговый (неизмеряемый параметр)/ Дополнительные функции
Коленные модули с гидравлическим управлением ОКПД2 32.50.23.143 | Полицентрические | Беззамковые |  |  | Коленный модуль Total Knee 2100 Ossur (Исландия) | Да | 3-4 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка/резьбовое соединение | хомут | 175 | 150° | 900 | 125 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | комплект демпферов | 3 пружины в комплекте | нет
[5 empty] | Коленный модуль NK-6 Nabtesco (Япония) | Нет | 2-3 | да | Да | Алюминий | юстировочная пирамидка/резьбовое соединение | юстировочная пирамидка | 156 | 170° | 890-980 | 125 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | да | н/д | нет | Регулировка положения фазы опоры до 10°. Плавное начало фазы переноса. 6-звенный полицентрик
[5 empty] | Коленный модуль 3R60 Ottobock (Германия) | Да | 2-3 | да | Да | Алюминий | юстировочная пирамидка/резьбовое соединение/гильзовый РСУ | юстировочная пирамидка | 173 | 175° | 845-940 | 125 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | да | да | нет | Система эластичного контролируемого подгибания EBS обеспечивает повышенный комфорт и безопасность для пользователей
[5 empty] | Коленный модуль 3A2500 Streifeneder (Германия) | Нет | 2-4 | да | Да | Алюминий | юстировочная пирамидка/резьбовое соединение/гильзовый РСУ | юстировочная пирамидка | 173 | 136° | 1124 | 125 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | да | да | нет | Система эластичного контролируемого подгибания EBS обеспечивает повышенный комфорт и безопасность для пользователей. Режим велосипед
[5 empty] | Коленный модуль 4p3000 Promedi (Китай) |  | 2-3 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка |  | 175° | 845 | 100 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | да | да | нет | Голенооткидное устройство позволяет надежно контролировать фазу переноса конечности, а геометрия и дополнительный демпфер - высокую стабильность в фазе опоры
[5 empty] | Коленный модуль HX-1 Promedi (Китай) |  | 3-4 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут |  | 145° | 845 | 100 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | да | да | да | Голенооткидное устройство позволяет надежно контролировать фазу переноса конечности, а геометрия и дополнительный демпфер - высокую стабильность в фазе опоры
[5 empty] | Коленный модуль 4P6 Promedi (Китай) |  | 3-4 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут |  | 150° | 824 | 100 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | да | да | нет | 3-хклапанная гидравлическая система Геометрическое замыкание Встроенная функция вращения и смещения
[5 empty] | Коленный модуль M0786 Swan100 (Япония) | Нет | 2–3 | Нет | Нет | Алюминий | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка |  | 150° | 840 | 125 |  |  |  |  | высокая адаптация |  |  | нет
|  |  |  | Коленный модуль Runi-7100 Хекса (Россия) |  |  | 3-4 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка/резьбовое соединение | хомут |  | 150° | 700 | 100 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | нет | средняя адаптация | комплект демпферов | 3 пружины в комплекте | нет
| Одноосные (моноцентрические) | Беззамковые | С блокировкой под нагрузкой |  | Коленный модуль Capital knee CHKAX350 (США) | Нет | 2–3 | да | Нет | Алюминий | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 230 | 130° | 990 | 150 | [7 empty] | да | Режим велосипеда. Подключаемый замок
[5 empty] | Коленный модуль M0790 МСК (Япония) |  | 1–3 | да |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка |  | 150° | 940 | 100 |  |  | да | [5 empty] | 2 режима с различным уровнем подтормаживания. Подключаемый замок. Режим свободного хода для катания на велосипеде
[5 empty] | Коленный модуль Mercury Blachford (Великобритания) | Нет | 3-4 | да |  | Композиционный материал | Разные гильзовые адаптеры | хомут/юстировочная пирамидка | 205 | 125° | 1230 | 145 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | средняя адаптация | нет | нет | нет | Надежные игольчатые подшипники, специальный режим для катания на велосипеде
|  | Замковые |  |  | Коленный модуль 3R80 Ottobock (Германия) | Да | 3-4 | да | Да | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 135 | 150° | 1240 | 150 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | средняя адаптация | да | установка доп. пружины | да | Максимально приближает походку пользователя к естественной. Подключаемый замок
[5 empty] | Коленный модуль Mauch Knee Ossur (Исландия) | Нет | 3-4 | да |  | Алюминий/Композиционный материал | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 248 | 115° | 1140 | 136 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | средняя адаптация | да | да | нет | Одноосная гидравлическая система с управлением фазы переноса и стояния (SNS®). Предназначена для передвижения на нескольких скоростях. Подключаемый замок
|  |  |  | Коленный модуль 6H30B Метиз производство (Россия) |  | Нет | 3-4 | нет |  | Алюминий | юстировочная пирамидка | хомут | 176 | 150° | 1100 | 125 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | средняя адаптация | да | установка доп. пружины | да | Подключаемый замок