## Лист2
Приложение № 5 к приказу Минпромторга России и Минтруда России от 16 июня 2026 г. № 2908/253
Функциональные характеристики модулей стопы из пенополиуретана ОКПД2 32.50.23.131
Вид изделия | Конструктивная особенность |  | Наименование модуля стопы (шифр, артикул, страна происхождения, производитель) |  | Функционально-антропометрические данные | [6 empty] | Параметры производителей модулей стоп
|  |  | Модули российского производства | Модули иностранного производства | Уровень ампутации | [6 empty] | Наименование параметра
[5 empty] | По Шопару | По Пирогову и/или по Сайму | Нижняя треть голени | Средняя треть голени | Верхняя треть голени | Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени | Уровень активности | Применение в купальных протезах/водозащита | Регулировка жесткости | Регулировка высоты каблука | Большой палец отведенный | Конструктивные особенности
Модули стопы из пенополиуретана ОКПД2 32.50.23.131 | Модули стопы бесшарнирные | Модули стопы бесшарнирные (типа SACH) | [13 empty] | Комплектность с РСУ | Резьбовой бесшарнирный | Резьбовой шарнирный |  | Вес РСУ |  |  | Высота каблука | Размерный ряд | Максимальный вес пациента, кг | Косметичность (низкая/обычная/ повышенная) | Противоскользящее покрытие | Масса модуля грамм | Маркетинговый/ неизмеряемый дополнительный параметр
[17 empty] | Материал | Шарнир (одноосный/ многоосный) | Материал | Сталь | Алюминий | Титан
|  |  | Стопа женская Типа SACH на средний каблук 546 (546У/546УА) Реутовский филиал АО «Москвоское ПРОП» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | да | отдельно/в комплекте пирамидальный | Сталь |  |  | н/д |  |  | 35-40 (средний) | 22-27 | 100 | обычная | нет | 400-560
|  |  | Стопа мужская Типа SACH 567 (567У) Реутовский филиал АО «Москвоское ПРОП» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | да | отдельно/в комплекте пирамидальный | Сталь |  |  | н/д |  |  | 20 | 25-29 | 100 | обычная | нет | 500-670
|  |  | Стопа ППУ 1Н02АС ООО «Метиз производство» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | да | в комплекте пирамидальный | Алюминий |  |  |  | 117 |  | 10 | 22-28 | 100 | обычная | нет | 600
|  |  |  | Стопа ППУ SACH PM-FSS Promedi (Китай) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нент | да | отдельно | Сталь |  |  | 129 |  |  | 10 | 22-28 | 100 | обычная | нет | 625
|  |  |  | Стопа ППУ SACH 1S90 Ottobock (Германия) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | да | отдельно/в комплекте пирамидальный | Алюминий / сталь / титан |  |  | 115 | 70 | 65 | 10 | 22-28 | 125 | обычная | нет | 460 без РСУ
|  |  |  | Стопа ППУ SACH 1S49/1S66 Ottobock (Германия) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | нет | отдельно/в комплекте пирамидальный | Алюминий / сталь / титан |  |  | 115 | 70 | 65 | 10-25 | 21-28 | 100 | обычная | нет | 475 без РСУ
|  |  |  | Стопа ППУ SACH 1S101 Ottobock (Германия) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | да | отдельно/в комплекте пирамидальный | Алюминий / сталь / титан |  |  | 115 | 70 | 65 | 10 | 22-30 | 80-125 | обычная | нет | 590 без РСУ
|  |  |  | Стопа ППУ SACH 1А3 (Комплект) Антарес (Китай/Турция) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | да | отдельно/в комплекте пирамидальный | Сталь |  |  | н/д |  |  | 10 | 22-30 | 100 | обычная | нет | 385-805
|  |  |  | Стопа ППУ 1А3 (Комплект (к.1.3) Антарес (Китай/Турция) | [6 empty] | 1-2 |  |  |  |  | в комплекте пирамидальный | Сталь |  |  | н/д
|  |  |  | Стопа ППУ 1S30 Ottobock (Германия) | [10 empty] | нет |  | Алюминий / сталь |  |  | 80 | 45 |  | 10 | 12-13 | 35 |  |  | 90-100
|  |  |  | Стопа ППУ 1K30 Ottobock (Германия) | [10 empty] | да |  | Алюминий / сталь |  |  | 80 | 45 |  | 5 | 14-21 | 35 |  |  | 95-220
|  |  |  | Стопа Типа Sach детская 1N04 (КНР) |  | нет | да | да | да | да |  |  |  |  | нет |  | Сталь |  |  | 65 |  |  | 5 | 12-17 | 35 |  |  | 160-220
|  |  |  | Стопа Типа Sach детская 1N04B (КНР) | [10 empty] | да |  | Сталь |  |  | 65 |  |  | 5 | 15-19 | 45 |  |  | 200-259
|  |  | Стопа ППУ 1Н02В ООО «Метиз производство» (Россия) | [7 empty] | 1-2 | да | нет | нет | да | в комплекте пирамидальный | Сталь |  |  | н/д
|  |  | Стопа ППУ С-04К ООО «НОЦ «Ортос» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | да | нет | нет | да | в комплекте пирамидальный | н/д | [5 empty] | 10 | 22-29 | 125 | обычная | да | 520-820
|  |  |  | Стопа ППУ 1WR95 Ottobock (Германия) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | да | нет | нет | да | отдельно/в комплекте пирамидальный | Титан |  |  |  |  | 70 | 10 | 24-28 | 150 | обычная | да | 629
|  |  |  | Стопа ППУ 1W05 (Китай)* | [6 empty] | 1-4 | да | нет | нет | да | в комплекте пирамидальный | Титан |  |  |  |  | н/д
|  | Модули стопы бесшарнирные динамические |  | Стопа ППУ 1D10 Ottobock (Германия) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | да | отдельно/в комплекте пирамидальный | Алюминий / сталь / титан |  |  | 115 | 70 | 65 | 10 | 22-28 | 125 | обычная | нет | 435 без РСУ
|  |  |  | Стопа ППУ 1K10 Ottobock (Германия) | [10 empty] | да |  | Алюминий / сталь |  |  | 80 | 45 |  | 5 | 14-21 | 35 |  |  | 120-255
|  |  | Стопа мужская многофункциональная 630. Реутовский филиал АО «Московское ПРОП» (Россия) | [13 empty] | Сталь |  |  | н/д
|  |  |  | Стопа активная Dynamic 1E20 (Китай)* | [6 empty] | 1-2 |  | да | нет | да | в комплекте пирамидальный | н/д |  |  | н/д
|  |  | Стопа ППУ 9К040 ООО «КЗТМ» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | нет | бесшарнирный опорный вкладыш | угле- или стекловолокно | [5 empty] | до 15 | 23-28 | 125 | обычная | нет | 474-581
|  | Стопы ППУ | Вкладыш по Шопару. Модель 416 Реутовский филиал АО «Московское ПРОП» (Россия) | [13 empty] | н/д
|  |  | Стопа ППУ 1Р9 Ottobock (Германия) | [7 empty] | 1 | нет | нет | нет | нет
| Модули стопы шарнирные |  | Стопа женская Типа ППУ на средний каблук 513М Реутовский филиал АО «Московское ПРОП» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | нет | нет | нет | отдельно | Сталь |  |  | н/д |  |  | 40 | 22-27 | 100 | отсутствует | нет | 350-530
|  |  | Стопа ППУ С-01 ООО «НОЦ «Ортос» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | нет | нет | в комплекте пирамидальный |  | многоосный | н/д |  |  |  | 10 | 22-29 | 125 | обычная | нет | 520-820
|  |  | Стопа ППУ С-01П ООО «НОЦ «Ортос» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | да | да | в комплекте пирамидальный |  | многоосный | н/д |  |  |  | 0-50 | 22-29 | 125 | обычная | нет | 780-1080
|  |  | Стопа ППУ 1Н01А ООО «Метиз производство» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | нет | да | в комплекте пирамидальный |  | одноосный | н/д |  |  |  | 10 | 22-30 | 100 | обычная | нет | 667 557-930
|  |  | Стопа ППУ 1Н08А ООО «Метиз производство» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | да | да | в комплекте пирамидальный |  | одноосный | н/д |  |  |  | 10-25 | 22-30 | 100 | обычная | нет | 667 557-930
|  |  | Стопа ППУ 9К001 ООО «КЗТМ» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | да | нет | в комплекте пирамидальный |  | одноосный | н/д |  |  |  | до 20 | 23-28 | 125 | обычная | нет | 584-718
|  |  | Стопа ППУ 9К037 ООО «КЗТМ» (Россия) |  |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | нет | нет | в комплекте пирамидальный |  | многоосный | н/д |  |  |  | н/д | 23-28 | 120 | обычная | нет | н/д
|  |  |  | Стопа ППУ PM-FSA Promedi (Китай) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | нет | нет | отдельно/в комплекте пирамидальный |  | одноосный | Сталь | 285 |  |  | 10 | 22-28 | 100 | обычная | нет | 707
|  |  |  | Стопа ППУ 1Н38/1Н40 Ottobock (Германия) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | нет | нет | отдельно/в комплекте пирамидальный |  | одноосный | Алюминий / сталь / титан | 340 | 235 | 210 | 10-25 | 22-29 | 100 | обычная | нет | 400 без РСУ
|  |  |  | Стопа ППУ 1А1 (Комплект (к.1.1) Антарес (Китай/Турция) |  | нет | да | да | да | да | 1-2 | нет | да | нет | нет | отдельно/в комплекте пирамидальный |  | одноосный | Сталь | н/д |  |  | 10 | 22-30 | 100 | обычная | нет | 385-805
|  |  |  | Стопа 1S03 (Китай) | [13 empty] | одноосный | Алюминий / сталь / титан | 330 | 240 | 197