## МПУ
Приложение № 11 к приказу Минпромторга России и Минтруда России от 16 июня 2026 г. № 2908/253
Таблица сопоставления параметров пассвных кистей
Вид узла протеза верхней конечности | Конструктивная особенность | Наименование коленного модуля (шифр, артикул, страна происхождения, производитель) |  | Функционально-антропометрические данные |  |  |  | Технические характеристики
|  | Модули российского производства | Модули иностранного производства | Возможность использовать в детских протезах | Вычленение в пястно-фаланговых суставах | Вычленение в лучезапястном суставе | Предплечье на любом уровне ампутации | Материал внешней оболочки | Особенности внешней оболочки | Материал внутренней полости | Ногти | Запястье/ крепление | Размерная сетка | Пол | Застежка оболочки | Волосяной покров | Длина манжеты | Маркетинговый (неизмеряемый параметр)/ Дополнительные функции
Узел кисти пассивный ОКПД2 32.50.23.161 | Модуль кисти косметический |  | Модель 101L Regal (Китай) | да | да | да | нет | Силикон | двухслойная армированная | нет | возможно применение акриловых ногтей | нет | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | молния или без застежки | возможно нанесение волосяного покрова | нет
|  |  | Модель 101LL Regal (Китай) | да | да | да | нет | Силикон | двухслойная армированная | нет | возможно применение акриловых ногтей | нет | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | молния или без застежки | возможно нанесение волосяного покрова | удлиненная манжета оболчки - выше локтя
|  |  | Модель детская CH ползунковая Regal (Китай) | да | нет | да | да | Цельнолитая из силикона | двухслойная армированная | Цельнолитая из силикона | нет | M12x1.5/1/2”-20 Внешняя резьба или внутренняя | L/M/S | нет | нет | нет | нет
|  | Модель 663 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да, до 2 лет | нет | да | да | Цельнолитая из пластизоля | однослойная | Цельнолитая из пластизоля | пластизоль | нет | один | М/Ж | нет | нет | нет
|  | Модель 664 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да, до 6 лет | нет | да | да | Цельнолитая из пластизоля | однослойная | Цельнолитая из пластизоля | пластизоль | нет | один | М/Ж | нет | нет | нет
|  | Модель 300 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | нет | да | да | пластизоль | однослойная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | фланец о т29 мм до 55 мм | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | нет | нет | нет
|  | Модель 301 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | да | нет | нет | пластизоль | однослойная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | нет | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | молния | нет | нет
|  | Модель 302 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | да | нет | нет | пластизоль | однослойная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | нет | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | велькро | нет | нет
|  | Модель 303 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | да | нет | нет | пластизоль | однослойная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | нет | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | молния | нет | нет | только при сохраненном большом пальце
|  | Модель 538/539 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | да | нет | нет | пластизоль | однослойная 538/двухслойная 539 | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | нет | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | нет | нет | нет
|  | Модель 319 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | да | нет | нет | силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | нет | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | молния | нет | нет | скользащее покрытие для облегчения одевания одежды
|  | Модель 320 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | да | нет | нет | силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | нет | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | нет | нет | нет | скользащее покрытие для облегчения одевания одежды
|  | Модель 321 АО Московское ПРОП (Реутовский ЭЗСП) (Россия) |  | да | нет | да | да | силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | фланец о т29 мм до 55 мм | от 13 до 24 (+2 вида полноты в некоторых размерах) | М/Ж | нет | нет | нет | скользащее покрытие для облегчения одевания одежды
|  | К**1-П(Л) ООО Терра (Россия) |  | нет | да | нет | нет | пластизоль | однослойная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | нет | 4 типаразмера | М/Ж | нет | нет | нет
|  | СК**1-П(Л) ООО Терра (Россия) |  | нет | да | нет | нет | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | нет | 4 типаразмера | М/Ж | нет | нет | нет
|  | К**2-П(Л) ООО Терра (Россия) |  | нет | нет | да | да | пластизоль | однослойная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | фланец о т29 мм до 55 мм | 4 типаразмера | М/Ж | нет | нет | нет
|  | СК**2-П(Л) ООО Терра (Россия) |  | нет | нет | да | да | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | фланец о т29 мм до 55 мм | 4 типаразмера | М/Ж | нет | нет | нет
|  | К**3-П(Л) ООО Терра (Россия) |  | нет | нет | да | да | пластизоль | однослойная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | пластизоль | резьба под фланец M12x1.5 | 4 типаразмера | М/Ж | нет | нет | нет
|  | СК**3-П(Л) ООО Терра (Россия) |  | нет | нет | да | да | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | резьба под фланец M12x1.5 | 4 типаразмера | М/Ж | нет | нет | нет
|  |  | Кисть PM-UL-HS70BF Promedi (Китай) | нет | нет | да | да | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | резьбовой штырь M12X1.5 | S/M/L 3 размера мужских и 3 размера женских | М/Ж | нет | нет | нет
|  |  | Кисть PM-UL-ZG Promedi (Китай) | нет | да | да | нет | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | силикон | нет | S/M/L 3 размера мужских и 3 размера женских | М/Ж | молния | нет | нет
|  |  | Модель 102LS Regal (Китай) | да | нет | да | да | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | возможно применение акриловых ногтей | M12x1.5/1/2”-20 Внешняя резьба или внутренняя | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | молния или без застежки | возможно нанесение волосяного покрова | нет | возможен заказ шарнирных пальцев
|  |  | Модель 102LSL Regal (Китай) | да | нет | да | да | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | возможно применение акриловых ногтей | M12x1.5/1/2”-20 Внешняя резьба или внутренняя | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | молния или без застежки | возможно нанесение волосяного покрова | удлиненная манжета оболчки - выше локтя | возможен заказ шарнирных пальцев
|  |  | Модель 102L Regal (Китай) | да | нет | да | да | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | возможно применение акриловых ногтей | на клей или колнию | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | молния или без застежки | возможно нанесение волосяного покрова | нет | возможен заказ шарнирных пальцев
|  |  | Модель 102LL Regal (Китай) | да | нет | да | да | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | возможно применение акриловых ногтей | на клей или колнию | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | молния или без застежки | возможно нанесение волосяного покрова | удлиненная манжета оболчки - выше локтя | возможен заказ шарнирных пальцев
|  |  | Модель 103 Regal (Китай) | да | да | да | нет | Силикон | двухслойная армированная | Вспененный полиуретан с проволочным металлическим каркасом | возможно применение акриловых ногтей | нет | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | молния | возможно нанесение волосяного покрова | нет | возможен заказ шарнирных пальцев
|  |  | Модель 200 Regal (Китай) | да | да | нет | нет | Силикон | двухслойная армированная |  | возможно применение акриловых ногтей | нет | 17 типаразмеров для М и Ж/ 7 типаразмеров для детских | М/Ж | клей | возможно нанесение волосяного покрова | нет
| Модуль кисти функционально-косметический |  | Кисть пассивная 8S9 с косметической оболочкой 8S6 Ottobock (Германия) | да | нет | да | да | ПВХ | однослойная | Пластиковый каркас | слиликон | резьба под фланец M12x1.5 | 115X38/130X51/142X50/151X58/158X54/165X68/168X70/170X65 | детская | нет | нет | нет
|  |  | Кисть пассивная 8S8 с косметической оболочкой 8S5 Ottobock (Германия) | нет | нет | да | да | ПВХ | однослойная | Пластиковый каркас | слиликон | резьба под фланец M12x1.5 | 165X72/174X74/180X80/182X84/184X75/184X78/185X75/188X79/190X77/190X93/192X78/194X82/195X78/195X79/208X89 | Ж | нет | нет | нет
|  |  | Кисть пассивная 8S7 с косметической оболочкой 8S4 Ottobock (Германия) | нет | нет | да | да | ПВХ | однослойная | Пластиковый каркас | слиликон | резьба под фланец M12x1.5 | 202X74/203X83/203X85/205X81/206X80/206X87/207X86/208X85/211X88/212X93/213X85/214X82/218X85/220X91/221X81/228X84/228X88/232X94/238X92 | М | нет | нет | нет
|  |  | Кисть системная 8К18/8К19 с косметической оболочкой 8 S11 Ottobock (Германия) | нет | нет | да | да | силиконовая оболочка | однослойная | Металлический каркас (алюминий, сталь+) | силикон | резьбовой штырь M12X1.5/½"-20 | 6¾/7¼/7¾/8/ | М/Ж в зависимости от оболочки | нет | нет | нет | Кисть системная поставляется с формообразующей оболочкой, на которую надевается косметическая оболочка
|  |  | Кисть пружинная PM-UL-HZ30 Promedi (Китай) | нет | нет | да | да | алюминий, сталь+ силиконовая оболочка | двухслойная армированная | Металлический каркас | силикон | адаптер для ламинации (фринционный диск) | S/M/L 3 размера мужских и 3 размера женских | М/Ж | нет | нет | нет
|  |  | Кисть пружинная PM-UL-HZ35 Promedi (Китай) | нет | нет | да | да | алюминий, сталь+ силиконовая оболочка | двухслойная армированная | Металлический каркас | силикон | резьбовой штырь M12X1.5/½"-20 | S/M/L 3 размера мужских и 3 размера женских | М/Ж | нет | нет | нет