УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «24» августа 2020 г. № 513н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике

351

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Осуществление технического обслуживания, сборки, настройки и наладки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики на объектах использования атомной энергии»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение комплексного технического обслуживания, ремонта и вывода из ремонта сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники на объектах использования атомной энергии»	6

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта	10

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) на объектах использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) |  | 24.026 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Поддержание работоспособности КИПиА на ОИАЭ

Группа занятий:

| 8211 | Слесари-сборщики механических машин | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осуществление технического обслуживания, сборки, настройки и наладки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА на ОИАЭ | 3 | Поддержание в работоспособном состоянии простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ | A/02.3 | 3 |
| B | Проведение комплексного технического обслуживания, ремонта и вывода из ремонта сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники на ОИАЭ | 4 | Поддержание в работоспособном состоянии сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение диагностики, отладки программного обеспечения и корректировки параметров сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление технического обслуживания, сборки, настройки и наладки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА на ОИАЭ | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по КИПиА 2-го разряда Слесарь по КИПиА 3-го разряда Слесарь по КИПиА 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих или программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |
| Другие характеристики | Требованием для присвоения более высокого разряда является наличие опыта работы по более низкому (предшествующему) разряду не менее одного года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 92 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
|  | § 93 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
|  | § 94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Поддержание в работоспособном состоянии простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ |  |  |  | Код | A/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Подбор документации, инструментов и оборудования для производства ремонтных, монтажных и наладочных работ на простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, в соответствии с заданием |
| --- | --- |
|  | Визуальная оценка состояния простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ |
|  | Оценка состояния простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, с использованием инструментов и оборудования |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, в соответствии с регламентом |
|  | Устранение выявленных неисправностей и дефектов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, в рамках своей компетенции |
|  | Ввод простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, в работу после ремонта |
|  | Оформление результатов технического обслуживания и устранения выявленных неисправностей и дефектов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, в отчетной документации |
| Необходимые умения | Пользоваться лабораторными средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |
|  | Производить частичную разборку и регулировку, исправление или замену поврежденных деталей, чистку и смазку узлов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ |
|  | Выполнять монтаж и демонтаж простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ |
|  | Производить настройку регулирующей части простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ |
|  | Читать схемы соединений простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ |
|  | Выполнять регулировку и испытания простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, после устранения неисправностей и дефектов |
|  | Оформлять отчетную документацию |
| Необходимые знания | Типы и виды КИПиА |
|  | Устройство, назначение и принцип работы простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ |
|  | Основные этапы ремонтных и монтажных работ на простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ, содержание этапов работ, последовательность выполнения операций и используемые средства измерений |
|  | Правила пользования лабораторными средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |
|  | Типичные неисправности контрольно-измерительных приборов, используемых на ОИАЭ, их причины и способы выявления |
|  | Требования охраны труда, радиационной безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
| Другие характеристики | Категории сложности КИПиА определены в локальных нормативных актах и стандартах организации |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочих мест, инструментов и оборудования для выполнения слесарно-сборочных работ в соответствии с заданием на сборку отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Выполнение слесарной обработки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ, в соответствии с заданием и требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ |
|  | Выполнение дополнительных операций слесарной обработки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ, при необходимости |
|  | Выполнение регулировки и проверки качества сборки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ |
| Необходимые умения | Пользоваться измерительным и слесарным инструментом, приспособлениями и станками для слесарных работ |
|  | Читать сборочные чертежи отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ |
|  | Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу в металлах и неметаллах |
|  | Выполнять шабрение и притирку сопрягаемых поверхностей |
|  | Наносить смазку на трущиеся поверхности приборов и устройств |
|  | Выявлять недопустимый износ поверхностей приборов и устройств |
|  | Наносить и восстанавливать антикоррозионные покрытия |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и принцип работы простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ |
|  | Технологические процессы слесарной обработки |
|  | Понятия «деталь» и «сборочная единица» |
|  | Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений деталей и узлов |
|  | Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, система допусков и посадок, квалитеты точности и параметры шероховатости |
|  | Наименования, маркировка, свойства обрабатываемых материалов |
|  | Слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения |
|  | Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ |
|  | Правила обращения с красками и растворителями |
|  | Назначение и устройство слесарного и электромонтажного инструмента, правила его применения |
|  | Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими |
|  | Правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента |
|  | Способы и средства контроля качества изготовления и сборки деталей и узлов |
|  | Требования пожарной безопасности при проведении слесарных работ |
|  | Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
|  | Требования безопасности при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | Категории сложности КИПиА определены в локальных нормативных актах и стандартах организации |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение комплексного технического обслуживания, ремонта и вывода из ремонта сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники на ОИАЭ | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по КИПиА 5-го разряда Слесарь по КИПиА 6-го разряда Слесарь по КИПиА 7-го разряда Слесарь по КИПиА 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по обслуживанию КИПиА |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности Требованием для присвоения более высокого разряда является наличие опыта работы по более низкому (предшествующему) разряду не менее одного года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 95 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
|  | § 96 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-й разряд |
|  | § 97 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7-го разряда |
|  | § 98 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 8-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Поддержание в работоспособном состоянии сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор документации, инструментов и оборудования для производства ремонтных, монтажных и наладочных работ на сложных приборах и системах измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, в соответствии с заданием |
| --- | --- |
|  | Оценка состояния сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, по показаниям приборов и оборудования |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Устранение выявленных неисправностей и дефектов сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, в рамках своей компетенции |
|  | Выполнение замены на работоспособные отказавших модулей сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
|  | Ввод сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, в работу после ремонта |
|  | Оформление результатов технического обслуживания и устранения выявленных неисправностей и дефектов сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, в отчетной документации |
| Необходимые умения | Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы |
|  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами |
|  | Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики, применяемых на ОИАЭ |
|  | Производить вывод в ремонт сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
|  | Выполнять восстановительные ремонтные работы элементов сложных систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
|  | Составлять дефектные ведомости сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
| Необходимые знания | Основные принципы и способы построения систем измерения, автоматического управления и регулирования на базе микропроцессорной техники |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение, режимы работы и правила эксплуатации оборудования, используемого на ОИАЭ |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-компьютеров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры на базе микропроцессорной техники, используемых на ОИАЭ |
|  | Технологическая последовательность работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
|  | Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по поддержанию в работоспособном состоянии сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
|  | Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
| Другие характеристики | Категории сложности КИПиА, систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники определены локальных нормативных актах и стандартах организации |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение диагностики, отладки программного обеспечения и корректировки параметров сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор документации и специальных программ для выполнения работ по диагностике сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, в соответствии с заданием |
| --- | --- |
|  | Выполнение диагностики измерительных и управляющих систем сложных приборов, применяемых на ОИАЭ, с помощью специальных тестовых программ |
|  | Отладка программ в электронных устройствах измерения, контроля и автоматики, применяемых на ОИАЭ, с использованием специализированных стендов |
|  | Корректировка параметров сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, по результатам тестовых испытаний для приведения к заданным технологическим значениям |
|  | Оформление результатов диагностики сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, в оперативной документации |
| Необходимые умения | Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы |
|  | Собирать схемы по заданным параметрам |
|  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами |
|  | Производить подготовку, введение и отладку программ в электронных устройствах, применяемых на ОИАЭ |
|  | Производить проверку, тестирование, перенастройку при помощи коммуникаторов сложных и уникальных измерительных систем и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
|  | Настраивать системы на базе микропроцессорной техники, применяемые на ОИАЭ, с целью получения заданных статистических и динамических характеристик устройств и приборов |
|  | Определять погрешность приборов, устройств и систем на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, и выполнять их перенастройку для приведения в соответствие с требованиями инструкций по обслуживанию приборов, устройств и систем на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ |
|  | Производить проверку, составление программ, ввод программ, подбор изменения характеристик для конкретного технологического оборудования, применяемого на ОИАЭ |
| Необходимые знания | Основные принципы и способы построения систем измерения, автоматического управления и регулирования на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-компьютеров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры на базе микропроцессорной техники |
|  | Способы ввода технологических и тестовых программ; методика настройки систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ, с целью получения заданных характеристик устройств и приборов преобразовательной техники |
|  | Устройство и диагностика измерительных и управляющих систем и комплексов |
|  | Языки программирования, применяемые в аппаратуре систем измерения и автоматики |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |
|  | Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
|  | Требования безопасности при выполнении работ на действующем оборудовании |
| Другие характеристики | Категории сложности КИПиА, систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники определены в локальных нормативных актах и стандартах организации |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», город Москва

Директор по управлению персоналом и социальной политике Гастен Дмитрий Анатольевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва |
| --- | --- |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58430).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.