УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» сентября 2020 г. № 614н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист весоповерочного вагона

1346

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании рычажных вагонных весов для взвешивания груза в статическом состоянии»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов для взвешивания вагонов в статическом состоянии и электронных рельсов для взвешивания вагонов в движении»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных вагонных весов для взвешивания вагонов в движении и универсальных вагонных весов для взвешивания вагонов в статическом состоянии и движении, оборудованных электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания»	…………………………………………..….16

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Управление весоповерочным вагоном, наладка и обслуживание весоповерочного вагона |  | 17.106 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение точности показаний устройств, предназначенных для определения веса железнодорожных вагонов

Группа занятий:

| 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании рычажных вагонных весов для взвешивания груза в статическом состоянии (далее – механические вагонные весы) | 4 | Управление самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов | A/03.4 | 4 |
| B | Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов для взвешивания вагонов в статическом состоянии и электронных рельсов для взвешивания вагонов в движении (далее – электронные вагонные весы) | 4 | Управление самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов | B/03.4 | 4 |
| C | Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных вагонных весов для взвешивания вагонов в движении и универсальных вагонных весов для взвешивания вагонов в статическом состоянии и движении, оборудованных электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания (далее – эталонные вагонные весы, весы повышенной точности, электронные и универсальные вагонные весы с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания) | 4 | Управление самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании механических вагонных весов | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист весоповерочного вагона 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | §27 | Машинист самоходного весоповерочного вагона 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14167 | Машинист самоходного весоповерочного вагона |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль подключения весоповерочного вагона к наружным источникам электропитания при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
| --- | --- |
|  | Приведение весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов в рабочее положение |
|  | Выгрузка самоходных весоповерочных тележек, эталонных гирь весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Установка с использованием тельфера на железнодорожный путь самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Загрузка эталонными гирями самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Проведение работ по определению метрологических и технических характеристик механических вагонных весов при их испытании, поверке, регламентном техническом обслуживании, юстировке |
|  | Погрузка в весоповерочный вагон эталонных гирь, самоходных весоповерочных тележек после выполнения работ по определению метрологических и технических характеристик механических вагонных весов с закреплением их согласно схеме размещения |
|  | Контроль отключения весоповерочного вагона от наружных источников электропитания после завершения работ по метрологическому обслуживанию механических вагонных весов |
|  | Приведение оборудования весоповерочного вагона после выполнения работ по метрологическому обслуживанию механических вагонных весов в транспортное положение |
| Необходимые умения | Управлять выдвижной стрелой, электротельфером и самоходными весоповерочными тележками весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Пользоваться эталонным оборудованием и инструментом весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Выполнять работы по выгрузке, установке эталонных гирь на самоходные весоповерочные тележки согласно схемам, предусмотренным методиками поверки (калибровки) механических вагонных весов |
|  | Определять правильность подключения весоповерочного вагона к источнику питания при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона в соответствии со схемами закрепления |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности весоповерочного вагона, оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Порядок и нормы содержания механических вагонных весов в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила и способы нагружения весоповерочных тележек эталонными гирями |
|  | Порядок проведения испытаний, поверки (калибровки), юстировки, ремонта средств измерений |
|  | Порядок приведения весоповерочного вагона в рабочее и транспортное положение при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Правила передвижения весоповерочного вагона, самоходных весоповерочных тележек в пределах железнодорожного пути, оборудованного механическими вагонными весами |
|  | Порядок закрепления оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Допустимые предельные нагрузки на весоповерочный вагон, самоходные весоповерочные тележки, подъемно-транспортное оборудование |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр внутреннего оборудования, инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, с целью обеспечения их исправного содержания |
| --- | --- |
|  | Освидетельствование грузоподъемных механизмов весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Контроль исправности электрооборудования, кабельных линий подвода питания весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, с выполнением мелких ремонтных работ в случае выявления неисправностей |
|  | Проверка состояния защитных заземлений весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Проверка состояния пломб и действующих поверительных клейм на эталонных гирях и самоходных весоповерочных тележках, предназначенных для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Осмотр, подготовка эталонных гирь, самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, к поверке (калибровке) |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию внутреннего оборудования по регламентированному циклу в соответствии с планом |
| Необходимые умения | Оценивать состояние внутреннего оборудования и инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Производить затяжку болтовых, крепежных соединений |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Выполнять операции по регулировке оборудования, механизмов и устройств весоповерочного вагона |
|  | Определять температуру нагрева электрооборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Оценивать состояние поверительных клейм и пломб на эталонном оборудовании весоповерочного вагона, состояние эталонных гирь |
|  | Закреплять эталонное оборудование весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, в соответствии со схемами закрепления при транспортировании его к месту проведения технического обслуживания и обратно |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности весоповерочного вагона, его оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Правила и сроки технического осмотра, ремонта и освидетельствования оборудования, приспособлений и инвентаря весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Причины, способы устранения и предупреждения неисправностей в работе механизмов весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Порядок выполнения слесарных работ при техническом обслуживании оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка, регулировка ходовой части самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
| --- | --- |
|  | Наладка, регулировка внутреннего оборудования, систем, устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Чистка, регулировка электропускателей, установленных в распределительных щитах весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Приемка оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, в эксплуатацию после выполнения ремонтных работ специализированными ремонтными организациями |
| Необходимые умения | Применять приемы и способы наладки и регулировки внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Пользоваться стандартным и специализированным инструментом при наладке и регулировке внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, в соответствии со схемами закрепления при транспортировании его к месту проведения ремонтных работ |
|  | Оценивать качество выполнения ремонтных работ оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, специализированными ремонтными организациями |
|  | Оценивать текущее состояние оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по наладке оборудования и устройств весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Порядок приемки оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания механических вагонных весов, после выполнения ремонтных работ |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности весоповерочного вагона, оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при метрологическом обслуживании механических вагонных весов |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист весоповерочного вагона 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | §27 | Машинист самоходного весоповерочного вагона 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14167 | Машинист самоходного весоповерочного вагона |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль подключения весоповерочного вагона к наружным источникам электропитания при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
| --- | --- |
|  | Приведение весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов в рабочее положение |
|  | Выгрузка самоходных весоповерочных тележек, эталонных гирь весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Установка на железнодорожный путь с использованием тельфера самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Загрузка эталонными гирями самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Проведение работ по определению метрологических и технических характеристик электронных вагонных весов при их испытании, поверке, регламентном техническом обслуживании, юстировке |
|  | Погрузка в весоповерочный вагон эталонных гирь, самоходных весоповерочных тележек после выполнения работ по определению метрологических и технических характеристик электронных вагонных весов с закреплением их согласно схеме размещения |
|  | Контроль отключения весоповерочного вагона от наружных источников электропитания после завершения работ по метрологическому обслуживанию электронных вагонных весов |
|  | Приведение оборудования весоповерочного вагона после выполнения работ по метрологическому обслуживанию электронных вагонных весов вагонных весов в транспортное положение |
| Необходимые умения | Управлять выдвижной стрелой, электротельфером и самоходными весоповерочными тележками весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Пользоваться эталонным оборудованием и инструментом весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Проводить метрологические испытания электронных вагонных весов |
|  | Управлять передвижением самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов с использованием нескольких весоповерочных вагонов |
|  | Определять правильность подключения электрооборудования весоповерочного вагона к внешнему источнику питания при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона в соответствии со схемами закрепления |
|  | Пользоваться методиками поверки (калибровки) средств измерений |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности весоповерочного вагона, оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Порядок поверки электронных вагонных весов с использованием нескольких весоповерочных вагонов |
|  | Правила передвижения весоповерочного вагона, самоходных весоповерочных тележек в пределах железнодорожного пути, оборудованного электронными вагонными весами |
|  | Порядок и нормы содержания электронных вагонных весов в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок и методики проведения испытаний, поверки (калибровки), юстировки электронных вагонных весов |
|  | Допустимые предельные нагрузки на весоповерочный вагон, самоходные весоповерочные тележки, подъемно-транспортное оборудование |
|  | Правила и способы нагружения весоповерочных тележек эталонными гирями |
|  | Порядок приведения весоповерочного вагонав рабочее и транспортное положение при обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Порядок закрепления оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр внутреннего оборудования, инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, с целью обеспечения их исправного содержания |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния кабельных линий подвода питания электрооборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Проверка состояния защитных заземлений весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Контроль исправности электрооборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, с выполнением ремонтных работ в случае выявления неисправностей |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию внутреннего оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, в соответствии с установленной периодичностью в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Выполнение ремонтных работ внутреннего оборудования, инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Выполнение работ по освидетельствованию грузоподъемных механизмов весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Контроль наличия поверительных клейм на эталонном оборудовании весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
| Необходимые умения | Оценивать состояние внутреннего оборудования и инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Оценивать состояние электрооборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Пользоваться промывочными и смазочными средствами |
|  | Производить затяжку болтовых, крепежных соединений |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Выполнять операции по регулировке оборудования, механизмов и устройств весоповерочного вагона |
|  | Оценивать состояние поверительных клейм на эталонном оборудовании весоповерочного вагона |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона в соответствии со схемами закрепления |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности весоповерочного вагона, его оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Порядок осмотра электрооборудования, тельфера, питающих кабелей с соединительными разъемами, электродвигателей, распределительного щита, контроллеров весоповерочного вагона |
|  | Порядок эксплуатации и ремонта электрооборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Принцип действия силового электрооборудования в соответствии с принципиальной электрической схемой весоповерочного вагона в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила и сроки технического осмотра, ремонта приспособлений, электрооборудования и инвентаря весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Причины, способы устранения и предупреждения неисправностей в работе механизмов весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Порядок выполнения слесарных работ при техническом обслуживании оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Порядок выполнения ремонтных работ внутреннего оборудования, инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка, протяжка, регулировка в обесточенном состоянии электропускателей, установленных в распределительных щитах весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
| --- | --- |
|  | Наладка, регулировка ходовой части самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Наладка, регулировка оборудования, систем, устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Приемка оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, в эксплуатацию после выполнения ремонтных работ специализированными ремонтными организациями |
| Необходимые умения | Применять приемы и навыки наладки и регулировки оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Пользоваться специализированным инструментом при наладке и регулировке весоповерочной тележки весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Оценивать качество выполнения ремонтных работ оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, специализированными ремонтными организациями |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов, в соответствии со схемами закрепления при транспортировании его к месту проведения ремонтных работ |
|  | Оценивать состояние оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по наладке оборудования и устройств весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании электронных вагонных весов |
|  | Порядок приемки оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при выполнении работ по метрологическому обслуживанию весового оборудования |
|  | Технология выполнения наладки и регулировки оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания электронных вагонных весов |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, управление ими при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист весоповерочного вагона 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года машинистом весоповерочного вагона 7-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | §27 | Машинист самоходного весоповерочного вагона 8-го разряда |
| ОКПДТР | 14167 | Машинист самоходного весоповерочного вагона |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль подключения весоповерочного вагона к наружным источникам электропитания при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
| --- | --- |
|  | Приведение в рабочее положение весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Выгрузка самоходных весоповерочных тележек, эталонных гирь весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Установка на железнодорожный путь с использованием тельфера самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Загрузка эталонными гирями самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Проведение работ по определению метрологических и технических характеристик эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания при их испытании, поверке, регламентном техническом обслуживании, юстировке |
|  | Погрузка в весоповерочный вагон эталонных гирь, самоходных весоповерочных тележек после выполнения работ по определению метрологических и технических характеристик эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания с закреплением их согласно схеме размещения |
|  | Контроль отключения весоповерочного вагона от наружных источников электропитания после завершения работ по метрологическому обслуживанию эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Приведение оборудования весоповерочного вагона после выполнения работ по метрологическому обслуживанию эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания в транспортное положение |
| Необходимые умения | Управлять выдвижной стрелой, электротельфером и самоходными весоповерочными тележкамивесоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Пользоваться эталонным оборудованием и инструментом весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Определять правильность подключения электрооборудования весоповерочного вагона кисточнику питания при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона в соответствии со схемами закрепления |
|  | Выполнять операции по выгрузке и установке эталонных гирь на самоходные весоповерочные тележки согласно схемам, предусмотренным методиками поверки (калибровки) эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению самоходными весоповерочными тележками и оборудованием весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Порядок и методики выполнения испытаний, поверки (калибровки), юстировки эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания с использованием нескольких весоповерочных вагонов |
|  | Порядок и нормы содержания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронныхи универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Допустимые предельные нагрузки на вагон, самоходные весоповерочные тележки, подъемно-транспортное оборудование |
|  | Правила и способы нагружения весоповерочных тележек эталонными гирями |
|  | Порядок приведения весоповерочного вагона в рабочее и транспортное положение при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Правила передвижения весоповерочного вагона, самоходных весоповерочных тележек в пределах железнодорожного пути, оборудованного эталонными вагонными весами, весами повышенной точности, электронными и универсальными вагонными весами с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Порядок закрепления оборудования весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр внутреннего оборудования, инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, с целью обеспечения их исправного содержания |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния кабельных линий подвода питания весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, с целью обеспечения их исправного содержания |
|  | Контроль исправности электрооборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, с выполнением мелких ремонтных работ в случае выявления неисправностей |
|  | Проверка состояния защитных заземлений весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию внутреннего оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, в соответствии с периодичностью в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Выполнение ремонтных работ внутреннего оборудования, инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Выполнение работ по освидетельствованию грузоподъемных механизмов весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
| Необходимые умения | Определять состояние внутреннего оборудования и инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Определять температуру нагрева электрооборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Применять практические методы выполнения работ по монтажу, ремонту эталонных приборов весоповерочного вагона |
|  | Выполнять операции по регулировке оборудования, механизмов и устройств весоповерочного вагона |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, в соответствии со схемами закрепления при транспортировании его к месту проведения технического обслуживания |
|  | Выявлять дефекты эталонных приборов весоповерочного вагона |
|  | Пользоваться специальными приборами и устройствами при обслуживании эталонных приборов весоповерочного вагона |
|  | Оценивать состояние поверительных клейм на эталонном оборудовании весоповерочного вагона |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию внутреннего оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Технические характеристики, устройство, принцип работы и конструктивные особенности весоповерочного вагона, оборудования, инвентаря, инструмента, приспособлений и устройств, используемых при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Методики поверки(калибровки) эталонных приборов и оборудования весоповерочного вагона |
|  | Технические требования, предъявляемые к содержанию и обслуживанию эталонных приборов и оборудования весоповерочного вагона |
|  | Порядок выполнения ремонтных работ внутреннего оборудования, инструмента весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Порядок осмотра электрооборудования, тельфера, токоприемников, электродвигателей, распределительного щита, контроллеров весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Принцип действия принципиальной электрической схемы весоповерочного вагона в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила и сроки технического осмотра оборудования, приспособлений и инвентаря весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Правила поверки и клеймения самоходных весоповерочных тележек и эталонных гирь |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка, протяжка, регулировка электропускателей, установленных в распределительных щитах весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
| --- | --- |
|  | Наладка, регулировка ходовой части самоходных весоповерочных тележек весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Наладка, регулировка оборудования, систем, устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Приемка оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, в эксплуатацию после выполнения ремонтных работ специализированными ремонтными организациями |
| Необходимые умения | Выбирать способы наладки и регулировки оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Пользоваться специализированным инструментом при наладке и регулировке оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Закреплять оборудование весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, в соответствии со схемами закрепления при транспортировании его к месту проведения ремонтных работ |
|  | Оценивать качество выполнения ремонтных работ оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания, специализированными ремонтными организациями |
|  | Оценивать состояние оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по наладке оборудования и устройств весоповерочного вагона при метрологическом обслуживании эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Порядок приемки оборудования весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Технология выполнения наладки и регулировки оборудования и устройств весоповерочного вагона, предназначенного для метрологического обслуживания эталонных вагонных весов, весов повышенной точности, электронных и универсальных вагонных весов с электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов взвешивания |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Директор центра Калашников Михаил Юрьевич

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России 
от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 52, раздел «Железнодорожный транспорт».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.