УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «7» сентября 2020 г. № 574н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Электрик судовой

1343

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на вспомогательном уровне»……………………………………………………………………………………………………..3

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта………………………9

I. Общие сведения

| Техническая эксплуатация судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления морских судов, судов внутреннего и смешанного плавания |  |  |  |  | 17.105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |
| Обеспечение бесперебойной работы судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на вспомогательном уровне |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |
| 8350 | Члены судовых команд и рабочие родственных занятий | - | - |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |  |  |  |  |
| 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на вспомогательном уровне | 3 | Эксплуатация электрического оборудования | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль работы электрических систем и механизмов | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое облуживание судовых электрических систем и механизмов | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт судовых электрических систем управления и механизмов | А/04.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение судовых операций | А/05.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение требований действующего уровня транспортной безопасности | А/06.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на вспомогательном уровне |  |  |  |  |  | Код | A |  | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Электрик судовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное обучение – профессиональная подготовка по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – подготовка квалифицированных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | К работе допускаются лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение инструктажа по охране труда и проверка знаний требований охраны труда Наличие квалификационного свидетельства электрика судового , Наличие свидетельств о прохождении специальной подготовки6, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Знание английского языка для экипажей морских судов Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8350 |  |  | Члены судовых команд и рабочие родственных занятий |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | § 30 |  |  | Электрик судовой (5-й разряд) |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  | 19749 |  |  | Электрик судовой |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 2.26.01.12 |  |  | Электрик судовой |  |  |  |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация электрического оборудования |  |  |  | Код |  | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка к работе, пуск, использование в действии, остановка механизмов судовой электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль условий работы электрического оборудования, электронной аппаратуры, оценка ее работоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользование электроизмерительными приборами и приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда при работе с судовыми электрическими системами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Эксплуатационные характеристики и конструкции судовых систем и оборудования постоянного и переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пользования измерительными приборами, станками и ручными и электрическими инструментами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда на судах морского и речного флота в части, касающейся выполнения требований электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы технического использования судового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы электрических систем и механизмов |  |  |  | Код | А/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение работы электрических систем и механизмов, электронных систем управления и судовых электротехнических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасное использование электрического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Безопасно использовать и эксплуатировать электрическое оборудование, учитывая меры безопасности, применяемые до начала работы или ремонта; процедуры изоляции; порядок действий при авариях; различное напряжение на судне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять техническое обслуживание и ремонт осветительных приборов и питающих систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Принципы работы механических систем, включая: первичные двигатели, в том числе главную двигательную установку; вспомогательные механизмы в машинном помещении; системы управления рулем; системы обработки грузов; палубные механизмы; бытовые судовые системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к периодичности технического обслуживания электрических систем и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы судовой электротехники, связанные с применением электрической энергии в судовых механизмах и устройствах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы электротехнологии и теории электрических машин; электрических распределительных щитов и электрооборудования; автоматики, автоматических систем управления и технологии; приборов, сигнализации и следящих систем; электроприводов; электрогидравлических и электропневматических систем управления; соединений, распределения нагрузки и изменений в электрической конфигурации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины поражения электротоком и меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для его предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда при работе с высоковольтным оборудованием на судне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Техническое облуживание судовых электрических систем и механизмов |  |  |  | Код | А/03.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение технического обслуживания и ремонта электрических систем и оборудования на судне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование ручных инструментов, электрического и электронного измерительного оборудования для обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение объявленных капитаном аварийных или авральных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт всего судового электрооборудования под руководством и наблюдением электромеханика или механика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Использовать материалы и оборудование при проведении технического обслуживания и ремонта на судне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять безопасную практику работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать смазку, очищающие материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить замер сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное оборудование для обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать нормативные документы по безопасному техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять процедуры, связанные с временным выводом из эксплуатации технических средств, под руководством электромеханика или механика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Методы безопасного удаления отходов, образуемых при производстве электротехнических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы использования смазки и очищающих материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы безопасного удаления отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководства изготовителя по безопасности и судовые инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конструкции и эксплуатационных характеристик судовых электротехнических систем и электрооборудования постоянного и переменного тока; использования измерительных приборов, станков, ручных и электрических инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процедуры технического обслуживания и ремонта электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасные методы работы при техническом обслуживании и ремонте электрических систем и оборудования на судне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Деятельность по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с техническими спецификациями по безопасности и процедурами |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт судовых электрических систем управления и механизмов |  |  |  |  | Код | А/04.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  |  | Проведение ремонта судового электрооборудования, электрических систем и механизмов с выполнением требований охраны и гигиены труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов судовых силовых и вспомогательных машин, электроприборов, электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Выполнять безопасные процедуры технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять воздействие неисправностей на взаимосвязанные системы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять методы проверки и обнаружения неисправностей и технического обслуживания, а также восстановления электрического и электронного контрольного оборудования до рабочего состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять изоляцию генератора, электродвигателя, кабельных трасс и электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять безопасные процедуры технического обслуживания судового электрооборудования, электрических систем, механизмов и аккумуляторных батарей различных типов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Процедуры безопасного обращения с запасами, их размещения и крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Судовая система обнаружения пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрическое и электронное оборудование, эксплуатирующееся в районах возможного воспламенения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы электротехнических схем и безопасной изоляции оборудования и связанных с ним систем, необходимые для выдачи разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение судовых операций |  |  |  | Код | А/05.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обращение с судовыми запасами по своему заведыванию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение мер предосторожности по предотвращению загрязнения морской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация оборудования и средств для борьбы с загрязнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды вредными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение требований охраны труда на судах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение требований пожарной безопасности и электробезопасности на судне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение аварийного и противопожарного инвентаря, средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить операции по приему, размещению, выдаче и утилизации судовых запасов по своему заведыванию в соответствии с установленной практикой безопасности и требованиями охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать соответствие судовых запасов по своему заведыванию заявленным характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предотвращать загрязнение окружающей среды вредными веществами, перевозимыми судном, нефтью и нефтепродуктами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать требования охраны труда в процессе производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять обязанности по борьбе за живучесть судна; использовать согласно обязанностям судовые технические средства борьбы за живучесть, аварийно-спасательное и противопожарное имущество и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать пожарные стволы, рукава, пеногенераторы и стационарные системы пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Процедуры безопасного обращения с запасами, их размещения и крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры предосторожности, которые должны предприниматься для предотвращения загрязнения морской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы использования и эксплуатации оборудования (средств) для борьбы с загрязнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одобренные методы удаления загрязнителей моря |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасная практика работы и личной безопасности на борту, включая: электробезопасность; отключение/блокировку; безопасность при работе с механизмами; системы выдачи разрешений на работу; высотные работы; работы в закрытых помещениях; способы подъема и методы предотвращения травм спины; химическую и биологическую безопасность; средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда на судах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы обеспечения пожарной безопасности на судне, система противопожарного контроля на судне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок посадки в спасательное средство, безопасного спуска, отхода и маневрирования в районе транспортного происшествия и аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы спуска и подъема коллективных спасательных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение, включая переносную радиоаппаратуру, аварийные радиобуи и пиротехнику |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типы применяемых на судне переносных и стационарных огнетушителей, их выбор для различных случаев возгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение требований действующего уровня транспортной безопасности |  |  |  | Код |  | А/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение охраны судна и безопасности экипажа и пассажиров судна |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действия по тревогам согласно судовому расписанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подача сигналов бедствия различными средствами |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить наблюдение за окружающей обстановкой и собеседование с целью обеспечения транспортной безопасности: выявления несанкционированного проникновения на судно физических лиц или проноса багажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить визуальный осмотр судна, пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действовать при различных видах тревог согласно расписанию по тревогам и выполнять процедуры при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять меры, обеспечивающие защиту и безопасность пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства, порядок объявления (установления) уровней безопасности (уровней охраны) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок проведения наблюдения и собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности; порядок выявления и распознавания на посту у трапа или на судне физических лиц, не имеющих оснований для нахождения на борту судна |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сигналы тревог, пути и места сбора, обязанности и действия по тревогам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила визуального осмотра судна, пользования техническими средствами обеспечения транспортной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обязанности согласно расписанию по тревогам при актах незаконного вмешательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и способы подачи сигналов бедствия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийно-спасательное оборудование и инструменты, его расположение на судне |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные виды судовых аварийных систем, аварийного имущества и инструмента по борьбе с водой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные приемы и способы заделки пробоин, подкрепления водонепроницаемых переборок, применения аварийного снабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пользования аварийным и противопожарным снабжением судна |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства индивидуальной защиты, классификация и назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик:

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова», город Новороссийск

Ректор Кондратьев Сергей Иванович

4.2. Наименования организаций-разработчиков:

| 1 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря», город Новороссийск |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России 
от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2012 г., регистрационный № 24456), 
с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 13 мая 2015 г. № 167 (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2015 г., регистрационный № 39849).

Приказ Минтранса России от 12 марта 2018 г. № 87 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта» (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный 
№ 50903).

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, заключенная в 
г. Лондоне 7 июля 1978.; постановление Совета Министров СССР от 14 сентября 1979 г. № 871 «О вступлении СССР в Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года».

Единый квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Морской и речной транспорт».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.