УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» сентября 2020 г. № 685н

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

275

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры, производящих их суммирование и дистанционную передачу»	17

3.4. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих цифровую обработку измеряемых физических величин»	24

3.5. Обобщенная трудовая функция «Ремонт уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов»	33

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	39

# I. Общие сведения

| Ремонт и обслуживание контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления |  | 40.067 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Восстановление и поддержание работоспособности контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления

Группа занятий:

| 8211 | Слесари-сборщики механических машин | – | – |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры (далее – простые контрольно-измерительные приборы) | 2 | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 12-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше (далее – простые детали контрольно-измерительных приборов) | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Монтаж электрических схем контрольно-измерительных приборов, состоящих из одного контура (далее – простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов) | A/03.2 | 2 |
| B | Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры (далее – контрольно-измерительные приборы средней сложности) | 3 | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов средней сложности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 10-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 1,6 и выше (далее – детали средней сложности контрольно-измерительных приборов) | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж электрических схем контрольно-измерительных приборов, состоящих из двух контуров электрических цепей (далее – электрические схемы средней сложности контрольно-измерительных приборов) | B/03.3 | 3 |
| C | Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры, производящих их суммирование и дистанционную передачу (далее – сложные контрольно-измерительные приборы) | 3 | Восстановление и замена деталей и узлов, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных контрольно-измерительных приборов | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 7-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 0,8 и выше (далее – сложные детали контрольно-измерительных приборов) | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж электрических схем контрольно-измерительных приборов, состоящих не менее чем из трех контуров электрических цепей (далее – сложные электрические схемы контрольно-измерительных приборов) | C/03.3 | 3 |
| D | Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих цифровую обработку измеряемых физических величин (далее – контрольно-измерительные приборы особой сложности) | 4 | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов особой сложности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 6-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 0,4 и выше (далее – детали особой сложности контрольно-измерительных приборов) | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт, регулировка, испытания и сдача элементов систем автоматики | D/03.4 | 4 |
| E | Ремонт уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов | 4 | Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт, регулировка, испытания и сдача систем автоматики | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство бригадой слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике (далее – КИПиА) | E/03.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 92 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на простые контрольно-измерительные приборы |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Демонтаж и монтаж простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Разборка и сборка простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Дефектация простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформление актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Защитная смазка деталей |
|  | Ремонт и замена деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Регулировка простых контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Печатать чертежи простых контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Демонтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности |
|  | Обеспечивать герметичность контролируемого оборудования после демонтажа простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить защитную смазку деталей |
|  | Монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности |
|  | Разбирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности |
|  | Собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности |
|  | Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки |
|  | Выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Заполнять акты дефектации простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверять и корректировать «ноль» контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверять качество показаний регистрирующих приборов |
|  | Производить зачистку электрических контактов контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить чистку и замену защитных смотровых стекол контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить подтяжку разъемных механических соединений контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры |
|  | Устройство, назначение и принцип действия манометров |
|  | Устройство, назначение и принцип действия расходомеров |
|  | Устройство, назначение и принцип действия весов |
|  | Типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы разборки разъемных соединений |
|  | Виды защитных смазок |
|  | Порядок выполнения защитной смазки деталей |
|  | Периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка простых деталей контрольно-измерительных приборов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и простые детали контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки простых деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Размерная обработка деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше |
|  | Контроль формы простых узлов и деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Контроль размеров узлов и деталей контрольно-измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета |
|  | Контроль шероховатости поверхности простых деталей контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать чертежи узлов и деталей |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке |
|  | Выбирать средства контроля и измерений |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей |
|  | Печатать чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката |
|  | Осуществлять резку металла |
|  | Осуществлять опиливание металла |
|  | Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности |
|  | Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12-го квалитета |
|  | Производить лужение и пайку |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о классах шероховатости обработки |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Способы обработки листового и профильного проката |
|  | Способы сверления, зенкования и развертывания |
|  | Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Способы выполнения лужения и пайки |
|  | Порядок подготовки деталей к лужению и пайке |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж простых электрических схем контрольно-измерительных приборов | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на производимые работы по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Прокладка простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Соединение элементов простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра простых электрических схем контрольно-измерительных |
|  | Печатать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить прокладку простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Соединять провода простых электрических схем контрольно-измерительных приборов различными способами |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу простых электрических схем |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды материалов, используемых при электромонтажных работах |
|  | Методы пайки твердыми и мягкими припоями |
|  | Виды соединения проводов различных марок пайкой |
|  | Методы лужения |
|  | Способы подготовки соединений под пайку и лужение |
|  | Порядок монтажа простых электрических схем соединений |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже простых электрических схем |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже простых электрических схем |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт контрольно-измерительных приборов средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 93 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов средней сложности | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на контрольно-измерительные приборы средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Демонтаж и монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Дефектация контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Оформление актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Ремонт деталей и узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Регулировка контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Испытания контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Окраска контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформление паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Сдача контрольно-измерительных приборов средней сложности |
| Необходимые умения | Читать чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Заполнять акты дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Заполнять паспорта отремонтированных контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить статическую балансировку измерительных механизмов контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Настраивать механические уставки контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Проверять целостность электрических цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить зарядку осушителей реагентами контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить проверку сопротивления измерительных цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Ремонтировать электродвигатели контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить пайку различными припоями |
|  | Производить подготовку поверхности приборов под окраску |
|  | Выполнять окраску приборов ручным способом |
|  | Выполнять защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов |
|  | Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик контрольно-измерительных приборов средней сложности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем |
|  | Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов |
|  | Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-измерительных приборах |
|  | Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов |
|  | Виды намоток трансформаторов и катушек |
|  | Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек |
|  | Порядок заполнения актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Периодичность и порядок технического обслуживания контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Виды, свойства и назначение различных видов припоя |
|  | Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя |
|  | Виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов |
|  | Способы подготовки поверхности и выполнения окраски |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту контрольно-измерительных приборов средней сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте контрольно-измерительных приборов средней сложности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и детали средней сложности контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Размерная обработка деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 10-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке деталей контрольно-измерительных приборов с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль формы узлов и деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Контроль размеров узлов и деталей контрольно-измерительных приборов с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль шероховатости поверхности деталей контрольно-измерительных приборов с точностью до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Читать чертежи узлов и деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Печатать чертежи деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать средства контроля и измерений деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить разборку и сборку зубчатых зацеплений контрольно-измерительных приборов |
|  | Гнуть трубы контрольно-измерительных приборов |
|  | Осуществлять опиливание плоских поверхностей деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов с точностью не выше 10-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки качества слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверять соответствие размеров деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов требованиям технической документации |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6 класса точности в деталях средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий в деталях средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить лужение и пайку |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о классах шероховатости обработки |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Способы гибки труб |
|  | Способы обработки листового и профильного проката |
|  | Способы опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 |
|  | Способы сверления, зенкования и развертывания отверстий до 6-го класса точности |
|  | Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Виды и назначение инструментов для нарезания резьбы до 6-го класса точности |
|  | Виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений |
|  | Способы сборки и разборки зубчатых зацеплений |
|  | Способы выполнения лужения и пайки |
|  | Порядок подготовки деталей к лужению и пайке |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов | Код | B/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на производимые работы по монтажу электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для монтажа электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Прокладка электрических схем средней сложности |
|  | Соединение элементов электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов различными способами |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Печатать электрические схемы средней сложности контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить рациональную прокладку электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить прозвонку проводов в кабеле и жгуте |
|  | Заделывать концы проводов в наконечники в электрических схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Раскладывать и вязать в жгуты провода в электрических схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Маркировать провода и жгуты в электрических схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Соединять провода различными способами в электрических схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа |
|  | Методы пайки твердыми и мягкими припоями |
|  | Виды изоляции проводов |
|  | Виды экранированных проводов |
|  | Способы зачистки проводов от изоляции |
|  | Способы заделки проводов в наконечники |
|  | Способы вязки проводов в жгуты |
|  | Виды материалов, используемых при электромонтажных работах |
|  | Виды соединения проводов различных марок пайкой |
|  | Способы подготовки соединений под пайку и лужение |
|  | Порядок монтажа электрических схем средней сложности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже электрических схем средней сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже электрических схем средней сложности |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложных контрольно-измерительных приборов | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена узлов и деталей, регулировка, испытания, юстировка, монтаж и сдача сложных контрольно-измерительных приборов | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на сложные контрольно-измерительные приборы |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Демонтаж и монтаж сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Разборка и сборка сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Ремонт сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Дефектация сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформление актов дефектации сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Регулировка сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Испытания сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформление актов и паспортов испытанных сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Сдача сложных контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать чертежи сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять дефектацию сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные контрольно-измерительные приборы с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на сложные контрольно-измерительные приборы с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на сложные контрольно-измерительные приборы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на сложные контрольно-измерительные приборы из электронного архива |
|  | Заменять детали электронных усилителей сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых и винтовых передач сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов контрольно-измерительных приборов |
|  | Настраивать программируемые уставки сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверять срабатывание сигнальных устройств сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверять целостность электрических цепей сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить зарядку осушителей сложных контрольно-измерительных приборов реагентами |
|  | Производить проверку сопротивления измерительных цепей сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Ремонтировать электродвигатели сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять намотку трансформаторов и катушек сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Заполнять акты дефектации ремонтируемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Заполнять паспорта отремонтированных сложных контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Виды, назначение и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство, назначение и принцип действия электрических и полупроводниковых усилителей |
|  | Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем |
|  | Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов |
|  | Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-измерительных приборах |
|  | Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов |
|  | Виды намоток трансформаторов и катушек |
|  | Устройство, назначение и принцип действия станков для намотки катушек |
|  | Способы пропитки и сушки обмоток |
|  | Правила заполнения дефектных ведомостей на ремонтируемое оборудование |
|  | Правила заполнения паспортов и аттестатов на отремонтированные контрольно-измерительные приборы |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка сложных деталей контрольно-измерительных приборов | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на сложные узлы и детали контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки сложных деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки сложных деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Размерная обработка деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 7-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке сложных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 7-го квалитета |
|  | Контроль формы сложных узлов и деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Контроль размеров сложных узлов и деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Контроль шероховатости поверхности сложных деталей контрольно-измерительных приборов до Ra 0,8 |
| Необходимые умения | Читать чертежи сложных узлов и деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки сложных деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке сложных деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали контрольно-измерительных приборов с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на сложные детали контрольно-измерительных приборов и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на сложные детали контрольно-измерительных приборов из электронного архива |
|  | Выбирать средства контроля и измерений деталей контрольно-измерительных приборов до 7-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости сложных деталей контрольно-измерительных приборов до Ra 0,8 |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки качества слесарной обработки сложных деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для контроля качества обработки поверхностей заготовок сложных деталей контрольно-измерительных приборов c точностью размеров по 7-му квалитету |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для выбора контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей контрольно-измерительных приборов с точностью размеров по 7-му квалитету |
|  | Производить разборку и сборку зубчатых зацеплений сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить разборку и сборку червячных зацеплений сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Осуществлять опиливание плоских и фасонных поверхностей сложных деталей контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить шабрение плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей контрольно-измерительных приборов с точностью до 16 пятен на площади 25 × 25 мм |
|  | Гнуть трубы и профили сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверять соответствие размеров сложных деталей контрольно-измерительных приборов требованиям технической документации |
|  | Контролировать шероховатость поверхности сложных деталей контрольно-измерительных приборов визуально-тактильными и инструментальными методами |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу на деталях и узлах сложных контрольно-измерительных приборов не выше 5-го класса точности |
|  | Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий на деталях и узлах сложных контрольно-измерительных приборов с точностью до 7-го квалитета |
|  | Производить лужение и пайку сложных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке сложных деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке сложных деталей |
|  | Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о классах шероховатости обработки |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Способы обработки листового и профильного проката |
|  | Способы опиливания плоских и фасонных поверхностей точностью не выше 7-го квалитета и шероховатости не выше Ra 0,8 |
|  | Способы гибки труб и профилей |
|  | Способы сверления, зенкования и развертывания отверстий с точностью не выше 7-го квалитета |
|  | Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений |
|  | Способы сборки и разборки зубчатых зацеплений |
|  | Виды, устройство и назначение червячных зацеплений |
|  | Способы сборки и разборки червячных зацеплений |
|  | Способы выполнения лужения и пайки |
|  | Порядок подготовки деталей к лужению и пайке |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке сложных деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке сложных деталей |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на производимые работы по монтажу сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для монтажа сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для монтажа сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Прокладка сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Прозвонка в кабеле и в жгуте проводов сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Соединение элементов сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов различными способами |
| Необходимые умения | Читать сложные электрические схемы контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по монтажу сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные электрические схемы контрольно-измерительных приборов с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на сложные электрические схемы контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на сложные электрические схемы контрольно-измерительных приборов и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на сложные электрические схемы контрольно-измерительных приборов из электронного архива |
|  | Производить рациональную прокладку сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить прозвонку в кабеле и жгуте проводов сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Заделывать в наконечники концы проводов сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Раскладывать и вязать в жгуты провода сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Маркировать провода и жгуты сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  | Соединять провода сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов различными способами |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу сложных электрических схем |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу сложных электрических схем |
|  | Виды и назначение монтажных и принципиальных схем |
|  | Марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа |
|  | Виды изоляции проводов |
|  | Виды экранированных проводов |
|  | Способы зачистки проводов от изоляции |
|  | Назначение и способы прозвонки проводов в кабеле и в жгуте |
|  | Способы заделки проводов в наконечники |
|  | Способы вязки проводов в жгуты |
|  | Виды материалов, используемых при электромонтажных работах |
|  | Методы пайки твердыми и мягкими припоями |
|  | Виды соединения проводов различных марок пайкой |
|  | Методы лужения |
|  | Способы подготовки соединений под пайку и лужение |
|  | Порядок монтажа сложных электрических схем |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже сложных электрических схем |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже сложных электрических схем |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт контрольно-измерительных приборов особой сложности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 95 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов особой сложности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на контрольно-измерительные приборы особой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Демонтаж и монтаж контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Дефектация контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Оформление актов дефектации контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Ремонт контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Регулировка контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Испытания контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Оформление паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Сдача контрольно-измерительных приборов особой сложности |
| Необходимые умения | Читать чертежи контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Заполнять акты дефектации контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на контрольно-измерительные приборы особой сложности с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на контрольно-измерительные приборы особой сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на контрольно-измерительные приборы особой сложности и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на контрольно-измерительные приборы особой сложности из электронного архива |
|  | Заменять детали электронных усилителей контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Ремонтировать контрольно-измерительные приборы магнитоэлектрической системы |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Ремонтировать контрольно-измерительные радиационные приборы |
|  | Ремонтировать бесконтактные датчики контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Ремонтировать и заменять детали контрольно-измерительных приборов особой сложности, использующих микропроцессорную технику |
|  | Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых и винтовых передач контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Производить статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Проверять целостность электрических цепей контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Производить зарядку реагентами осушителей контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Производить проверку сопротивления измерительных цепей контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Ремонтировать электродвигатели контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Заполнять дефектные ведомости ремонтируемых контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Оформлять паспорта и аттестаты отремонтированных контрольно-измерительных приборов особой сложности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Правила заполнения актов дефектации контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Основы гидравлики |
|  | Основы термодинамики |
|  | Газовые законы |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Виды, назначение и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство, назначение и принцип действия электрических и полупроводниковых усилителей |
|  | Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем |
|  | Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, устройство и назначение контрольно-измерительных радиационных приборов |
|  | Виды, устройство и назначение бесконтактных датчиков |
|  | Виды, устройство и назначение деталей контрольно-измерительных приборов, использующих микропроцессорную технику |
|  | Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-измерительных приборах |
|  | Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов |
|  | Виды намоток трансформаторов и катушек |
|  | Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек |
|  | Способы пропитки и сушки обмоток |
|  | Правила заполнения паспортов отремонтированных контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и детали особой сложности контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Размерная обработка деталей и узлов особой сложности контрольно-измерительных приборов с точность до 6-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке деталей контрольно-измерительных приборов с точность до 6-го квалитета |
|  | Контроль формы узлов и деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Контроль размеров узлов и деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Контроль шероховатости поверхности деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать чертежи узлов и деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей узлов и деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на детали особой сложности контрольно-измерительных приборов с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на детали особой сложности контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на детали особой сложности контрольно-измерительных приборов и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на детали особой сложности контрольно-измерительных приборов из электронного архива |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для контроля качества обработки поверхностей заготовок деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов c точностью размеров по 6-му квалитету |
|  | Обрабатывать результаты измерения и контроля качества обработки поверхностей заготовок деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов c точностью размеров по 6-му квалитету с использованием прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для выбора контрольно-измерительных инструментов для измерения деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью размеров по 6-му квалитету |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов c точностью размеров по 6-му квалитету |
|  | Производить плоскостную и пространственную разметку деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Рассчитывать допуски и конусность деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Опиливать плоские и фасонные поверхности деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета |
|  | Притирать поверхности деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов с шероховатостью поверхности до Ra 0,4 |
|  | Производить шабрение поверхностей деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов с шероховатостью поверхности до Ra 0,4 |
|  | Производить притирку, шабрение и припиливание пазов в деталях особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обрабатывать отверстия в деталях особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета |
|  | Нарезать резьбу в отверстиях деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов до 4-й степени точности |
|  | Контролировать линейные размеры деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контролировать угловые размеры деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контролировать форму и взаимное расположение поверхностей деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контролировать резьбовые поверхности деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов до 4-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость обработанных поверхностей деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов до Ra 0,4 |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о классах шероховатости обработки |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Возможности и порядок применения прикладных компьютерных программ учета инструментов и приспособлений на рабочих местах |
|  | Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля геометрических параметров |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Способы плоскостной и пространственной разметки |
|  | Способы расчета допусков и конусности деталей |
|  | Способы опиливания плоских и фасонных поверхностей с точностью до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Способы шабрения деталей с точностью до 25 пятен на площади 25 × 25 мм |
|  | Способы припиливания деталей с точностью до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Способы сверления, зенкования и развертывания отверстий в деталях с точностью до 6-го квалитета |
|  | Способы притирки поверхностей деталей с шероховатостью не выше Ra 0,4 |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Виды и назначение инструментов для нарезания резьбы до 4-го класса точности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, регулировка, испытания и сдача элементов систем автоматики | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на элементы систем автоматики |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи элементов систем автоматики |
|  | Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем автоматики |
|  | Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики |
|  | Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики |
|  | Испытания систем автоматики после ремонта |
|  | Сдача систем автоматики после ремонта |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы элементов систем автоматики |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на системы автоматики и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на системы автоматики из электронного архива |
|  | Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики |
|  | Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования |
|  | Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики |
|  | Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Основы телемеханики |
|  | Основы электроники и радиотехники |
|  | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы микропроцессоров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Основные языки программирования |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Способы ввода данных при помощи внешних устройств |
|  | Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования |
|  | Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств |
|  | Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики |
| Другие характеристики | - |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 96 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на уникальные, опытные и экспериментальные контрольно-измерительные приборы |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Восстановление деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Замена деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Дефектация уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформление актов дефектации уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Регулировка уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Испытания уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформление паспортов испытанных уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Сдача уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать чертежи уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять дефектацию уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Заполнять акты дефектации уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить замену неисправных элементов уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить ввод тестовых и технологических программ с использованием внешних устройств в устройства уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на уникальные, опытные и экспериментальные контрольно-измерительные приборы с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на уникальные, опытные и экспериментальные контрольно-измерительные приборы с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Испытывать уникальные, опытные и экспериментальные контрольно-измерительные приборы |
|  | Сдавать уникальные, опытные и экспериментальные контрольно-измерительные приборы |
|  | Заполнять паспорта сдаваемых уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для заполнения паспортов уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила заполнения актов дефектации уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Способы ввода тестовых и технологических программ с использованием внешних устройств |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Основы программирования |
|  | Устройство микропроцессорной техники |
|  | Порядок испытания уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок сдачи уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила заполнения паспортов сдаваемых уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, регулировка, испытания и сдача систем автоматики | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на системы автоматики |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи систем автоматики |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи систем автоматики |
|  | Ввод тестовых и технологических программ |
|  | Выявление неисправностей в работе систем автоматики |
|  | Устранение неисправностей в работе систем автоматики |
|  | Испытания систем автоматики после ремонта |
|  | Сдача систем автоматики после ремонта |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы систем автоматики |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на системы автоматики и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на системы автоматики из электронного архива |
|  | Корректировать тестовые и технологические программы систем автоматики |
|  | Вводить данные в системы автоматики при помощи внешних устройств |
|  | Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики |
|  | Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования |
|  | Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики |
|  | Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы микропроцессоров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Способы коррекции тестовых и технологических программ |
|  | Основные языки программирования |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Способы ввода данных при помощи внешних устройств |
|  | Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования |
|  | Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств |
|  | Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования |
|  | Правила оформления документации после ремонта, испытаний и сдачи систем автоматики |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче систем автоматики |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче систем автоматики |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой слесарей по КИПиА | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения бригадой слесарей по КИПиА работ в соответствии с плановыми заданиями |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения рабочими бригады требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Организация и контроль выполнения бригадой требований производственно-технологической и нормативно-технической документации, инструкций по эксплуатации производственного оборудования |
|  | Организация мест складирования и размещения на участке инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планирование, определение производственных задач бригады слесарей по КИПиА |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментами, приспособлениями, технической документацией, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой |
|  | Доведение производственных заданий до рабочих бригады слесарей по КИПиА |
|  | Расстановка рабочих бригады слесарей по КИПиА в соответствии с их квалификацией и технологическим (производственным) процессом |
|  | Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности рабочих бригады слесарей по КИПиА |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Принимать меры для устранения угрозы жизни или здоровью рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Определять трудоемкость проводимых работ |
|  | Оценивать продолжительность выполнения работы в соответствии с ее сложностью и трудоемкостью |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для составления и оформления организационно-распорядительных документов |
|  | Получать, отправлять, пересылать сообщения и документы по электронной почте |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Распределять задания в соответствии с квалификацией рабочих бригады |
|  | Оценивать качество работы, выполненной рабочими бригады |
|  | Мотивировать рабочих бригады на качественное выполнение обязанностей |
|  | Поддерживать благоприятный моральный климат в коллективе бригады |
|  | Осуществлять контроль обучения молодых рабочих и деятельности рабочих-наставников |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
| Необходимые знания | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Ответственность бригадира за несоблюдение рабочими требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
|  | Положения трудового законодательства Российской Федерации в области оплаты труда, режима труда и отдыха |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ООО «Союзмаш консалтинг», город Москва

Генеральный директор Андреев Илья Александрович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Ракетно-Космический Центр «Прогресс», город Самара |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Экосфера», город Москва |
|  | ПАО «Кузнецов», город Самара |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58430).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2020, № 18, ст. 2889).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781), приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.