УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «16» декабря 2020 г. № 908н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции

354

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация и выполнение работ по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции»	19

3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции»	26

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	32

# I. Общие сведения

| Эксплуатация средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции |  | 20.004 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение единства измерений, поддержание средств измерений и информационно-измерительных систем в исправном состоянии и готовности к выполнению измерений для обеспечения надежной и безаварийной работы электростанции (за исключением атомной электростанции)

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции | 3 | Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции | A/02.3 | 3 |
| B | Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции | 4 | Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции | B/02.4 | 4 |
| C | Сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | 6 | Эксплуатация средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | C/02.6 | 6 |
| D | Организация и выполнение работ по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | 7 | Экспертное сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Экспертное сопровождение технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | D/02.7 | 7 |
|  |  |  | Методическое сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | D/03.7 | 7 |
| E | Управление деятельностью по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | 7 | Организация сопровождения эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | E/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | E/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация деятельности подчиненных работников по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции | E/03.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

# 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4-го разряда Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с эксплуатацией средств измерений и информационно-измерительных систем, – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4-го разряда Не менее одного года по профессии электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4-го разряда – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерациии сложностью выполняемых работ |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 54 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4-го разряда |
|  | § 55 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19919 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций |

# 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к проведению поверки и (или) калибровки средств измерений и информационно-измерительных систем (далее – СИ и ИИС) I категории сложности электростанции |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции в соответствии с действующими методиками поверки и (или) калибровки |
|  | Обработка результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Оформление результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Систематизация и учет данных по эксплуатации и поверке и (или) калибровке СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Проведение инвентаризации СИ и ИИС I категории сложности электростанции, средств контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных образцов, средств калибровки и методик измерений электростанции |
| Необходимые умения | Выполнять разметку и монтаж сложных схем сочленений и соединений деталей приборов, вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытаниях приборов |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оформлять результаты поверки в соответствии с нормативными требованиями |
|  | Оформлять техническую документацию в рамках выполнения поверки, калибровки, учета контрольно-измерительных приборов электростанции |
|  | Пользоваться автоматизированными системами учета СИ, выполняемых работ по обеспечению единства измерений |
|  | Применять методики поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Применять эталонное оборудование, используемое при проведении поверки и (или) калибровки |
|  | Разрабатывать планы-графики проведения работ по метрологическому обеспечению СИ и ИИС I категории сложности |
|  | Рассчитывать погрешности СИ и измерительных каналов ИИС I категории сложности |
| Необходимые знания | Государственные и локальные поверочные методы выбора рабочих эталонов для поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I категории сложности |
|  | Методы обработки результатов измерений при поверке и (или) калибровке |
|  | Обозначения элементарных электронных схем |
|  | Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр) |
|  | Порядок работы с электроизмерительными приборами |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп |
|  | Порядок оформления документации по результатам поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности |
|  | Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Стандарты организации и методики, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению электростанции |
|  | Термины и определения в области обеспечения единства измерений, правила эксплуатации рабочих эталонов и поверяемых (калибруемых) средств измерений |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Требования охраны труда при поверке и (или) калибровке средств измерений |
|  | Перечень федеральных, ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регулировка, юстировка СИ электростанции |
| --- | --- |
|  | Пересчет и переделка СИ I категории сложности электростанции на другие пределы измерений |
|  | Вычисление погрешностей при калибровке и испытаниях СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Выявление и устранение дефектов в рамках эксплуатации СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Разборка, сборка, монтаж с разборкой или заменой измерительной системы, регулированием кинематики СИ I категории сложности электростанции |
|  | Ведение технической документации по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
| Необходимые умения | Применять основной слесарный и электромонтажный инструмент |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Использовать заводские и эксплуатационные документы, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования электростанции по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре |
|  | Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов |
|  | Работать в бригаде |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I категории сложности |
|  | Обозначения элементарных электронных схем |
|  | Основы электротехники |
|  | Порядок работы с электроизмерительными приборами |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп |
|  | Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр) |
|  | Порядок работы с электроизмерительными приборами |
|  | Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности |
|  | Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности |
|  | Принципы работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений |
|  | Причины возникновения дефектов электроизмерительных приборов: амперметров, вольтметров, магазинов сопротивлений, а также меры по их предупреждению и устранению |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания СИ и ИИС I категории сложности электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6-го разряда Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих и дополнительное профессиональное образование в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5-го разряда – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6-го разряда Не менее одного года по профессии электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 6-го разряда – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 56 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6-го разряда |
|  | § 57 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7-го разряда |
| ОКПДТР | 19919 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций |
| ОКСО | 2.13.01.12 | Сборщик электроизмерительных приборов |
|  | 2.13.01.03 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций |
|  | 2.15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | 2.15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

# 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к проведению поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции в соответствии с действующими методиками поверки и (или) калибровки |
|  | Обработка результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Оформление результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Систематизация и учет данных по эксплуатации и поверке и (или) калибровке СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Проведение инвентаризации СИ и ИИС I и II категории сложности, средств контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных образцов, средств калибровки и методик измерений электростанции |
| Необходимые умения | Выполнять разметку и монтаж сложных схем сочленений и соединений деталей приборов, вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытаниях приборов |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оформлять результаты поверки в соответствии с нормативными требованиями |
|  | Оформлять техническую документацию в рамках выполнения поверки, калибровки, учета СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Пользоваться автоматизированными системами учета СИ, выполняемых работ по обеспечению единства измерений |
|  | Применять методики поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Применять эталонное оборудование электростанции, используемое при проведении поверки и (или) калибровки |
|  | Разрабатывать планы-графики проведения работ по метрологическому обеспечению СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Рассчитывать погрешности СИ и измерительных каналов ИИС I и II категории сложности |
| Необходимые знания | Государственные и локальные поверочные методы выбора рабочих эталонов для поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I и II категории сложности |
|  | Методы обработки результатов измерений при поверке и (или) калибровке |
|  | Обозначения элементарных электронных схем |
|  | Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр) |
|  | Порядок работы с электроизмерительными приборами |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп |
|  | Порядок оформления документации по результатам поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности |
|  | Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности |
|  | Средства и способ измерения мощности в трехфазных электрических цепях |
|  | Стандарты организации и методики, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению электростанции |
|  | Термины и определения в области обеспечения единства измерений, правила эксплуатации рабочих эталонов и поверяемых (калибруемых) средств измерений |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Требования охраны труда при поверке и (или) калибровке средств измерений электростанции |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регулировка, юстировка СИ электростанции |
| --- | --- |
|  | Пересчет и переделка СИ электростанции на другие пределы измерений |
|  | Вычисление погрешностей при калибровке и испытаниях (метрологической аттестации) СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Выявление и устранение дефектов в рамках эксплуатации СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Разборка, сборка, монтаж с разборкой или заменой измерительной системы, регулированием кинематики СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Ведение технической документации по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
| Необходимые умения | Применять основной слесарный и электромонтажный инструмент |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Использовать заводские и эксплуатационные документы, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования электростанции по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре |
|  | Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов электростанции |
|  | Работать в бригаде |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I и II категории сложности |
|  | Обозначения элементарных электронных схем |
|  | Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр) |
|  | Порядок работы с электроизмерительными приборами |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп |
|  | Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности |
|  | Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности |
|  | Принципы работы и технические характеристики обслуживаемых СИ |
|  | Причины возникновения дефектов электроизмерительных приборов: амперметров, вольтметров, магазинов сопротивлений, а также меры по их предупреждению и устранению |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания контрольно-измерительных приборов, механизмов и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер по метрологии Инженер II категории Инженер по метрологии II категории Инженер I категории Инженер по метрологии I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – бакалавриат (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в должности инженера II категории, инженера по метрологии II категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем – для инженера I категории, инженера по метрологии I категории Не менее одного года в должности инженера, инженера по метрологии в организациях электроэнергетики в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем – для инженера II категории, инженера по метрологии II категории Не требуется для инженера, инженера по метрологии |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | Основанием для перехода на должность с более высокой категорией является повышение квалификации и опыт работы в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-метролог |
| ОКПДТР | 22602 | Инженер по метрологии |
| ОКСО | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.27.03.01 | Стандартизация и метрология |
|  | 2.27.03.02 | Управление качеством |

# 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Паспортизация и учет эксплуатируемых СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
| --- | --- |
|  | Определение состава эталонного и вспомогательного оборудования для нужд поверочной и (или) калибровочной лаборатории электростанции |
|  | Составление заявок на приобретение эталонного и вспомогательного оборудования для нужд калибровочной лаборатории электростанции |
|  | Контроль и учет неисправностей оборудования в процессе эксплуатации СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Сбор данных о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Устранение замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Проведение калибровочных работ ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Выявлять дефекты СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции, определять причины неисправности |
|  | Оформлять в специализированном программном комплексе случаи неправильной работы СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Работать в бригаде |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Применять методики поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Применять эталонное оборудование электростанции, используемое при проведении поверки и (или) калибровки |
| Необходимые знания | Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ |
|  | Государственные стандарты и методики поверки СИ, находящихся в эксплуатации |
|  | Устройство электроизмерительных приборов и установок |
|  | Принципы работы с электроизмерительными приборами и установками |
|  | Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей |
|  | Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах |
|  | Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции |
|  | Принцип работы сложных измерительных устройств |
|  | Правила пользования сложными измерительными устройствами |
|  | Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Основы механики, физики, электроники, радиотехники |
|  | Перечень действующих федеральных, ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции и применяемых при эксплуатации и монтаже материалов |
| --- | --- |
|  | Устранение дефектов и повреждений СИ и ИИС |
|  | Разработка технических решений по исключению случаев неисправности СИ и ИИС электростанции и повышению надежности их работы при дальнейшей эксплуатации |
|  | Разработка графиков калибровки и поверки СИ и ИИС электростанции, контроль их выполнения |
|  | Проведение поверочных и (или) калибровочных работ СИ электростанции |
|  | Техническое обслуживание рабочих мест по калибровке и ремонту средств измерений электростанции |
|  | Предоставление в поверку СИ электростанции |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ электростанции по СИ и ИИС при выполнении работ сторонними организациями |
|  | Организация приемки СИ электростанции от подразделений для их передачи в специализированные ремонтные организации |
|  | Получение СИ электростанции из поверки, проведение входного контроля после получения СИ |
|  | Формирование отчетной документации подразделения |
| Необходимые умения | Проводить входной метрологический контроль и проверку характеристик СИ электростанции |
|  | Определять перечень СИ электростанции, подлежащих поверке, калибровке, контролю исправности |
|  | Вести техническую документацию в рамках эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Осуществлять надзор за применяемыми технологиями производства работ и соблюдением правил безопасности |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры |
|  | Использовать специализированные программы в своей предметной области |
|  | Оценивать качество выполненных работ по техническому обслуживанию СИ и ИИС электростанции |
| Необходимые знания | Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ |
|  | Государственные стандарты и методики поверки СИ, находящихся в эксплуатации |
|  | Устройство и принцип работы поверочных приборов и установок |
|  | Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей |
|  | Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах |
|  | Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции |
|  | Принципы работы и правила использования сложных измерительных устройств: осциллографа, генератора импульсов высокой частоты, генератора технической частоты |
|  | Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Основы механики, физики, электроники, радиотехники |
|  | Перечень действующих федеральных, ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение работ по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер по метрологии |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее образование – специалитет или магистратура (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в должности инженера I категории, инженера по метрологии I категории в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем, в том числе не менее одного года в организациях энергетики |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-метролог |
| ОКПДТР | 22602 | Инженер по метрологии |
| ОКСО | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.27.04.01 | Стандартизация и метрология |
|  | 2.27.04.02 | Управление качеством |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |

# 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Экспертное сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение состава эталонного и вспомогательного оборудования для нужд поверочной и (или) калибровочной лаборатории электростанции |
| --- | --- |
|  | Составление заявок на приобретение эталонного и вспомогательного оборудования для нужд поверочной и (или) калибровочной лаборатории электростанции |
|  | Контроль и учет неисправностей оборудования в процессе эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Оформление в специализированном программном комплексе случаев неправильной работы СИ и ИИС электростанции |
|  | Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Экспертиза и согласование проектной документации в части мероприятий по метрологическому обеспечению электростанции |
|  | Пересмотр технологических схем и эксплуатационных инструкций по применению измерительного оборудования электростанции |
|  | Сбор и систематизация информации о работе СИ и ИИС электростанции при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | Проведение калибровочных работ СИ и ИИС электростанции |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Использовать специализированные программы в своей предметной области |
|  | Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Выявлять дефекты СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции, определять причины неисправности |
|  | Применять методики поверки и (или) калибровки СИ электростанции, применяемых в области нанотехнологий |
|  | Применять эталонное оборудование, используемое при проведении поверки и (или) калибровки |
|  | Организовывать работу подчиненных работников |
| Необходимые знания | Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ |
|  | Государственные стандарты и методики поверки СИ, находящихся в эксплуатации |
|  | Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей |
|  | Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах |
|  | Устройство и принцип работы поверочных приборов и установок |
|  | Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции |
|  | Принцип работы и правила пользования сложными измерительными устройствами |
|  | Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Основы механики, физики, электроники, радиотехники |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Экспертное сопровождение технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции |
| --- | --- |
|  | Разработка и утверждение технических требований на предоставление метрологических услуг |
|  | Разработка и утверждение технических требований на приобретение и поставку СИ и ИИС электростанции |
|  | Разработка технических решений по исключению случаев неисправности СИ и ИИС электростанции и повышению надежности их работы при дальнейшей эксплуатации |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ электростанции по СИ и ИИС при выполнении работ сторонними организациями |
|  | Подготовка предложений при разработке нормативных документов, регламентирующих периодичность и объемы технического обслуживания СИ и ИИС электростанции |
|  | Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции и применяемых при эксплуатации и монтаже материалов |
|  | Подготовка предложений при разработке типовых бланков переключений |
|  | Составление типовых программ вывода для технического обслуживания и ввода в работу СИ и ИИС электростанции |
|  | Подготовка предложений при составлении графиков ремонта единиц основного оборудования |
|  | Надзор за применяемыми технологиями и методами измерений при производстве работ и соблюдением правил безопасности |
|  | Прием состава и объема выполненных работ в рамках обеспечения единства измерений |
|  | Выдача заключений по результатам технического обслуживания, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Поддержание эталонной базы СИ электростанции и вспомогательного оборудования в исправном и актуальном состоянии |
|  | Предоставление в поверку СИ и ИИС электростанции |
|  | Работа с государственными региональными центрами метрологии |
| Необходимые умения | Формировать заявки на отключение основного оборудования |
|  | Оформлять технические требования на предоставление метрологических услуг |
|  | Планировать работу по техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Применять в работе требования нормативной документации по техническому обслуживанию СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Вести техническую документацию в рамках эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Оценивать качество выполненных работ по техническому обслуживанию СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции |
|  | Организовывать работу подчиненных работников |
| Необходимые знания | Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ |
|  | Государственные стандарты на поверку СИ, находящихся в эксплуатации |
|  | Устройство и принцип работы поверочной установки трехфазного тока |
|  | Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей |
|  | Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах |
|  | Устройство и принцип работы измерительной установки |
|  | Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции |
|  | Принцип работы и правила применения сложных измерительных устройств: осциллографа, генератора импульсов высокой частоты, генератора технической частоты |
|  | Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Основы механики, физики, электроники, радиотехники |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Методическое сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование и утверждение перечня СИ электростанции, подлежащих поверке, калибровке, контролю исправности |
| --- | --- |
|  | Согласование и утверждение графиков калибровки и поверки СИ электростанции, контроль их выполнения |
|  | Разработка и утверждение графиков внутреннего метрологического контроля и надзора подразделений, на которые возложены функции выполнения и(или) участия в мероприятиях по обеспечению единства измерений |
|  | Организация аккредитации метрологической службы на право проведения поверочных и (или) калибровочных работ |
|  | Организация поверки, калибровки и ремонта СИ и ИИС электростанции |
|  | Контроль условий выполнения договорных обязательств сторонними организациями при выполнении ими поверочных, калибровочных, аттестационных и ремонтных работ |
|  | Составление планов метрологического обеспечения электростанции |
|  | Определение состава работ, перечня оборудования, материалов и запасных частей, необходимых для реализации планируемых технических воздействий на СИ и ИИС электростанции |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Использовать специализированные программы в своей предметной области |
|  | Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Выявлять дефекты СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции, определять причины неисправности |
|  | Организовывать работу подчиненных работников |
| Необходимые знания | Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ |
|  | Государственные стандарты на поверку СИ, находящихся в эксплуатации |
|  | Устройство и принцип работы поверочной установки трехфазного тока |
|  | Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей |
|  | Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах |
|  | Устройство и принцип работы измерительной установки |
|  | Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции |
|  | Принцип работы и правила применения сложных измерительных устройств: осциллографа, генератора импульсов высокой частоты, генератора технической частоты |
|  | Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее образование – специалитет или магистратура (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических и (или) руководящих должностях в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем в организациях энергетики |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | - |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Главный метролог |
| ОКПДТР | 25080 | Начальник участка (в промышленности) |
| ОКСО | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.27.04.01 | Стандартизация и метрология |
|  | 2.27.04.02 | Управление качеством |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |

# 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация сопровождения эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | E/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Экспертиза и согласование проектной документации в части мероприятий по метрологическому обеспечению электростанции |
| --- | --- |
|  | Пересмотр технологических схем и эксплуатационных инструкций измерительного оборудования электростанции |
|  | Согласование графиков и программ ремонта основного оборудования электростанции в части эксплуатируемого измерительного оборудования |
|  | Контроль выполнения оперативных указаний по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Организация контроля и учета неисправностей СИ и ИИС электростанции в процессе эксплуатации |
|  | Контроль выполнения графиков поверки и калибровки СИ и ИИС электростанции |
|  | Планирование деятельности подчиненного персонала при эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Организация сбора информации о работе СИ и ИИС электростанции при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | Оценка и анализ работы СИ и ИИС электростанции при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | Организация разработки технических решений по исключению случаев неисправности СИ и ИИС и повышению надежности их работы при дальнейшей эксплуатации |
|  | Организация устранения замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных организаций, независимых экспертов |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Анализировать дефекты, выявленные в процессе эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Использовать специализированные программы в своей предметной области |
|  | Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Работать в бригаде |
| Необходимые знания | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков |
|  | Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила ведения и формы эксплуатационно-технической документации на обслуживаемое оборудование электростанции |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила применения и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Технические характеристики, назначение, территориальное расположение обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Технология демонтажа и испытаний оборудования |
|  | Функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование и утверждение графиков внутреннего метрологического контроля и надзора СИ и ИИС электростанции |
| --- | --- |
|  | Согласование технических требований в части требований к мероприятиям по метрологическому обеспечению СИ и ИИС электростанции |
|  | Согласование технических требований на приобретение и поставку СИ и ИИС электростанции |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ в части выполнения мероприятий с СИ и ИИС электростанции |
|  | Подготовка предложений при разработке нормативных документов, регламентирующих периодичность и объемы технического обслуживания СИ и ИИС электростанции |
|  | Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции и применяемых при его эксплуатации и монтаже материалов |
|  | Подготовка предложений при разработке типовых бланков переключений |
|  | Подготовка предложений при составлении графиков ремонта единиц основного оборудования |
|  | Прием состава и объема выполненных работ в рамках обеспечения единства измерений |
|  | Выдача заключений по результатам технического обслуживания, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Ведение договорной работы по поверке, калибровке и ремонту СИ и ИИС электростанции, метрологическим услугам сторонних организаций |
|  | Согласование паспорта метрологической службы в рамках подготовки документов к аккредитации на право выполнения поверочных работ |
|  | Согласование плана метрологического обеспечения электростанции |
|  | Проверка своевременности представления на поверку СИ и ИИС электростанции, подлежащих государственному контролю и надзору |
|  | Комплексное опробование СИ и ИИС электростанции |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию в рамках эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Систематизировать данные с целью организации работ по улучшению качества работы оборудования |
|  | Использовать специализированные программы в своей предметной области |
|  | Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры |
|  | Определять состав работ, перечень оборудования, материалов и запасных частей, необходимых для реализации планируемых технических воздействий на СИ и ИИС электростанции |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Работать в бригаде |
| Необходимые знания | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков |
|  | Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила ведения и формы эксплуатационно-технической документации на обслуживаемое оборудование электростанции |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила применения и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Технические характеристики, назначение, территориальное расположение обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Технология демонтажа и испытаний оборудования |
|  | Функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции |
| Другие характеристики | - |

# 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности подчиненных работников по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции | Код | E/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача нарядов и распоряжений на выполнение работ в действующих электроустановках |
| --- | --- |
|  | Организация допуска подчиненного персонала к производству отдельных видов работ по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Распределение производственных заданий между подчиненным персоналом |
|  | Контроль сроков, объемов и качества работ по эксплуатации СИ и ИИС электростанции подчиненных работников |
|  | Обеспечение согласованных действий работников бригады, подчиненного персонала с другими подразделениями и организациями в процессе выполнения работ по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Определение должностных лиц, ответственных за организацию безопасного производства работ в действующих электроустановках |
|  | Организация и контроль соблюдения подчиненными работниками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Разработка и пересмотр производственных инструкций в части эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
|  | Обучение и инструктирование оперативного персонала по обслуживанию оборудования, входящего в зону ответственности службы метрологии, с оформлением инструктажа в журнале |
|  | Работа в комиссии по проверке знания персоналом нормативных документов по эксплуатации оборудования, охране труда и пожарной безопасности |
|  | Контроль своевременного прохождения проверки знаний по охране труда подчиненными работниками |
|  | Подготовка предложений по обучению подчиненных работников |
|  | Составление плана обучения подчиненных работников с отрывом от производства |
|  | Обеспечение безопасных и нормальных условий труда на рабочих местах |
|  | Организация аттестации персонала службы метрологии на право калибровки, поверки средств измерений |
|  | Обеспечение подчиненных работников инструкциями по эксплуатации оборудования, производственно-технологической документацией по эксплуатации СИ и ИИС электростанции |
| Необходимые умения | Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры |
|  | Организовывать работу подчиненных работников |
|  | Осуществлять наставничество и обучение подчиненных работников |
|  | Анализировать эффективность деятельности подчиненных работников |
|  | Оценивать состояние рабочих мест подчиненных работников |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников |
|  | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
| Необходимые знания | Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков |
|  | Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила применения и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Технические характеристики, назначение, территориальное расположение обслуживаемого оборудования электростанции |
|  | Функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого оборудования электростанции |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва |  |
| --- | --- |
| Президент | Замосковный Аркадий Викторович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», город Москва |
| --- | --- |
|  | ПАО «РусГидро», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России 
от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., регистрационный № 2150).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий, выпуск 9, раздел «Ремонт оборудования электростанций и сетей».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.