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[bookmark: _Toc24986624]I. Общие сведения

	Эксплуатация средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции
	
	20.004

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение единства измерений, поддержание средств измерений и информационно-измерительных систем в исправном состоянии и готовности к выполнению измерений для обеспечения надежной и безаварийной работы электростанции (за исключением атомной электростанции)



Группа занятий:

	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности
	2151
	Инженеры-электрики

	7421
	Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	35.11.1
	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

	35.11.2
	Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

	(код ОКВЭД[endnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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[bookmark: _Toc24986625]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции
	3
	Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции
	A/01.3
	3

	
	
	
	Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции
	A/02.3
	3

	B
	Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции
	4
	Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции
	B/01.4
	4

	
	
	
	Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции
	B/02.4
	4

	C
	Сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	6
	Эксплуатация средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	C/01.6
	6

	
	
	
	Техническое обслуживание средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	C/02.6
	6

	D
	Организация и выполнение работ по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	7
	Экспертное сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	D/01.7
	7

	
	
	
	Экспертное сопровождение технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	D/02.7
	7

	
	
	
	Методическое сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	D/03.7
	7

	E
	Управление деятельностью по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	7
	Организация сопровождения эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	E/01.7
	7

	
	
	
	Организация технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	E/02.7
	7

	
	
	
	Организация деятельности подчиненных работников по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции
	E/03.7
	7
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[bookmark: _Toc24986626]III. Характеристика обобщенных трудовых функций

[bookmark: _Toc24986627]3.1. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции
	Код
	A
	Уровень квалификации
	3



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4‑го разряда
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5‑го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с эксплуатацией средств измерений и информационно-измерительных систем, – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4‑го разряда
Не менее одного года по профессии электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4‑го разряда – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5‑го разряда

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)[endnoteRef:3] [3:  Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России 
от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).] 

Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности[endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., регистрационный № 2150).] 

Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II[endnoteRef:5] [5:  Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).] 


	Другие характеристики
	При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерациии сложностью выполняемых работ



Дополнительные характеристики

	[bookmark: _Hlk496821019]Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7421
	Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования

	ЕТКС[endnoteRef:6] [6:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий, выпуск 9, раздел «Ремонт оборудования электростанций и сетей».] 

	§ 54
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4‑го разряда

	
	§ 55
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5‑го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:7] [7:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	19919
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции
	Код
	A/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка к проведению поверки и (или) калибровки средств измерений и информационно-измерительных систем (далее – СИ и ИИС) I категории сложности электростанции

	
	Выполнение операций поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции в соответствии с действующими методиками поверки и (или) калибровки

	
	Обработка результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Оформление результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Систематизация и учет данных по эксплуатации и поверке и (или) калибровке СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Проведение инвентаризации СИ и ИИС I категории сложности электростанции, средств контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных образцов, средств калибровки и методик измерений электростанции

	Необходимые умения
	Выполнять разметку и монтаж сложных схем сочленений и соединений деталей приборов, вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытаниях приборов

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Оформлять результаты поверки в соответствии с нормативными требованиями

	
	Оформлять техническую документацию в рамках выполнения поверки, калибровки, учета контрольно-измерительных приборов электростанции

	
	Пользоваться автоматизированными системами учета СИ, выполняемых работ по обеспечению единства измерений

	
	Применять методики поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Применять эталонное оборудование, используемое при проведении поверки и (или) калибровки

	
	Разрабатывать планы-графики проведения работ по метрологическому обеспечению СИ и ИИС I категории сложности

	
	Рассчитывать погрешности СИ и измерительных каналов ИИС I категории сложности

	Необходимые знания
	Государственные и локальные поверочные методы выбора рабочих эталонов для поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности

	
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I категории сложности

	
	Методы обработки результатов измерений при поверке и (или) калибровке

	
	Обозначения элементарных электронных схем

	
	Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр)

	
	Порядок работы с электроизмерительными приборами

	
	Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп

	
	Порядок оформления документации по результатам поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности

	
	Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Стандарты организации и методики, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению электростанции

	
	Термины и определения в области обеспечения единства измерений, правила эксплуатации рабочих эталонов и поверяемых (калибруемых) средств измерений

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Требования охраны труда при поверке и (или) калибровке средств измерений

	
	Перечень федеральных, ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I категории сложности электростанции
	Код
	A/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Регулировка, юстировка СИ электростанции

	
	Пересчет и переделка СИ I категории сложности электростанции на другие пределы измерений

	
	Вычисление погрешностей при калибровке и испытаниях СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Выявление и устранение дефектов в рамках эксплуатации СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Разборка, сборка, монтаж с разборкой или заменой измерительной системы, регулированием кинематики СИ I категории сложности электростанции

	
	Ведение технической документации по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	Необходимые умения
	Применять основной слесарный и электромонтажный инструмент

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Использовать заводские и эксплуатационные документы, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования электростанции по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре

	
	Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов

	
	Работать в бригаде

	Необходимые знания
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I категории сложности

	
	Обозначения элементарных электронных схем

	
	Основы электротехники

	
	Порядок работы с электроизмерительными приборами

	
	Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп

	
	Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр)

	
	Порядок работы с электроизмерительными приборами

	
	Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности

	
	Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности

	
	Принципы работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений

	
	Причины возникновения дефектов электроизмерительных приборов: амперметров, вольтметров, магазинов сопротивлений, а также меры по их предупреждению и устранению

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений

	
	Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания СИ и ИИС I категории сложности электростанции

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc24986628]3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Обеспечение надежного функционирования средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции
	Код
	B
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6‑го разряда
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7‑го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих
или
Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих и дополнительное профессиональное образование в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года по профессии электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5‑го разряда – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6‑го разряда
Не менее одного года по профессии электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 6‑го разряда – для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7‑го разряда

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности
Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже III

	Другие характеристики
	При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7421
	Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования

	ЕТКС
	§ 56
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6‑го разряда

	
	§ 57
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7‑го разряда

	ОКПДТР
	19919
	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций

	ОКСО[endnoteRef:8] [8:  Общероссийский классификатор специальностей по образованию.] 

	2.13.01.12
	Сборщик электроизмерительных приборов

	
	2.13.01.03
	Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

	
	2.15.01.19
	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

	
	2.15.01.20
	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Поверка, калибровка, учет и хранение средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции
	Код
	B/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка к проведению поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Выполнение операций поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции в соответствии с действующими методиками поверки и (или) калибровки

	
	Обработка результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Оформление результатов поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Систематизация и учет данных по эксплуатации и поверке и (или) калибровке СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Проведение инвентаризации СИ и ИИС I и II категории сложности, средств контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных образцов, средств калибровки и методик измерений электростанции

	Необходимые умения
	Выполнять разметку и монтаж сложных схем сочленений и соединений деталей приборов, вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытаниях приборов

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Оформлять результаты поверки в соответствии с нормативными требованиями

	
	Оформлять техническую документацию в рамках выполнения поверки, калибровки, учета СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Пользоваться автоматизированными системами учета СИ, выполняемых работ по обеспечению единства измерений

	
	Применять методики поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Применять эталонное оборудование электростанции, используемое при проведении поверки и (или) калибровки

	
	Разрабатывать планы-графики проведения работ по метрологическому обеспечению СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Рассчитывать погрешности СИ и измерительных каналов ИИС I и II категории сложности

	Необходимые знания
	Государственные и локальные поверочные методы выбора рабочих эталонов для поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I и II категории сложности

	
	Методы обработки результатов измерений при поверке и (или) калибровке

	
	Обозначения элементарных электронных схем

	
	Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр)

	
	Порядок работы с электроизмерительными приборами

	
	Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп

	
	Порядок оформления документации по результатам поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности

	
	Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности

	
	Средства и способ измерения мощности в трехфазных электрических цепях

	
	Стандарты организации и методики, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению электростанции

	
	Термины и определения в области обеспечения единства измерений, правила эксплуатации рабочих эталонов и поверяемых (калибруемых) средств измерений

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Требования охраны труда при поверке и (или) калибровке средств измерений электростанции

	
	Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-







3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции
	Код
	B/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Регулировка, юстировка СИ электростанции

	
	Пересчет и переделка СИ электростанции на другие пределы измерений

	
	Вычисление погрешностей при калибровке и испытаниях (метрологической аттестации) СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Выявление и устранение дефектов в рамках эксплуатации СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Разборка, сборка, монтаж с разборкой или заменой измерительной системы, регулированием кинематики СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Ведение технической документации по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	Необходимые умения
	Применять основной слесарный и электромонтажный инструмент

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Использовать заводские и эксплуатационные документы, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту СИ и ИИС I и II категории сложности электростанции

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования электростанции по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре

	
	Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов электростанции

	
	Работать в бригаде

	Необходимые знания
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Классификация, устройство и принцип действия поверяемых (калибруемых) СИ и ИИС I и II категории сложности

	
	Обозначения элементарных электронных схем

	
	Основы электротехники, приниципы работы и порядок работы с электротехническими приборами (амперметр, вольтметр, мегомметр)

	
	Порядок работы с электроизмерительными приборами

	
	Основы электроники и полупроводниковой техники: принципы работы, устройство, параметры диодов, транзисторов, тиристоров, электронных ламп

	
	Порядок расчета и градуировки шкал электроизмерительных приборов

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в своей зоне ответственности

	
	Правила устройства электроустановок в своей зоне ответственности

	
	Принципы работы и технические характеристики обслуживаемых СИ

	
	Причины возникновения дефектов электроизмерительных приборов: амперметров, вольтметров, магазинов сопротивлений, а также меры по их предупреждению и устранению

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений

	
	Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания контрольно-измерительных приборов, механизмов и информационно-измерительных систем I и II категории сложности электростанции

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc24986629]3.3. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	C
	Уровень квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Инженер
Инженер по метрологии 
Инженер II категории
Инженер по метрологии II категории
Инженер I категории
Инженер по метрологии I категории



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – бакалавриат
или
Высшее образование – бакалавриат (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в должности инженера II категории, инженера по метрологии II категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем – для инженера I категории, инженера по метрологии I категории
Не менее одного года в должности инженера, инженера по метрологии в организациях электроэнергетики в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем – для инженера II категории, инженера по метрологии II категории
Не требуется для инженера, инженера по метрологии

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности
Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже III

	Другие характеристики
	Основанием для перехода на должность с более высокой категорией является повышение квалификации и опыт работы в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2151
	Инженеры-электрики

	ЕКС[endnoteRef:9] [9:  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.] 

	-
	Инженер

	
	-
	Инженер-метролог

	ОКПДТР
	22602
	Инженер по метрологии

	ОКСО
	2.13.03.02
	Электроэнергетика и электротехника 

	
	2.27.03.01
	Стандартизация и метрология 

	
	2.27.03.02
	Управление качеством 



3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	C/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Паспортизация и учет эксплуатируемых СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Определение состава эталонного и вспомогательного оборудования для нужд поверочной и (или) калибровочной лаборатории электростанции

	
	Составление заявок на приобретение эталонного и вспомогательного оборудования для нужд калибровочной лаборатории электростанции

	
	Контроль и учет неисправностей оборудования в процессе эксплуатации СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Сбор данных о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Устранение замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Проведение калибровочных работ ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	Необходимые умения
	Вести техническую документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Выявлять дефекты СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции, определять причины неисправности

	
	Оформлять в специализированном программном комплексе случаи неправильной работы СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Применять справочные материалы по эксплуатации СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Работать в бригаде

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы

	
	Применять методики поверки и (или) калибровки СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Применять эталонное оборудование электростанции, используемое при проведении поверки и (или) калибровки

	Необходимые знания
	Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ

	
	Государственные стандарты и методики поверки СИ, находящихся в эксплуатации

	
	Устройство электроизмерительных приборов и установок

	
	Принципы работы с электроизмерительными приборами и установками

	
	Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей

	
	Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах

	
	Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции

	
	Принцип работы сложных измерительных устройств

	
	Правила пользования сложными измерительными устройствами

	
	Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Правила устройства электроустановок

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Основы механики, физики, электроники, радиотехники

	
	Перечень действующих федеральных, ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Техническое обслуживание средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	C/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции и применяемых при эксплуатации и монтаже материалов

	
	Устранение дефектов и повреждений СИ и ИИС

	
	Разработка технических решений по исключению случаев неисправности СИ и ИИС электростанции и повышению надежности их работы при дальнейшей эксплуатации

	
	Разработка графиков калибровки и поверки СИ и ИИС электростанции, контроль их выполнения

	
	Проведение поверочных и (или) калибровочных работ СИ электростанции

	
	Техническое обслуживание рабочих мест по калибровке и ремонту средств измерений электростанции

	
	Предоставление в поверку СИ электростанции

	
	Подготовка предложений при формировании производственных программ электростанции по СИ и ИИС при выполнении работ сторонними организациями

	
	Организация приемки СИ электростанции от подразделений для их передачи в специализированные ремонтные организации

	
	Получение СИ электростанции из поверки, проведение входного контроля после получения СИ

	
	Формирование отчетной документации подразделения

	Необходимые умения
	Проводить входной метрологический контроль и проверку характеристик СИ электростанции 

	
	Определять перечень СИ электростанции, подлежащих поверке, калибровке, контролю исправности

	
	Вести техническую документацию в рамках эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Осуществлять надзор за применяемыми технологиями производства работ и соблюдением правил безопасности

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры

	
	Использовать специализированные программы в своей предметной области

	
	Оценивать качество выполненных работ по техническому обслуживанию СИ и ИИС электростанции

	Необходимые знания
	Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ

	
	Государственные стандарты и методики поверки СИ, находящихся в эксплуатации

	
	Устройство и принцип работы поверочных приборов и установок

	
	Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей

	
	Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах

	
	Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции

	
	Принципы работы и правила использования сложных измерительных устройств: осциллографа, генератора импульсов высокой частоты, генератора технической частоты

	
	Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Правила устройства электроустановок

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции

	
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Основы механики, физики, электроники, радиотехники

	
	Перечень действующих федеральных, ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc24986630]3.4. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Организация и выполнение работ по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	D
	Уровень квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Ведущий инженер
Ведущий инженер по метрологии



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – специалитет или магистратура
или
Высшее образование – специалитет или магистратура (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений

	Требования к опыту практической работы
	Не менее трех лет в должности инженера I категории, инженера по метрологии I категории в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем, в том числе не менее одного года в организациях энергетики

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности
Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже III

	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2151
	Инженеры-электрики

	ЕКС
	-
	Инженер

	
	-
	Инженер-метролог

	ОКПДТР
	22602
	Инженер по метрологии

	ОКСО
	2.13.04.02
	Электроэнергетика и электротехника 

	
	2.27.04.01
	Стандартизация и метрология 

	
	2.27.04.02
	Управление качеством 

	
	2.13.05.01
	Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов



3.4.1. Трудовая функция

	Наименование
	Экспертное сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	D/01.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Определение состава эталонного и вспомогательного оборудования для нужд поверочной и (или) калибровочной лаборатории электростанции

	
	Составление заявок на приобретение эталонного и вспомогательного оборудования для нужд поверочной и (или) калибровочной лаборатории электростанции

	
	Контроль и учет неисправностей оборудования в процессе эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Оформление в специализированном программном комплексе случаев неправильной работы СИ и ИИС электростанции

	
	Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Экспертиза и согласование проектной документации в части мероприятий по метрологическому обеспечению электростанции

	
	Пересмотр технологических схем и эксплуатационных инструкций по применению измерительного оборудования электростанции

	
	Сбор и систематизация информации о работе СИ и ИИС электростанции при авариях и нарушениях нормального режима работы

	
	Проведение калибровочных работ СИ и ИИС электростанции

	Необходимые умения
	Вести техническую документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Использовать специализированные программы в своей предметной области

	
	Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Выявлять дефекты СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции, определять причины неисправности

	
	Применять методики поверки и (или) калибровки СИ электростанции, применяемых в области нанотехнологий

	
	Применять эталонное оборудование, используемое при проведении поверки и (или) калибровки

	
	Организовывать работу подчиненных работников

	Необходимые знания
	Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ

	
	Государственные стандарты и методики поверки СИ, находящихся в эксплуатации

	
	Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей

	
	Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах

	
	Устройство и принцип работы поверочных приборов и установок

	
	Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции

	
	Принцип работы и правила пользования сложными измерительными устройствами

	
	Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Правила устройства электроустановок

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции

	
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Основы механики, физики, электроники, радиотехники

	
	Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



3.4.2. Трудовая функция

	Наименование
	Экспертное сопровождение технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	D/02.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции

	
	Разработка и утверждение технических требований на предоставление метрологических услуг

	
	Разработка и утверждение технических требований на приобретение и поставку СИ и ИИС электростанции

	
	Разработка технических решений по исключению случаев неисправности СИ и ИИС электростанции и повышению надежности их работы при дальнейшей эксплуатации

	
	Подготовка предложений при формировании производственных программ электростанции по СИ и ИИС при выполнении работ сторонними организациями

	
	Подготовка предложений при разработке нормативных документов, регламентирующих периодичность и объемы технического обслуживания СИ и ИИС электростанции

	
	Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции и применяемых при эксплуатации и монтаже материалов

	
	Подготовка предложений при разработке типовых бланков переключений

	
	Составление типовых программ вывода для технического обслуживания и ввода в работу СИ и ИИС электростанции

	
	Подготовка предложений при составлении графиков ремонта единиц основного оборудования

	
	Надзор за применяемыми технологиями и методами измерений при производстве работ и соблюдением правил безопасности

	
	Прием состава и объема выполненных работ в рамках обеспечения единства измерений

	
	Выдача заключений по результатам технического обслуживания, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Поддержание эталонной базы СИ электростанции и вспомогательного оборудования в исправном и актуальном состоянии

	
	Предоставление в поверку СИ и ИИС электростанции

	
	Работа с государственными региональными центрами метрологии

	Необходимые умения
	Формировать заявки на отключение основного оборудования

	
	Оформлять технические требования на предоставление метрологических услуг

	
	Планировать работу по техническому обслуживанию закрепленного оборудования

	
	Применять в работе требования нормативной документации по техническому обслуживанию СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Вести техническую документацию в рамках эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Оценивать качество выполненных работ по техническому обслуживанию СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции

	
	Организовывать работу подчиненных работников

	Необходимые знания
	Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ

	
	Государственные стандарты на поверку СИ, находящихся в эксплуатации

	
	Устройство и принцип работы поверочной установки трехфазного тока

	
	Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей

	
	Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах

	
	Устройство и принцип работы измерительной установки

	
	Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции

	
	Принцип работы и правила применения сложных измерительных устройств: осциллографа, генератора импульсов высокой частоты, генератора технической частоты

	
	Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Правила устройства электроустановок

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции

	
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Основы механики, физики, электроники, радиотехники

	
	Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



3.4.3. Трудовая функция

	Наименование
	Методическое сопровождение эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	D/03.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Согласование и утверждение перечня СИ электростанции, подлежащих поверке, калибровке, контролю исправности

	
	Согласование и утверждение графиков калибровки и поверки СИ электростанции, контроль их выполнения

	
	Разработка и утверждение графиков внутреннего метрологического контроля и надзора подразделений, на которые возложены функции выполнения и(или) участия в мероприятиях по обеспечению единства измерений

	
	Организация аккредитации метрологической службы на право проведения поверочных и (или) калибровочных работ

	
	Организация поверки, калибровки и ремонта СИ и ИИС электростанции

	
	Контроль условий выполнения договорных обязательств сторонними организациями при выполнении ими поверочных, калибровочных, аттестационных и ремонтных работ

	
	Составление планов метрологического обеспечения электростанции

	
	Определение состава работ, перечня оборудования, материалов и запасных частей, необходимых для реализации планируемых технических воздействий на СИ и ИИС электростанции

	Необходимые умения
	Вести техническую документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Использовать специализированные программы в своей предметной области

	
	Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Выявлять дефекты СИ и ИИС I, II и III категории сложности электростанции, определять причины неисправности

	
	Организовывать работу подчиненных работников

	Необходимые знания
	Свойства электротехнических материалов: металлов, проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта СИ

	
	Государственные стандарты на поверку СИ, находящихся в эксплуатации

	
	Устройство и принцип работы поверочной установки трехфазного тока

	
	Классификация и условные обозначения электронных усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей

	
	Способы испытания и наладки устройств на интегральных микросхемах

	
	Устройство и принцип работы измерительной установки

	
	Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых при ремонте, наладке и монтаже особо сложных СИ электростанции

	
	Принцип работы и правила применения сложных измерительных устройств: осциллографа, генератора импульсов высокой частоты, генератора технической частоты

	
	Устройство, последовательность действий при ремонте и поверке электронных преобразователей мощности, напряжения, частоты, тока с нормированным выходом

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Правила устройства электроустановок

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Правила применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	
	Главная электрическая схема, оперативная схема и компоновка оборудования электростанции

	
	Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности

	
	Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc24986631]3.5. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Управление деятельностью по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	E
	Уровень квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Начальник участка



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – специалитет или магистратура
или
Высшее образование – специалитет или магистратура (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области ремонта и обслуживания автоматики и средств измерений

	Требования к опыту практической работы
	Не менее трех лет на инженерно-технических и (или) руководящих должностях в области эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем в организациях энергетики

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности
Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже IV

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности

	ЕКС
	-
	Главный метролог

	ОКПДТР
	25080
	Начальник участка (в промышленности)

	ОКСО
	2.13.04.02
	Электроэнергетика и электротехника 

	
	2.27.04.01
	Стандартизация и метрология

	
	2.27.04.02
	Управление качеством 

	
	2.13.05.01
	Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов



3.5.1. Трудовая функция

	Наименование
	Организация сопровождения эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	E/01.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Экспертиза и согласование проектной документации в части мероприятий по метрологическому обеспечению электростанции

	
	Пересмотр технологических схем и эксплуатационных инструкций измерительного оборудования электростанции

	
	Согласование графиков и программ ремонта основного оборудования электростанции в части эксплуатируемого измерительного оборудования

	
	Контроль выполнения оперативных указаний по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Организация контроля и учета неисправностей СИ и ИИС электростанции в процессе эксплуатации

	
	Контроль выполнения графиков поверки и калибровки СИ и ИИС электростанции

	
	Планирование деятельности подчиненного персонала при эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Организация сбора информации о работе СИ и ИИС электростанции при авариях и нарушениях нормального режима работы

	
	Оценка и анализ работы СИ и ИИС электростанции при авариях и нарушениях нормального режима работы

	
	Организация разработки технических решений по исключению случаев неисправности СИ и ИИС и повышению надежности их работы при дальнейшей эксплуатации

	
	Организация устранения замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных организаций, независимых экспертов

	Необходимые умения
	Вести техническую и отчетную документацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Анализировать дефекты, выявленные в процессе эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Использовать специализированные программы в своей предметной области

	
	Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Работать в бригаде

	Необходимые знания
	Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов

	
	Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве

	
	Порядок оформления нарядов-допусков

	
	Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования

	
	Правила ведения и формы эксплуатационно-технической документации на обслуживаемое оборудование электростанции

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности

	
	Правила применения и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Правила промышленной безопасности

	
	Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Технические характеристики, назначение, территориальное расположение обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Технология демонтажа и испытаний оборудования

	
	Функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования

	
	Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



3.5.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции
	Код
	E/02.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Согласование и утверждение графиков внутреннего метрологического контроля и надзора СИ и ИИС электростанции

	
	Согласование технических требований в части требований к мероприятиям по метрологическому обеспечению СИ и ИИС электростанции

	
	Согласование технических требований на приобретение и поставку СИ и ИИС электростанции

	
	Подготовка предложений при формировании производственных программ в части выполнения мероприятий с СИ и ИИС электростанции 

	
	Подготовка предложений при разработке нормативных документов, регламентирующих периодичность и объемы технического обслуживания СИ и ИИС электростанции

	
	Подготовка предложений по формированию аварийного запаса измерительного оборудования электростанции и применяемых при его эксплуатации и монтаже материалов

	
	Подготовка предложений при разработке типовых бланков переключений

	
	Подготовка предложений при составлении графиков ремонта единиц основного оборудования

	
	Прием состава и объема выполненных работ в рамках обеспечения единства измерений

	
	Выдача заключений по результатам технического обслуживания, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Ведение договорной работы по поверке, калибровке и ремонту СИ и ИИС электростанции, метрологическим услугам сторонних организаций

	
	Согласование паспорта метрологической службы в рамках подготовки документов к аккредитации на право выполнения поверочных работ

	
	Согласование плана метрологического обеспечения электростанции

	
	Проверка своевременности представления на поверку СИ и ИИС электростанции, подлежащих государственному контролю и надзору

	
	Комплексное опробование СИ и ИИС электростанции

	Необходимые умения
	Вести техническую и отчетную документацию в рамках эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Систематизировать данные с целью организации работ по улучшению качества работы оборудования

	
	Использовать специализированные программы в своей предметной области

	
	Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры

	
	Определять состав работ, перечень оборудования, материалов и запасных частей, необходимых для реализации планируемых технических воздействий на СИ и ИИС электростанции

	
	Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Работать в бригаде

	Необходимые знания
	Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов

	
	Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве

	
	Порядок оформления нарядов-допусков

	
	Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования

	
	Правила ведения и формы эксплуатационно-технической документации на обслуживаемое оборудование электростанции

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности

	
	Правила применения и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках

	
	Правила промышленной безопасности

	
	Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Технические характеристики, назначение, территориальное расположение обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Технология демонтажа и испытаний оборудования

	
	Функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	
	Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции

	Другие характеристики 
	-



3.5.3. Трудовая функция

	Наименование
	Организация деятельности подчиненных работников по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции
	Код
	E/03.7
	Уровень (подуровень) квалификации
	7



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Выдача нарядов и распоряжений на выполнение работ в действующих электроустановках

	
	Организация допуска подчиненного персонала к производству отдельных видов работ по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Распределение производственных заданий между подчиненным персоналом

	
	Контроль сроков, объемов и качества работ по эксплуатации СИ и ИИС электростанции подчиненных работников

	
	Обеспечение согласованных действий работников бригады, подчиненного персонала с другими подразделениями и организациями в процессе выполнения работ по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Определение должностных лиц, ответственных за организацию безопасного производства работ в действующих электроустановках

	
	Организация и контроль соблюдения подчиненными работниками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	
	Разработка и пересмотр производственных инструкций в части эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	
	Обучение и инструктирование оперативного персонала по обслуживанию оборудования, входящего в зону ответственности службы метрологии, с оформлением инструктажа в журнале

	
	Работа в комиссии по проверке знания персоналом нормативных документов по эксплуатации оборудования, охране труда и пожарной безопасности

	
	Контроль своевременного прохождения проверки знаний по охране труда подчиненными работниками

	
	Подготовка предложений по обучению подчиненных работников

	
	Составление плана обучения подчиненных работников с отрывом от производства

	
	Обеспечение безопасных и нормальных условий труда на рабочих местах

	
	Организация аттестации персонала службы метрологии на право калибровки, поверки средств измерений

	
	Обеспечение подчиненных работников инструкциями по эксплуатации оборудования, производственно-технологической документацией по эксплуатации СИ и ИИС электростанции

	Необходимые умения
	Использовать текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту и браузеры

	
	Организовывать работу подчиненных работников

	
	Осуществлять наставничество и обучение подчиненных работников

	
	Анализировать эффективность деятельности подчиненных работников

	
	Оценивать состояние рабочих мест подчиненных работников

	
	Проводить оперативно-технические и производственные совещания

	
	Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников

	
	Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

	Необходимые знания
	Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве

	
	Порядок оформления нарядов-допусков

	
	Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности

	
	Правила применения и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках

	
	Правила промышленной безопасности

	
	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности

	
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности

	
	Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики

	
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	
	Технические характеристики, назначение, территориальное расположение обслуживаемого оборудования электростанции

	
	Функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого оборудования электростанции

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc24986632]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва

	Президент
	Замосковный Аркадий Викторович



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1 
	Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», город Москва

	2 
	ПАО «РусГидро», город Москва

	3 
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Москва



