УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «6» апреля 2021 г. № 213н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями объектов капитального строительства

1175

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Разработка и оформление рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Разработка проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое руководство процессами разработки и реализации проекта слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства»	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	23

I. Общие сведения

| Проектирование слаботочных систем управления инженерными сетями объектов капитального строительства |  | 16.148 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разработка проектной и рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объектов капитального строительства

Группа занятий:

| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Разработка и оформление рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | 6 | Разработка рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка к выпуску рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Создание элементов слаботочных систем управления инженерными сетями в качестве компонентов для информационной модели объекта капитального строительства | A/03.6 | 6 |
| B | Разработка проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | 6 | Выполнение расчетов для проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка текстовой и графической частей проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка к выпуску проекта слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Создание информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | B/04.6 | 6 |
| C | Техническое руководство процессами разработки и реализации проекта слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | 7 | Разработка технологических и конструктивных решений слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Формирование технического задания и контроль разработки проекта слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль создания информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | C/04.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка и оформление рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-проектировщик Инженер Инженер-проектировщик III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области архитектурно-строительного проектирования для специалиста со средним профессиональным образованием |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
|  | 27102 | Техник-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка чертежей вспомогательных строительных конструкций, предназначенных для установки, крепления и фиксации элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
| --- | --- |
|  | Разработка основного комплекта рабочих чертежей элементов и узлов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Разработка эскизных и габаритных чертежей общих видов нетиповых изделий и оборудования элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Разработка локальных смет на основе спецификации оборудования, изделий и материалов для элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Проверка текстовой и графической части рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями на соответствие утвержденным проектным решениям проектной документации |
| Необходимые умения | Выбирать необходимые требования к изготовлению и монтажу вспомогательных строительных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией и нормативными правовыми актами |
|  | Выбирать алгоритм разработки и оформления комплекта рабочих чертежей элементов слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Выбирать алгоритм разработки и оформления эскизных и габаритных чертежей нетиповых изделий и оборудования в составе комплекта рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Выбирать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
|  | Выбирать способы и алгоритм работы в системе автоматизированного проектирования (далее – САПР) для оформления чертежей элементов слаботочных систем управления инженерными сетями и составления локальных смет на основе спецификаций |
|  | Применять требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов при составлении и оформлении рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Оценивать соответствие рабочей документации принятым проектным решениям проектной документации |
|  | Читать чертежи графической части проектной документации |
| Необходимые знания | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к разработке текстовой и графической частей рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования нормативно-технической документации к разработке эскизных и габаритных чертежей нетиповых изделий и оборудования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования нормативно-технической документации к разработке чертежей вспомогательных строительных конструкций |
|  | Правила конструирования внутренних и наружных элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Функциональные возможности программных средств и систем автоматизации проектирования |
|  | Система условных обозначений в проектировании |
|  | Номенклатура применяемого оборудования, устройств и современных материалов для слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Перечень нормативно-технической документации и нормативных правовых актов по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Методики и процедуры системы менеджмента качества в строительстве |
|  | Современные подходы и методики оптимизации процесса проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выпуску рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка комплекта рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями, включая ссылочные и прилагаемые документы, к нормоконтролю и внесение изменений по результатам |
| --- | --- |
|  | Компоновка оборудования и изделий, применяемых при строительстве слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Оформление рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями в электронной и (или) бумажной форме |
|  | Согласование и утверждение у руководителя рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
| Необходимые умения | Выбирать алгоритм подготовки к нормоконтролю рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Применять требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов при комплектовании и оформлении рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать алгоритм работы с внешними периферийными устройствами при комплектовании чертежей рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять порядок подготовки к выпуску рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Выбирать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
| Необходимые знания | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к порядку комплектования и оформления рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Порядок и правила осуществления нормоконтроля комплекта рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Порядок и правила подготовки к выпуску комплекта рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования локальных нормативных правовых актов и процедуры системы менеджмента качества, принятые в организации |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Создание элементов слаботочных систем управления инженерными сетями в качестве компонентов для информационной модели объекта капитального строительства | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор исходных данных для создания элементов слаботочных систем управления инженерными сетями в качестве компонентов для информационной модели |
| --- | --- |
|  | Создание элементов слаботочных систем управления инженерными сетями в качестве компонентов информационной модели |
|  | Создание устройств, выполняющих конструкционные функции слаботочных систем управления инженерными сетями, в качестве компонентов информационной модели |
|  | Детализация информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Доработка комплекта рабочих чертежей на основании детализированной информационной модели |
|  | Передача данных информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями в качестве компонентов смежным разработчикам сводной цифровой модели |
| Необходимые умения | Определять перечень необходимых исходных данных для создания слаботочных систем управления инженерными сетями и их элементами в качестве компонентов для информационной модели |
|  | Выбирать алгоритм и способы создания слаботочных систем управления инженерными сетями и типовых узлов в качестве компонентов для информационной модели в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Определять необходимые требования к изготовлению и монтажу, контролю установки элементов слаботочных систем управления инженерными сетями при создании компонентов информационной модели |
|  | Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные компонентов информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать алгоритм и способы работы при помощи программных средств в процессе информационного моделирования |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели в части, касающейся слаботочных систем управления инженерными сетями, смежным специалистам коллектива разработчиков сводной цифровой модели |
|  | Выбирать способы создания компонентов информационной модели объекта капитального строительства на основе слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с заданным уровнем детализации |
|  | Определять перечень необходимых исходных данных для создания компонентов в качестве элементов для информационной модели |
|  | Выбирать алгоритм создания элементов слаботочных систем управления инженерными сетями в качестве компонентов для информационной модели |
|  | Понимать чертежи графической части проектной документации |
|  | Просматривать и извлекать данные информационных моделей, созданных смежными разработчиками и другими специалистами |
|  | Выбирать способы и алгоритм работы в системах автоматизированного проектирования для создания и оформления чертежей |
|  | Выбирать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
| Необходимые знания | Профессиональная строительная терминология и терминология цифрового моделирования на русском и английском языке |
|  | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к созданию слаботочных систем управления инженерными сетями и их элементов в качестве компонентов для информационной модели |
|  | Требования нормативно-технических документов к созданию типовых узлов слаботочных систем управления инженерными сетями в качестве компонентов информационной модели |
|  | Стандарты и своды правил разработки информационных моделей объектов капитального строительства |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Способы создания и представления компонентов информационной модели в соответствии с уровнем детализации геометрии и информации |
|  | Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей дисциплины) |
|  | Методики создания компонентов информационных моделей |
|  | Форматы представления данных информационных моделей и их элементов |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик I категории Инженер-проектировщик II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению |  | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее одного года в области архитектурно-строительного проектирования для инженера-проектировщика II категории Не менее трех лет в области архитектурно-строительного проектирования для инженера-проектировщика I категории |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение расчетов для проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ климатических особенностей района возведения проектируемого объекта капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Сбор нагрузок и воздействий для выполнения расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выполнение инженерно-технических расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Формирование конструктивной схемы слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Создание расчетной схемы и профилей слаботочных систем управления инженерными сетями, выполнение расчетов в расчетных программных средствах |
|  | Расчет и подбор параметров сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Конструирование устройств слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Передача исходных данных в сводную цифровую модель объекта капитального строительства |
|  | Оформление инженерно-технических расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
| Необходимые умения | Определять методику расчета слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с положениями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов и видом расчета |
|  | Определять конструктивные особенности объекта капитального строительства |
|  | Применять требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к конструированию устройств слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать эффективную структуру слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать алгоритм и способ работы в программных средствах для выполнения расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять необходимый перечень расчетов для проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать способы и алгоритмы работы в программных средствах для оформления расчетов |
|  | Использовать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационной модели |
| Необходимые знания | Профессиональная строительная терминология и терминология информационного моделирования на русском и английском языке |
|  | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Правила формирования контура управления системами управления инженерными сетями |
|  | Виды и правила работы в профессиональных программных средствах для выполнения расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Виды и методики расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями, предназначенных для жизнеобеспечения, выполнения процессов, поддержания комфорта, энерго- и ресурсосбережения, обеспечения безопасности |
|  | Способы описания конструктивных особенностей объекта капитального строительства |
|  | Правила оформления расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Современные подходы и методики оптимизации процесса проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка текстовой и графической частей проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных для разработки проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
| --- | --- |
|  | Разработка текстовой части проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Конструирование устройств структуры слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Разработка графической части проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Составление и оформление ведомости монтажных работ при различных слаботочных системах управления инженерными сетями, составе устройств и материалов |
| Необходимые умения | Выбирать способы и алгоритм разработки и оформления чертежей слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять перечень необходимых исходных данных для разработки проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять способы и алгоритм составления и оформления ведомости монтажных работ |
|  | Выбирать методы и алгоритм конструирования устройств слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать способы и алгоритмы оформления текстовой части проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями, в том числе в специализированных программных средствах |
|  | Выбирать способы и алгоритмы работы в САПР для оформления чертежей элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Отображать данные информационной модели в графическом и табличном виде |
|  | Просматривать и извлекать данные дисциплинарных информационных моделей, созданных другими специалистами |
|  | Анализировать и выбирать необходимые данные сводной цифровой модели объекта капитального строительства при разработке текстовой и графической частей проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
| Необходимые знания | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к выполнению текстовой и графической частей проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Система условных обозначений в проектировании слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Правила работы в САПР для оформления чертежей элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к монтажу слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Методы и правила конструирования устройств слаботочных систем управления инженерными сетями в специализированных программных средствах |
|  | Система условных обозначений в проектировании и маркировки элементов телекоммуникационной инфраструктуры |
|  | Степени и классы защиты корпусов электронного оборудования, их климатическое исполнение |
|  | Правила и порядок подготовки исходных данных для разработки комплекта рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Современные подходы и методики оптимизации процесса проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выпуску проекта слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка текстовой и графической частей проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями к нормоконтролю и внесение изменений по результатам |
| --- | --- |
|  | Оформление проектной документации системы слаботочных систем управления инженерными сетями в электронной и (или) бумажной форме |
|  | Согласование и утверждение у руководителя проекта слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Внесение изменений в текстовую и графическую части проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями на основании замечаний, полученных при прохождении экспертизы проектной документации |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие комплектности, содержания и оформления проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями требованиям нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Определять порядок внесения изменений в проектную документацию слаботочных систем управления инженерными сетями по результатам нормоконтроля и экспертизы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Выбирать способы и алгоритм работы в САПР для оформления чертежей элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
|  | Читать чертежи графической части проектной и рабочей документации |
|  | Выбирать алгоритм и способы проведения нормоконтроля рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Определять порядок подготовки к выпуску проектной и рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
| Необходимые знания | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к разработке, комплектованию и оформлению проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями и внесению в нее изменений |
|  | Функциональные возможности программных средств информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Правила работы в САПР для оформления чертежей элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Система условных обозначений в проектировании элементов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Порядок и правила осуществления нормоконтроля проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Порядок и правила прохождения экспертизы проектной документации |
|  | Правила и порядок внесения изменений в текстовую и графическую части проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями после прохождения нормоконтроля и экспертизы проектной документации |
|  | Порядок и правила подготовки к выпуску (оформление, утверждение) проекта слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Современные подходы и методики оптимизации процесса проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Создание информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор исходных данных для формирования информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
| --- | --- |
|  | Формирование информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями при помощи программного средства |
|  | Конструирование устройств слаботочных систем управления инженерными сетями в информационной модели в зависимости от уровня детализации |
|  | Передача данных информационной модели в части, касающейся слаботочных систем управления инженерными сетями, смежным разработчикам коллектива разработчиков сводной цифровой модели |
|  | Оформление, публикация и выпуск технической документации на основе информационной модели объектов капитального строительства |
| Необходимые умения | Определять перечень необходимых исходных данных для формирования информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями из компонентов информационной модели |
|  | Определять алгоритм и способы работы в программных средствах для информационного моделирования при формировании информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать алгоритм и способы конструирования устройств слаботочных систем управления инженерными сетями в информационной модели в зависимости от уровня детализации |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели в части, касающейся слаботочных систем управления инженерными сетями, смежным разработчикам коллектива разработчиков сводной цифровой модели |
|  | Выбирать порядок публикации и выпуска технической документации на основе информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Использовать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
| Необходимые знания | Профессиональная строительная терминология и терминология информационного моделирования на русском и английском языке |
|  | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Стандарты и своды правил разработки информационных моделей объектов капитального строительства |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на основе информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых |
|  | Уровни детализации информационных моделей объекта капитального строительства |
|  | Принципы коллективной работы над сводной цифровой моделью в среде общих данных |
|  | Основные требования к составу и оформлению технической документации на этапе жизненного цикла объекта строительства |
|  | Методы создания компонентов информационных моделей |
|  | Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей дисциплины) |
|  | Современные подходы и методики оптимизации процесса информационного проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое руководство процессами разработки и реализации проекта слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный инженер проекта (специалист по организации проектирования) Руководитель проектной группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование или Высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет по профилю профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования и Не менее трех лет в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, на инженерных должностях |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет по профилю деятельности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Главный инженер проекта |
|  | - | Заведующий конструкторским отделом |
|  | - | Начальник (руководитель) бригады (группы) |
| ОКПДТР | 20760 | Главный инженер проекта |
|  | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
|  | 26151 | Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технологических и конструктивных решений слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор сведений о существующих и проектируемых объектах с применением слаботочных систем управления инженерными сетями |
| --- | --- |
|  | Формирование вариантов проектных решений слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Утверждение и оформление основных технологических и конструктивных решений слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Формирование требований к объемам и составу исходных данных для разработки проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выдача исходных данных для разработки проектной и рабочей документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Формирование перечня вероятных нештатных ситуаций в работе слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства |
| Необходимые умения | Анализировать современные проектные решения системы слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать технические данные и определять варианты возможных конструктивных решений слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять требования к объемам и составу исходных данных для разработки проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с особенностями проектируемого объекта |
|  | Определять алгоритм и способы разработки основных технических решений при проектировании слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативных технических документов |
|  | Использовать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
|  | Выбирать способы и алгоритм работы в программных средствах для разработки технологических и конструктивных решений слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Прогнозировать нештатные ситуации, влияющие на безотказность слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять возможность применения технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта |
|  | Проверять возможность применения типовых проектных решений |
|  | Выбирать оптимальные решения взаимосвязи всех систем автоматизации, диспетчеризации, сигнализации и телекоммуникации |
| Необходимые знания | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования строительных норм и правил к обеспечению необходимой надежности, капитальности, долговечности и заданных условий эксплуатации слаботочных систем управления инженерными сетями в целом, а также отдельных элементов и устройств |
|  | Требуемые параметры проектируемого объекта, климатические и функциональные особенности |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к изготовлению и монтажу слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Состав исходных данных для разработки проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к вариантам технологических и конструктивных решений слаботочных систем управления инженерными сетями по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Правила применения программных средств для разработки конструктивной схемы и основных технологических решений слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Порядок выдачи исходных данных для разработки проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта |
|  | Функциональные возможности программных средств, прогнозирующих поведение слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства при возникновении нештатной ситуации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Формирование технического задания и контроль разработки проекта слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление технического задания на разработку проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
| --- | --- |
|  | Составление плана-графика проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Проверка и согласование текстовой и графической части раздела проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Проверка принятых проектных решений проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями, их утверждение и оформление заключения по результатам экспертизы |
|  | Выполнение технико-экономического анализа принятых проектных решений проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Координация работ между разработчиками внутри проектного подразделения и между подразделениями по разработке проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Проверка технической документации на заданном этапе жизненного цикла проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Контроль осуществления экспертизы проектной документации |
|  | Выполнение проверочных расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
| Необходимые умения | Оценивать разрабатываемые проекты и техническую документацию слаботочных систем управления инженерными сетями на соответствие требованиям нормативно-технической документации и нормативных правовых актов, специальным техническим условиям и заданным технико-экономическим показателям |
|  | Выбирать алгоритм и способы подготовки технического задания на разработку проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Выбирать алгоритм и способы работы в программных средствах для оформления технических заданий на разработку раздела проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять полноту исходных данных для подготовки технического задания на разработку проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять календарные сроки начала и окончания проектирования слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать технические данные для обоснованного принятия решений по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать алгоритм и способ работы в программных средствах для выполнения расчетов слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выбирать способы и алгоритмы координации работ между разработчиками внутри проектного подразделения и между подразделениями по выполнению проектной документации |
|  | Выбирать методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов об эффективности деятельности проектного подразделения по подготовке проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять критерии отбора исполнителей работ по разработке проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Определять порядок и сроки внесения изменений в проектную документацию слаботочных систем управления инженерными сетями после прохождения экспертизы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Выявлять несоблюдение сроков разработки проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями, предусмотренных графиком, и определять перечень компенсирующих мероприятий |
| Необходимые знания | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Правила применения программных средств для оформления технических заданий на разработку проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к разработке и оформлению технических заданий на создание раздела проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Виды проектных работ и требования к квалификации инженеров-проектировщиков |
|  | Порядок согласования и утверждения проектной документации |
|  | Порядок составления графика выполнения проектных работ |
|  | Требования к обеспечению необходимой надежности, долговечности, согласованности и безопасности слаботочных систем управления инженерными сетями в целом, а также отдельных ее элементов |
|  | Требуемые параметры проектируемого объекта, климатические и функциональные особенности |
|  | Порядок и способы проведения технико-экономического анализа принятых решений при разработке раздела проектной документации модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Порядок координации работ между разработчиками внутри проектного подразделения и между подразделениями по выполнению проектной документации |
|  | Порядок прохождения экспертизы проектной документации модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Передовой российский и зарубежный опыт по разработке проектной документации модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Правила применения профессиональных компьютерных программных средств для осуществления расчетов модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль создания информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор сведений о существующих и проектируемых слаботочных системах управления инженерными сетями |
| --- | --- |
|  | Формирование требований к объему и составу исходных данных для создания информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Проверка созданной информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями и инженерной цифровой модели местности |
|  | Проверка оформленной технической документации на заданном этапе жизненного цикла объекта капитального строительства |
|  | Утверждение проектных решений по созданию цифровой информационной модели |
|  | Согласование цифровой информационной модели |
|  | Контроль качества и сроков разработки сводной цифровой модели объекта капитального строительства в части, касающейся раздела слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Выполнение технико-экономического анализа принятых решений при разработке сводной цифровой модели объекта капитального строительства в части, касающейся раздела слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Осуществление разработки локальных нормативных актов с учетом требований системы менеджмента качества в составе рабочей группы |
| Необходимые умения | Выбирать способы и алгоритм проведения технико-экономического анализа принятых решений при разработке сводной цифровой модели объекта капитального строительства в части, касающейся разделов, связанных с системами диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными сетями |
|  | Выбирать технические данные для обоснованного принятия решений по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Оценивать созданную информационную модель из компонентов слаботочных систем управления инженерными сетями на наличие коллизий и пространственно-временных пересечений |
|  | Оценивать оформленную техническую документацию на заданном этапе жизненного цикла здания в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов |
|  | Определять объем и состав исходных данных для создания информационной модели слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Отображать данные информационной модели в графическом и табличном виде |
|  | Анализировать и применять нормативные правовые акты и нормативно-технические документы в области технологий информационного моделирования |
|  | Анализировать современные технические решения информационного моделирования |
|  | Определять алгоритмы работы с информационными моделями внутри проектного подразделения |
| Необходимые знания | Профессиональная строительная терминология и терминология информационного моделирования на русском и английском языке |
|  | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Стандарты и своды правил разработки информационных моделей объектов капитального строительства |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на основе информационной модели объектов капитального строительства |
|  | Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых |
|  | Принципы коллективной работы над сводной цифровой моделью в среде общих данных |
|  | Уровни детализации информационных моделей объектов капитального строительства |
|  | Правила проведения технико-экономического анализа принятых решений при разработке сводной цифровой модели |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к объему и составу исходных данных для создания информационной модели |
|  | Стандарты менеджмента качества и рекомендации по разработке информационных моделей объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений проектной документации слаботочных систем управления инженерными сетями объекта капитального строительства | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения принятых проектных решений в организационно- технологической документации строительства |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения технологии строительно-монтажных и специальных работ при строительстве слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Документирование результатов авторского надзора в части, касающейся слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Контроль внесения изменений в проектную и рабочую документацию слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Организация и контроль реализации системных консультаций в процессе строительства объекта |
| Необходимые умения | Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений |
|  | Анализировать организационно-технологическую документацию, подготовленную подрядчиком |
|  | Оценивать соблюдение утвержденных проектных решений, в том числе с использованием данных информационной модели объекта капитального строительства, и определять необходимость внесения изменений в проектную документацию |
|  | Выбирать формы консультирования в процессе строительства слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Оценивать процесс ведения документов авторского надзора в соответствии с установленными требованиями |
|  | Определять необходимость и порядок внесения изменений в информационную модель объекта капитального строительства |
| Необходимые знания | Система стандартизации и технического регулирования в строительстве |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление авторского надзора строительно-монтажных и специальных работ |
|  | Требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов по проектированию и строительству |
|  | Порядок и формы осуществления контроля соблюдения утвержденных проектных решений в процессе строительно-монтажных и специальных работ по установке слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Принципы, алгоритмы и стандарты работы в системе информационного моделирования объекта капитального строительства |
|  | Состав, порядок, правила оформления и ведения документов авторского надзора (журнал, графики) |
|  | Формы и методы проведения консультаций в процессе строительства слаботочных систем управления инженерными сетями |
|  | Порядок и правила внесения изменений в проектную документацию в случае уточнения технических решений |
|  | Стандарты и своды правил разработки информационных моделей объектов капитального строительства |
|  | Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования объектов капитального строительства |
|  | Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на основе информационной модели объекта капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, город Москва

Председатель Посохин Михаил Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», город Москва |
| --- | --- |
|  | НО «АСПМ», город Москва |
|  | ООО «Центр исследований», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор кодов экономической деятельности.

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.