УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «19» апреля 2021 г. № 260

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования

1453

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности первого и второго уровней c низкой плотностью компоновки и малым количеством настраиваемых параметров»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности второго и третьего уровней c низкой плотностью компоновки элементов и малым количеством настраиваемых параметров»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности первого и второго уровней c высокой плотностью компоновки элементов и большим количеством настраиваемых параметров»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности второго и третьего уровней c высокой плотностью компоновки элементов и большим количеством настраиваемых параметров»	21

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	27

I. Общие сведения

| Монтаж и наладка электронных модулей диагностических и испытательных приборов, аппаратов, машин, установок и стендов |  | 29.017 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойной работы электронных модулей диагностического и испытательного оборудования

Группа занятий:

| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 26.51.8 | Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей |
| --- | --- |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности первого и второго уровней c низкой плотностью компоновки и малым количеством настраиваемых параметров (далее – простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов) | 3 | Монтаж простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов и подготовка их к наладке | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов | A/02.3 | 3 |
| B | Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности второго и третьего уровней c низкой плотностью компоновки элементов и малым количеством настраиваемых параметров (далее – простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов) | 3 | Монтаж простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов и подготовка их к наладке | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов | B/02.3 | 3 |
| C | Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности первого и второго уровней c высокой плотностью компоновки элементов и большим количеством настраиваемых параметров (далее – сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов) | 4 | Монтаж сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов и подготовка их к наладке | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов | C/02.4 | 4 |
| D | Монтаж и наладка электронных модулей конструктивной сложности второго и третьего уровней c высокой плотностью компоновки элементов и большим количеством настраиваемых параметров (далее – сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов) | 4 | Монтаж сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов и подготовка их к наладке | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик-монтажник электронных модулей испытательного оборудования 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 48 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14928 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов и подготовка их к наладке |  |  |  |  | Код | A/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Чтение монтажных схем простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| --- | --- |
|  | Подготовка слесарно-сборочных инструментов, приспособлений и оборудования для монтажа элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Подготовка элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов к их монтажу |
|  | Монтаж элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проверка сборки и монтажа простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов на наличие дефектов |
|  | Контроль качества паяных соединений в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Выявление дефектов сборки и монтажных соединений в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Устранение дефектов монтажных соединений в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Настраивать оборудование для пайки элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Настраивать контрольно-измерительное оборудование для проверки электрических соединений в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Паять и выпаивать элементы простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проверять правильность установки навесных элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проверять правильность электрических соединений в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов по принципиальным схемам |
|  | Выявлять дефекты сборки и монтажа простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| Необходимые знания | Терминология и правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Основы электротехники, слесарного дела в объеме выполняемых работ |
|  | Назначение, виды, параметры активных и пассивных электрорадиоэлементов и их маркировка |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на монтажных схемах |
|  | Виды и типы монтажных схем, правила их чтения и оформления |
|  | Последовательность сборки и монтажа простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Последовательность процесса пайки элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения припоев, используемых при монтаже элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов, в объеме выполняемых работ |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения флюсов, используемых при монтаже элементов простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов, в объеме выполняемых работ |
|  | Устройство, принцип действия оборудования для пайки, правила работы с ним |
|  | Требования, предъявляемые к соединениям в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Способы проверки соответствия сборки и монтажа простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов нормативно-технической документации |
|  | Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ |
|  | Виды дефектов при сборке и монтаже простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Устройство, принцип действия контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов, правила работы с ним |
|  | Последовательность настройки контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в простых электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |  |  |  |  | Код | A/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Чтение электрических схем простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| --- | --- |
|  | Подготовка электроизмерительного оборудования к наладке простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проведение измерений электрических параметров простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Снятие электрических характеристик простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Измерения напряжений, токов, сопротивлений цепей питания простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Приведение к техническим требованиям электрических параметров простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Устранение неисправности простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов заменой отдельных элементов |
|  | Проверка соответствия параметров простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Составление технической документации по результатам наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Выбирать электроизмерительное оборудование для наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Собирать измерительные цепи для регулировки электрических параметров простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Настраивать электроизмерительное оборудование для наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проводить измерения электрических параметров простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Тестировать работоспособность простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Регистрировать параметры простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Подготавливать документацию по результатам наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| Необходимые знания | Назначение, виды, последовательность проведения работ по наладке простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Назначение, конструктивные особенности, принцип действия простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Технические требования, предъявляемые к простым электронным модулям диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Виды и типы электрических схем, правила их чтения и оформления |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на электрических схемах |
|  | Основы теории электроизмерений в объеме выполняемых работ |
|  | Методы и способы электрической регулировки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Правила выполнения, способы и приемы измерения электрических параметров простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов в низкочастотном диапазоне |
|  | Порядок работы с картами и диаграммами напряжений |
|  | Устройство, принцип действия электроизмерительного оборудования для наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов, правила работы с ним |
|  | Последовательность настройки электроизмерительного оборудования для наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Способы проверки работоспособности простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Правила оформления технической документации по результатам наладки простых электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик-монтажник электронных модулей испытательного оборудования 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года наладчиком-монтажником электронных модулей испытательного оборудования 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 49 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14928 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования |
| ОКСО | 2.11.01.11 | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов и подготовка их к наладке | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Чтение монтажных схем простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Подготовка слесарно-сборочных инструментов, приспособлений и оборудования для монтажа элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Подготовка элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов к их монтажу |  |  |  |  |
|  | Прокладка проводов, кабелей, жгутов и шлейфов в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Монтаж элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Присоединение проводов, кабелей, жгутов и шлейфов к коммутационным элементам простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Проверка сборки и монтажа простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов на наличие дефектов |  |  |  |  |
|  | Контроль качества паяных соединений в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Выявление дефектов сборки и монтажных соединений в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Устранение дефектов монтажных соединений в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |  |  |  |  |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |  |  |  |  |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |  |  |  |  |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |  |  |  |  |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |  |  |  |  |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения технологических операций монтажа простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |  |  |  |  |
|  | Сохранять документы из электронного архива |  |  |  |  |
|  | Настраивать оборудование для пайки элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Настраивать контрольно-измерительное оборудование для проверки электрических соединений в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Паять и выпаивать элементы простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Проверять правильность установки элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Проверять правильность электрических соединений в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов по принципиальным схемам |  |  |  |  |
|  | Выявлять дефекты сборки и монтажа простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Терминология и правила чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |  |  |  |  |
|  | Порядок работы с файловой системой |  |  |  |  |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |  |  |  |  |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |  |  |  |  |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |  |  |  |  |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |  |  |  |  |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |  |  |  |  |
|  | Основы электротехники, слесарного дела в объеме выполняемых работ |  |  |  |  |
|  | Назначение, виды, параметры активных и пассивных электрорадиоэлементов и их маркировка |  |  |  |  |
|  | Марки и характеристики проводов и кабелей |  |  |  |  |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на монтажных схемах |  |  |  |  |
|  | Виды и типы монтажных схем, правила их чтения и оформления |  |  |  |  |
|  | Последовательность сборки и монтажа простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Последовательность процесса пайки элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения припоев, используемых при монтаже элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов, в объеме выполняемых работ |  |  |  |  |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения флюсов, используемых при монтаже элементов простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов, в объеме выполняемых работ |  |  |  |  |
|  | Устройство, принцип действия оборудования для пайки, правила работы с ним |  |  |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к соединениям в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Способы проверки соответствия сборки и монтажа простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов нормативно-технической документации |  |  |  |  |
|  | Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ |  |  |  |  |
|  | Виды дефектов при сборке и монтаже простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Устройство, принцип действия контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов, правила работы с ним |  |  |  |  |
|  | Последовательность настройки контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в простых электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |  |  |  |  |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |  |  |  |  |
|  | Правила производственной санитарии |  |  |  |  |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение электрических схем простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
| --- | --- |
|  | Подготовка электроизмерительного оборудования к наладке простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проведение измерений электрических параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Снятие электрических характеристик простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Измерения напряжений, токов, сопротивлений цепей питания простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Снятие механических характеристик простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Приведение к техническим требованиям электрических и механических параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Устранение неисправности простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов заменой отдельных элементов |
|  | Проверка соответствия параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Составление технической документации по результатам наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения технологических операций наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Выбирать электроизмерительное оборудование для наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Собирать измерительные цепи для регулировки электрических параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Настраивать электроизмерительное оборудование для наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проводить измерения электрических параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов с использованием компьютерно-измерительных систем |
|  | Тестировать работоспособность простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Регистрировать параметры простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проводить измерения механических параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по результатам измерений электрических параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Подготавливать документацию по результатам наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов с использованием прикладных компьютерных программ |
| Необходимые знания | Назначение, виды, последовательность проведения работ по наладке простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Назначение, конструктивные особенности, принцип действия простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Технические требования, предъявляемые к простым электронным модулям испытательных машин, установок и стендов |
|  | Виды и типы электрических схем, правила их чтения и оформления |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на электрических схемах |
|  | Основы теории электроизмерений в объеме выполняемых работ |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Правила выполнения, способы и приемы измерения электрических параметров простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов в низкочастотном диапазоне |
|  | Прикладные компьютерные программы для электроизмерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с картами и диаграммами напряжений |
|  | Устройство, принцип действия электроизмерительного оборудования для наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов, правила работы с ним |
|  | Последовательность настройки электроизмерительного оборудования для наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Способы проверки работоспособности простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила оформления технической документации по результатам наладки простых электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик-монтажник электронных модулей испытательного оборудования 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года и шести месяцев наладчиком-монтажником электронных модулей испытательного оборудования 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев наладчиком-монтажником электронных модулей испытательного оборудования 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 50 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14928 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования |
| ОКСО | 2.11.01.11 | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов и подготовка их к наладке | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение монтажных схем сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| --- | --- |
|  | Подготовка слесарно-сборочных инструментов, приспособлений и оборудования для монтажа элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Подготовка элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов к их монтажу |
|  | Прокладка проводов, кабелей, жгутов и шлейфов в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Монтаж элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Присоединение проводов, кабелей, жгутов и шлейфов к коммутационным элементам сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проверка сборки и монтажа сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов на наличие дефектов |
|  | Контроль качества паяных и сварных соединений в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Выявление дефектов сборки и монтажных соединений в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Устранение дефектов монтажных соединений в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения технологических операций монтажа сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Настраивать оборудование для пайки элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Настраивать контрольно-измерительное оборудование для проверки электрических соединений в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Паять и выпаивать элементы сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Сваривать и разваривать выводы элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проверять правильность установки навесных элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проверять правильность электрических соединений в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов по принципиальным схемам |
|  | Выявлять дефекты сборки и монтажа сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| Необходимые знания | Терминология и правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Основы электротехники, слесарного дела в объеме выполняемых работ |
|  | Назначение, виды, параметры активных и пассивных электрорадиоэлементов и их маркировка |
|  | Назначение, виды, параметры элементов сверхвысокочастотных (далее – СВЧ) устройств |
|  | Марки и характеристики проводов и кабелей высокочастотного (далее – ВЧ) и СВЧ-диапазона |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на монтажных схемах |
|  | Виды и типы монтажных схем, правила их чтения и оформления |
|  | Последовательность сборки и монтажа сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Последовательность процесса пайки элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Последовательность процесса микросварки элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения припоев, используемых при монтаже элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов, в объеме выполняемых работ |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения флюсов, используемых при монтаже элементов сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов, в объеме выполняемых работ |
|  | Устройство, принцип действия оборудования для пайки, правила работы с ним |
|  | Устройство, принцип действия оборудования для микросварки выводов элементов, правила работы с ним |
|  | Требования, предъявляемые к соединениям в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Способы проверки соответствия сборки и монтажа сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов нормативно-технической документации |
|  | Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ |
|  | Виды дефектов при сборке и монтаже сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Устройство, принцип действия контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов, правила работы с ним |
|  | Последовательность настройки контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в сложных электронных модулях диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение электрических схем сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| --- | --- |
|  | Подготовка радиоизмерительного оборудования к наладке сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проведение измерений электрических и радиотехнических параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Снятие электрических характеристик сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Измерения напряжений, токов, сопротивлений цепей питания сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Снятие механических характеристик сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Приведение к техническим требованиям электрических и механических параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Устранение неисправности сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов заменой отдельных элементов |
|  | Проверка соответствия параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Составление технической документации по результатам наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения технологических операций наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Выбирать радиоизмерительное оборудование для наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Собирать измерительные цепи для регулировки электрических параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Настраивать радиоизмерительное оборудование для наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проводить измерения электрических и радиотехнических параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов с использованием компьютерно-измерительных систем |
|  | Тестировать работоспособность сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Регистрировать параметры сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Проводить измерения механических параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по результатам электрорадиоизмерений электрических параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Подготавливать документацию по результатам наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов с использованием прикладных компьютерных программ |
| Необходимые знания | Назначение, виды, последовательность проведения работ по наладке сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Назначение, конструктивные особенности, принцип действия сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Технические требования, предъявляемые к сложным электронным модулям диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Виды и типы электрических схем, правила их чтения и оформления |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на электрических схемах |
|  | Назначение, виды, параметры элементов СВЧ-устройств |
|  | Теория электрорадиоизмерений в объеме выполняемых работ |
|  | Основы теории СВЧ-измерений в объеме выполняемых работ |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Правила выполнения электрорадиоизмерений, способы и приемы измерения электрических параметров сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Прикладные компьютерные программы для электрорадиоизмерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила выполнения СВЧ-измерений, способы и приемы измерения электрических параметров в СВЧ-диапазоне |
|  | Порядок работы с картами и диаграммами напряжений |
|  | Устройство, принцип действия радиоизмерительного оборудования для наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов, правила работы с ним |
|  | Последовательность настройки радиоизмерительного оборудования для наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Способы проверки работоспособности сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила оформления технической документации по результатам наладки сложных электронных модулей диагностических и испытательных приборов и аппаратов |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик-монтажник электронных модулей испытательного оборудования 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет наладчиком-монтажником электронных модулей испытательного оборудования 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года и шести месяцев наладчиком-монтажником электронных модулей испытательного оборудования 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 51 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14928 | Наладчик-монтажник испытательного оборудования |
| ОКСО | 2.11.01.11 | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов и подготовка их к наладке | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение монтажных схем сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
| --- | --- |
|  | Подготовка слесарно-сборочных инструментов, приспособлений и оборудования для монтажа элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Подготовка элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов к их монтажу |
|  | Прокладка проводов, кабелей, жгутов и шлейфов в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |
|  | Монтаж элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Присоединение проводов, кабелей, жгутов и шлейфов к коммутационным элементам сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проверка сборки и монтажа сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов на наличие дефектов |
|  | Контроль качества соединений в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |
|  | Выявление дефектов сборки и монтажных соединений в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |
|  | Устранение дефектов монтажных соединений в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения технологических операций монтажа сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Настраивать оборудование для пайки элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Настраивать контрольно-измерительное оборудование для проверки электрических соединений в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |
|  | Паять и выпаивать элементы сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проверять правильность установки элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проверять правильность электрических соединений в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов по принципиальным схемам |
|  | Выявлять дефекты сборки и монтажа сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
| Необходимые знания | Терминология и правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Основы электротехники, слесарного дела в объеме выполняемых работ |
|  | Назначение, виды, параметры электрорадиоэлементов и их маркировка |
|  | Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных ВЧ- и СВЧ-узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | Марки и характеристики проводов и кабелей ВЧ- и СВЧ-диапазона |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на монтажных схемах |
|  | Виды и типы монтажных схем, правила их чтения и оформления |
|  | Последовательность сборки и монтажа сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Последовательность процесса пайки элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения припоев, используемых при монтаже элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Виды, основные характеристики, назначение и правила применения флюсов, используемых при монтаже элементов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Устройство, принцип действия оборудования для пайки, правила работы с ним |
|  | Требования, предъявляемые к соединениям в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |
|  | Способы проверки соответствия сборки и монтажа сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов нормативно-технической документации |
|  | Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ |
|  | Виды дефектов при сборке и монтаже сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Устройство, принцип действия контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов, правила работы с ним |
|  | Последовательность настройки контрольно-измерительного оборудования для проверки электрических соединений в сложных электронных модулях испытательных машин, установок и стендов |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение электрических схем сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
| --- | --- |
|  | Подготовка радиоизмерительного оборудования к наладке сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проведение измерений электрических и радиотехнических параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Снятие электрических характеристик сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Измерения напряжений, токов, сопротивлений цепей питания сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Снятие механических характеристик сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Приведение к техническим требованиям электрических и механических параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Устранение неисправности сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов заменой отдельных элементов |
|  | Проверка соответствия параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Составление технической документации по результатам наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения технологических операций наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Выбирать радиоизмерительное оборудование для наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Собирать измерительные цепи для регулировки электрических параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Настраивать радиоизмерительное оборудование для наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проводить измерения электрических и радиотехнических параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов с использованием компьютерно-измерительных систем |
|  | Тестировать работоспособность сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Согласовывать низкочастотные (далее – НЧ) и ВЧ (СВЧ) тракты сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Регистрировать параметры сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Проводить измерения механических параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по результатам электрорадиоизмерений электрических параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Подготавливать документацию по результатам наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов с использованием прикладных компьютерных программ |
| Необходимые знания | Назначение, виды, последовательность проведения работ по наладке сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила и последовательность согласования НЧ и ВЧ (СВЧ) трактов сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Назначение, конструктивные особенности, принцип действия сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Технические требования, предъявляемые к сложным электронным модулям испытательных машин, установок и стендов |
|  | Виды и типы электрических схем, правила их чтения и оформления |
|  | Условные графические обозначения электрорадиоэлементов на электрических схемах |
|  | Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных ВЧ- и СВЧ-узлов радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | Теория электрорадиоизмерений в объеме выполняемых работ |
|  | Основы теории СВЧ-измерений в объеме выполняемых работ |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Правила выполнения электрорадиоизмерений, способы и приемы измерения электрических параметров сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Прикладные компьютерные программы для электрорадиоизмерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила выполнения СВЧ-измерений, способы и приемы измерения электрических параметров в СВЧ-диапазоне |
|  | Порядок работы с картами и диаграммами напряжений |
|  | Устройство, принцип действия радиоизмерительного оборудования для наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов, правила работы с ним |
|  | Последовательность настройки радиоизмерительного оборудования для наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Способы проверки работоспособности сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила оформления технической документации по результатам наладки сложных электронных модулей испытательных машин, установок и стендов |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «НПП «Пульсар» (входит в АО «Росэлектроника»)

Генеральный директор Груздов Вадим Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», город Раменское, Московская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Экосфера», город Москва |
|  | ПАО «Кузнецов», город Самара |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3 Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н 
«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,             № 39, ст. 6056).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 20, раздел «Общие профессии производства изделий электронной техники».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.