УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от «8» июня 2021 г. № 384н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области медицинской микробиологии

1462

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических)»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация работы микробиологической лаборатории»	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Деятельность в области медицинской микробиологии |  | 02.086 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Осуществление микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) для обеспечения медицинской помощи и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Группа занятий:

| 1342 | Руководители служб в сфере здравоохранения | 2212 | Врачи-специалисты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2269 | Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 86.1 | Деятельность больничных организаций |
| --- | --- |
| 86.22 | Специальная врачебная практика |
| 86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | 8 | Организационно-методическое обеспечение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | A/01.8 | 8 |
|  |  |  | Выполнение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | A/02.8 | 8 |
|  |  |  | Оказание консультативной помощи медицинским работникам в планировании микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | A/03.8 | 8 |
|  |  |  | Организация деятельности находящихся в подчинении медицинских работников | A/04.8 | 8 |
|  |  |  | Ведение документации, в том числе микробиологической лаборатории | A/05.8 | 8 |
|  |  |  | Обеспечение биологической безопасности при проведении микробиологических исследований | A/06.8 | 8 |
|  |  |  | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | A/07.8 | 8 |
| B | Организация работы микробиологической лаборатории | 8 | Планирование, организация и контроль деятельности микробиологической лаборатории | B/01.8 | 8 |
|  |  |  | Управление качеством проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) в микробиологической лаборатории | B/02.8 | 8 |
|  |  |  | Управление медико-биологическими рисками микробиологической лаборатории и организация обеспечения биологической безопасности | B/03.8 | 8 |
|  |  |  | Организация деятельности микробиологической лаборатории при чрезвычайных ситуациях, террористических актах и военных конфликтах, в том числе при угрозе их возникновения | B/04.8 | 8 |
|  |  |  | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | B/05.8 | 8 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | Код | A | Уровень квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Врач – медицинский микробиолог |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия» и подготовка в ординатуре по специальности «Медицинская микробиология» в части, касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функций кода А профессионального стандарта «Специалист в области медицинской микробиологии» или Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия», дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по одной из специальностей: «Бактериология», «Вирусология», «Лабораторная микология», «Паразитология» при наличии подготовки в соответствии с квалификационными требованиями и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по специальности «Медицинская микробиология» или Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп специальностей: «Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая медицина» и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по специальности «Медицинская микробиология» |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Медицинская микробиология» Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров , , Отсутствие ограничений для занятия профессиональной деятельностью Допуск к работе с патогенными биологическими агентами (далее – ПБА) I–IV группы патогенности (опасности) |
| Другие характеристики | С целью профессионального роста и присвоения квалификационных категорий: - дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки); - формирование профессиональных навыков через наставничество; - стажировка; - использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары); - тренинги в симуляционных центрах; - участие в конгрессных мероприятиях Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами Соблюдение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья граждан, регулирующих медицинскую деятельность |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2212 | Врачи-специалисты |
|  | 2269 | Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Врач-специалист |
| ОКПДТР | 20463 | Врач-специалист |
| ОКСО | 3.30.05.01 | Медицинская биохимия |
|  | 3.31.05.01 | Лечебное дело |
|  | 3.31.05.02 | Педиатрия |
|  | 3.32.05.01 | Медико-профилактическое дело |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационно-методическое обеспечение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | Код | A/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка стандартных операционных процедур (далее – СОП) для проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| --- | --- |
|  | Составление рекомендаций для медицинских работников и для пациентов по правилам сбора, доставки и хранения биологического материала, в том числе при внедрении новых методов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Необходимые умения | Разрабатывать СОП для проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Составлять рекомендации для медицинских работников и для пациентов по правилам сбора, доставки и хранения биологического материала, в том числе при внедрении новых методов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Необходимые знания | Требования биологической безопасности и правила противоэпидемического режима при проведении работ с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Требования охраны труда при проведении микробиологических исследований |
|  | Стандарты медицинской помощи и порядки оказания медицинской помощи по профилю медицинской организации |
|  | Стандарты в области качества микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Методология и методы микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Правила и способы получения, транспортировки и хранения биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, особенности подготовки проб для микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Характеристика современного лабораторного оборудования, принципы работы и правила эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro |
|  | Общая и частная медицинская микробиология |
|  | Лекарственные препараты для лечения заболеваний микробной этиологии, механизмы их действия и развития резистентности к ним |
|  | Правила проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека |
|  | Правила проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) объектов окружающей среды, среды обитания человека, пищевой продукции, санитарно-эпидемиологических исследований внутрибольничной среды, в том числе для целей контроля качества и производственного контроля |
|  | Основы дезинфекции объектов внутри- и внебольничной среды и деконтаминации объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, обеззараживания и утилизации отходов, текущей и заключительной дезинфекции, методы и принципы дезинфекции и стерилизации |
|  | Эпидемиологические аспекты инфекционных и паразитарных заболеваний |
|  | Основные характеристики средств индивидуальной защиты, применяемых при проведении микробиологических исследований |
|  | Биологические риски, связанные с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | Код | A/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| --- | --- |
|  | Проведение микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Проведение идентификации и внутривидового типирования выделенных микроорганизмов с использованием микроскопических, культуральных, биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических и физико-химических (включая масс-спектрометрические) технологий |
|  | Определение чувствительности и механизмов резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам фенотипическими и молекулярно-биологическими методами |
|  | Выполнение процедур контроля качества микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Регистрация результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), в том числе с применением информационных систем, оценка клинической и эпидемиологической значимости результатов исследований |
|  | Учет, хранение и передача ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в коллекции микробиологической лаборатории |
|  | Формирование заключений после завершения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с интерпретацией результатов исследований |
| Необходимые умения | Применять методы проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Проводить микроскопические, культуральные (в том числе для аэробных и анаэробных микроорганизмов), биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) исследования биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Идентифицировать и проводить внутривидовое типирование выделенных микроорганизмов с использованием микроскопических, культуральных, биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических и физико-химических (включая масс-спектрометрические) технологий |
|  | Проводить определение чувствительности и механизмов резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам фенотипическими и молекулярно-биологическими методами |
|  | Проводить внутрилабораторный и внешний контроль качества микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), использовать его результаты в повседневной работе |
|  | Проводить интерпретацию результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с учетом их клинической и санитарно-эпидемиологической значимости |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в соответствии с правилами обеспечения биологической безопасности при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Проводить учет, осуществлять хранение, передачу ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в коллекции микробиологической лаборатории |
|  | Формировать заключения после завершения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с интерпретацией результатов исследований |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении микробиологических исследований с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Правила и способы получения, транспортировки и хранения биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, особенности подготовки проб для микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Способы хранения ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Методы микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Характеристика современного лабораторного оборудования, принципы работы и правила эксплуатации современных медицинских изделий для диагностики in vitro |
|  | Современные представления об этиологии и патогенезе, специфической профилактике и лечении различных инфекционных и паразитарных заболеваний |
|  | Общая и частная медицинская микробиология |
|  | Лекарственные препараты для лечения заболеваний микробной этиологии, механизмы их действия и развития резистентности к ним |
|  | Правила проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и окружающей среды, в том числе среды обитания человека |
|  | Основы дезинфекции объектов внутри- и внебольничной среды и деконтаминации объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, обеззараживания и утилизации отходов, текущей и заключительной дезинфекции |
|  | Методы и принципы дезинфекции и стерилизации |
|  | Основные характеристики средств индивидуальной защиты, применяемых при проведении микробиологических исследований |
|  | Эпидемиологические аспекты инфекционных и паразитарных заболеваний |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Оказание консультативной помощи медицинским работникам в планировании микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) | Код | A/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Консультирование медицинских работников по правилам сбора, доставки и хранения биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| --- | --- |
|  | Анализ результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), клиническая верификация результатов, оценка их санитарно-эпидемиологической значимости, в том числе для мониторинга резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам и мониторинга возбудителей инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи |
|  | Составление микробиологического заключения по комплексу результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека |
|  | Консультирование врачей-специалистов на этапе интерпретации результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
| Необходимые умения | Определять перечень необходимых микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) на этапе их назначения |
|  | Консультировать по правилам сбора, доставки и хранения биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, с учетом требований действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Оценивать достаточность и информативность результатов комплексного микробиологического исследования (бактериологического, вирусологического, микологического и паразитологического) для постановки диагноза или выдачи санитарно-эпидемиологического заключения |
|  | Определять перечень повторных и дополнительных микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека |
|  | Систематизировать данные результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) для составления отчетов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Техника микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Правила и способы получения, транспортировки и хранения биологического материала человека и объектов окружающей среды, особенности подготовки проб для микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Эпидемиология и патогенез инфекционных заболеваний |
|  | Принципы оценки диагностической эффективности микробиологических (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) тестов (аналитической и диагностической чувствительности, аналитической и диагностической специфичности) |
|  | Стандарты медицинской помощи |
|  | Стандарты в области качества при проведении микробиологических исследований |
|  | Клинические рекомендации по диагностике и лечению инфекционных заболеваний |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности находящихся в подчинении медицинских работников | Код | A/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инструктаж находящихся в подчинении медицинских работников по выполнению СОП, правил проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), требований охраны труда и санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения должностных обязанностей, требований охраны труда и санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) находящимися в подчинении медицинскими работниками |
|  | Организация работы находящихся в подчинении медицинских работников по оказанию специализированной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах |
|  | Контроль за выполнением СОП и правил проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) находящимися в подчинении медицинскими работниками |
| Необходимые умения | Организовывать деятельность находящихся в подчинении медицинских работников, в том числе в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах |
|  | Контролировать деятельность находящихся в подчинении медицинских работников, в том числе проводить внутренний аудит |
|  | Инструктировать по вопросам безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) находящихся в подчинении медицинских работников |
| Необходимые знания | Требования биологической безопасности и правила противоэпидемического режима при проведении работ с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Требования охраны труда при проведении микробиологических исследований |
|  | Правила и способы получения, упаковки, транспортировки и хранения биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, особенности подготовки проб для микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Методология и методы микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Характеристика современного лабораторного оборудования, принципы работы и правила эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro |
|  | Правила проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) биологического материала человека и объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека |
|  | Функциональные обязанности медицинских работников |
|  | Основы управления качеством микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Основы дезинфекции объектов внутри- и внебольничной среды и деконтаминации объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, обеззараживания и утилизации отходов, текущей и заключительной дезинфекции, методы и принципы дезинфекции и стерилизации |
|  | Основные характеристики средств индивидуальной защиты, применяемых при проведении микробиологических исследований |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Ведение документации, в том числе микробиологической лаборатории | Код | A/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение документации, в том числе в форме электронных документов |
| --- | --- |
|  | Составление плана работы и отчета о своей работе |
|  | Формирование статистических отчетов о проведенных микробиологических исследованиях (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), в том числе для мониторинга резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам и мониторинга возбудителей инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи |
| Необходимые умения | Вести документацию, в том числе в форме электронных документов |
|  | Использовать информационно-аналитические системы и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Вести документацию по учету, хранению, передаче и транспортировке ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Составлять план работы и отчет о своей работе |
| Необходимые знания | Формы отчетности микробиологических исследований |
|  | Учетные формы микробиологических исследований |
|  | Правила работы в информационно-аналитических системах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Основы медицинской статистики |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение биологической безопасности при проведении микробиологических исследований | Код | A/06.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка режима обеспечения биологической безопасности при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) при проведении микробиологических исследований |
| --- | --- |
|  | Применение оборудования, устройств и средств индивидуальной защиты при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в соответствии с биологическими рисками микробиологической лаборатории |
|  | Ведение, сохранение коллекций ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Разработка стандартных операционных процедур для ликвидации аварийных ситуаций с участием ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в микробиологической лаборатории |
|  | Организация работ по ликвидации аварийных ситуаций с участием ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в микробиологической лаборатории |
|  | Регистрация аварийных ситуаций в микробиологической лаборатории, связанных с участием ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Проведение тренировочных занятий по локализации и ликвидации аварий при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Необходимые умения | Разрабатывать СОП обеспечения биологической безопасности при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в микробиологической лаборатории |
|  | Инструктировать медицинских работников микробиологической лаборатории по правилам проведения работ с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в микробиологической лаборатории |
|  | Использовать оборудование, устройства, обеспечивающие биологическую безопасность при проведении микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических), включая микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические и физико-химические (включая масс-спектрометрические) |
|  | Вести, сохранять коллекции ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Разрабатывать протоколы обеззараживания, очистки и дезинфекции очага в случае аварийной ситуации с участием ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Организовывать работы по ликвидации аварийных ситуаций с участием ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в микробиологической лаборатории |
|  | Регистрировать аварийные ситуации в микробиологической лаборатории, связанные с участием ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Составлять сценарий тренировочных занятий по локализации и ликвидации аварий при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты в области обеспечения биологической безопасности |
|  | Основные биологические угрозы, меры по их предупреждению и предотвращению, а также принципы организации и осуществления мероприятий по защите от биологических угроз |
|  | Правила безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Основы дезинфекции объектов внутри- и внебольничной среды и деконтаминации объектов окружающей среды, обеззараживания и утилизации отходов микробиологической лаборатории, текущей и заключительной дезинфекции в микробиологической лаборатории; методы и принципы дезинфекции и стерилизации |
|  | Порядок регистрации и сообщения о производственных заболеваниях, несчастных случаях |
|  | Порядок действий медицинских работников микробиологической лаборатории с целью локализации и ликвидации аварий при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Другие характеристики | - |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | Код | A/07.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме |
| --- | --- |
|  | Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме |
|  | Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациенту при состояниях, представляющих угрозу их жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) |
|  | Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме |
| Необходимые умения | Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациента, включающие состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме |
|  | Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации |
|  | Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу их жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) |
|  | Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме |
| Необходимые знания | Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) |
|  | Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) |
|  | Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания |
|  | Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работы микробиологической лаборатории | Код | B | Уровень квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заведующий (начальник) структурного подразделения микробиологического профиля (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации – врач – медицинский микробиолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия» и подготовка в ординатуре по специальности «Медицинская микробиология» в части, касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функций кода А профессионального стандарта «Специалист в области медицинской микробиологии» и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» (для медицинских организаций по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) или Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия», дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по одной из специальностей: «Бактериология», «Вирусология», «Лабораторная микология», «Паразитология» при наличии подготовки в соответствии с квалификационными требованиями и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по специальности «Медицинская микробиология» и программы повышения квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» или Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп специальностей «Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая медицина» и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по специальности «Медицинская микробиология» и программы повышения квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет практической работы в области медицинской микробиологии |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Медицинская микробиология» Документ о повышении квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Отсутствие ограничений для занятия профессиональной деятельностью Допуск к работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Другие характеристики | С целью профессионального роста и присвоения квалификационных категорий: - дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки); - формирование профессиональных навыков через наставничество; - стажировка; - использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары); - тренинги в симуляционных центрах; - участие в конгрессных мероприятиях Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами Соблюдение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья граждан, регулирующих медицинскую деятельность |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1342 | Руководители служб в сфере здравоохранения |
| ЕКС | - | Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом) – врач-специалист |
| ОКПДТР | 20463 | Врач-специалист |
| ОКСО | 3.31.05.01 | Лечебное дело |
|  | 3.31.05.02 | Педиатрия |
|  | 3.32.05.01 | Медико-профилактическое дело |
|  | 3.30.05.01 | Медицинская биохимия |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование, организация и контроль деятельности микробиологической лаборатории | Код | B/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование кадрового обеспечения микробиологической лаборатории |
| --- | --- |
|  | Распределение функциональных обязанностей между медицинскими работниками микробиологической лаборатории в соответствии с их образованием и квалификационными характеристиками |
|  | Подготовка информационных и аналитических материалов о деятельности микробиологической лаборатории |
|  | Организация и контроль системы документооборота микробиологической лаборатории, в том числе в форме электронных документов |
|  | Анализ деятельности микробиологической лаборатории и разработка планов перспективного развития |
|  | Планирование объемов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Контроль выполнения требований охраны труда и действующих санитарных правил безопасной работы с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Организация внедрения новых технологий микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
| Необходимые умения | Составлять паспорт микробиологической лаборатории |
|  | Организовывать и контролировать документооборот микробиологической лаборатории, в том числе в форме электронных документов |
|  | Анализировать данные о деятельности микробиологической лаборатории и проводить оценку ее эффективности |
|  | Управлять ресурсами микробиологической лаборатории |
|  | Планировать потребности в обучении и повышении квалификации медицинских работников микробиологической лаборатории |
|  | Готовить клинико-экономическое обоснование внедрения новых методик, приобретения медицинских изделий для диагностики in vitro, изменения структуры микробиологической лаборатории |
|  | Составлять медико-техническое задание на проектирование микробиологической лаборатории и ее подразделений |
| Необходимые знания | Трудовое законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты в сфере здравоохранения |
|  | Требования биологической безопасности и правила противоэпидемического режима при проведении работ с ПБА I–IV группы патогенности (опасности), требования охраны труда |
|  | Правила проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Правила учета, хранения, передачи и транспортировки ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Стандарты медицинской помощи |
|  | Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний |
|  | Стандарты обеспечения качества микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Микробиологические методы исследований |
|  | Основные характеристики оборудования, средств индивидуальной защиты, применяемых в микробиологической лаборатории, принципы работы и правила эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro |
|  | Правила ведения медицинской документации, в том числе в форме электронных документов |
|  | Принципы расчета потребности в ресурсах и эффективности их использования микробиологической лабораторией |
|  | Знание основ медицинской статистики |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление качеством проведения микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) в микробиологической лаборатории | Код | B/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка системы управления качеством в микробиологической лаборатории, включая инфраструктуру системы, правила управления процессами (проведением исследований, информацией и документацией, обращения с биологическим материалом) |
| --- | --- |
|  | Координация составления и обновления руководства по качеству в микробиологической лаборатории, включая инфраструктуру системы, правила управления процессами (проведением исследований, информацией и документацией, обращения с биологическим материалом) |
|  | Координация составления СОП, относящихся к управлению качеством в микробиологической лаборатории, внесение в них дополнений или изменений |
|  | Организация проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности и участия микробиологической лаборатории в организованных межлабораторных сличениях (внешний контроль качества) |
|  | Организация проведения внутренних аудитов (проверок) системы управления качеством |
|  | Валидация результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
| Необходимые умения | Разрабатывать, внедрять и поддерживать систему управления качеством в микробиологической лаборатории |
|  | Оценивать правильность подготовленных СОП |
|  | Разрабатывать документы системы управления качеством и организовывать систему управления документацией в микробиологической лаборатории |
|  | Разрабатывать порядок и процедуры рассмотрения претензий, жалоб и обращений врачей-специалистов, пациентов (их законных представителей) |
|  | Проводить аудиты (проверки) соответствия лабораторных процессов установленным в микробиологической лаборатории правилам |
|  | Проводить валидацию результатов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) с учетом результатов контроля качества и их клинической и санитарно-эпидемиологической значимости |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты в области качества оказания медицинской помощи |
|  | Правила проведения и критерии качества преаналитического, аналитического и постаналитического этапов микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
|  | Правила проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества (организованных межлабораторных сличений) в микробиологической лаборатории |
|  | Структура и содержание СОП обеспечения качества микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление медико-биологическими рисками микробиологической лаборатории и организация обеспечения биологической безопасности | Код | B/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка медико-биологических рисков, определенных профилем и особенностями деятельности микробиологической лаборатории |
| --- | --- |
|  | Разработка и внедрение системы управления медико-биологическими рисками, обусловленными деятельностью микробиологической лаборатории |
|  | Разработка документации, отражающей идентификацию и оценку уровня медико-биологических рисков, обусловленных деятельностью микробиологической лаборатории, необходимость и достаточность выполнения мероприятий по их устранению, эффективность выполнения соответствующих мероприятий |
|  | Разработка мероприятий по снижению медико-биологических рисков, обусловленных деятельностью микробиологической лаборатории, и контроль их выполнения |
|  | Планирование потребностей микробиологической лаборатории в ресурсах для минимизации уровня медико-биологических рисков |
|  | Организация и проведение инструктажа медицинских работников микробиологической лаборатории о характере и уровне медико-биологических рисков и принципах биологической безопасности и биологической защиты |
|  | Организация и контроль безопасных условий труда в микробиологической лаборатории |
|  | Организация защиты от несанкционированного доступа к коллекциям ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Обеспечение своевременной регистрации аварийных ситуаций при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) в микробиологической лаборатории |
|  | Организация тренировочных занятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Организация обеспечения микробиологической лаборатории средствами индивидуальной защиты, первой помощи и экстренной профилактики профессионального инфицирования |
| Необходимые умения | Дифференцировать виды деятельности микробиологической лаборатории по уровню сопутствующих им медико-биологических рисков |
|  | Организовывать и проводить инструктаж медицинских работников медицинской организации по вопросам медико-биологических рисков в микробиологической лаборатории и о путях их снижения |
|  | Организовывать допуск к работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
|  | Организовывать безопасные условия труда и профилактику профессионального инфицирования, контролировать обеспечение медицинских работников микробиологической лаборатории средствами индивидуальной защиты |
|  | Организовывать регистрацию производственных заболеваний и аварийных ситуаций при работе с ПБА I–IV группы патогенности (опасности) |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты в области обеспечения биологической безопасности |
|  | Медико-биологические риски и методические подходы к их мониторингу |
|  | Методы планирования, принципы составления и обоснования текущих и перспективных планов работы микробиологической лаборатории |
|  | Биологические особенности микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов и простейших) и эпидемиологические особенности распространения вызываемых ими заболеваний, определяющие возникновение медико-биологических рисков |
|  | Методы микробиологических исследований (бактериологических, вирусологических, микологических и паразитологических) и медико-биологические риски, связанные с их выполнением |
|  | Технологические особенности оборудования микробиологической лаборатории, являющиеся потенциальными источниками медико-биологических рисков |
|  | Характеристика биологических лекарственных препаратов, принципы иммунопрофилактики инфекционных и паразитарных болезней |
|  | Методические подходы к обеспечению мониторинга медико- биологических рисков |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности микробиологической лаборатории при чрезвычайных ситуациях, террористических актах и военных конфликтах, в том числе при угрозе их возникновения | Код | B/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение деятельности микробиологической лаборатории в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах |
| --- | --- |
|  | Разработка плана действий при выявлении ПБА I–IV группы патогенности (опасности) – потенциальных агентов биологического терроризма |
|  | Организация и руководство проведением мероприятий гражданской обороны в микробиологической лаборатории |
|  | Оценка рисков, связанных с противоправным использованием биотехнологий двойного назначения и биологическим терроризмом |
|  | Организация проведения микробиологических исследований в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах по запросам экстренных, аварийно-спасательных и уполномоченных ликвидировать их последствия служб |
| Необходимые умения | Планировать и осуществлять управление деятельностью микробиологической лаборатории в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах |
|  | Обеспечивать устойчивость деятельности микробиологической лаборатории в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах |
|  | Организовывать деятельность медицинских работников микробиологической лаборатории по оказанию экстренной консультативной медицинской помощи, в том числе с применением информационно-телекоммуникационных технологий |
|  | Организовывать планирование и ведение мероприятий гражданской обороны в микробиологической лаборатории |
|  | Оценивать риски, связанные с противоправным использованием биологических технологий двойного назначения и биологическим терроризмом |
| Необходимые знания | Основные положения законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах |
|  | Задачи, принципы построения и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | Классификация, общая характеристика чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, их поражающие факторы, величина и структура санитарных потерь |
|  | Основы повышения устойчивости деятельности медицинской организации в чрезвычайных ситуациях |
|  | Порядок организации деятельности медицинской организации по приему, оказанию медицинской помощи населению и медицинской эвакуации в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных конфликтах |
|  | Принципы организации оказания экстренной консультативной медицинской помощи, в том числе с применением информационно-телекоммуникационных технологий |
|  | Основы организации санитарно-противоэпидемических, в том числе режимно-ограничительных, мероприятий в медицинской организации при чрезвычайных ситуациях, террористических атаках и военных конфликтах |
|  | Порядок организации, планирования и ведения мероприятий гражданской обороны в медицинской организации |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности при выявлении объектов, подозрительных на заражение патогенными биологическими агентами |
|  | Основные биологические угрозы, меры по их предупреждению и предотвращению, а также принципы организации и осуществления мероприятий по защите от биологических угроз |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | Код | B/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме |
| --- | --- |
|  | Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу их жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) |
|  | Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме |
| Необходимые умения | Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме |
|  | Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации |
|  | Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) |
|  | Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме |
| Необходимые знания | Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) |
|  | Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) |
|  | Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания |
|  | Фармакологические характеристики лекарственных препаратов для оказания экстренной медицинской помощи |
|  | Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Межрегиональная ассоциация общественных объединений «Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии», город Смоленск

Президент Козлов Роман Сергеевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница», город Вологда |
| --- | --- |
|  | ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», город Белгород |
|  | Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», город Москва |
|  | ФБУН «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций», город Омск |
|  | ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, город Оболенск, Московская область |
|  | ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Курск |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Новосибирск |
|  | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Омск |
|  | ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Санкт-Петербург |
|  | ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Смоленск |
|  | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Ставрополь |
|  | ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» Федерального медико-биологического агентства, город Санкт-Петербург |
|  | ФГБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора, город Санкт-Петербург |
|  | ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, город Волгоград |
|  | ФКУЗ Противочумный центр Роспотребнадзора, город Москва |
|  | ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, город Саратов |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздрава России от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39696) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 11 октября 2016 г. № 771н (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44926) и от 9 декабря 2019 г. № 996н (зарегистрирован Минюстом России 16 января 2020 г., регистрационный № 57174).

Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., регистрационный № 42742) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 31 июля 2019 г. № 586н (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2019 г., регистрационный № 56127).

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277); приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. 
№ 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62278).

Статьи 34 и 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2013, № 48, ст. 6165).

Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2015, № 29, ст. 4356).

Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2015, № 29, ст. 4363).

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 4 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2021 года, регистрационный № 62500).

Статья 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2020, № 52, ст. 8584).

Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477).

Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 9 апреля 2018 г. № 214н (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2018 г., регистрационный № 51386).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.