УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «8» июня 2021 г. № 374н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор акустических испытаний, акустик

1468

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения		1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)		3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций		4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ при акустических испытаниях»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Регистрация акустических процессов в непроизводственных объектах»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Регистрация типовых акустических процессов в производственных объектах»	8

3.4. Обобщенная трудовая функция «Регистрация акустических процессов стационарных производственных объектов с использованием специальных испытательных стендов и установок»	10

3.5. Обобщенная трудовая функция «Регистрация акустических процессов производственных объектов, в том числе движущихся, с использованием специального оборудования и его техническое обслуживание»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта		15

I. Общие сведения

| Измерение акустических характеристик и обработка результатов измерений при проведении акустических испытаний |  | 40.216 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определение параметров акустических процессов

Группа занятий:

| 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| --- | --- |
| 71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
| 71.20.7 | Деятельность по оценке условий труда |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных работ при акустических испытаниях | 2 | Подготовка оборудования и приспособлений к работе при акустических испытаниях | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль параметров приборов при акустических испытаниях | A/02.2 | 2 |
| B | Регистрация акустических процессов в непроизводственных объектах | 3 | Регулировка и настройка оборудования для акустических испытаний в непроизводственных объектах | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обработка и регистрация данных оборудования при акустических испытаниях в непроизводственных объектах | B/02.3 | 3 |
| C | Регистрация типовых акустических процессов в производственных объектах | 3 | Регулировка и наладка оборудования для акустических испытаний в производственных объектах | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обработка и регистрация данных оборудования при акустических испытаниях в производственных объектах | C/02.3 | 3 |
| D | Регистрация акустических процессов стационарных производственных объектов с использованием специальных испытательных стендов и установок | 4 | Регулировка и наладка специального оборудования для акустических испытаний в производственных объектах | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обработка и регистрация данных специального оборудования на испытательных стендах при акустических испытаниях | D/02.4 | 4 |
| E | Регистрация акустических процессов производственных объектов, в том числе движущихся, с использованием специального оборудования и его техническое обслуживание | 4 | Техническое обслуживание и наладка специального оборудования для акустических испытаний движущихся объектов | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обработка и регистрация данных специального оборудования при акустических испытаниях, в том числе на движущихся объектах | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при акустических испытаниях | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор акустических испытаний 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 238 | Оператор акустических испытаний (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 15503 | Оператор акустических испытаний |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования и приспособлений к работе при акустических испытаниях | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к работе шумомера (виброметра) |
| --- | --- |
|  | Установка микрофона (виброприемника) |
|  | Проверка работоспособности переносной аппаратуры |
| Необходимые умения | Выбирать подходящую позицию установки виброприемника |
|  | Выбирать подходящую позицию установки микрофона относительно источника шума и поверхностей, отражающих звуковую энергию |
|  | Подготавливать шумомер (виброметр) к работе |
|  | Подготавливать к работе вспомогательное оборудование, приспособления и инструменты, содержать их в надлежащем состоянии |
|  | Подготавливать рабочее место для установки аппаратуры |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Порядок подготовки к работе шумомера (виброметра), вспомогательной аппаратуры |
|  | Блок-схема шумомера с октавным и третьоктавным фильтрами |
|  | Основные сведения о комплексной механизации и автоматизации производства |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности при акустических испытаниях |
|  | Порядок замены элементов шумоизмерительных приборов |
|  | Методы измерений уровня шума и вибраций шумомером (виброметром) |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров приборов при акустических испытаниях | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение и спектральный анализ воздушного шума и вибрации под руководством оператора более высокой квалификации |
| --- | --- |
|  | Измерение общих уровней воздушного шума |
| Необходимые умения | Измерять уровни вибрации в децибелах и линейных величинах при помощи виброметра |
|  | Измерять общие уровни воздушного шума в децибелах при помощи шумомера |
|  | Производить спектральный анализ воздушного шума и вибраций под руководством оператора более высокой квалификации |
| Необходимые знания | Правила работы с шумомером и виброизмерительной аппаратурой, принцип их действия |
|  | Физическая природа шума и вибраций |
|  | Основные единицы измерения шума и вибраций |
|  | Основные виды шумов и вибраций, их спектральные характеристики |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Регистрация акустических процессов в непроизводственных объектах | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор акустических испытаний 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев оператором акустических испытаний 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 239 | Оператор акустических испытаний (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 15503 | Оператор акустических испытаний |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка и настройка оборудования для акустических испытаний в непроизводственных объектах | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сквозная калибровка измерительного тракта аппаратуры перед проведением акустических испытаний |
| --- | --- |
|  | Прозвонка микрофонного кабеля при подготовке к работе аппаратуры |
| Необходимые умения | Калибровать современную аппаратуру для акустических испытаний |
|  | Производить техническое обслуживание аппаратуры для акустических испытаний |
|  | Настраивать и устанавливать основное и вспомогательное оборудование перед проведением акустических испытаний |
| Необходимые знания | Устройство и принцип действия микрофона и виброприемника |
|  | Порядок использования цифровых приборов для акустических испытаний |
|  | Основные технические характеристики электроакустической и виброизмерительной аппаратуры и их влияние на точность измерений |
|  | Порядок калибровки электроакустической и виброизмерительной аппаратуры |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности при акустических испытаниях |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка и регистрация данных оборудования при акустических испытаниях в непроизводственных объектах | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение и спектральный анализ уровней воздушного шума и вибрации |
| --- | --- |
|  | Регистрация акустических процессов под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Составление измерительных трактов по заданным схемам |
| Необходимые умения | Производить измерения и спектральный анализ воздушного шума и вибраций |
|  | Применять современные цифровые средства измерения при акустических испытаниях |
|  | Регистрировать акустические процессы на специальном оборудовании под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Составлять измерительные тракты по заданным схемам |
| Необходимые знания | Методика измерения уровней шума и вибрации |
|  | Современные методы измерения при акустических испытаниях с использованием цифровой измерительной аппаратуры |
|  | Порядок регистрации акустических процессов |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные сведения по технике борьбы с шумом |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Регистрация типовых акустических процессов в производственных объектах | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор акустических испытаний 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев оператором акустических испытаний 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 240 | Оператор акустических испытаний (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 15503 | Оператор акустических испытаний |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка и наладка оборудования для акустических испытаний в производственных объектах | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к работе анализаторов в режиме октавных, третьоктавных или узкополосных измерений |
| --- | --- |
|  | Устранение простейших неисправностей аппаратуры, применяемой при акустических испытаниях |
|  | Наладка измерительных схем при акустических испытаниях |
|  | Установка датчиков на испытательном вибростенде, калибровка измерительного тракта |
| Необходимые умения | Производить подготовку к работе узкополосных, третьоктавных анализаторов |
|  | Устранять простейшие неисправности аппаратуры, применяемой при акустических испытаниях |
|  | Производить наладку измерительных схем |
|  | Устанавливать датчики на испытательном вибростенде, калибровать измерительный тракт |
| Необходимые знания | Принцип действия и блок-схемы измерительных приборов |
|  | Правила организации акустических испытаний |
|  | Основы технической акустики и техники борьбы с шумом и вибрацией |
|  | Принцип действия датчиков на испытательном вибростенде |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка и регистрация данных оборудования при акустических испытаниях в производственных объектах | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение уровней воздушного шума, звуковой и низкочастотной вибрации |
| --- | --- |
|  | Проведение спектрального анализа акустических процессов при помощи узкополосных, третьоктавных анализаторов |
|  | Регистрация результатов замеров на самописце, магнитофоне и шлейфном осциллографе |
|  | Измерение подводного шума |
|  | Проведение контрольных измерений на измерительном вибростенде |
|  | Анализ спектрограммы уровней вибрации фундамента механизма, измеренной по ускорению в третьоктавных полосах частот, пересчет в уровни по скорости в октавных полосах |
| Необходимые умения | Производить измерения уровней воздушного шума, звуковой и низкочастотной вибрации |
|  | Производить спектральный анализ акустических процессов при помощи узкополосных, октавных и третьоктавных анализаторов |
|  | Регистрировать результаты замеров на измерительной аппаратуре с последующей обработкой на персональном компьютере |
|  | Применять текстовые процессоры при регистрации акустических процессов в производственных объектах |
| Необходимые знания | Основы цифровой обработки сигналов, преобразование Фурье как основа узкополосного анализа |
|  | Причины и источники погрешности измерения |
|  | Порядок проведения акустических испытаний |
|  | Физическая природа воздушного и подводного шумов, вибрации |
|  | Порядок использования текстовых процессоров для регистрации акустических процессов |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Регистрация акустических процессов стационарных производственных объектов с использованием специальных испытательных стендов и установок | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор акустических испытаний 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев оператором акустических испытаний 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 241 | Оператор акустических испытаний (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 15503 | Оператор акустических испытаний |
| ОКСО | 2.12.02.02 | Акустические приборы и системы |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка и наладка специального оборудования для акустических испытаний в производственных объектах | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль технических характеристик шумоизмерительной, виброизмерительной, анализирующей и регистрирующей аппаратуры, ее обслуживание |
| --- | --- |
|  | Несложный ремонт измерительной аппаратуры для акустических испытаний |
|  | Наладка измерительной и анализирующей аппаратуры для акустических испытаний |
|  | Настройка и проверка точным частотомером звукового генератора |
|  | Проверка по узлам и элементам схемы, поиск и устранение неисправности при отсутствии полезного сигнала на выходе измерительного тракта |
| Необходимые умения | Производить контроль технических характеристик шумоизмерительной, виброизмерительной, анализирующей и регистрирующей аппаратуры |
|  | Производить несложный ремонт приборов, специального оборудования и аппаратуры для акустических испытаний |
|  | Калибровать используемую для измерения и анализа электроакустическую аппаратуру, а также микрофоны и вибропреобразователи |
|  | Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности |
|  | Подготавливать к работе специализированные испытательные стенды и установки с цифровой аппаратурой |
| Необходимые знания | Взаимодействие узлов и элементов схем акустической аппаратуры |
|  | Порядок технического обслуживания приборов для акустических измерений, элементы промышленной акустики и электроники, гидроакустики и электроакустики |
|  | Основы электротехники и промышленной электроники, цифровой обработки сигналов |
|  | Принципы работы электроакустической аппаратуры, микрофонов, датчиков и измерительных усилителей |
|  | Порядок работы на специализированных испытательных стендах и установках с цифровой аппаратурой |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка и регистрация данных специального оборудования на испытательных стендах при акустических испытаниях | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров воздушного шума и вибрации на судах, в цехах и производственных помещениях, на испытательных стендах |
| --- | --- |
|  | Измерение и анализ уровней и спектров шума (вибрации) механизмов, машин, оборудования и инструмента, подводного шума судовых источников |
|  | Обработка результатов измерений, оформление протоколов и другой акустической документации |
|  | Измерение и анализ вибрации пневмоинструмента, сравнение с нормой |
|  | Измерение уровней и спектров шума в каютах, обусловленного системами кондиционирования воздуха |
| Необходимые умения | Исследовать акустические характеристики машин и механизмов на испытательных стендах |
|  | Производить акустические измерения на судах |
|  | Производить акустические измерения в цехах и служебных помещениях |
|  | Измерять и производить анализ вибраций пневматического инструмента |
|  | Обрабатывать и оформлять результаты измерений |
|  | Осуществлять анализ соответствия полученных данных действующим требованиям, техническим условиям и нормам |
|  | Применять специализированные испытательные стенды и установки с цифровой аппаратурой |
| Необходимые знания | Правила контроля шума и вибрации и нормы по воздушному шуму и вибрациям |
|  | Порядок обработки результатов измерения, оформления протоколов и другой документации по акустическим испытаниям |
|  | Основные методы борьбы с шумами и вибрациями |
|  | Основы гидроакустики, электроакустики, промышленной акустики |
|  | Порядок работы на специализированных испытательных стендах с цифровой аппаратурой |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Регистрация акустических процессов производственных объектов, в том числе движущихся, с использованием специального оборудования и его техническое обслуживание | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор акустических испытаний 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев оператором акустических испытаний 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 242 | Оператор акустических испытаний (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 15503 | Оператор акустических испытаний |
| ОКСО | 2.12.02.02 | Акустические приборы и системы |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и наладка специального оборудования для акустических испытаний движущихся объектов | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление блок-схем измерительных трактов, их монтаж и наладка |
| --- | --- |
|  | Техническое обслуживание измерительной, анализирующей и регистрирующей аппаратуры, настройка приборов высокого класса точности |
|  | Регулировка и наладка приборов и аппаратуры для акустических испытаний высокого класса точности |
|  | Наладка специального оборудования и аппаратуры для акустических испытаний |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж и наладку блок-схем измерительных трактов |
|  | Производить техническое обслуживание, регулировку, наладку приборов и аппаратуры для акустических испытаний высокого класса точности |
|  | Производить несложный ремонт приборов специального оборудования и аппаратуры для акустических испытаний |
|  | Настраивать для работы новейшие средства измерения с цифровой аппаратурой при акустических испытаниях |
| Необходимые знания | Устройство и схемы аппаратуры для акустических измерений, записи и воспроизведения звука |
|  | Порядок проверки, калибрования, настройки и ремонта приборов, используемых при акустических испытаниях |
|  | Порядок использования и техническое обслуживание цифровых акустических приборов |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка и регистрация данных специального оборудования при акустических испытаниях, в том числе на движущихся объектах | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение акустических испытаний всех видов источников шума и вибрации, включая импульсные, как в стационарных условиях, так и на движущихся объектах |
| --- | --- |
|  | Измерения подводного шума, звукоизоляции, виброизоляции, звукопоглощения |
|  | Обработка и оформление результатов измерений, выполнение расчетов по известным методикам |
|  | Измерение уровней и спектров вибрации на лапах и фундаменте измеряемых механизмов, расчет перепадов, определение эффективности амортизаторов |
|  | Измерение и анализ уровней шума на крыльях ходового мостика, обусловленного системой газовыхлопа судового дизеля |
|  | Измерение и анализ уровней шума в постах и помещениях строящихся или ремонтируемых объектов |
| Необходимые умения | Проводить акустические испытания на движущихся объектах при всех видах источников шума |
|  | Измерять подводный шум, звукоизоляцию, виброизоляцию, звукопоглощение |
|  | Разрабатывать, корректировать рабочие программы испытаний, оформлять результаты измерений |
|  | Применять новейшие средства измерения с цифровой аппаратурой при акустических испытаниях |
| Необходимые знания | Методы и средства борьбы с шумом, порядок контроля и нормирования шума и вибрации, а также документация, их регламентирующая |
|  | Основы акустики, гидроакустики, электротехники и промышленной электроники |
|  | Современные методы измерения при акустических процессах |
|  | Порядок использования и техническое обслуживание цифровых акустических приборов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Генеральный директор, председатель правления Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.