УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «12» октября 2021 г. № 724н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем

1494

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения 	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Документационное обеспечение эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство работами по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем»	19

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 	30

I. Общие сведения

| Организация деятельности по обеспечению функционирования наружных газопроводов газораспределительных систем |  | 19.072 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем (наружные газопроводы низкого, среднего, высокого давления, проложенные вне здания надземно или подземно, с расположенными на них техническими устройствами, в том числе внутри ограждающих конструкций (колодцев)

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 3117 | Техники в добывающей промышленности и металлургии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Документационное обеспечение эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | 5 | Ведение документации по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | A/02.5 | 5 |
| B | Организация работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | 6 | Организация производственного процесса эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение проведения мероприятий по повышению надежности и эффективности эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | B/03.6 | 6 |
| C | Руководство работами по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | 7 | Руководство деятельностью подразделения по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство персоналом подразделения по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по повышению надежности и эффективности эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению наружных газопроводов газораспределительных систем | C/04.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Документационное обеспечение эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и аттестации по промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3117 | Техники в добывающей промышленности и металлургии |
| ЕКС | - | Техник |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
|  | 27090 | Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
|  | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
|  | 2.21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение документации по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием и оформление заявок на проведение земляных работ в охранной зоне наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Ведение и поддержание в актуальном состоянии эксплуатационной документации на наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Комплектование эксплуатационной документации паспортами, сертификатами на материалы и изделия, используемые при производстве ремонта наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформление планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Составление реестров исполнительной документации на объекты завершенного строительства наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Комплектование подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными, техническими и эксплуатационными документами по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Расчет потребности в материально-технических ресурсах (далее – МТР) |
|  | Подготовка заявок на МТР |
|  | Подготовка документов о согласовании проведения земляных работ в охранной зоне наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Подготовка заявок на предоставление транспортных средств, механизмов, подъемных сооружений и спецтехники для выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Подготовка проектов распорядительных документов по подразделению в области организации эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ознакомление работников подразделения с нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формирование заявок на проведение ремонтов оборудования для производства врезки под давлением, компрессоров, механизмов, средств измерений |
|  | Регистрация и хранение поступающей документации по подразделению |
|  | Оформление документов, делопроизводство по которым закончено |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Собирать, анализировать, систематизировать информацию по направлению деятельности |
|  | Формировать заявки на проведение земляных работ в охранной зоне наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформлять эксплуатационную документацию на наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Определять необходимость комплектования эксплуатационной документации паспортами, сертификатами на материалы и изделия, применяемые при производстве ремонта наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать планы и графики по проведению работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать реестры исполнительной документации на объекты завершенного строительства наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять потребность подразделения в нормативных правовых актах Российской Федерации, локальных нормативных актах, распорядительных, технических и эксплуатационных документах по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять потребность в МТР |
|  | Оформлять заявки на получение МТР |
|  | Формировать документы о согласовании проведения земляных работ в охранной зоне наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать заявки на предоставление транспортных средств, механизмов, подъемных сооружений и спецтехники для выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформлять проекты распорядительных документов по подразделению в области организации эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать списки работников подразделения для ознакомления с нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформлять заявки на проведение ремонтов оборудования для производства врезки под давлением, компрессоров, механизмов, средств измерений |
|  | Вести учет документации и подготавливать для хранения поступающую документацию по подразделению |
|  | Пользоваться специализированными программными продуктами |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Порядок приема и оформления заявок на проведение земляных работ в охранной зоне наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования к оформлению эксплуатационной документации, сроки и периодичность актуализации документации |
|  | Состав и порядок комплектования эксплуатационной документации |
|  | Порядок оформления планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок и сроки составления реестров исполнительной документации на объект завершенного строительства наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Номенклатура и нормы расхода МТР |
|  | Порядок формирования заявок на МТР |
|  | Порядок и сроки оформления документов о согласовании проведения земляных работ в охранной зоне наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Сроки и порядок формирования заявок на ремонт оборудования с учетом гарантии изготовителя |
|  | Стандарты, технические условия, руководящие документы по составлению и оформлению технической документации |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по делопроизводству |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование информации о плановых и фактических сроках исполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Сбор оперативной информации о текущем состоянии выполняемых работ на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Подготовка информации для формирования отчетов о проведенных работах по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Подготовка документов на списание МТР |
|  | Составление отчетов по использованию МТР |
|  | Ведение и актуализация баз данных по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, в том числе в информационных системах |
|  | Систематизация и обработка учетных данных по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Собирать, анализировать, систематизировать информацию по направлению деятельности |
|  | Формировать отчетность в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформлять сводные ведомости на списание МТР |
|  | Вести учет выданных и списанных МТР |
|  | Формировать отчеты по использованию МТР |
|  | Пользоваться специализированными программными продуктами |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, порядок формирования и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Номенклатура и нормы расхода МТР |
|  | Порядок списания МТР |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов Мастер Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов Мастер службы Мастер участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – специалитет или Высшее (техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Высшее (техническое) образование – специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное (техническое) образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и аттестации по промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к должности, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 23796 | Мастер |
|  | 23956 | Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов |
|  | 23986 | Мастер службы |
|  | 23998 | Мастер участка |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
|  | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
|  | 2.21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.03 | Прикладная механика |
|  | 2.15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.21.03.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация производственного процесса эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Обеспечение исполнения планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ведение журналов регистрации газоопасных работ |
|  | Расчет фактических показателей производственной деятельности подразделения по выполнению планов работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Подготовка отчетной информации по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Проверка укомплектованности подразделения МТР, необходимыми при эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль исправности средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Обеспечение выполнения графиков поверки и калибровки средств измерений |
|  | Выдача работникам подразделения МТР, необходимых при эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль соблюдения работниками нормативных показателей по использованию МТР при эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация ведения и актуализации баз данных по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, в том числе в информационных системах |
|  | Контроль наличия оформленной подчиненными работниками эксплуатационной документации по результатам выполненных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Обеспечение соблюдения рабочими требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Обеспечение взаимодействия с другими структурными подразделениями организации по вопросам эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Обеспечение выполнения предписаний контролирующих и надзорных органов |
|  | Организация работ в рамках противопожарных мероприятий |
| Необходимые умения | Формировать планы и графики проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Анализировать объемы и сроки проведенных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, формировать дефектные акты (ведомости) по выявленным дефектам |
|  | Оформлять журналы регистрации газоопасных работ |
|  | Выполнять расчеты фактических показателей производственной деятельности подразделения по выполнению планов работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Вести установленную отчетную документацию в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять потребность в МТР |
|  | Выявлять нарушения в работе средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Определять необходимость проведения поверки и калибровки средств измерений |
|  | Составлять отчетность по выдаче МТР |
|  | Оценивать фактические показатели по использованию МТР |
|  | Осуществлять ведение баз данных по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Проверять комплектность эксплуатационной документации, оформленной подчиненными работниками, по результатам выполненных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выявлять нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Проводить плановые и внеочередные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности |
|  | Определять необходимость привлечения структурных подразделений для обеспечения производственного процесса эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контролировать выполнение предписаний контролирующих и надзорных органов |
|  | Пользоваться специализированными программными продуктами |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Перечень газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
|  | Порядок и методы оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Виды, порядок формирования и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Номенклатура и нормы расхода МТР |
|  | Порядок выдачи и списания МТР |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств измерений |
|  | Сроки устранения нарушений, выявленных контролирующими и надзорными органами |
|  | Порядок оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача работникам сменного задания на выполнение работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Инструктирование работников о мерах безопасности при эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения |
|  | Получение нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Согласование с эксплуатирующей организацией нарядов-допусков на проведение работ машинами, механизмами, подъемными сооружениями, дорожно-строительной и специальной техникой вблизи сооружений сторонних организаций |
|  | Обеспечение отсутствия посторонних лиц, транспорта, животных в местах проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контроль проведения проверки технического состояния наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль проведения технического обслуживания, ремонта и технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль выполнения работ по вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Обеспечение проведения работ по техническому диагностированию наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация выгрузки, погрузки МТР, расстановки машин, механизмов, подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники в местах проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Координация деятельности работников при проведении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контроль соблюдения работниками последовательности технологических операций при проведении газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Обеспечение производства сварочно-монтажных работ при проведении газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контроль герметичности сварных соединений при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Обеспечение устранения утечек газа при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация работ по врезке в наружные газопроводы газораспределительных систем под давлением |
|  | Контроль установки и последовательности введения запорных устройств, последовательности открытия задвижек отводных тройников и введения в работу временного байпаса при проведении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем без прекращения газоснабжения |
|  | Контроль изменения давления на участке наружного газопровода газораспределительных систем, подлежащем ремонту |
|  | Контроль загазованности воздуха в местах проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Организация испытаний на прочность и герметичность ремонтируемого участка наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Обеспечение продувки, заполнения природным газом и вывода на рабочее давление ремонтируемого участка наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Ведение эксплуатационной документации по результатам работ, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Выявление фактов несанкционированного подключения потребителей к наружным газопроводам газораспределительных систем |
|  | Проведение мероприятий по подготовке наружных газопроводов газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период и в период паводков |
|  | Контроль качества выполненных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Планировать работу подчиненных работников |
|  | Проверять наличие и исправность первичных средств пожаротушения |
|  | Координировать деятельность работников при проведении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять границы места проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Оценивать результаты проверки технического состояния, проведения технического обслуживания, ремонта и технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Анализировать результаты выполнения работ по вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организовывать проведение работ по техническому диагностированию наружных газопроводов газораспределительных систем в рамках компетенции подразделения |
|  | Контролировать выгрузку и погрузку МТР |
|  | Осуществлять расстановку машин, механизмов, подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники при проведении газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Выявлять нарушения последовательности технологических операций при проведении газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контролировать производство сварочно-монтажных работ при проведении газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Определять герметичность сварных соединений |
|  | Организовывать работы по устранению утечек газа при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организовывать работы по врезке в наружные газопроводы газораспределительных систем под давлением |
|  | Выявлять нарушения установки и последовательности введения запорных устройств, последовательности открытия задвижек отводных тройников при проведении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем без прекращения газоснабжения |
|  | Осуществлять ввод в работу временного байпаса при проведении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем без прекращения газоснабжения |
|  | Оценивать показания контрольно-измерительных приборов |
|  | Определять наличие остаточного давления на участке наружного газопровода газораспределительных систем, подлежащем ремонту |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха |
|  | Оценивать уровень загазованности воздуха в местах проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контролировать проведение испытаний на прочность и герметичность ремонтируемого участка наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Выявлять нарушения герметичности ремонтируемого участка наружного газопровода газораспределительных систем по результатам испытаний |
|  | Контролировать проведение продувки, заполнение природным газом и вывод на рабочее давление ремонтируемого участка наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Определять наличие несанкционированного подключения потребителей к наружным газопроводам газораспределительных систем |
|  | Оценивать результаты мероприятий по подготовке наружных газопроводов газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период и в период паводков |
|  | Оценивать качество выполненных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оценивать риски при проведении газоопасных работ |
|  | Оформлять эксплуатационную документацию по результатам работ, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Обеспечивать соблюдение подчиненными работниками требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Перечень газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
|  | Порядок проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Правила проведения работ в охранных зонах сооружений сторонних организаций |
|  | Требования к комплектности, составу и срокам эксплуатации первичных средств пожаротушения |
|  | Способы выявления и устранения утечек газа при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок проведения работ по техническому диагностированию наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Технология производства сварочно-монтажных работ при проведении газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Устройство оборудования для врезки в газопровод под давлением, технология проведения работ по врезке в наружные газопроводы газораспределительных систем под давлением |
|  | Устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок сброса давления на участке наружного газопровода газораспределительных систем, подлежащем ремонту |
|  | Правила применения переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности воздуха |
|  | Предельно-допустимые значения уровня загазованности воздуха в местах проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Технология проведения испытаний на прочность и герметичность ремонтируемого участка наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Порядок и правила продувки, заполнения природным газом и вывода на рабочее давление ремонтируемого участка наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Сроки проведения мероприятий по подготовке наружных газопроводов газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период и в период паводков |
|  | Порядок оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение проведения мероприятий по повышению надежности и эффективности эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг технологических режимов и технических параметров работы наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий по оптимизации технологической схемы наружных газопроводов газораспределительных систем, выводу участков газопроводов на проектное давление, ликвидации перепадов давления |
|  | Выполнение мероприятий по продлению ресурса безопасной эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Внесение предложений по совершенствованию организации эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, внедрению новых технологий, методов и приемов труда |
|  | Внедрение новых технологий, техники и оборудования, методов и приемов труда в работе персонала по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Подготовка рационализаторских предложений по вопросам эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Разработка и проведение организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение аварий, инцидентов, отказов оборудования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Проведение противоаварийных тренировок с персоналом подразделения |
| Необходимые умения | Анализировать и оценивать показатели технологических режимов и технических параметров работы наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выявлять причины отклонений от режима технологического процесса, отказов, повреждений наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организовывать мероприятия по оптимизации технологической схемы наружных газопроводов газораспределительных систем, выводу участков газопроводов на проектное давление, ликвидации перепадов давления |
|  | Осуществлять мероприятия по продлению сроков безопасной эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Разрабатывать мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Разрабатывать мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Анализировать и обобщать накопленный опыт в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать предложения по внедрению новых технологий, передовых методов и приемов труда |
|  | Проводить организационно-технические мероприятия по внедрению новых технологий, техники и оборудования, методов и приемов труда в работе персонала по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выявлять и оценивать риски внедрения новых технологий, техники и оборудования, методов и приемов труда, рационализаторских предложений в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформлять заявки по рационализаторским предложениям и изобретениям |
|  | Разрабатывать инструкции по эксплуатации оборудования и безопасному выполнению работ на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Организовывать противоаварийные тренировки с персоналом подразделения |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
|  | Пользоваться специализированными программными продуктами |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Технологические режимы и технические параметры работы наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Способы повышения надежности, эффективности и безопасности эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организационные и инженерно-технические мероприятия по продлению срока службы наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Методы анализа показателей производственной деятельности подразделения |
|  | Накопленный опыт, новые технологии, в том числе энергосберегающие, новые методы и приемы труда в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по ресурсосбережению |
|  | Отраслевые стандарты в области рационализаторской деятельности |
|  | Методы расчета эффективности внедрения рационализаторских предложений |
|  | Требования к содержанию и оформлению инструкций по эксплуатации оборудования и безопасному выполнению работ на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Методы предупреждения и причины возникновения аварий, инцидентов, отказов оборудования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, периодичность, порядок проведения противоаварийных тренировок |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работами по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник отдела Начальник службы Начальник группы Начальник участка Начальник цеха Руководитель группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее (техническое) образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на должностях специалистов и мастеров в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и аттестации по промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к должности, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 24482 | Начальник группы (в промышленности) |
|  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
|  | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
|  | 25080 | Начальник участка (в промышленности) |
|  | 26149 | Руководитель группы (в промышленности) |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.03 | Прикладная механика |
|  | 2.15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.21.04.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Руководство деятельностью подразделения по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование производственных показателей деятельности подразделения |
| --- | --- |
|  | Планирование затрат на организацию производственной деятельности подразделения |
|  | Контроль производственного процесса эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Анализ данных по эксплуатации и отказам наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация и контроль формирования планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Разработка мероприятий по подготовке наружных газопроводов газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период и в период паводков |
|  | Организация и контроль выполнения планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выдача нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль выполнения работниками газоопасных работ в сроки, установленные выданным нарядом-допуском |
|  | Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения технологии проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль хода, объема и качества выполняемых работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль оформления приемки выполненных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Проверка укомплектованности подразделения МТР, необходимыми при эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация обеспечения подразделения МТР, необходимыми при эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль исполнения бюджета доходов и расходов по направлению деятельности подразделения |
|  | Разработка мероприятий по устранению нарушений, выявленных контролирующими и надзорными органами |
|  | Организация исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов |
|  | Организация своевременной актуализации технической и эксплуатационной документации по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Работа в составе комиссий по расследованию аварий и несчастных случаев, произошедших в процессе эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Разработка мероприятий по результатам расследования аварий и несчастных случаев, произошедших в процессе эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация комплектования подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными, техническими и эксплуатационными документами по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация и контроль ведения документации и формирования отчетности по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями газораспределительной организации по вопросам эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Составлять перспективные и текущие планы работы подразделения |
|  | Ранжировать производственные задачи по степени их приоритетности |
|  | Анализировать производственные показатели деятельности подразделения |
|  | Анализировать затраты на организацию производственной деятельности подразделения |
|  | Оценивать текущие показатели производственного процесса эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оценивать данные по эксплуатации и отказам наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выявлять и систематизировать причины отказов наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать планы и графики проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять состав работ по подготовке наружных газопроводов газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период и период паводков |
|  | Оценивать выполнение планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Анализировать объемы выполненных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформлять наряды-допуски на производство газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выявлять нарушения сроков выполнения работниками газоопасных работ по выданным нарядам-допускам |
|  | Определять состав мероприятий по снижению рисков нарушения технологии проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оценивать качество выполняемых работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оформлять акты выполненных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оценивать потребность в МТР, необходимых при эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Анализировать показатели использования МТР |
|  | Анализировать исполнение бюджета по направлению деятельности подразделения |
|  | Взаимодействовать с контролирующими и надзорными органами |
|  | Определять состав работ по устранению нарушений, выявленных контролирующими и надзорными органами |
|  | Контролировать сроки исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов |
|  | Анализировать причины возникновения аварий и несчастных случаев, произошедших в процессе эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, разрабатывать мероприятия по их устранению |
|  | Контролировать комплектование подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными, техническими и эксплуатационными документами по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контролировать полноту и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Обеспечивать применение подчиненными работниками нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
|  | Пользоваться специализированными программными продуктами |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок и методы оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Принципы планирования показателей производственной деятельности подразделения |
|  | Порядок формирования планов и графиков проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Основы экономики |
|  | Сроки выполнения и состав работ по подготовке наружных газопроводов газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период и период паводков |
|  | Перечень газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
|  | Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок проведения газоопасных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Требования к оформлению актов выполненных работ |
|  | Номенклатура, нормы расхода МТР |
|  | Порядок информирования контролирующих и надзорных органов об исполнении выданных предписаний |
|  | Порядок оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Виды, порядок формирования и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство персоналом подразделения по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование деятельности подчиненного подразделения с учетом рационального распределения работ и обеспечения полной загрузки персонала |
| --- | --- |
|  | Руководство работниками подчиненного подразделения |
|  | Контроль использования рабочего времени, соблюдения подчиненным персоналом исполнительской и трудовой дисциплины |
|  | Анализ эффективности деятельности подчиненного подразделения |
|  | Подготовка предложений по оптимизации штатной численности подчиненного подразделения |
|  | Разработка положения о подразделении, должностных и производственных (рабочих) инструкций |
|  | Проведение совместно с работниками кадровой службы мероприятий по подбору персонала на замещение вакантных штатных единиц подразделения |
|  | Подготовка предложений о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на работников подразделения |
|  | Контроль периодичности обязательного обучения подчиненного персонала |
|  | Составление заявок на обучение и повышение квалификации подчиненного персонала |
|  | Организация стажировок на объектах подразделения вновь принятых работников рабочих специальностей |
|  | Организация и проведение технической учебы с работниками рабочих специальностей подразделения |
|  | Организация допуска персонала к работе |
|  | Обеспечение безопасных условий труда подчиненного персонала |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые умения | Составлять планы работ подчиненного персонала |
|  | Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку подчиненных работников с учетом квалификации, объемов и сложности работ |
|  | Оценивать качество выполненных работ подчиненным персоналом |
|  | Оценивать эффективность деятельности подразделения по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять требования локальных нормативных актов, распорядительных документов при разработке положений, должностных и производственных (рабочих) инструкций |
|  | Определять потребность в персонале необходимой квалификации |
|  | Осуществлять оценку квалификации персонала |
|  | Формировать комплект документов для поощрения или наложения дисциплинарного взыскания на работников подразделения |
|  | Оформлять заявки на обучение |
|  | Составлять планы, программы технической учебы |
|  | Составлять планы стажировок на объектах подразделения вновь принятых работников рабочих специальностей |
|  | Организовывать подготовку материалов для проведения технической учебы с работниками рабочих специальностей подразделения |
|  | Организовывать обучение, проведение инструктажей, проверок знаний по охране труда и пожарной безопасности |
|  | Выявлять нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в подразделении |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Основы менеджмента, организации труда и управления |
|  | Квалификационные требования к должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих применительно к подчиненному персоналу |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по разработке положений, должностных и производственных (рабочих) инструкций |
|  | Основные принципы и методы подбора персонала |
|  | Отраслевые документы с характеристиками работ по должностям служащих и профессиям рабочих применительно к подчиненному персоналу |
|  | Периодичность обучения и состав учебных программ в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок проведения стажировок на объектах подразделения вновь принятых работников рабочих специальностей |
|  | Порядок проведения и состав вводных, первичных, периодических, целевых и внеплановых инструктажей |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов по организации обучения персонала |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по повышению надежности и эффективности эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ показателей производственной деятельности подразделения по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий по повышению эффективности и надежности работы, совершенствованию организации эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий по рациональному расходованию ресурсов и энергосбережению |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация проведения мероприятий по внедрению новых технологий, техники и оборудования, новых методов и приемов труда в работе персонала по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация разработки и выполнения мероприятий, направленных на предупреждение аварий, инцидентов, отказов оборудования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Координация рационализаторской деятельности в подразделении |
| Необходимые умения | Оценивать показатели производственной деятельности подразделения |
|  | Формировать мероприятия по повышению эффективности и надежности работы, совершенствованию организации эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Обобщать накопленный опыт в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Анализировать расходование ресурсов и энергосбережение |
|  | Оценивать эффективность проведенных мероприятий по повышению уровня безопасности работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять оптимальные технологии, новую технику и оборудование, подходящие для внедрения в процесс эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оценивать риски внедрения новых технологий, техники и оборудования, новых методов и приемов труда |
|  | Контролировать выполнение мероприятий, направленных на предупреждение аварий, инцидентов, отказов оборудования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять новизну, полезность и целесообразность использования рационализаторских предложений |
|  | Оценивать эффективность внедрения инноваций |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
|  | Пользоваться специализированными программными продуктами |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Методы анализа показателей производственной деятельности подразделения |
|  | Способы повышения надежности, эффективности и безопасности работы наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по ресурсосбережению |
|  | Отраслевые стандарты в области рационализаторской деятельности |
|  | Методы определения эффективности внедрения новых техники, технологий, способов организации труда, рационализаторских предложений и изобретений |
|  | Методы оценки риска при принятии решений о внедрении инноваций |
|  | Методы выявления и использования резервов производства |
|  | Накопленный опыт, новые технологии, в том числе энергосберегающие, новые методы и приемы труда в области эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Методы предупреждения и причины возникновения аварий, инцидентов, отказов оборудования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции и техническому перевооружению |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений в программы и планы строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Подготовка исходных данных для разработки проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Согласование технических заданий и технических условий (требований) для разработки проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Согласование проектной документации и материалов инженерных изысканий на вновь строящиеся и реконструируемые наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Контроль проведения строительного контроля на объектах строительства и реконструкции, технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Организация и контроль проведения испытаний на прочность и герметичность наружных газопроводов газораспределительных систем после окончания работ по техническому перевооружению |
|  | Работа в комиссии по приемке в эксплуатацию наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Определять необходимость проведения работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать пакет документов для включения наружных газопроводов газораспределительных систем в программы, планы строительства, реконструкции и технического перевооружения |
|  | Формировать данные для разработки проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Формировать технические требования к разработке проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Проверять соответствие технических заданий и технических условий (требований) для разработки проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем требованиям нормативно-технической документации |
|  | Производить расчеты эффективности модернизации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оценивать соответствие проектной документации и материалов инженерных изысканий на вновь строящиеся и реконструируемые наружные газопроводы газораспределительных систем технической документации |
|  | Осуществлять контроль исполнения требований строительного контроля на объектах строительства, реконструкции, технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Оценивать качество проведения испытаний на прочность и герметичность наружных газопроводов газораспределительных систем после окончания работ по техническому перевооружению |
|  | Оценивать готовность к эксплуатации объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Критерии отбора объектов для включения в перечень проведения реконструкции и технического вооружения |
|  | Перечень исходных данных для разработки проектной документации нового строительства, реконструкции и технического перевооружения наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов по проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению |
|  | Состав, содержание, порядок формирования и согласования проектной документации |
|  | Принципы и методы оценки эффективности модернизации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов основных фондов |
|  | Методы проведения испытаний на прочность и герметичность наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Газпром», город Москва

Начальник департамента Касьян Елена Борисовна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром добыча Уренгой», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром переработка», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром СПГ Портовая», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара |
|  | ООО «Газпром трансгаз Саратов», город Саратов |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск |
|  | ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград |
|  | ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2021, № 24, ст. 4188); постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 44, ст. 6204; 2020, № 33, ст. 5392).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593; № 23 ст. 4041).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).