УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» августа 2021 г. № 585н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник технологических трубопроводов

793

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж технологических трубопроводов из различных материалов»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированных технологических трубопроводов»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Монтаж технологических трубопроводов |  | 16.088 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Монтаж технологических трубопроводов из различных материалов для обеспечения деятельности и выпуска продукции на промышленных предприятиях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| --- | --- |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов | 2 | Приемка трубопроводов, соединительных деталей и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, распаковка и расконсервация | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Раскладка и подготовка к монтажу технологических трубопроводов | A/02.2 | 2 |
| B | Монтаж технологических трубопроводов из различных материалов | 3 | Монтаж технологических трубопроводов диаметром до 300 мм, установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше, установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах | B/02.3 | 3 |
| C | Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированных технологических трубопроводов | 4 | Выполнение пневматических или гидравлических испытаний трубопроводов, исправление дефектов, обнаруженных в процессе испытаний технологических трубопроводов | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Организация работы и управление бригадой монтажников технологических трубопроводов | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда Слесарь-сборщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 59 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 2-го разряда |
|  | § 60 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 3-го разряда |
|  | § 247 | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда |
|  | § 248 | Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 12310 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка трубопроводов, соединительных деталей и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, распаковка и расконсервация | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования, материалов для приемки, распаковки, расконсервации труб, соединительных деталей, арматуры, материалов, применяемых для монтажа технологических трубопроводов |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, соединительных деталей, арматуры, материалов, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Распаковка материалов и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Строповка, перемещение и раскладка трубопроводов, материалов и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 0,1 т |
|  | Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Входной визуальный контроль трубопроводов, соединительных деталей и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений, необходимых для выполнения работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Подготовка оборудования, труб, соединительных деталей, необходимых для выполнения работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Проведение верификации закупленной продукции, необходимой для выполнения работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Расконсервация концов труб, арматуры и соединительных деталей, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах, арматуре и соединительных деталей, установленных заводом-изготовителем на время их транспортировки |
|  | Сортировка труб, фасонных частей и средств крепления, используемых для монтажа технологических трубопроводов |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки материалов и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации труб, соединительных деталей, арматуры, материалов, применяемых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества полученных труб, соединительных деталей, арматуры, материалов, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Читать рабочую документацию, отражающую вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации), в том числе на электронных носителях с помощью графических программ |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять способы расконсервации труб, соединительных деталей, арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Применять средства и материалы для расконсервации, очистки и промывки труб, соединительных деталей, арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Составлять отчет о контрольном осмотре трубопроводов, соединительных деталей и арматуры, используемых для монтажа технологических трубопроводов, на наличие видимых вмятин, трещин и повреждений |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
| Необходимые знания | Виды сопроводительных документов, подтверждающих качество труб, соединительных деталей, арматуры, материалов, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Виды технологических трубопроводов, их соединительных деталей и арматуры |
|  | Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже технологических трубопроводов |
|  | Назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента, включая заточку и регулировку, для приемки, распаковки, расконсервации труб, соединительных деталей, арматуры, материалов, применяемых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Способы расконсервации труб, соединительных деталей, арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Средства и материалы для расконсервации, очистки и промывки труб, деталей, арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Правила безопасности при работе со средствами очистки, промывки и обезжиривания |
|  | Средства крепления технологических трубопроводов |
|  | Входной контроль труб в соответствии с сопроводительной документацией |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологических трубопроводов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила работы на высоте |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ |
| Другие характеристики | Коммуникация и межличностное общение |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Раскладка и подготовка к монтажу технологических трубопроводов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования, материалов для выполнения подготовительных работ по монтажу технологических трубопроводов |
| --- | --- |
|  | Подготовка труб, арматуры, фасонных частей, фланцев для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Предварительная разметка трассы технологических трубопроводов с установкой опор |
|  | Строповка, перемещение и раскладка трубопроводов, материалов и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 1,0 т |
|  | Подготовка соединительных деталей и труб, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, в соответствии с нормативно-техническими документами по контролю, технологическими картами (обрезка, обезжиривание, устранение овальности, зачистка) |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный инструмент для подготовительных работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Читать рабочую документацию, отражающую вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации), в том числе на электронных носителях с помощью графических программ |
|  | Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Устанавливать подъемно-такелажные приспособления при выполнении подготовительных работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять способы подготовки соединительных деталей и труб, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, в соответствии с нормативно-техническими документами по контролю, технологическими картами (обрезка, обезжиривание, устранение овальности, зачистка) |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
| Необходимые знания | Назначение, правила применения и эксплуатации инструментов, оборудования, материалов для выполнения подготовительных работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Виды опор, применяемых для прокладки технологических трубопроводов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Средства и правила крепления технологических трубопроводов |
|  | Правила и порядок работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки соединительных деталей и труб |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологических трубопроводов, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила работы на высоте |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в объеме выполняемых работ |
| Другие характеристики | Коммуникация и межличностное общение |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж технологических трубопроводов из различных материалов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа технологических трубопроводов по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 61 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 4-го разряда |
|  | § 62 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 5-го разряда |
|  | § 249 | Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда |
|  | § 250 | Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12310 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж технологических трубопроводов диаметром до 300 мм, установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования, материалов для монтажа технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
| --- | --- |
|  | Строповка, перемещение и раскладка трубопроводов, материалов и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 3,0 т |
|  | Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали, полимерных материалов, алюминия, меди и латуни при монтаже технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Соединение технологических трубопроводов диаметром до 300 мм при помощи муфт, фланцев, пайки |
|  | Установка арматуры на технологических трубопроводах диаметром до 300 мм |
|  | Зачистка сварных швов на технологическом трубопроводе под антикоррозионные покрытия |
|  | Установка гидравлических и электрических приводов на арматуру диаметром до 300мм |
|  | Установка закладных конструкций для средств контроля и автоматизации на технологических трубопроводах диаметром до 300 мм |
|  | Изготовление по месту деталей элементов технологических трубопроводов из полимерных материалов, стекла, алюминия, меди и латуни |
|  | Монтаж и укладка технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Читать рабочую документацию, отражающую вопросы монтажа технологических трубопроводов диаметром до 300 мм (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации), в том числе на электронных носителях с помощью графических программ |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Складировать технологические трубопроводы, материалы и арматуру, применяемую при монтаже технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Устанавливать подъемно-такелажные приспособления для монтажа технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Выполнять работы по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт при монтаже технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Выполнять пайку и гибку технологических трубопроводов из меди |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
| Необходимые знания | Назначение, правила применения и эксплуатации инструментов, оборудования, материалов для монтажа технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Правила устройства, сборки, монтажа технологических трубопроводов диаметром до 300 мм |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила и порядок нарезания резьбы |
|  | Типы и конструкции гидравлических и электрических приводов для арматуры |
|  | Правила и порядок пайки трубопроводов из меди |
|  | Правила гибки трубопроводов из меди, алюминия, стали и латуни |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологических трубопроводов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила работы на высоте |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ |
| Другие характеристики | Коммуникация и межличностное общение |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше, установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования, материалов для монтажа технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
| --- | --- |
|  | Строповка, перемещение, и раскладка трубопроводов, и арматуры, необходимых для монтажа технологических трубопроводов, с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой выше 3,0 т |
|  | Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали, полимерных материалов при монтаже технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Установка арматуры на технологические трубопроводы диаметром от 300 мм и выше |
|  | Установка гидравлических и электрических приводов на арматуру технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Монтаж технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Читать рабочую документацию, отражающую вопросы монтажа технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации), в том числе на электронных носителях с помощью графических программ |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Складировать технологические трубопроводы, материалы и арматуру, применяемую при монтаже технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Устанавливать подъемно-такелажные приспособления для монтажа технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
| Необходимые знания | Назначение, правила применения и эксплуатации инструментов, оборудования, материалов для монтажа технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Правила монтажа и устройства монтируемых трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила и порядок нарезания резьбы |
|  | Типы и конструкции гидравлических и электрических приводов для арматуры |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологических трубопроводов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила работы на высоте |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированных технологических трубопроводов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда Бригадир |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки, повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа технологических трубопроводов по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации Для бригадира – не менее трех лет в области монтажа технологических трубопроводов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 63 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 6-го разряда |
|  | § 251 | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда |
|  | § 252 | Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда |
| ОКПДТР | 12310 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |
| ОКСО | 2.08.01.02 | Монтажник трубопроводов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пневматических или гидравлических испытаний трубопроводов, исправление дефектов, обнаруженных в процессе испытаний технологических трубопроводов | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия смонтированных технологических трубопроводов и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативно-технических документов |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологических трубопроводов |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологических трубопроводов |
|  | Установка контрольных измерительных приборов в контрольные точки для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологических трубопроводов |
|  | Контрольный осмотр смонтированных технологических трубопроводов и разъемных и неразъемных соединений |
|  | Испытания смонтированного технологического трубопровода пневматическим или гидравлическим способом |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей смонтированных технологических трубопроводов |
| Необходимые умения | Читать рабочую документацию, отражающую вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации), в том числе на электронных носителях с помощью графических программ |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Применять диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологических трубопроводов |
|  | Выявлять дефекты смонтированных технологических трубопроводов |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения технической документации по результатам испытаний смонтированных технологических трубопроводов |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
| Необходимые знания | Назначение, правила применения и эксплуатации контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологических трубопроводов |
|  | Правила проведения пневматических или гидравлических испытаний технологических трубопроводов |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже технологических трубопроводов |
|  | Методики контроля качества выполненных работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологических трубопроводов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила работы на высоте |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ |
| Другие характеристики | Коммуникация и межличностное общение |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы и управление бригадой монтажников технологических трубопроводов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за наличием работоспособного инструмента и инвентаря для выполнения монтажа технологических трубопроводов |
| --- | --- |
|  | Контроль за ходом монтажа технологических трубопроводов и за выполняемыми операциями |
|  | Контроль за проведением гидравлических или пневматических испытаний смонтированных технологических трубопроводов при всех давлениях |
|  | Контроль за дефектацией поступившей арматуры и технологических трубопроводов с проверкой соответствия сопроводительным документам |
|  | Проверка и выверка фундаментов и опор под монтаж технологических трубопроводов и арматуры |
|  | Проведение инструктажа и осуществление контроля соблюдения работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности |
|  | Контроль за наличием необходимого в процессе монтажа технологических трубопроводов расходного материала |
|  | Составление заявок на расходные материалы, инструменты для выполнения монтажа технологических трубопроводов |
| Необходимые умения | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Проводить пооперационный контроль за действиями бригады при монтаже технологических трубопроводов |
|  | Производить выверку фундаментов и опор под монтаж технологических трубопроводов и арматуры |
|  | Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для составления заявок на расходные материалы для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
| Необходимые знания | Нормы расхода расходных материалов и порядка их заказа для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю за действиями бригады при монтаже технологических трубопроводов |
|  | Сортаменты и маркировка материалов, применяемых при монтаже технологических трубопроводов |
|  | Назначение, правила применения и эксплуатации инструментов, оборудования, материалов для монтажа технологических трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
|  | Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами |
|  | Основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологических трубопроводов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила работы на высоте |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ |
| Другие характеристики | Коммуникация и межличностное общение |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61471).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и выпуск 27, раздел «Производство полимерных материалов и изделий из них».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.