|  | Утверждаю: Главный судья Номинации «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» __________________ Ю.М. Чокадзе « » _________ 2021 г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 4

«Проверка уровня подготовки лаборантов химического анализа при выдаче заключений о качестве объекта анализа»

«Лаборант химического анализа по испытаниям и анализу нефти и нефтепродуктов

Москва, 2021 год

1. Общие положения

1.1. Цели и задачи проведения этапа - проверка теоретических знаний и уровня компетенции лаборантов химического анализа при проведении количественного химического анализа нефтепродуктов, оценке достоверности полученных результатов.

1.2 По результатам физико-химических испытаний проводится оценка качества и пригодности к применению нефтепродукта в оборудовании, рекомендуются мероприятия по продлению или восстановлению эксплуатационного ресурса нефтепродукта.

1.3. Для обеспечения равенства всех участников конкурса разрешается пользоваться нормативными документами, список которых приведен в приложении к настоящему Положению.

### 2. Требования к участникам этапа

2.1. К участию допускаются лаборанты химического анализа с опытом работы не менее 1 года.

2.2. Участники конкурса должны иметь навыки работы с химическими реактивами, аналитической посудой, приборами и оборудованием, владеть знаниями о методах оценки контроля качества  нефтепродуктов.

2.3. Соревнующиеся должны иметь при себе удостоверение установленной формы, с отметками о проверке знаний в соответствии с занимаемой должностью, зачетную книжку, выданную организаторами соревнования.

2.4. Конкурсанты должны иметь свои средства индивидуальной защиты (халат или костюм и обувь на низком каблуке).

3. Состав заданий

3.1. При проведении этапа осуществляется проверка:

- теоретических знаний нормативных документов (СТО, ГОСТ);

- знаний норм физико-химических показателей и критериев оценки качества нефтепродуктов;

- знаний правил и критериев калибровки, градуировки и настройки химического оборудования для количественного химического анализа;

- уровня компетенции при диагностировании состояния оборудования и оценке протекающих в нем процессов;

- уровня компетенции при выдаче заключений по качеству нефтепродуктов и рекомендаций по сохранению или восстановлению эксплуатационного ресурса нефтепродуктов;

- объективности рекомендаций по эксплуатации оборудования и оценки достоверности заключений;

- правильности определения периодичности контроля нефтепродуктов.

3.2. Анализ результатов количественного химического анализа нефтепродуктов.

3.2.1. Содержание задания:

Участникам предоставляются протоколы (4 шт.) КХА нефтепродукта (эксплуатационного турбинного масла ТП 22С марки 1).

Конкурсанту требуется:

-  оценить качество масла;

-  дать рекомендации по его дальнейшему применению или предложить мероприятия по восстановлению эксплуатационного ресурса масла;

- определить необходимость расширения объема контролируемых показателей качества масла;

- установить периодичность пробоотбора (повторный, контрольный или регламентный отбор).

3.3.2. Свои заключения, рекомендации, дополнения, особые мнения по результатам оценочных действий участники вносят в шаблон протокола (шаблон протокола представлен в приложении 2).

3.3.3. Общее время выполнения задания – 2 часа.

3.3. Анализ класса чистоты по индексу загрязненности нефтепродукта.

3.3.1. Содержание задания:

Участникам предоставляется распечатка результатов индекса загрязненности анализатора фотометрического счетного механических примесей ГРАН-152.

Конкурсанту требуется:

- определить класс чистоты по индексу загрязненности;

- провести оценку качества нефтепродукта;

- выдать рекомендации по дальнейшей эксплуатации нефтепродукта;

- определить периодичность контроля нефтепродукта.

3.3.2. Свои расчеты, выводы, заключения и рекомендации по результатам диагностирования участники конкурса заносят в тетради, выданные судьей.

3.3.3. Общее время выполнения задания – 2 часа.

4. Порядок проведения этапа

4.1. В соответствии с графиком проведения конкурса участники прибывают к указанному времени.

4.2. При проведении конкурса на нем могут находиться только участники, выполняющие задания и судья.

Представители участников не могут присутствовать в помещении этапа.

4.3. С участниками работает судья этапа, который проводит инструктаж участников конкурса, контролирует прохождение этапа.

4.4. При проведении расчетов участники конкурса вправе использовать калькулятор.

4.5. При выполнении задания время, результаты и неправильные действия фиксируются судьей в рабочем протоколе.

4.6. Количество баллов, набранное участниками команды на конкурсе, заносятся в протокол проведения конкурса, который подписывается судьей этапа и не позднее одного часа после окончания соревнования передается в секретариат конкурса.

5. Система оценок

5.1. Максимальное количество баллов за этап – 100 баллов.

5.2. За допущенные ошибки и невыполненные задания снимаются баллы, указанные в таблице №1

Если сумма штрафных баллов при выполнении анализа превысит максимально возможный результат, т.е. 100 баллов, то задание считается не выполненным и в протокол заносится соответствующее сообщение.

Таблица №1

## Перечень ошибок

| Наименование ошибок | Максимальное количество штрафных баллов |
| --- | --- |
| Оценка качества нефтепродукта и происходящих в нем процессов на основе результатов КХА проведено с отступлением от требований нормативных документов | 20 |
| Недостоверные выводы по качеству и дальнейшей эксплуатации нефтепродукта. | 20 |
| Расчет класса чистоты по индексу загрязненности проведено с отступлением от требований нормативных документов | 20 |
| Получена недостоверная оценка состояния нефтепродукта (результат расчетов КПЧ) | 20 |
| Рекомендации по эксплуатации нефтепродукта или периодичность контроля носят не объективный характер | 20 |

5.3. Если в процессе выполнения анализа затрачено больше времени, чем отведено и объявлено судьей перед началом соревнования, то задание считается не выполненным и в протокол заносится соответствующее сообщение.

6. Решение спорных вопросов.

6.1. По окончании этапа на основании рабочих протоколов, заполняется итоговый протокол прохождения этапа.

6.2. Участник и/или представитель участника имеет право подать в секретариат апелляцию на решение судьи этапа не позднее 1 (одного) часа после поступления соответствующего протокола в секретариат Конкурса. Апелляция подается в письменном виде с четким указанием причин.

6.3. Решение по апелляции принимается главной судейской комиссией в течение 1 (одного) часа с момента подачи апелляции.

Жуков7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоговым документом Конкурса является сводный протокол, подписанный главным судьей Конкурса и утвержденный Оргкомитетом.

7.2.  После подведения итогов Конкурса перед участниками выступают судьи этапов с обобщением результатов выступлений участников на этапах.

7.3. Победителем этапа будет признан участник, набравший максимальное количество баллов на этапе. В случае, если на данном этапе два участника и более набрали одинаковое количество баллов по результатам, приоритет отдается участнику решением Главной судейской комиссии Конкурса с учетом наименьшего суммарного времени по итогам прохождения этапа №4.

7.4.	 Победитель этапа награждается почетным дипломом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике»

Приложение 1

### Перечень методик, ГОСТ
используемых для подготовки к этапу:
«Проверка компетенции инженеров-химиков в области оценки эксплуатационного ресурса нефти и нефтепродуктов»

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование НТД |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| 2 | СТО 70238424.27.100.053.2013 | Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. |
| 3 | ТУ 38.101821-2013 | Масла турбинные ТП-22С. Марка 1. |
| 4 | ГОСТ 2517-2012 | Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб. |
| 5 | ГОСТ 17216-2001 | Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей |
| 6 | ГОСТ 2477 | Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды. |
| 7 | РД 34.43.102-96 | Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел (приложение А) |
| 8 | ГОСТ 4333-14 | Нефтепродукты. Метод определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. |
| 9 | ГОСТ 33-16 | Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости. |
| 10 | ГОСТ 5985-79 | Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа. |
| 11 | ГОСТ 12068-66 | Масла нефтяные. Метод определения времени деэмульсации. |

Приложение № 2

Образец  КХА масла

Конкурсант _______________________                                          Дата _____________

Результат №                                          на 1 листе

количественного химического анализа (КХА)

эксплуатационного турбинного масла

| Цель отбора: Место отбора пробы: Дата отбора: Дата проведения КХА: Способ отбора: Причина: | контроль качества маслонаполненное оборудование - - в соответствии с ГОСТ 2517-12 - |
| --- | --- |
| № | Наименование показателей | НД | Ед. изм. | Нормы СТО 70238424.27.100.052-2013 | Результат измерений |
| 1 | Содержание воды | ГОСТ 2477 | % | отсутствие | присутствует 0,4% |
| 2 | Механические примеси | Визуально РД 34.43.102-96 Приложение А | % | отсутствие | отсутствуют |
| 3 | Класс промышленной чистоты | ГОСТ 17216 | Кл. | ≤ 10 | хуже 14 |
| 4 | Изменение температуры вспышки в открытом тигле от предыдущего значения, (1 раз в год) | ГОСТ 4333 | оС | ≤ 10 | 8 |
| 5 | Изменение кинема-тической вязкости от исходного значения для масла перед его заливкой в оборудование, (1раз в год) | ГОСТ 33 | % | ≤ 10 | 0,42 |
| 6 | Кислотное число | ГОСТ 5985 | мг КОН на 1г масла | ≤ 0,3 | 0,054 |
| 7 | Время деэмульсации | ГОСТ 12068 | Сек. | ≤ 600 | 120 |

4.Заключение:

Соответствие НД:

_________________________________________________________________________________________

Рекомендации:

_________________________________________________________________________________________

Дата следующего отбора:   ____________________________

Предложения, замечания, особое мнение: _________________________________________________________________________________________

Подпись: